## List1
T R O Š K O V N I K
rekonstrukcije dizala s hidrauličnog pogona na električni pogon
(demontaža postojećeg dizala, dobava i ugradnja novog dizala)
OBJEKT: ULICA GRADA CHICAGA 15
Postojeće hidraulično dizalo, smješteno u armirano betonsko vozno okno, u cijelosti se demontira kao i svi
njegovi sastavni dijelovi u voznom oknu i strojarnici (pogon, vrata, kabina s okvirom, konzole, vodilice i sl.).
Od postojećih dijelova zadržavaju se jedino dodatna protupožarna okretna vrata u podrumu.
Napojni kabel i kabel rasvjete voznog okna dovode se iz postojeće strojarnice u podrumu u gornju stanicu
u grupu upravljanja.
Novo električno dizalo ugrađuje se u postojeće armirano betonsko vozno okno, a postojeća strojarnica u
podrumu se više neće koristiti za potrebe dizala.
Nakon montaže / ugradnje novih vrata voznog okna (uključivo i vrata u podrumu) potrebno je izvršiti obradu
oko istih.
Za vrijeme demontaže starog i montaže novog dizala potrebno je izvršiti zaštitu svih korištenih prostora od
oštećenja, zaštititi otvore vrata voznog okna, formirati i ograditi privremeni deponij u dogovoru s vlasnikom i
Nadzornim inženjerom te se pridržavati svih pozitivnih propisa u gradnji, zaštite na radu i zaštite od požara.
Potrebno je voditi računa da se radi o postojećem stambenom objektu sa stanarima i posjetiteljima objekta
te ih upozoravati na pojedine opasnosti i istaknuti obilježja gradilišta.
|  |  |  | jedinična cijena | ukupno
1. | Izvedbeni projekt novog električnog dizala | kom. | 1
2. | Demontaža kompletnog postojećeg hidrauličnog dizala i svih sastavnih dijelova dizala iz voznog okna i strojarnice. Odvoz i zbrinjavanje demontiranih dijelova dizala. | kompl. | 1
3. | Dobava komplet novog električnog dizala prema tehničkom opisu u projektu dizala broj PD 20-58 (str. 41 i str. 42). | kompl. | 1
4. | Montaža novog električnog dizala prema tehničkom opisu, dovod napojnog kabela i kabela za rasvjetu voznog okna iz postojeće strojarnice hidrauličnog dizala, obrada - sanacija otvora oko vrata, funkcionalno ispitivanje, puštanje u pogon dizala. | kompl. | 1
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO: