## NASLOVNICA
ZGRADA: Stambena zgrada Nazorova 3, 10 000 Zagreb
INVESTITOR:Stambena zgrada Nazorova 3, 10 000 Zagreb
PROJEKTANT: Zlatomir Ranković, dig., Itd Nekretnine d.o.o.
PROJEKTANT SURADNIK: Andrej Došen, mag.ing.arh., Saad Arhitekti d.o.o.
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I ZANATSKIH RADOVA
Hitna sanacija oštećenja od potresa: Stambena zgrada Nazorova 3
NAPOMENA 1: Troškovnik pokriva radove hitne sanacije u zgradi (sanacija zabata, stubišta i dimnjaka). Ukoliko se stanari odluče na opsežnu (cjelovitu) sanaciju i ojačanje zgrade, potrebno je izraditi Projekt cjelovite ili konstruktivne obnove, putem Fonda za obnovu Grada Zagreba, u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.
Zagreb, ožujak 2023.

## OPĆI UVJETI
ITD Nekretnine d.o.o, SAAD Arhitekti d.o.o. | GRAĐEVINA | Stambena zgrada Nazorova 3, Zagreb
Troškovnik građevinsko - zanatskih radova | INVESTITOR | Stanari stambene zgrade Nazorova 3, Zagreb
OPĆI UVJETI
Troškovnik je sastavni dio projektnog elaborata. Ukoliko iz bilo kojeg razloga dođe do odstupanja od podataka iz troškovnika u odnosu na podatke iz nacrta, mjerodavni su podaci iz nacrta.
Uz opće uvjete ovog troškovnika, neophodno je pratiti tehnički opis. Davanjem ponude izvođač u cijelosti usvaja ovaj troškovnik, te pristaje i obvezuje se da će u potpunosti udovoljiti njegovim uvjetima. Prije davanja ponude, izvođač je dužan pregledati troškovnik i usporediti količine iz troškovnika s količinama iz nacrta te provjeriti da li su svi radovi obuhvaćeni troškovnikom.
Izvođačeva je obveza, da projektanta obavijesti i upozori na uočene proturječnosti i nedostatke u tehničkoj dokumentaciji. Prije početka radova, izvođač je dužan obratiti se predstavniku naručitelja, koji će dati upute i objašnjenja u vezi pojedinih radova.
Sve eventualne nejasnoće, izvođač je dužan razjasniti dogovorno s projektantima prije podnošenja ponude, jer naknadne primjedbe, u tom smislu, neće biti uvažene.
Izvođač je dužan pregledati sve prethodne radove koji su u svezi s pojedinim radom (podloge, zidovi i sl.), te ukoliko ustanovi da na prethodnim radovima ima nedostataka i grešaka u pogledu materijala ili izvedbe, a koje bi mogle utjecati na izvedbu radova, dužan je o tome pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera, kako bi nedostaci bili na vrijeme otklonjeni.
Izvođač je dužan za sve stavke troškovnika projektantu predočiti uzorke, kvalitetu i eventualne ateste. Nadzorni inženjer dužan je pregledati materijal, način rada i izvršene radove, te upozoriti na sve što ne odgovara glede materijala, propisa, izvedbe ili ugovorenih uvjeta, a što je izvođač dužan izmijeniti, odnosno ispraviti o svom trošku. Prije glavnog tehničkog prijema zgrade, izvođač i nadzorni inženjer izvršit će interni pregled kvalitete i izmjere količina izvedenih radova.
Cijene date u ponudi, za određenu vrstu radova, ne mogu se povisiti obzirom na mjesto izvođenja (visina, katnost, veličina prostorije i sl.). Neće se priznavati nikakvi vantroškovnički radovi za koje nije s naručiteljem unaprijed ugovorena cijena. Svi ostali tehnički uvjeti obuhvaćeni su u pojedinim dijelovima troškovnika, za svaku vrstu radova, a izvođač je dužan pridržavati se svih navedenih uvjeta.
Sve promjene koje bi nastale u ovom troškovniku kod sklapanja ugovora, treba na zajedničkom sastanku dogovoriti s projektantom građevine, te ih unijeti u dopunu ugovora (troškovnika). Jediničnom cijenom potrebno je obuhvatiti materijal, rad, skele, oplate, izmjere i faktor:
MATERIJAL Podrazumijeva cijenu glavnog i pomoćnog materijala, sva spojna sredstva, naknadu za alat, transportne troškove i cijenu davanja uzoraka na ispitivanje (ukoliko je ispitivanje propisano).
SKELE U jediničnu cijenu pojedinog rada ulaze sve vrste skela, bez obzira na visinu, uključivo i fasadne skele za obradu fasade, osim ako skela nije drugačije propisana u stavci troškovnika. Pod pojmom skela podrazumijevaju se i prilazni mostovi, ograde, spojni materijal i sl. Kod zemljanih radova u jedinične cijene ulaze razupore i mostovi za prebacivanje kod većih dubina. Izvođač građevinskih radova stavlja skele na upotrebu izvođačima obrtničkih radova besplatno, a troškovi ulaze u faktor.
OPLATE U cijenu oplate uključena su sva podupiranja, izvedba prodora, šliceva, utora i sl. Izrada, postava i skidanje oplate, kvašenje oplate prije betoniranja, te premazi oplate.
IZMJERE Ukoliko nije u pojedinoj stavci ili u općim uvjetima grupe radova drugačije naznačeno, obračun radova treba vršiti prema važećim normama u građevinarstvu.
FAKTOR U jediničnu cijenu radne snage izvođač mora zaračunati faktor po posljednjim propisima i instrumentima na osnovi zakonskih propisa. Izvođač treba faktorom obuhvatiti slijedeće radove koji se neće zasebno platiti bilo kao troškovnička stavka, bilo kao naknadni rad: – nalaganje temelja prije iskopa, – sve troškove i režijske sate, osim ako su predviđeni troškovnikom ili odobreni od nadzornog inženjera,
– sva ispitivanja materijala, – uređenje gradilišta po završetku radova s otklanjanjem svih otpadaka, ostataka građevinskog materijala, ambalaže i sl.
– pomoćne građevine i sl. – uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe, – skele koje se daju besplatno obrtnicima na korištenje, – osiguranje građevine i radnika, – sve radove propisane za primjenu propisa o zaštiti na radu.
Svi radovi i materijali, kao i finalni građevinski proizvodi moraju u potpunosti zadovoljiti zahtjeve važećih normi. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoje norme, kvalitetu treba dokazati atestima Zavoda za ispitivanje materijala.
Ukoliko izvođač nađe ekonomičnije rješenje za izvođenje pojedinih vrsta radova, a koje neće ići na štetu kvalitete, funkcije, estetike i arhitektonske koncepcije građevine, može dotične radove izvesti po svom rješenju, uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera.
Ovim troškovnikom nije obuhvaćeno uređenje terena oko građevine (hortikultura, prilazne rampe I slično), kao niti izrada drenažnih slojeva istih, te eventualne izolacije vanjske strane zidova u tlu.
Ovim općim napomenama nisu obuhvaćeni instalaterski radovi.

## I RID
| ITD Nekretnine d.o.o, SAAD Arhitekti d.o.o. | GRAĐEVINA | Stambena zgrada Nazorova 3, Zagreb
| Troškovnik građevinsko - zanatskih radova | INVESTITOR | Stanari stambene zgrade Nazorova 3, Zagreb
BROJ STAVKE | SADRŽAJ STAVKE | JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
GRAĐEVINSKI RADOVI
I | RUŠENJE I DEMONTAŽA
OPĆI UVJETI | Uklanjanju (rušenju) građevine ili dijela građevine će se pristupiti kada se izvrše sve pripreme, sva potrebna rasterećenja i potrebna osiguranja. Izvoditi prema projektu rušenja i demontaže i uz poštivanje svih pravila zaštite na radu u građevinarstvu. Moguće je tražiti paušalnu cijenu nakon uvida izvođača u građevinu (ili dio građevine) koja se ruši. Jedinična cijena uključuje: postavu i skidanje radne skele, sve posredne i neposredne troškove za materijal, rad, transporte, alat, građevinske strojeve, čišćenje gradilišta tokom i nakon izvedbe, nadoknadu za eventualne štete nastale iz nepažnje, striktnu primjenu mjera zaštite na radu u građevinarstvu.
Napomena 1: prije projekta rušenja isključiti sve instalacije. Napomena 2: u projekt nisu uključene podrumske prostorije i podesti te podrumski dio stubišta Napomena 3: Izvođač je dužan upozoriti i dodati dodatne stavke za koje smatra da će ih biti potrebno uključiti tijekom izvođenja radova: npr zakup parkirnog mjesta, skela...)
1. | STUBIŠTE I PRIPREMNI RADOVI: Zaštita ulaznog hala, stubišta i gelendera, za sve 4 etaže, tijekom izvođenja radova. U ovu stavku uključiti i svakodnevno metenje, te jedno mokro čišćenje tjedno. U ovu stavku uključiti i završno čišćenje. Dogovor oko parkinga za vrijeme trajanja radova, ako je potrebno, uključiti ga u ovu stavku. U ovu stavku uključiti i naknadnu demontažu zaštite stubišta.
| Količinu utvrditi na licu mjesta, obračun prema kompletu | komplet | 1 |  | 0
2. | STUBIŠNI ZIDOVI- rušenje: otucanje žbuke sa zidova stubišta- prizemlje i zid prema tavanu, čišćenje stare žbuke između reški čeličnom četkom. Dana je paušalna kvadratura, prilikom davanja radova, dogovor oko procjene kvadrature. U ponudu uključiti i deponiranje otucane žbuke na gradski deponij. U ponudu uključiti i priručnu skelu, koja će ce pomicati tijekom radova.
| Količinu utvrditi na licu mjesta, obračun po m2, prema pregledu objekta | m2 | 14 |  | 0
3. | Dimnjak D1- rušenje: razgradnja dimnjaka do razine tavana (5cm ispod razine tavana), deponiranje sve šute i cigli na gradski deponij. Dimnjak je dimenzija cca 45cmx150, izveden od opeka i ugrađen u zabatni zid.
| Količinu utvrditi na licu mjesta, obračun po m2 | m2 | 2.6 |  | 0
4 | Dimnjak D5-rušenje: razgradnja dimnjaka do razine tavana (5cm ispod razine tavana), deponiranje sve šute i cigli na gradski deponij. Dimnjak je dimenzija cca 45cmx150, izveden od opeka i ugrađen u zabatni zid.
| Količinu utvrditi na licu mjesta, obračun po m3 izvedenih radova, dana je paušalna kvadratura očitana sa nacrta | m3 | 2.6 |  | 0
5 | Dimnjak D6-otucanje žbuke, čišćenje između reški. Deponiranje otucanog materijala na deponij. Dimenzije dimnjaka su 1,32x45 x 200h
| Količinu utvrditi na licu mjesta, obračun po m3 izvedenih radova, dana je paušalna kvadratura očitana sa nacrta | m3 | 4.4 |  | 0
6 | Dimnjak D7-otucanje žbuke, čišćenje između reški. Deponiranje otucanog materijala na deponij. Dimenzije dimnjaka su 45x45 x 200h
| Količinu utvrditi na licu mjesta, obračun po m3 izvedenih radova, dana je paušalna kvadratura očitana sa nacrta | m3 | 2.8 |  | 0
7 | Zabat uz dimnjak D5- zabat je debljine 10cm (pretpostavljeno), potrebno ga je ukloniti do ispod razine tavana. Zabat je izveden od stare opeke. U ponudu uključiti i deponiranje na gradski deponij, te priručnu skelu koju je potrebno montirati radi izvedbe rušenja.
| Količinu utvrditi na licu mjesta, obračun po m2 izvedenih radova, dana je paušalna kvadratura očitana sa nacrta | m2 | 24.5 |  | 0
8 | Zabat uz dimnjak D1- zabat je debljine 10cm (pretpostavljeno), potrebno ga je ukloniti do ispod razine tavana. Zabat je izveden od stare opeke. U ponudu uključiti i deponiranje na gradski deponij, te priručnu skelu koju je potrebno montirati radi izvedbe rušenja.
| Količinu utvrditi na licu mjesta, obračun po m2 izvedenih radova, dana je paušalna kvadratura očitana sa nacrta | m2 | 24.5 |  | 0
I | UKUPNO - RUŠENJE I DEMONTAŽA (kn, bez PDV-a): |  |  |  | 0

## II GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RAD
| ITD Nekretnine d.o.o, SAAD Arhitekti d.o.o. | GRAĐEVINA | Stambena zgrada Nazorova 3, Zagreb
| Troškovnik građevinsko - zanatskih radova | INVESTITOR | Stanari stambene zgrade Nazorova 3, Zagreb
BROJ STAVKE | SADRŽAJ STAVKE | JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA CIJENA
II | GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI
Napomena:
U cijeni pojedine stavke treba obuhvatiti sve pripremne i međufaze rada potrebne za korektno dovršenje stavke prema pravilima struke i važećim propisima bez obzira da li je sve to napomenuto u pojedinoj stavci, sav potreban spojni i pričvrsni materijal, sekundarne potrebne podkonstrukcije, razradu detalja u fazi izvođenja, uredno izvedene međusobne spojeve pojedinih stavaka unutar ove grupe radova ili raznovrsnih grupa radova, izrada u skladu detaljnim izmjerama na licu mjesta, preporuci proizvođača primjenjenog materijala i dodatnoj uputi projektanta. Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove koji su ugrađeni prije oblaganja se ne obračunavaju, a prekidi rada ukalkulirani su u jed. cijene.
NAPOMENA 2: Za radove koji će možda zahtjevati fiksnu skelu konzultacija sa projektantom prije davanja ponude. Prema zahtjevu stanara, obuhvaćena je sanacije čitave dvorišne fasade i zabata.
1 | Injektiranje dijelova stubišta KOD ULAZA: injektiranje dijelova stubišta, prema napucima projektanata, nakon otucanja žbuke- injektira se smjesama (tip Mapei, Sika, ili kao jeftinija varijanta cementno mlijeko s aditivima za prijanjanje i bubrenje i sl.) na razmacima od 40-50 cm. Dana je paušalna brojka od cca 5 bušotina, na mjestu pukotina. U sklopu stavke nuditi sav materijal i radove potrebne za izvedbu bušotine: pripremne radove, bušenje i čišćenje bušotine, injektiranje, prema uputama proizvođača, te zatvaranje bušotine. Koraci injektiranja: - obijanje žbuke i čišćenje reški između opeka (obrađeno u drugoj stavci) - punjenje reški izvana mapei-mortom (u tipu MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO ili MAPEWALL MURATURA FINE) da injekt-masa ne curi van - izbušiti rupe deb. 20-40 mm do 2/3 debljine zida - kvadratni razmak 50 cm jedna od druge - učvrstiti cjevčice PAKERI ili INJEKTORE u rupe mapei-mortom - injektiranje vode odozgo prema dole - nakon 24 sata injektiranje mapei injekt smjese (MAPE-ANTIQUE I-15 ili MAPEWALL INJECT & CONSOLIDATE) odozdo prema gore - ukloniti cjevčice ili injektore i rupe ispuniti mapei mortom Uskladiti broj bušotina sa stvarnim stanjem, u dogovoru sa nadzornim inžinjerom.
| Obračun po bušotini, dana je paušalna kvadratura | bušotina | 5 |  | 0
2 | Dio stubišta KOD ULAZA: apliciranje karbonskih traka na cca 2m2, preko pukotina. Ugradnja traka prema napucima proizvođača, na pripremljenu podlogu. Nuditi karbonske trake renomiranih proizvođača (Mapei, Draco, Sika i sl).
| Obračun po bušotini, dana je paušalna kvadratura | m2 | 2 |  | 0
3 | STUBIŠTE: Žbukanje sanacijskom žbukom, u tipu Mapei, sa rabiciranjem rabic mrežicom, dijelova stubišta koji su obrađivani radovima. Dana je veća kvadratura od razbijenih dijelova, radi mogućeg otpadanja žbuke na pojedinim dijelovima. Obračun prema stvarno izvršenim radovima!!! Ukoliko bude potrebno žbukanje znatno većeg dijela od predviđenog- potrebno odobrenje nadzornog inžinjera.
| Obračun po m2, dana je paušalna kvadratura, očitana sa nacrta | m2 | 8 |  | 0
3 | STUBIŠTE UZ ULAZ: gletanje do savršene ravnine, ličenje u dva premaza disperzivnom bijelom bojom. Dogovor ako investitor želi ličenje donjeg dijela stubišta lateks ili uljanom bojom. Predviđeno je gletanje i ličenje cijelog ulaznog dijela stubišta.
| Obračun po m2, dana je paušalna kvadratura | m2 | 24 |  | 0
4 | ZID PREMA TAVANU: Žbukanje sanacijskom žbukom, u tipu Mapei, sa rabiciranjem rabic mrežicom, dijelova stubišta koji su obrađivani radovima. Dana je veća kvadratura od razbijenih dijelova, radi mogućeg otpadanja žbuke na pojedinim dijelovima, pogotovo na zadnjem katu. Obračun prema stvarno izvršenim radovima!!! Ukoliko bude potrebno žbukanje znatno većeg dijela od predviđenog- potrebno odobrenje nadzornog inžinjera.
| Obračun po m2, dana je paušalna kvadratura | m2 | 6 |  | 0
5 | ZID PREMA TAVANU: gletanje do savršene ravnine, ličenje u dva premaza disperzivnom bijelom bojom. Gleta se i liči samo taj zid. Dogovor ako investitor želi bojanje donjeg dijela tog zida u lateks ili uljanu boju.
| Obračun po m2, dana je paušalna kvadratura očitana sa nacrta | m2 | 6 |  | 0
DIMNJACI
6 | DIMNJAK D4 SE GRAĐEVINSKI OBNAVLJA SLJEDEĆIM KORACIMA: (uključiti sav potrebni materijal, deponiranje šute, te skelu, ukoliko je ista potrebna. Uključiti u stavku i dobavu i ugradnju opšava) Dimnjak D1 sastoji se od 5 dimovodnih kanala. DIMENZIJE 137 X 45 X 373 (VISINA DO TAVANA) + 80CM (IZNAD TAVANA) KORACI: 1. Izvedba AB podložne ploče za D1 1,60×0,50 m debljine d= 15 cm, C25/30, XC2 agregatom 0-16mm, kao podloga za zidanje Ytong ploča. Prije samog izvođenja u postojeću opeku buše se 4 rupe od 20 cm (u svakom kutu dimnjaka) + duža strana dimnjaka 3 rupe na svakih 30cm, te se pune tipa dvokomponentnom Epoxy smolom sa svojstvima brzog učvršćivanja. Nakon punjenja rupa u postojeći opečni dimnjak sidre se ankeri Ø12 , 10 cm u opečni dimnjak, 10 cm u AB ploču, te 10cm u Ytong ploču prvog reda novog dimnjaka. Prvi red Ytong ploča postavlja se na produžni mort. Nakon toga izvode se dimnjak od Ytong ploča, sve prema navedenim smjernicama i pravilima struke. Svi gornji slojevi zidaju se prema uputama koristeći Ytong bijeli tankoslojni M10. U visini krovne ploče izvesti horizontalni serklaz debljine 15 cm koji povezati sa ankerima Ø12mm ( isto kao i u donjoj AB ploči između opečnog dijela i novog dijela) duljine 30 cm . Na kraju dimnjaka izvesti AB završnu ploču debljine 10 cm , i minimalno 6 cm šira sa svake strane.
Po završetku zidarskih radova u debljini od 4 mm nanosi se bescementi reparaturni mort tlačne čvrstoće >15MPa, modula elastičnosti 8 GPa i prionjivosti na podlogu > 0,8 MPa, tipa kao MAPE – ANTIQUE STRUTTURALE NHL iliPLANITOP HDM RESTAURO. Na svježi mort utiskuje se mreža u svrhu ojačanja od staklenih vlakana tipa MAPEGRID G 220. Mapegrid G 220 se na mjestu spojeva mora preklapati najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru. Nakonpostavljanja mreže nanosi se još jedan sloj morta u debljini od 3 mm. Mreže se postavljaju na cijeli dimnjak. Po završetku radova na zaglađenu površinu s unutrašnje strane nanosi se nova VC žbuka M5, ukupne debljine maksimalno 2,50 cm dok se s vanjske strane nanosi silikatna žbuka tipa Sanisil H, u boji i tonu prema okolnim elementima. U razini krova se dimnjaci dodatno stabilizira s 3 L profila L60x60x5mm obodno radi smanjenja duljine izvijanja. IZVEDBA KAPE DIMNJAKA (ILI OD LAKIH ELEMENATA ILI AB KAPE)
| Nuditi komplet radova za izvedbu dimnjaka | komplet | 1 |  | 0
7 | DIMNJAK D5 SE GRAĐEVINSKI OBNAVLJA SLJEDEĆIM KORACIMA: (uključiti sav potrebni materijal, deponiranje šute, te skelu, ukoliko je ista potrebna. Uključiti u stavku i dobavu i ugradnju opšava) Dimnjak D1 sastoji se od 4 dimovodna kanala. DIMENZIJE 130 X 45 X 373 (VISINA DO TAVANA) + 80CM (IZNAD TAVANA) KORACI: 1. Izvedba AB podložne ploče za D1 1,60×0,50 m debljine d= 15 cm, C25/30, XC2 agregatom 0-16mm, kao podloga za zidanje Ytong ploča. Prije samog izvođenja u postojeću opeku buše se 4 rupe od 20 cm (u svakom kutu dimnjaka) + duža strana dimnjaka 3 rupe na svakih 30cm, te se pune tipa dvokomponentnom Epoxy smolom sa svojstvima brzog učvršćivanja. Nakon punjenja rupa u postojeći opečni dimnjak sidre se ankeri Ø12 , 10 cm u opečni dimnjak, 10 cm u AB ploču, te 10cm u Ytong ploču prvog reda novog dimnjaka. Prvi red Ytong ploča postavlja se na produžni mort. Nakon toga izvode se dimnjak od Ytong ploča, sve prema navedenim smjernicama i pravilima struke. Svi gornji slojevi zidaju se prema uputama koristeći Ytong bijeli tankoslojni M10. U visini krovne ploče izvesti horizontalni serklaz debljine 15 cm koji povezati sa ankerima Ø12mm ( isto kao i u donjoj AB ploči između opečnog dijela i novog dijela) duljine 30 cm . Na kraju dimnjaka izvesti AB završnu ploču debljine 10 cm , i minimalno 6 cm šira sa svake strane.
Po završetku zidarskih radova u debljini od 4 mm nanosi se bescementi reparaturni mort tlačne čvrstoće >15MPa, modula elastičnosti 8 GPa i prionjivosti na podlogu > 0,8 MPa, tipa kao MAPE – ANTIQUE STRUTTURALE NHL iliPLANITOP HDM RESTAURO. Na svježi mort utiskuje se mreža u svrhu ojačanja od staklenih vlakana tipa MAPEGRID G 220. Mapegrid G 220 se na mjestu spojeva mora preklapati najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru. Nakonpostavljanja mreže nanosi se još jedan sloj morta u debljini od 3 mm. Mreže se postavljaju na cijeli dimnjak. Po završetku radova na zaglađenu površinu s unutrašnje strane nanosi se nova VC žbuka M5, ukupne debljine maksimalno 2,50 cm dok se s vanjske strane nanosi silikatna žbuka tipa Sanisil H, u boji i tonu prema okolnim elementima. U razini krova se dimnjaci dodatno stabilizira s 3 L profila L60x60x5mm obodno radi smanjenja duljine izvijanja. IZVEDBA KAPE DIMNJAKA (ILI OD LAKIH ELEMENATA ILI AB KAPE)
| Nuditi komplet radova za izvedbu dimnjaka | komplet | 1 |  | 0
8 | DIMNJAK D3- IZVEDBA BETONSKE KAPE: dimnjak je srušen do poda tavana. Potrebno je izvesti završnu betonsku kapu, visine 15cm, u tlocrtnim dimenzijama dimnjaka -45x45cm (očitano sa nacrta). Prije izvedbe betonske kape, potrebno je staviti xps rezan na mjeru u dimovodni kanal, kako bi se spriječilo curenje betona
| Nuditi komplet radova | komplet | 1 |  | 0
9 | DIMNJAK D6: Žbukanje dimnjaka sanacijskom žbukom, uz omatanje čeličnim pletivom. Nuditi kompletno žbukanje i ugradnju čeličnog pletiva. Nakon otucanja žbuke, pregled ako dimnjak ima pukotina po sebi- pogotovo na spoju tavana i dimnjaka. Spojiti čeličnu mrežu sa zidom u koji je dimnjak ugrađen.
| Obračun po m2 | m2 | 4.4 |  | 0
10 | DIMNJAK D7: Žbukanje dimnjaka sanacijskom žbukom, uz omatanje čeličnim pletivom. Nuditi kompletno žbukanje i ugradnju čeličnog pletiva. Nakon otucanja žbuke, pregled ako dimnjak ima pukotina po sebi- pogotovo na spoju tavana i dimnjaka. Spojiti čeličnu mrežu sa zidom u koji je dimnjak ugrađen.
| Obračun po m2 | m2 | 4.4 |  | 0
ZABATNI ZIDOVI I KROVIŠTE
11 | ZABAT UZ DIMNJAK D1: Zidanje zabatnog zida prema sljedećoj skici. Zabat se zida od blok opeke 20cm, sa armirano-betonskim vertikalnim, kosim i horizontalnim serklažima 20x20cm. Pričvrstiti armaturu donjeg horizontalnog serklaža u pod tavana tj. u nosivi zabatni zid etaže zgrade ispod tavana rebrastim željezom profila 12 mm ili 14 mm u dubini od min. 0,50 m ispod poda tavana, uz zapunjavanje bušotine odgovarajućim Mapei, SIKA i sl. sredstvima (kao kod postave karbonskih užadi). Pričvrstiti vertikalni i kosi serklaž za krovnu konstrukciju limenim gromobranskim trakama. Nuditi komplet radova za izvedbu cca 27m2 zabatnog zida- dobava materijala (ab, čelik, blok opeka, gromobranske trake) te zidanje.
| Nuditi komplet radova | komplet | 1 |  | 0
12 | ZABAT UZ DIMNJAK D5: Zidanje zabatnog zida prema sljedećoj skici. Zabat se zida od blok opeke 20cm, sa armirano-betonskim vertikalnim, kosim i horizontalnim serklažima 20x20cm. Pričvrstiti armaturu donjeg horizontalnog serklaža u pod tavana tj. u nosivi zabatni zid etaže zgrade ispod tavana rebrastim željezom profila 12 mm ili 14 mm u dubini od min. 0,50 m ispod poda tavana, uz zapunjavanje bušotine odgovarajućim Mapei, SIKA i sl. sredstvima (kao kod postave karbonskih užadi). Pričvrstiti vertikalni i kosi serklaž za krovnu konstrukciju limenim gromobranskim trakama. Nuditi komplet radova za izvedbu cca 27m2 zabatnog zida- dobava materijala (ab, čelik, blok opeka, gromobranske trake) te zidanje. |  |  |  | 0
| Nuditi komplet radova | komplet | 1 |  | 0
13 | KROVIŠTE, OJAČANJE: Dobava i ugradnja čeličnih pocinčanih L profila dimenzija min 20x20cm, debljine min 4mm, širine min 5cm, savijanih na mjeru, prema elementima krovišta. Nuditi skupa sa zavidavanjem u drvene krovne elemente. Konzultirati se sa projektantom oko stavke.
| Obračun po 1 ugrađenom čeličnom elementu | kom | 20 |  | 0
II | UKUPNO - GRAĐEVINSKI, INSTALATERSKI I OBRTNIČKI RADOVI (KN), bez PDV-a: |  |  |  | 0

## REK
| ITD Nekretnine d.o.o, SAAD Arhitekti d.o.o. | GRAĐEVINA | Stambena zgrada Nazorova 3, Zagreb
| Troškovnik građevinsko - zanatskih radova | INVESTITOR | Stanari stambene zgrade Nazorova 3, Zagreb
BROJ STAVKE | SADRŽAJ STAVKE |  |  | UKUPNA CIJENA (Kn)
0 | REKAPITULACIJA
I | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  | 0
II | GRAĐEVINSKI, INSTALATERSKI I OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO, bez PDV-a |  |  |  | 0
| UKUPNO, sa PDV-om |  |  |  | 0