## rekG
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI | 0
2. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
3. | TESARSKI RADOVI | 0
4. | ZIDARSKI RADOVI | 0
5. | BRAVARSKI RADOVI | 0
6. | BETONSKI I AB RADOVI | 0
| UKUPNO | 0
| PDV | 0
| SVEUKUPNO | 0

## opci
OPĆI I POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH TROŠKOVNIKOM
A) OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafički prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznačeno obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvođač radova treba utvrditi sa projektantom i otkloniti prije davanja ponude.
Izvoditelj ima obavezu dati pismenu izjavu da je tehničku dokumentaciju razumio, da je izvršio provjeru usklađenosti i količina, da u njoj nema nedostataka, te da je prihvaća kao osnov za izgradnju.
U slučaju da izvoditelj predlaže iz svojih razloga ili iz razloga ekonomičnosti druga projektantska rješenja dužan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafičku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.
U slučaju promjene u projektima i u troškovnicima izabranih materijala, u fazi nuđenja, izvoditelj je dužan naznačiti u ponudi svoj prijedlog s obrazloženjem istog. Za materijale koji se pojavljuju kao novi na hrvatskom tržištu, a ponuđeni su, treba naznačiti da li imaju u Hrvatskoj verificirane certifikate (Izvoditelj je dužan iste nabaviti do ugradnje što će kontrolirati nadzor).
Izvoditelj je dužan izraditi projekt organizacije gradilišta u skladu sa Zakonom o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 i uskladiti ga sa mogućnostima na parceli.
Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvoditelja.
Izvoditelj je dužan o svom trošku izvesti ili provoditi:
a) podmirivanje komunalnih troškova (privremene priključke i potrošnju vode, električne energije i sl.).
b) zbrinjavanje otpada sa gradilišta
c) mjere zaštite na radu
Eventualne utvrđene štete proizišle gradnjom snosi izvoditelj.
U troškove izvršenja radova ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura, visokih temperatura, te rješavanje problema zbog eventualne pojave podzemnih voda.
Izvoditelj je dužan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje dužan je izvršiti sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano Zakonom o gradnji.
Obaveze i dužnosti prema nadzoru i inspekciji određene su Zakonom o gradnji.
Garantni rokovi i otklanjanje nedostataka
Garantni rok teče od dana tehničkog prijema i predaje radova investitoru.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora.
B) POSEBNI UVJETI ZA NUĐENE RADOVE I IZVEDBU
Općenito:
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica definiranih Zakonom o normizaciji NN 80/13, odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova.
Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za izvođenja po HRN normama.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal
Pod tim se podrazumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala tako i pomoćnog, veznog i slično. Uključuje se i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
Rad
U kalkulaciji rada uključuje se sav rad, kako glavni tako i pomoćni, sav unutarnji transport, zaštita gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično, sav rad vezan za ugradnju, postavu, proboje i zaštitu instalacija (svi pomoćni radovi vezani za radove na postavi instalacija). Posebna obaveza izvoditelja je uključivanje u svoje kalkulacije i svih prelaznih, spojnih konstrukcija ili elemenata neophodnih za uspostavu sigurnosnih i stručno korektnih detalja na svim vanjskim i nutarnjim spojevima različitih elemenata konstrukcija, obloga ili završnih radova. U cijenu su uključeni transportni troškovi bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično).
Skele
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skele podrazumijevaju se i prilazi istoj, te ograda.
Oplata
Kod oplate su uključena podupiranja bez obzira na visinu, uklještenja te montaža i demontaža. U cijenu ulazi močenje oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
Izmjere
Ako u stavci nije dat način obračuna radova u svemu se pridržavati prosječnih normi u građevinarstvu.
Zimski i ljetni rad i ostale otežavajuće okolnosti
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvođač radova treba zaštititi izvedene radove, jer se ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti uključen u jediničnu cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Posebne uzance vezane za nuđenje
Ukoliko investitor u toku građenja odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jedinične cijene primijenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.
Nikakve režijske sate neće biti moguće priznati jer sve otežavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz radove kojima pripadaju.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi isključivo izvoditelj, i dužan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala, ponovljen rad i slično).
Tehnički uvjeti za grupe radova, bilo građevinskih ili obrtničkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznačeni uvjeti za nuđenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
Formiranje jediničnih cijena
Iz prethodno navedenog slijedi da jedinične cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila, prelazne sokle, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal.
Jedinična cijena po jedinici mjere obuhvaća:
a) dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici
b) transport vanjski i na gradilištu
c) ugradnju i testiranje
d) preuzimanje od strane nadzora
e) pribavljanje važečih atesta i uvjerenja
Obračun količina radova vrši se na način opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviđen za taj rad u prosječnim građevinskim i obrtničkim normama.
Ni jedan rad se ne može dva puta platiti, ukoliko nije dva puta rađen bez krivice izvođača, što se utvrđuje arbitražno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraže plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta dužan je izvođač ukalkulirati u ponuđene jedinične cijene za sve radove na objektu i ne može zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.
Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvođač je dužan ukloniti privremene objekte i priključke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, očistiti gradilište i o svom trošku, odgovarajućim sredstvima čišćenjem, pranjem, i sl. dovede cijeli pogođeni objekt sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i u tom stanju ih održava do predaje na korištenje. Čišćenja u toku izrade objekta, kao i završno čišćenje iskazani su u posebnoj stavci troškovnika.

## pripremni
1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
Izvoditelj radova je obvezan izvršiti svoju organizaciju izvedbe radova prema Zakonu o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 i u skladu s istim treba izraditi Plan uređenja gradlišta.
Izvoditelj radova mora već kod izrade Plana uređenja gradilišta voditi računu o načinu izvedbe i prilagoditi organizaciju rada postojećem stanju i sve obuhvatiti vremenskim planom izvedbe radova.
Sve privremene pristupne putove, odlagališta materijala, pomoćne skele i druge zaštitne mjere mora izvesti, održavati i ukloniti ih tako, da ne ugrozi živote susjeda i odvijanje ostalih radova u građevini.
Izvoditelj mora održavati čistoću gradilišta i privremenih puteva gradilišta tijekom izvođenja radova, posebno tijekom izvedbe radova rušenja, sve u smislu Zakona o zaštiti na radu i Planu uređenja gradilišta.
Naprijed opisane pripremne i završne radove mora izvoditelj radova obuhvatiti u cijeni svojih radova bez posebne naknade.
Ostale radove mora izvesti sukladno dolje navedenim stavkama.
r.br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI
1.1. | Postavljanje i uklanjanje privremene montažne ograde uzpročelje građevine, visine 2,0m. Sve prema tehnologiji izvoditelja radova i lokalnim prilikama. Obračun po m1 ograde. |  |  |  | 0
|  | m1 | 20 | 0 | 0
0
1.2. | Postavljanje i uklanjanje privremene table gradilišta sa svim podacima o građevini sukladno Zakonu o gradnji. Obračun po kompletu postavljene table. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 | 0 | 0
0
1.3. | Doprema, postava i uklanjanje privremenih montažnih objekata (kontejnera) prema projektu organizacije gradilišta i to za: |  |  |  | 0
| a) potrebe tehničkog osoblja gradilišta | komplet | 1 | 0 | 0
| b) garderobe radnika sa sanitarnim čvorom | komplet | 1 | 0 | 0
0
1.4. | Izvedba i uklanjanje privremenih priključaka instalacija za potrebe gradilišta i privremenih objekata. Uključen sav rad i materijal. |  |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0 | 0
0
1.5. | Zatvaranje gradilišta. Sakupljanje i odvoz svog otpadnog materijalapomoćnih radnih konstrukcija uređaja i sl. Stavka uključuje završno čišćenje građevine u djelovima u kojima su vršeni radovi i dvorište. |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 | 0 | 0
1. | PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## rusenja
2. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
Opći uvjeti i napomene
Pri izvedbi radova rušenja i demontaža, moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, Građevinske norme i drugi propisi vezani za zaštitu na radu.
Jediničnom cijenom obuhvaćeno je:
- sav rad i materijal;
- svi prijenosi i prijevozi;
- sva potrebna priručna sredstva za izvođenje radova;
- potrebne radne skele i platforme;
- sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna;
- zaštitne mjere kod eventualne pojave vode;
- održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport ruševina sa gradilišta.
Sve stavke rušenja, razgradnji i demontaža uključuju i odvoz otpada na gradsku planirku (deponij) uključivo i plaćanje svih potrebnih taksi za deponiranje otpada na planirku.
r.br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
2.1. | Demontaža i ponovna montaža vertikalnih cijevi za odvodnju oborinskih voda krova dvorišnog objekta građevine s fazonskim komadima Obračun po m1. |  |  |  | 0
|  | m1 | 14 | 0 | 0
2.2. | Uklanjanje svih slojeva podne konstrukcije potkrovlja koja se sastoji iz završne opečne obloge, štafli, te nasipa, do nivoa nosivog stropnog grednika i između grednika. |  |  |  | 0
Uključen transport, utovar i odvoz nasipa na dispoziciji i trošak deponije.! Završnu opečnu podnu oblogu sortirati i predati Investitoru u dvorištu građevine.
|  | m2 | 250 |  | 0
2.3. | U svemu kao A2,2 samo je završna podna obloga daska u jednom sloju. |  |  |  | 0
|  | m2 | 65 | 0 | 0
2.4. | Demontaža drvenog dvostrešnog krovišta nad stubištem tlocrtne dim.4,85x 8,50 cm. Rogovi, poletvanje, nazidnice i crijep, sortirati i odložiti za ponovnu ugradnju. Uključen opšavni lim.
| Demontaža stropne konstrukcije drvenog grednika iznad stubišta s konstrukcijom podgleda. Drveni grednik sortirati i odložiti u dvorištu građevine. |  |  |  | 0
Ostali materijal odvesti na deponij. Uključen transport, utpvar, odvoz na deponiju i trošak deponije
Ostali materijal odvesti na deponij. Uključen transport, utpvar, odvoz na deponiju i trošak deponije
|  | m2 | 55 |  | 0
2.5. | Demontaža drvenih stuba i podkonstrukcije. Uključen transport, utovar, odvoz na deponiju i trošak deponije. |  |  |  | 0
Stube za silazak u podrum, dimenzije talpi 120x30x5cm kom. 12
| Obračun komplet 1,0 | komp | 1 |  | 0
2.6. | Demontaža žbukanog podgleda preko letvice stropne konstrukcije drvenog grednika. Sve do čistih greda stropne konstrukcije. |  |  |  | 0
Uključena predhodno pažljiva zaštita PVC folijom opreme prostorije u kojoj se izvode radovi, uz potrebno izmještanje.
Uključen H i V transport, utovar, odvoz na deponij i trošak deponije.
|  | m2 | 280 |  | 0
2.7. | Ručno obijanje unutrašnje postojeće žbuke, debljine 3-5cm, s opečnih zidova, radi izvođenja radova statičke sanacije. Nakon obijanja žbuke postojeći mort iz sljubnica opeke (reške)ukloniti u dubini 10-15mm. |  |  |  | 0
Zid očistiti strojno žičanim čeličnim zvonom kako bi se ostranili slabo prionjljivi i svi kontaminirani dijelovi konstrukcije - postizanje čvrste i zdrave podloge. Zid i sljubnice zasititi vodom. Sav obijeni materijal ukloniti H i v transport, utovar, odvoz na deponiju i trošak deponije uključen.
|  | m2 | 400 |  | 0
2.8. | Ručna obijanja oštećene fasadne žbuke, debljine 3-5cms ravnih, odnosno blago zaobljenih ploha pročelja. Odvoz šute na deponij . Uključen sav H i V transport. Čišćenje zida nakon obijanja žbuke kao 2.7.
|  | m2 | 160 |  | 0
2.9. | Eventualno nespecificirane radove izvesti isključivo po nalogu nadzornog inženjera, odnosno po odobrenju nadzornog inženjera ako Izvođač opravdano predlaže izvedbu troškovnikom nespecificiranih radova. Obvezan upis naloga u građevinski dnevnik za izvedbu radova. Obračun prema ponudi Izvođača prihvaćenoj od strane nadzornog inženjera ili po stvarno utrošenim satima, ovjerenim od strane nadzornog inženjera. |  |  |  | 0
| a) NKV | sati | 50 |  | 0
| b) KV | sati | 50 |  | 0
| c) VKV | sati | 50 |  | 0
0
2.10. | Pažljiva razgradnja oštećenih dijelova opečnog ziđa na djelovima konstrukcije zidova koji se u principu zadržavaju. |  |  |  | 0
Svu izvornu cijelu opeku zadržati, očistiti i sortirati za ponovnu ugradnju
Odvoz na deponiju otpadnog materijala , H i V transport, utovar i trošak deponije uključeni.
Prije razgradnje zida, snimiti detalj postojećeg krovnog vijenca, radi ponovne izvedbe.
|  | m3 | 54 |  | 0
0
2.11. | Skidanje završnih slojeva žbuke gleta i farbe s podgleda masivnih kamenih stepenica.
Odvoz na deponiju , H i V transport kao i trošak deponije uključen.
|  | m2 | 44.35 | 0 | 0
2.12. | Demontaža rasvijetnih tijela sa stropova i pohrana istih kod naručitelja.
|  | kom | 36 | 0 | 0
2. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO |  |  |  | 0

## tesarski
3. | TESARSKI RADOVI
Pri izvođenju drvenih konstrukcija i oplata obavezno se pridržavati propisanih norni za projektiranje i izvođenje ( tehnički uvjeti ) naročito temeljem Zakona o normizaciji (NN 80/13 ) preuzetih normi:
HRN U.D0.001 Materijalza izradu drvenih konstrukcija
HRN U.D0.001/1 Materijalza izradu drvenih konstrukcija ( izmjena )
HRN U.C9.200 Konstrukcije od monolitnog drveta i ploča
HRN U.C9.200/ 1Konstrukcije od monolitnog drveta i ploča ( izmjena )
HRN U.C9.400 Drvene skele i oplate
HRN U. C9.500 Zaštita drveta u konstrukcijama
Materijali za izradu drvenih konstrukcija trebaaju odgovarati normama:
HRN D.A0.020, HRN D.A0.021 I HRN D.A0.022 Vrste drveta
HRN D.B7.020, Tesano crnogorično drvo
HRN D.C1.040 i HRN D.C1.041 Rezano crnogorično drvo
HRN M.B1.024 Vijci za drvo
HRN M.b4.020 Građevinski čavli s glatkom plosnatomglavom
HRN M.B4.021 Građevinski čavli sizbrazdanom upuštenom glavom
HRN D.A1020 do HRN D.A1.057 Ispitivanje drva
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno prema postojećim propisima, a u skladu s troškovnikom i projektom. Nekvalitetan materijal mora izvođač o svom tročku ukloniti s gradilišta. Okov koji se upotrebljava za učvršćivanje krovne konstrukcije mora biti kvalitetan, varena mjesta nesagoriva, a sve površine koje ostaju vidljive prije ugrašivanja moraju se dva puta premazati temeljnom bojom.
Izvođač mora upotrijebiti materijale koji su predviđeni nacrtom i troškovnikom. Ukoliko izvođač želi promijeniti vrstu materijala mora za isto tražiti odobrenje od investitora, ali isto ne smije ići na štetu kvalitete.
Prije početka radova obavezno uzeti mjere na gradilištu.
U jediničnoj cijeni pojedine stavke sadržan je sav materijal i rad, uskladištenje, osiguranje od oštećenja, kvara ili krađe, svi prijenosi i prijevozi, tako da je jedinična cijena konačna.
Ukoliko se pokaže potreba, mora izvođač izvršiti ispitivanje kvalitete upotrebljenog materijala ili dokazti njihovu kvalitetu.
Sve nejasnoće u projektu ili troškovniku mora izvođač razjasniti s projektantom prije početka rada, te eventualne dopune ili izmjene uvesti u građevinski dnevnik.
Obračun radova vrši sse prema stvarno izvedenim količinama i prema " Prosječnim normana u građevinarstvu ", ukoliko nije pojedinom stavkom troškovnika drugačije određeno.
Ukoliko za drvenu građu krovišta nije navedena vrsta drveta, podrazumijeva se crnogorica II klase, razreda čvrstoće C24. sva drvena građa mora biti prije ugradnje tretirana zaštitnim ( antifugicidnim, antiinsekticidnim i dr.) sredstvima.
U cijeni izrade krovišta uključeno je i izrada svih detalja u konstrukciji, te svi dijelovi konstrukcije s potrebnim glavnim i pomoćnim ( pričvrsnim ) materijalima. U jediničnim cijenama uključeni su svi horizontalni i vertikalni transporti.
r.br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
3. | TESARSKI RADOVI
3.1. | Doprema, montaža, demontaža i amortizacija za vrijeme izvođenja radova privremene fasadne skele, za izvedbu svih potrebnih radova na dvorišnim pročeljina građevine. S prilazima manipulativnim površinama, ogradama i zaštitama, te potrebnim uzemljenjem. |  |  |  | 0
Pročeljna skela se montira kao tvornički proizvedena tipska skela, koja ima pravovaljani certifikat ovjeren u skladu s valjanim propisima ili se izvodi prema posebnom projektu za montažu pročeljne skele.
U tom slučaju u jediničnu cijenu izvedbe pročeljne skele uključena je izvedba projekta skele koja mora zadovoljiti uvjete : statičku otpornost i stabilnost pri svim predvidivim opterećenjima, sigurnost pri radu, omogućavanje nesmetanog rada više radnika i zaštićenost prostora ispod i ispred skele. Skela mora biti zaštićena jutom ili drugim materijalom koji će spriječiti širenje prašine za vrijeme izvođenja radova. Izvedba prema svim propisima zaštite na radu i tehnologiji izvoditelja radova. Obračun po razvijenoj površini pročelja.
|  | m2 | 165 |  | 0
0
3.2. | Doprema, montaža, demontaža i amortizacija za vrijeme izvedbe radova privremene skele zaa izvedbu unutarnjih radova na zidovima građevine, visine do 5,0m |  |  |  | 0
Ostalo kao 3.1.
Obračun po razvijenoj površini zida
|  | m2 | 290 |  | 0
3.3. | Doprema, montaća, demontaža i amortizacija pokretne prostorne skele za izvođenje radova na stropnim konstrukcijama unutar građevine, sa svim potrebnim elementima i zaštitom, a sve prema HTZ propisima |  |  |  | 0
Visina skele do 4,0mm , 2 skele
| Ukupno | m3 | 16 |  | 0
3.4. | Zaštita postojećih podova i otvora unutar građevine tijekom izvedbe radova. Zaštita se izvodi od geotekstila težine 300g, PVC folije i OSB ploče debljine 15mm. Stavka uključuje dobavu, postavu, održavanje tijekom trajanja radova, te demontažu i zbrinjavanje demontiranog materijala po završetku izvođenja radova.
| Geotekstil i PVC folija | m2 | 415
| OSB 15mm | m2 | 150
3.5. | Izvedba - ponovna montaža drvene krovne konstrukcije ( predhodno demontirane ) dvoštrešnog krovišta nad stubištem tlocrta dim.4,85x 8,50 cm., nakon izvedbe arm.bet. Montažne stropne konstrukcije prostora stubišta. Rogovi, poletvavanje, nazidnice i crijep, postojeći uz minimalnu doradu, odnosno zamjenu dotrajalih elemenata krova. ( cca 20% ). uključen novi bakreni oluk.
| Komplet tlocrtne površine | m2 | 58 |  | 0
| horizontalni bakreni oluk novi | m' | 16 |  | 0
| vertikalni okrugli bakreni odvod novi | m' | 22 |  | 0
3.6. | Alternativa poz.3.5- Izvedba novog dvostrešnog krovišta nad stubištem. Svi elementi krovne konstrukcije nastrešnice, rogovi, poletvanje, stupovi tretirani premazima i pokrovni crijep su novi. |  |  |  | ne zbrajati
| komplet tlocrtne povšine | m2 | 58
3.7. | Izvedba drvene ukrute ispod rogova u potkrovlju. Stavka uključuje izvedbu dijagonalne ukrute krovne konstrukcije ispod rogova, daskama u dispoziciji prema projektu. Daske dim.20x2,4cm, za rogove se spajaju čavlima s najmanje 4 komada na svim spojevima. daske predhodno obrađene antiinsekticidnim i antifugicidnim premazima.
| ukupne duljine dijagonalnih ukruta | m' | 860 |  | 0
3.8. | Izrada " malih " kliješta uz sljemeno spajanje rogova obostrano, od dasaka mosnica dim.20x4,8cm. Pričvršćuju se na rogove čavlanjem.
duljina daske mosnice 2x150cm
|  | parova | 6 |  | 0
3.9. | Izrada uzdužne dašćane ukrute s donje strane " malih " kliješta po cijeloj dužini krovišta. Daske dimenzije 20x2,4cm pričvršćuju se na svaki element "malih" kliješta čavlanjem, a uzdužno tipskim metalnim čavlanim vezama
|  | m' | 17 |  | 0
3.10. | Dogradnja i pojačanje čvornih i oslonjačkih veza i spojeva elemenata krovne knstrukcije, tipskim metalnim pločama, kutnicima i " U " profilima, raznog oblika ovisno o vrsti i mjestu pojačanja veze.
Obračun po komadu pričvrsne veze - tipskog metalnog elementa
|  | kom | 80 |  | 0
3.11. | Izrada obodnog sklopa ranije saniranih dimnjaka u zoni potkrovlja drvenim elementima kojima se struktura dimnjaka učvršćuje za krovnu konstrukciju i novu tlačnu arm.bet.ploču.
Obračun po komadu cjelovitog obodnog učvršćenja.
|  | kom | 8 |  | 0
3.12. | Izvedba čelične spone za povezivanje torkretiranih zabatnih zidova na prvu visulju krovne konstrukcije za svaki zabatni zid.
Povezivanje preko podrožnica i uzdužne dašćane ukrute. Spone se sidre u torkret i povezuju s drvenom konstrukcijom.
| Obračun po komadu spone | kom | 6 |  | 0
3.13. | Nabava materijala i izvedba krute dijafragme drvenon tlačnom pločom preko postojećeg drvenog grednika. Izvode se dva ukručujuća sloja križno lameliranih drvenih ( furniranih ) ploča - blažujke d=24mm, postavljenih međusobno okomito bez preklapanja spojeva u istom sloju.
Preklapaju se spojevi jednog sloja cijelom pločom drugog sloja. Ploče se u svom sloju nastavljaju (povezuju ) preko upuštenog čeličnog lima uz povezivanje vijcima za drvene ploče.
Ovako formirana drvena ploča povezuje se (spreže se ) s drvenim gredama čavlanjem na mjestu spoja s gredom svake od ploča.
Drvena tlačna ploča izvodi se preko grednika u podnoj konstrukciji prostorije stana u dvorišnom krilu na elaži +2,68
Drvene tlačne ploče povezuju se sa zidovma na koje se oslanja nosiva etažna konstrukcija te i sa poprečnim zidovima na koje se ne oslanja nosiva etažna konstrukcija i ploče međusobno. U svemu prema nacrtu povezivanja čeličnim L profilom dim.100x80x10mm.
Prihvat čeličnog profila za drvo izvodi se vijcima za drvo dok se L profil sidri u zid ( vanjski zidovi ) odnosno povezuje s L profilom ukrute stropa druge strane ( prostorije). Vijcima, odnosno sidrima M16 koji se ugrađuju na razmacima od 1,0m. L profil jednog i drugog smijera na sudarnim uglovima zavaruje se u jedinstveni spoj/sustav.
Uključeni čelični spojno-sidreni elementi.
| vruče cinčani čel profili L 100x 80x10 | m' | 85 |  | 0
| rad i materijal komplet | m2 | 64 |  | 0
| Sidra u vanjski zid dulj 30-50cm | kom | 52 |  | 0
| Povezni vijak kroz zid 15-30cm | kom | 22 |  | 0
3.14. | U svemu kao Poz.3.13 samo se drvena tlačna ploča izvodi s donje strane postojećeg drvenog grednika.
| rad i materijal komplet | m2 | 265 |  | 0
| vruče cinčani čel profil L 100x80x10 | m1 | 250 |  | 0
| sidra u vanjski zid | kom | 105 |  | 0
| povezni vijak kroz zid 15-30cm | kom | 13 |  | 0
| povezni vijak kroz zid 60cm | kom | 53 |  | 0
3.15. | Nabava materijala i izvedba izgubljene oplate d=2,4cm preko drvenog grednika za izvedbu tlačne arm.bet.ploče. Uključena PVC folija.
Elementi sprezanja drvenog grednika i a.b.ploče izvodi se tipskim vijcima promjera 16mm. Za sprezanje drvo-beton s europskim certifikatom, duljine 22cm, dubine zabijanja u drvo 12cm. Ugrađuje se preko oplate u drveni grednik s razmakom s=15cm u krajnjim četvrtinama raspona grednika, odnosno s razmakom od 25cm u srednjoj polovini raspona grednika.
Uključena izvedba vijaka za sprezanje te privremeno podupiranje grednika u fazi betoniranja radi ostavrivanja pune vrijednosti sprezanja. Stupovi / podupore se postavljaju u trećinama i polovici rapona svake grede spregnute konstrukcije.
|  | m2 | 200 |  | 0
3.16. | Šalovanje horizontalnih a.b.serklaža u dvostranoj oplati
|  | m2 | 12.5 |  | 0
3.17. | Izrada i montaža talpi gazišta drvenog stubišta za silazak u podrum zajedno sa potrebnom podkonstrukcijom. Drvo četinari I klasa ( prva ), zaštićeno i finalno bojano.
| Dimenzija talpi 120x30x5cm | kom | 12 | 0 | 0
3.18. | Standardne pomoćne skele za unutarnje radove na visinama do 3,0m neće se posebno obračunavati, odnosno smatra se da su obuhvaćene u jediničnim ciejna,a radova za koje su potrebne.
3.19. | Demontaža i ponovna montaža nakon preziđivanja zida od ipeke drvenih vrata - krila i futer štok
| stolarskih dim 130x 260 x u zidu od 60cm | kom | 1 |  | 0
| stolarskih dim 80x 220 x u zidu od 60cm | kom | 1 |  | 0
3.20. | Izrada oplate preko oplatne rasponske konstrukcije bez podupiranja (fiksira se za zidove ) za betoniranje ab ploče iznad stubišta.
|  | m2 | 28.3 | 0 | 0
3. | TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## zidarski radovi
4. | ZIDARSKIRADOVI
Opći uvjeti i napomene
Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu s važećim standardima za izvedbu i materijale.
Rad na zidanju opekomuključuje obradu rubova zida i spojeva a ab plohama, odnosno drugim plohama u svemu po pravilima struke.
Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti predradnje čišžćenja i ispuhivanja fuga, vlaženje zidne površine vodom, te špricanje cem.mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala.
Prilikom žbukanja unutarnjih zidova izvesti zaštitu izbočenih bridova umetanjem u žbuku aluminijskih ili plastičnih profila.
Mjerenje i obračun radova
Obračun se vrši prema postojećim normama GN-301
Pročeljne površine , bilo da su obrađene umjetnim kamenom, plemenitom žbukom, plastičnom žbukom, pročeljnom bojoj s otapalima ili na bilo koji drugi način, obračubnavaju se po 1m2, s tim što će se svi elementi na pročelju ( udubine, istake, trake, vijenci, prozorske klupčice, uklade, pilastri, utori i slično), bez obzira radi li se ručno ili kalupom, obračunavati u m' i pretvarati u m2 po ovoj ljestvici:
a) razvijene širine do 12cm, za 1m' računa se 0,35m2
b) razvijene širimne od 12cm do 18cm, za 1m' računa se 0,75m2
c) razvijene širine od 18cm do 25cm, za 1m' računa se 0,75m2
d) razvijene širine od 25cm do 50cm, za 1m' računa se 1,00m2
e) razvijene širine od 50cm do 75 cm, za 1m' računa sw 1,25m2
f) razvijene širinr od 75cm do 100cm, za 1m' računa se 1,50m2
g) razvijene širine od 100cm do 125cm, računa se 1,75m2
h) razvijene širine od 125cm di 150cm, za 1m' računa se 2,00m2
i) utori razvijene širine do 5cm, za 1,00 m', računa se 0,25m2
To preračunavanje vrijedi i za profile s 4 ruba. Ako ima više rubova, dodaje se za svaki rub 20%, a najviše 40% od gornjih vrijednosti. Svaka krivina računa se kao i rub.
Za sve elemente koji se razvijajuju obračunava se i sudarna površina s tim što se za svako križanje elemenata koji se razvijaju dodaje odgovarajuća razvijena površina prema prednjoj ljestvici.
Otvori oko kojih postoje uložine ( špalete ), odbijaju se na ovaj način:
a) otvori veličine do 3m2 ne odbijaju se , a njihove uložine se ne obračunavaju
b) za otvore veličine od 3m2 do 5m2 odbijaju se površine preko 3m2, a njihove uložine se ne obračunavaju posebno.
c) za otvore veličine preko 5m2 odbijaju se površine preko 3m2, a uložine se obračunavaju posebno.
d) ako su uložine šire od 20cm tada se preko 20cm obračunava posebno po m2, s tim što se m' razvija prema navedenoj ljestvici u m2.
Pri obnovi pročelja koja su obrađena raznom ukrasnom plastikom ( vijenci, pilastri, trake, nadprozornici, i druga ukrasna plastika) radovi se obračunavaju po m2 ortogonalne projekcije površune pročelja, bez odbitka otvora.
Jedinična cijena zidarskih radova sadrži:
a) sav rad, uključivo pomoćni
b) sav materijal, osnovni i pomoćni
c) sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođavanje ploha
d) sva manja potrebna zatvaranja i zapuna šliceva i prodora te izravnavanje neravnina
e) sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije
f) zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda,
g) sve potrebne pomoćne konstrukcije i skele,
h) primjena mjere zaštite na radu i drugih važećih propisa,
i) čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, te uklanjanje otpadaka
r.br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
4. | ZIDARSKI RADOVI
4.1. | Ponovno zidanje predhodno razgrađenih dijelova zidova od opeke. U cijenu uključena dobava cca 50% nove opeke MO-20 formata kao i stara,zidanje i obrada spojeva zida sa susjednim plohama.
Zida se produžnim mortom MM-5 od bijelog cementa, prirodnog hidrauličnog vapna ( NHL-5 ) i kamenog agregata uz omjer smjese 1:3:4.
|  | m3 | 18 | 0 | 0
4.2. | Kao 4.1. - zidovi stubišta . Na zidanju ziđa stubušta uključena izrada profiliranog završnog vijenca prema postojećem.
|  | m3 | 34 | 0 | 0
4.3. | Nabava materijala i izvedba ojačane zidova zgrade jednostrano konpozitnom armaturom od staklenih vlakana FRCM.
Postupk izvedbe :
a) priprema zida dana je u poz.2.7
b) zapunjavanje očišćenih sljubnica mortom MAPE-ANTIQUE ALLETTAMANTO ( sljubnice nakon ugradnje očistiti vlažnom spužvom.
c) nanošenje akrilnog temeljnog premaza MAPEWRAP PRIMER 1 na površini zida.
d) nanošenje sloja dvokonponentnog visokoduktilnog bezcementnog morta tipa PLANITOP HDM RESTAUO u debljini cca 5mm, u kojeg se utiskuje staklena mreža MAPEGRID G220, dok je mort još svjež. Mrežica se na mjestu spojeva mora preklapati najmanje 25cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10cm u poprečnom smjeru.
e) nakon postavljanja mreže nanosi se još jedan sloj morta u debljini 4-5mm.
|  | m2 | 452 | 0 | 0
4.4. | Kao 4.2. samo ugradnja FRCM sustava C 120 u podgledu kraka stubišta u širini od 60cm,koje je izvedeno od kamenih masivnih talpi, trokutnog presjeka, te na lokalnim pukotinama prema uputi proizvođača.
|  | m2 | 53 | 0 | 0
4.5. | Nabava i ugradnja FRP užadi / sidra od staklenih vlakana MAPEWRAP G FIOCCO promjera 10mm, za sidrenje FRCM mreže. |  |  |  | 0
U rupe pronjera 14mm, dubine 30cm koje su predhodno ispuhane i tretirane temeljnjim premazom, ugrađuje se / sidri se užad u dubini od 25cm. , kemijskim sredstvom za sidrenje MAPEFIX VE SF.
Predhodno ugradnji užad debljine 50cm, priprema se u polovici duljine ( 25cm) impregnacijskom smolom MAPEWRAP 31 i posipa kvarcnim pijeskom.
Ostatak užadi ( 25cm) ravnomjerno se raširi po površini zida te inpregnira i lijepi za površinu zida ojačanu mrežom od staklenih vlakana, kitom MAPEWRAP 31 i završno posiplje suhim pijeskom QUARTZ 1,2.
| Ugradnja 2kom / m2 zida | kom | 580 | 0 | 0
| obostranih duljina 100cm | kom | 42 | 0 | 0
4.6. | Strojno žbukanje ploha saniranih zidova vapneno cementnom žbukom završnim finiranjem. Debljina sloja žbuke cca 15 - 20mm.
Predhodni prskanje plohe zida cementnim mlijekom. Na bridove ploha zida postaviti prije žbukanja tipske profile za ojačanje ruba ( uključeno u ciejnu izvedbe žbukanja ). Uključiva obrada spojeva ruba žbuke i susjednih zidova i stropova. Visina rada do 3,80m. Prije rada provjeriti visinu izrada instalacija. bez obzira na veličinu i oblik plohe koja se žbuka.
|  | m2 | 490 | 0 | 0
4.7. | Injektiranje pukotina ( konsolidacijsko injektiranje ). Stavka uključuje čišćenje pukotina od starog raspucanog morta , ispuhivanje, vlaženje i injektiranje. Prije injektiranja izbušiti otvore promjera 16-20mm, u dubini od 1/2- 2/3 dubine zida i postava injektora na svakih 10-15cm. pod kutem od 30-40 stupnjeva u koje se ugrađuju plastične štrcaljke promjera 10-15mm, kroz koje će se injektirati becementna mješavina, spravljena od MAPE-ANTIQUE I-15, pod pritiskom 1 bara.
Dan prije injektiranja unutrašnjost pukotina potpuno zasititi vodom kroz plastične štrcaljke.
Sva mjesta gdje bi mješavina mogla curiti predhodno zatvoriti mortom, a nakon injektiranja , mort odstraniti.
Raditi s prekidima kako bi injekciona masa postigla određenu čvrstoću.
Po završnom injektiranju ukloniti cjevčice ( injektore ) i rupe ispuniti smjesom MAPE - ANTIQUE ALLETIAMENTO.
| Obračun po m' pukotine. | m' | 12 | 0 | 0
4.8. | Popravak lokalnih manjih pukotina primjenomtankoslojne armirane žbuke -FRCM sustav.
| Ukloniti sve postojeće slojeve oko pukotina, sa svake strane 50cm. |  |  |  | 0
Ukloniti sav slabo vezani materijal s površine. Isprati vodom - navlažiti podlogu.
Nanijeti PLANITOP HDM MAXI dvokomponentni mort visoke duktilnosti u sloju 5-6 mm.
U svježi mort utisnuti alkalno otpornu armaturnu mrežu od staklenih vlakana MAPEGRIO G120 oko i preko pukotine ± 50cm. S obje strane pukotine.
Nanijeti drugi sloj morta PLANITOP HDM MAXI debljini 5-6cm, dok je prvi sloj još svjež.
Zagladiti površinu mortom za zaglađivanje (PLANITOP).
|  | m' | 35 | 0 | 0
4.9. | Izvedba pojačanja nadvoja ( gdje je to s obzirom na lučna zidanja moguće ) i parapeta, pojačanjem njihove duktilnosti ugradnjom spiralnih sidara promjera 8mm, u predhodno očišćene sljubnice ( svaki 2 ili 3 red) morta u dubini cca 3,0cm ( šivanja pukotine ). Sidra se ugrađuju min. duljine po 50cm s obje strane pukotina parapeta.
Nakon ugradnje spiralnih sidara, u prvi sloj morta , u sljubnice se unosi sloj morta na bazi hidrauličnog vapla ili pucolanskog cementa, debljine 2cm.
Prema odluci nadzornog inženjera na pojedinim pozicijama će se sva metoda kombinirati s injektiranjem zidnih elemenata.
Obračun po m' ugrađenog sidra
|  | m' | 6 | 0 | 0
0
4.10. | Zatvaranje raznih šliceva i prodora u zidovima reparaturnim mortom.
| manjih dimenzija | m' | 12 | 0 | 0
| većih dimenzija | m' | 8 | 0 | 0
4.11. | Žbukanje obijenog dijela dvorišnog pročelja od terena do krovnog vijenca ( uključivo i vijenac ) nakon sanacije pukotina žbukom prema postojećoj preko zida od ipeke, uz eventualno potrebne predradnje ( grundiranje i sl).
Finalna obrada kao postojeće
| Komplet | m2 | 135 | 0 | 0
4.
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0

## bravarski radovi
5. | BRAVARSKI RADOVI
Opći uvjeti i napomene
BRAVARSKI RADOVI
Kako bi se osigurala tražena kvaliteta, izrada i montaža konstrukcije mora se povjeriti ovlaštenoj izvođačkoj firmi, koja je poznata po već izvedenim sličnim građevinama, i koja posjeduje opremu i stručni kadar za kvalitetnu izradu iste.
Cijenom moraju biti obuhvaćeni svi troškovi vezani na nabavu i izradu (u skladu s projektnom dokumentacijom) kao i svi ostali potrebni (direktni i indirektni) radovi, postupci i materijali neophodni za ispravnu izvedbu i montažu konstrukcije.
Tehničkom dokumentacijom – nacrtima i statičkim proračunom predviđena je vrsta i kvaliteta materijala za izradu konstrukcije i veznih sredstava što izvoditelj mora strogo poštovati.
Izvođač radova (izrada konstrukcije i montaža) dužan je prije početka radova na izradi (montaži) predočiti nadzornom inženjeru:
-planove slijeda zavarivanja s točnim odredbama u pogledu rasporeda i redoslijeda svakog pojedinog vara,
- plan montaže konstrukcije s detaljno razrađenim načinom i slijedom montaže,
- plan montaže mora biti prihvaćen i ovjeren od strane projektanta.
- ateste materijala namijenjenih izradi konstrukcije,
- ateste za spojni materijal (vijci i elektrode za zavarivanje),
- ateste zavarivača koji su radili na izradi čelične konstrukcije, vremenski obnovljene prema propisima.
Osim navedenog izvođač mora imati:
- brojeve atesta materijala (osnovnog i spojnog) iz kojeg je svaka pojedina pozicija izrađena
- oznake varova s brojem atesta elektroda i oznakom zavarivača koji je to zavario.
Limovi koji se ugrađuju trebaju biti kontrolirani ultrazvukom na dvoslojnost, a nadzorni inženjer može u slučaju sumnje na kvalitetu materijala, dati da se pojedini limovi ponovo ispitaju.
Izvođač radova mora dati projekt tehnologije zavarivanja, imajući u vidu raspoloživu opremu i debljine elemenata koji se spajaju, a kao rezultat se moraju pojaviti spojevi čija mehanička svojstva nisu slabija od osnovnog materijala. Naročitu pozornost potrebno je obratiti na žilavost, te na koncentraciju napona uslijed zavarivanja, koji se moraju svesti na neznatne veličine. Tehnološki postupak je dio tehničke dokumentacije i prije početka radioničkih radova mora imati suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
Prije početka zavarivanja izvoditelj je dužan pregledati sve površine predviđene za zavarivanje i osigurati da iste budu metalno čiste, bez bilo kakve prljavštine, rđe ili masnoće.
Tijekom postupka zavarivanja izvoditelj je dužan primjeniti postupak sprečavanja termički uzrokovanog deformiranja.
Zavarivanje na temperaturama zraka nižim od 0° C nije dopušteno.
Kompletan postupak izrade elemenata i sklopova mora osigurati projektirane dimenzije konstrukcije uvažavajući dopuštene tolerancije u skladu sa EN 1090-1 i EN 1090-2.
Poslije završenih radioničkih radova vrši se geometrijska i ostale dogovorene kontrole, te po potrebi izvršiti probno sklapanje, o čemu je nadzorni inženjer dužan voditi zapisnik i ovjeriti ga.
Pri otpremi na gradilište izvođač je dužan ispitati mogućnost transporta s obzirom na gabarite sklopova, kako se konstrukcija ili njeni dijelovi ne bi deformirali prilikom transporta.
Skladištenje mora biti tako pripremljeno da konstrukcija ne leži na tlu , već na drvenoj grednoj podlozi i da osigurava jednostavan pristup kod pronalaženja pozicija, njihova dizanja i transporta do mjesta ugradnje.
ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA
Konstrukcija se isporučuje antikorozijski zaštićena. Antikorozijska zaštita mora biti usklađena sa HRN EN ISO 12944-1 (do 5)
Predviđena okolina: C1 (blago korozivni uvjeti) prema HRN EN ISO 12944
Priprema površine:
Sve čelične profile potrebno je abrazivno očistiti na kvalitetu Sa 21/2 sukladno ISO 8501-1:1998, te neposredno zaštititi shopprimerom ( kao što je HEMPEL/S SHOPPRIMER E1527A TEV).
Sustav zaštite: Specifikacija prema HRN EN ISO 12944-5: 1 × 60 m 2k epoksi temelj ( kao što je HEMPADUR 15570) 1 × 60 m 2k epoksi međusloj ( kao što je HEMPADUR 15570 ili 45143) 1 × 40 m 2k završni poliuretanski sloj ( kao što je HEMPATHANE TOPCOAT 55210) Ukupna minimalna debljina suhog filma 160 mm
Ostali uvjeti:
- trajnost sistema zaštite mora biti iznad 15 godina ( za okolinu C4 / ISO 12944);
- proizvođač boja mora osigurati tehnički "support" pri pripremi površine i ugradnji materijala;
- premazi moraju biti predviđeni za rad kistom te špricom
MONTAŽA ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Radionička izrada i montaža čelične konstrukcije mora biti u skladu sa EN 1090-1 i EN 1090-2.
Izvođač montažnih radova je obavezan izraditi projekt montaže, koji mora biti ovjeren od strane projektanta i nadzornog inženjera.
Za sve montažne nastavke važe opći uvjeti za izradu konstrukcije.
Svakodnevno se mora voditi građevinski dnevnik. Mora biti osiguran brz i siguran transport svih elemenata do mjesta rada.
Izvođač montažnih radova je dužan da pri organiziranju radova poduzme sve potrebne mjere za zaštitu postojećih javnih uređaja, objekata i postrojenja koji se nalaze na gradilištu, kao i zaštitu radnika.
TEHNIČKI PREGLED ČELIČNE KONSTRUKCIJE
Tehnički pregled čelične konstrukcije obavlja se poslije završene montaže.
Održavanje čelične konstrukcije:
- glavni pregled svake 10-te godine
- dopunski pregled prema potrebi
Održavanje se vrši radi sigurnosti čelične konstrukcije.
r.br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
5. | BRAVARKI RADOVI
5.1. | Pojačanje grednika čeličnim profilima u stropnoj konstrukciji prizemnog uličnog poslovnog prostora ( Diona ).
Pojačanje grednika izvodi se na paru drvenih greda ispod zidova prvog kata kojima su u prenamjeni prizemlja srušeni ( uklonjeni ) zidovi kontinuiteta s prvog kata prema podrumu i temelju.
Čelični profil UNP240 ugrađuje se na 4 grede obostrano - sa svake strane drvene grede po jedan UNP240. Par UNP 240 profila, spregnuti su međusobno s drvenom gredom, vijcima M16 u dispoziciji prema nacrtu. Duljina svakog od 8 kom UNP240 je 5,70m. Ležajna čelična konstrukcija - prema nacrtu uključena u izvedbu pojedinog para čel.profila.
Čelična konstrukcija antikorozivno taštičena prema opisu u uvodu, varenje prema opisu u uvodu.
| 2xUNP240 spregnute sa postojećim drvenom gredom + ležajna konstrukcija 2x komplet | komplet | 4 | 0 | 0
Prije izvedbe ugradnje čeličnih profila, drvenu gredu-e treba poduprijeti te špananjem armirati postojeći profil grede.
5.2. | Bravarska pripomoć kod ugradnje L profila 100x80x10mm, prema opisu Poz.3.13.
| NKV | sati | 20 | 0 | 0
| VKV | sati | 20 | 0 | 0
5. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0

## armirano betonski
6. | BETONSKI I AB RADOVI
Opći uvjeti i napomene
Betonske i armirano-betonske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu sa Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije NN 17/17.
Betonske i armirano betonske konstrukcije obuhvaćene ovim troškovnikom moraju zadovoljiti odredbe propisa, u smislu ispunjenja bitnih zahtjeva za građevinu, što uključuje projektiranje, izvođenje radova, uporabljivost, održavanje i druge zahtjeve za betonske konstrukcije, te tehnička svojstva i druge zahtjeve za građevne proizvode namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju.
Prije početka rada izvođač je dužan izraditi projekt betonske konstrukcije i dostaviti na odobrenje projektantu konstrukcije i nadzoru. Projekt obuhvaća tehnički opis, proračun nosivosti i uporabljivosti te program kontrole i osiguranja kvalitete.
Projekt predgotovljenih ili djelomice predgotovljenih betonskih konstrukcija mora sadržavati i rješenje načina proizvodnje, ugradbe, prijenosa i prijevoza, rasporeda oslonaca, potrebnih podupora i drugih mjera za osiguravanje stabilnosti tijekom ugradbe i spajanja elemenata.
Prilikom izvođenja betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta betonske konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevinskih proizvoda, te opisa iz ovog troškovnika.
Propisana svojstva i uporabljivost građevinskog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuje se na način određen projetkom, tehničkim propisom i ovim troškovnikom.
Izvođenje betonske konstrukcije mora biti takvo da navedena konstrukcija ima tehnička svojstva i ispunjava zahtijeve određene projektom, tehničkim propisom i ovim troškovnikom.
Održavanje betonskih konstrukcija mora biti takvo, da se tijekom trajanja građevine očuvaju njena tehnička svojstva i ispunjavaju zahtijevi određeni projetkom građevine i tehničkim propisom.
beton
Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti specificirana po odredbama HRN EN 206, normama na koje ta norma upućuje i odredbama priloga tehničkog propisa.
Svojstva očvrslog betona moraju biti specificirana projektom betonske konstrukcije ovisno o uvjetima uporabe.
Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova.
Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrslog betona prema normana niza HRN EN 12390, a sve kako je regulirano normom HRN EN 13670.
Sva ugradba betona u ab konstrukcije je obavezno strojna.
Jedinična cijena betonskih i ab radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotovog betona uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad na ugradbi betona;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- poduzimanje mjera zaštite na radu i drugih mjera;
- zaštita betonskih i ab konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja;
- ugradba svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (sidra, ankeri i sl.);
- čišćenje nakon završenih radova.
armatura
Za čelik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 do 6.
Za čelik za prednapinjanje primjenjuju se norme nHRN EN 10138-1 do 4.
Tehnička svojstva armature moraju ispinjavati opće i posebne zahtijeve bitne za krajnju namjenu i ovisno o vrsti čelika moraju biti specificirane prema normama nizova
Jedinična cijena armiračkih radova uključuje slijedeće:
- dobavna cijena gotove armature uključujući sve transporte i manipulacije;
- sav potreban rad i alat na ugradbi armature;
- postavljanje armature i vezanje, sa podmetačima (plastičnim ili betonskim, cca 4 kom/m2 oplate) i privremenim učvršćivanjem za oplatu;
- sve unutarnje pretovare, transporte i manipulacije;
- čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća;
- primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.
r.br. | opis | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno
6. | BETONSKI I AB RADOVI
6.1. | Izvedba - betoniranje krute armirano betonske dijafragme kao tlačne ploče podne konstrukcije tavanskog prostora ulične građevine, spregnute s postojećim drvenim grednikom.
AB dijafragma - tlačna ploča debljune 10cm izvodi se betonom MB c25/30 i armira u sredini visine mrežom Q283 ( 6mm/10cm u oba smijera ), na distancerima.
AB tlačna ploča - spregnuta konstrukcija povezuje se s obodnim tidovima sidrenim križevima rebraste armature promjera 14mm, duljine l=2x1000mm= 2000mm.
Broj križeva prikazan je u nacrtu. Sidra su 500mm savijena pod kutem od 135 ˚ radi uloška u zid. Na uglovima se ugrađuju jednostruka sidra.Za sidrenje sa svim obodnim zidovima buše se rupe promjera 20mm. U predhodno ispukanu, vodom zasićenu i temeljnim premazom tretiranu rupu ugrađuju / sidre epoksidnom smolom MAPEFIX VE SF prema uputi proizvođaća.
Sva bušenja kroz zidnu masu moraju se izvesti isključivo krunskim bušenjem bez vibracija.
U arm.bet. Tlačnu ploču ugrađuju se ankeri za povezivanje s arm.bet torket oblogom istočnog nadozida i zabatnih zidova potkrovlja
Ankeri L oblika 50x50cm profila 6mm/10cm ugradnje.
Oplata je obrađena u tesarskim radovima. Tlačna ploča sa svim sidrima prema nacrtu
| beton | m3 | 25 | 0 | 0
| armatura Q283 neto | kg | 1275 | 0 | 0
| križna sidra parova 35, jednostr. Kom 15 , neto | kg | 120 | 0 | 0
| Ankeri neto | kg | 205 | 0 | 0
6.2. | Zabatni zidovi i istočni nadozid u potkrovlju, pojačavaju se jednostranom betonskom oblogom - torkret betonom sa strane potkrovlja, kako bi se ostvario kompozit- zajedičko djelovanje armirane obloge i postojećeg zidanog zida.
Postojeći mort se uklanja iz sljubnica opeke u dubinu 10-15 mm.
Spoj torkretne obloge sa zidanim zidom ostvaruje se izvedbom sidara od čeličnih armaturnih rebrastih šipki, promjera 8mm,savijenih u polovinu pod kutem od 135˚ u količini od 6kom/m2 površine zida. U predhodno pripremljene rupe u zidanom zidu sidra se učvršćuju epoksidnim sredstvom za sidrenje MAPEFIX VE SF.
Površina zida se čisti, navlaži vodom i poprska cem,mlijekom. Prvi sloj bet.torkreta nanosi se u debljini od 20mm ( tlačne čvrstoće 20-30MPa ). Postavlja se armaturna mreža Q 283, uz uredno poklapanje, koja se povezuje sa sidrima, te se izvodi drugi sloj torkret betona,tako da ukupna debljina torkreta - arm.bet. obloge ne prelazi 4-6cm debljine.
| beton | m3 | 11.5 | 0 | 0
| armatura Q283 neto | kg | 566 | 0 | 0
| sidra kom 1080 | kg | 117 | 0 | 0
6.3. | Izvedba arm.bet stropne ploče d=12cm, svjetlog raspona 2,9m. Beton razreda tlačne čvrstoće C 20/25
| beton | m2 | 28.3 | 0 | 0
| armatura mreža Q 283 neto | kg | 164 | 0 | 0
6.4. | Izvedba rubnih horizontalnih serklaža stropne konstrukcije stubišnog prostora, dimenzije 30x30cm. Beton razreda tlačne čvrstoće C20/25.
U stropnu konstrukciju izvode se izvodi za rasvjetu stubišta.
U arm.bet. Serklažu izvesti elemente završnog krovnog vijenca prema postojećem.
Oplata je obračunata u tesarskim radovima
| beton | m3 | 3.5 | 0 | 0
| armatura neto | kg | 318 | 0 | 0
6.5. | Podbetoniranje djelomično lokalno urušenog temeljnog tla ograničenog opsega.
Temeljno tlo očistiti od urušene zemlje i djelova betonske podne obloge, te otvoreno tlo ispuniti betonom, betonskom intervencijom s obje strane zida.
Komplet zahvat - uključuje čišćenje otvora od urušene zemlje i betonske podne obloge , te ugradnja betona C16/20 uz nabijanje odnosno, podbijanje pod nosivi zid podrumske konstrukcije, te poravnavanje s betonskom podnom konstrukcijom prostorija podruma, u kojima se vrši intervencija .
Prije betoniranja nadzorni inženjer mora pregledati očišćeno i pripremljeno temeljno tlo, te odobriti betoniranje.
obračun prema ugrađenom betonu.
|  | m3 | 4 | 0 | 0
6.6. | Elektoinstalaterska pripomoć za izvedbu instalacija rasvjetnih tijela stubišta.
| KV | sati | 5 | 0 | 0
| VKV | sati | 5 | 0 | 0
| kablovi za rasvjetu cca | m' | 20 | 0 | 0
6. | BETONSKI I AB RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0