## NASLOVNICA
Investitor:
SUVLASNICI ZGRADE
Andrije Hebranga 15/1
10000 Zagreb
Zastupani od strane predstavnika stanara Branimira Šutalo
Vrsta projekta, građevina i lokacija:
PROJEK POPRAVKA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE
kč.br. 2602, k.o. Centar, Zagreb
Ulica Andrije Hebranga 15/1, 10000 Zagreb
TROŠKOVNIK popravka građevinske konstrukcije ANDRIJE HEBRANGA 15/1
Izradio:
Ivan Kukina, mag.ing.aedif.
Datum:
Rujan / 2023.

## OPCI UVJETI
ZAJEDNIČKI OBRAČUNSKO-TEHNIČKI UVJETI
- Općenito:
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema nacrtima, opisu, detaljima, na način da se obavezno protokoliraju i da su odobreni od projektanta i u dogovoru s investitorom, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlasitim ili tuđim radovima i materijalima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakove odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude pismenim putem tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu, ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest, te ukoliko vrijednost navedenih radova ne prelazi više od 10 % ukupne vrijednosti cjelokupnog zahvata.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Kod podnošenja ponude izvođač je obvezan dostaviti detaljni operativni plan gradnje, organizacije gradilišta, popis mehanizacije i stručne radne snage, koja će biti korištena na gradilištu.
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.
Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
- Materijal:
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu, kako osnovnih materijala, tako i materijala koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora). Davanjem ponude izvođač se obavezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal i proizvode.
- Rad:
0
- Izmjere:
Kao način obračuna radova načelno vrijedi obračun prema stvarno izvedenoj količini radova (m3, m2, m1, kom. i sl.) pri čemu se u stvarnoj količini radova odbijaju prazni prostori, otvori i sl. Prihvaćanjem izvedbe radova, ponuditelj/izvoditelj prihvaća i ovaj osnovni princip obračuna radova čak ako je isti u suprotnosti s važećim hrvatskim normama ili nekim drugim normama koje se standardno primjenjuju u RH (npr. DIN, ÖNORM i sl.). Za stvarno izvedene količine radova se ne priznaju nikakve nadoplate ili povećane količine radova, a koje bi bile vezane uz način obračuna samo stvarno izvedenih radova uz odbitak svih otvora, niša, praznih prostora i sl. U zemljanim radovima svi iskopi, nasipi, transporti i sl. obračunavaju se isključivo u zbijenom ili sraslom stanju, bez ikakvih koeficijenata rastresitosti. Odstupanje od ovih principa je moguće jedino ako je u pojedinoj stavki troškovnika izrijekom drugačije navedeno. Jedinične cijene za pojedine stavke ostaju nepromijenjene i ako dolazi do povećanja ili smanjenja količine stvarno izvedenih radova.
- Zimski/ljetni rad:
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme ljetnih, odnosno zimskih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač ima pravo zaračunati naknadu po normi 6006, ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
- Faktori:
U jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor po postojećim propisima i privrednim instrumentima na osnovi zakonskih propisa.
Osim toga izvođač ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
- kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl;
- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova;
- nalaganje temelja prije iskopa;
- čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl.;
- sva ispitivanja materijala;
- ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih;
- ispitivanja pojedinih vrsta materijala sa atestima;
- uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, sa planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm;
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe.
- obavezan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti sa gradilišta nakon završetka radova.
- izvesti prema potrebi sve potrebne privremene priključke za vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i telefon, te provesti potrebnu rasvjetu na gradilištu uključivo propisanu svjetlosnu rasvjetnu signalizaciju.
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
Ovo se odnosi na obrtničke i instalaterske radove, s time što izvođač građevinskih radova prima kao naknadu određeni postotok na ime pokrića režijskih troškova na fakturne iznose, a što se ima regulirati s investitorom.
- Skele:
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu predmetnog rada osim ako nije posebno definirano stavkom za skelarske radove.
- Ostalo:
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takovi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
Izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, koju će potpisivati nadzorni inženjer, kako bi se mogla kontrolirati količina izvedenih radova.
Kao način obračuna više radnji vrijede prema tome jedinične cijene ponuđene ovim troškovnikom. Za radove van troškovnika vrijedit će cijene satnica i osnovnog materijala, a obračun će se vršiti na osnovu "Prosječnih normi u građevinarstvu".
Izvođačima pojedinih radova nije dozvoljeno postaviti na gradilištu reklame i natpise firmi, materijala, opreme i sl. bez predhodnog posebnog odobrenja investitora.
- Obveze glavnog izvođača:
"Glavni izvođač obavezan je provoditi sve radovu u skladu s Zakon o zaštiti na radu (NN 071/2014) i propisima za osobnu zaštitnu opremu, Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 005/2021), te istu periodično kontrolirati i zamjeniti ispravnom.
Izvođač je dužan prije ponude obići građevinu, pregledati dokumentaciju te niže navedene stavke prilagoditi svojoj tehnologiji i načinu rada. Poslati upite za sve navedene radnje u nižim stavkama i obavijestiti o dodatnim radnjama ako uvidi potrebu za njima prije potpisivanja Ugovora.
Posebna obaveza glavnog izvođača u vezi sa ugovorima koje izvode drugi izvođači jest da mora koordinirati rad tih izvođača sa svojim radovima. Ta koordinacija obuhvaća sve potrebne pripreme, ugradnju eventualnih drvenih ili metalnih elemenata potrebnih za učvršćenje ili za vješanje, te ostale zidarske i druge pripomoći potrebne za izvedbu i dovršenje radova drugih izvođača kao i to da se istome omogući privremeno uskladištenje njegovih proizvoda.
Glavni izvođač je također obavezan uskladiti sve svoje radove, naročito na instalacijama, sa radovima drugih izvođača (izvodi električnih instalacija, položaji raznih cijevi, kanali itd.) kao i sa izvođačem glavnih građevinskih radova te da istima omogući nesmetano i brzo izvođenje njihovih radova.
Izvođač - kooperant je obavezan osigurati normalan i nesmetan rad tj. rok izvedbe tako da ne smeta pravilan rad ostalim obrtnicima zaposlenim na gradnji.
Nabavljanje potrebnog materijala, osiguranje potrebnog broja radnika odgovarajuće stručnosti, kao i organizaciju svog rada izvođač treba provoditi tako da to bude u skladu sa operativnim planom, te da krivicom izvođača ne dođe do zakašnjenja s vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvođača na zgradi.
Izvođač mora sam osigurati svoje dovršene radove od oštećenja do primopredaje objekata.
Izvođač je obavezan pridržavati se svih postojećih i važećih zakona, standarda, naredbi i uputsatva, uredbi, pravilnika, propisa i drugih akata koji se odnose ili se mogu odnositi na radove koje je preuzeo.
Za sve ugrađene materijale, završnu obradu i opremu izvoditelj je obvezan dobiti suglasnost nadzornog inženjera, a bez te suglasnosti nadzor ih nije dužan priznati.
Profilacije koje se nalaze u građevini na zidovima i stropovima potrebno je prije obijanja snimiti, po potrebi uzeti otiske i izraditi gipsane odljeve, te izraditi nacrte sve u suradnji s Konzervatorskim odjelom.
- Tehnička dokumentacija:
Sva tehnička dokumentacija čiji sastav je naveden u projektu predstavlja cjelinu i sastavni je dio ugovora o građenju. Bilo što je spomenuto u troškovnicima, a nije prikazano u nacrtima ili je prikazano na nacrtima a nije spomenuto u troškovnicima smatra se da je obuhvaćeno i u jednom i u drugom. U slučaju razlike između nacrta i troškovnika, troškovnici su određujući u bilo kojem slučaju nejasnosti ili razlike u brojevima, nacrtima ili troškovnicima o tome se mora odmah obavijestiti nadzorni inženjer i zatražiti tumačenje i objašnjenje. Traženje takvog tumačenja i objašnjenja ne može ni u kom slučaju poslužiti kao isprika da ne nastavi rad u suglasnosti sa tumačenjem odnosno odlukom odgovornog projektanta i nadzornog organa.
Za sve ugrađene materijale, završnu obradu i opremu izvoditelj je obvezan dobiti suglasnost nadzornog inženjera, a bez te suglasnosti nadzor ih nije dužan priznati.
- čišćenja:
Izvođač radova će izvesti sva čišćenja tokom radova te po završetku pojedinih grubih radova kao i fino čišćenje po završetku svih radova a neposredno prije konačne primopredaje. Čišćenje obuhvaća uklanjanje svog smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koji je nadzorni inženjer odbio i zatražio da se ukloni sa gradilišta kao i konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova te držanje svih materijala uredno uskladištenih. Izvođač je također obavezan ukloniti sve materijale, opremu itd. Gruba čišćenja izvoditi svakog dana po završetku radova.
Izvođač je obavezan izvesti i završno čišćenje cijelog objekta prije primopredaje uključivo sva pranja stakla, pločica, podova, sanitarnih uređaja, armatura itd.
Sva ta čišćenja izvođač će izvesti sredstvima za čišćenje koja su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje se čiste i izvođač će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno ošteti tokom takvog čišćenja.
- Uklanjanje otpadaka:
Izvođač će tokom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu te će isto otpremiti izvan gradilišta na za tu svrhu odobrenu lokaciju i održavati će cijeli objekt uključivo dvorište i pločnike i ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju. Izvođač je obavezan voditi računa i provesti mjere osiguranja da se tokom uklanjanja otpadaka materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada god je to moguće izvođač će koristiti vodu da smanji stvaranje prašine. Nikakvo smeće neće biti spaljivano na gradilištu. Nikakvo smeće ili otpaci neće se bacati u iskope, jame niti koristiti kod nasipavanja.
Vozila koja će se koristiti za odvoz smeća, šute i otpadaka moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se prevozi mora biti poprskani vodom, sve kako bi se spriječilo njegovo rasipanje i raznošenje vjetrom tokom prijevoza do lokaliteta za deponiranje. Suvišno blato i ostala nečistoća trebaju se očistiti sa kotača vozila kako bi se spriječilo da se isto raznosi po ulicama izvan gradilišta. Svako eventualno blato i ostalu nečistoću koju takova vozila raznesu po ulicama izvan gradilišta obavezan je izvođač o svom trošku ukloniti i zaprljane površine očistiti. Izvođač je dužan naručitelju predati dokaze o zakonitom zbrinjavanju građevinskog otpada s gradilišta.
- Čuvanje materijala:
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i dobrom stanju.
Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi kao skele itd. moraju biti uredno složeni tako da ne ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Ukoliko se postojeće prostorije ili djelomično dovršeni prostori objekta koriste za privremeno skladište materijala pravovremeno izvođenje preostalih radova niti inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvođač je također odgovoran da težina uskladištenih materijala ne prijeđe računato maksimalno dodatno opterećenje konstrukcije.
- Završetak radova:
Po završetku radova teren i svi dijelovi objekta bit će ostavljeni u čistom i urednom stanju koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog organa.
Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti bit će uklonjeni sa gradilišta, a površine na kojima su bili postavljeni dovedene su u prijašnje stanje, u stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni inženjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.
- Primopredaja radova:
Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja objekta putem Komisije u kojoj će obavezno biti predstavnici investitora, projektanta i izvođača, a po potrebi i predstavnici proizvođača ili poduzeća koja su sudjelovala u financiranju ili izvedbi objekta.
Prije primopredaje radova izvođač je obavezan investitoru dostaviti svu dokumentaciju, naročito projekt izvedenih radova za uklanjanje sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku uklanjanja, građevinski dnevnik, ateste, rezultate ispitivanja itd. kao i drugu dokumentaciju potrebnu investitoru da zatraži od nadležnog inženjera dozvolu za upotrebu u skladu sa zakonima i propisima.
Tokom primopredaje vodit će se zapisnik te je izvođač obavezan izvršiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na radovima ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku. Ove obaveze izvođača ne isključuju njegovu obavezu da provede ispravke, popravke ili zamjene zatražene po Komisiji nadležnog inženjera.
Tokom trajanja ugovorenoga jamčevnog odnosno garantnog roka izvođač je obavezan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u toku tog jamčevnog roka, a koji su nastupili zbog toga što se izvođač nije držao svojih obaveza u vezi sa kvalitetom radova i materijala.
Investitor je izvođaču odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka ali ujedno zadržava pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvođač nije obavezan vršiti korekcije ili popravke koje su rezultat normalnog korištenja i habanja tokom upotrebe objekta.
Po isteku jamčevnog odnosno garantnog roka predstavnici investitora, projektanta i izvođača će pregledati radove i sastaviti popis eventualnih korekcija i popravaka te odrediti razuman rok u kojem je izvođač obavezan provesti takve korekcije i popravke, a po izvršenju takvih popravaka isti će ponovo biti pregledani po nadzornom inženjeru, prihvaćeni i svi će se ugovoreni radovi potom isplatiti i posao će se smatrati završenim.

## OU UZ RADOVE
A.III OPĆI UVJETI UZ SKELARSKE RADOVE
- | Skelarski radovi moraju se izvesti po aktualnom Zakonu o zaštiti na radu (ZNR), od zdravog materijala i isprobanih elemenata, sa svim potrebnim prilazima, mostovima, zaštitama i ogradama. Kod pokretnih i nepokretnih drvenih skela prilikom svake demontaže, premještanja te ponovne montaže mora se upotrijebiti novi vezni materijal (čavli, klamfe i sl.).
- | Jedinična cijena treba sadržavati:
- dobavu kompletnog materijala, glavnog i pomoćnog, sa troškovima transporta;
- sav rad, montažu, demontažu sa premještanjima, alat i strojeve;
- čišćenje skela nakon demontaže, vađenje čavala, spojnica, naftiranje cijevne skele i slaganje;
- poduzimanje mjera po OZO i drugim postojećim propisima;
- čišćenje nakon završenih radova.
- | OVI OPĆI UVJETI MJENJAJU SE I NADOPUNJUJU POJEDINIM STAVKAMA TROŠKOVNIKA.
A.IV OPĆI UVJETI UZ ZIDARSKE RADOVE
0
- | Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu sa važećim standardima. Ako koja stavka nije izvođaču jasna mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen propisima, mora se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te s garancijom i certifikatima od za to ovlaštenih ustanova. Štete pri ugradbama i sl, nastale na vlastitim i tuđim radovima, moraju se popraviti na račun izvršioca štete.
A/ | - GRUBI ZIDARSKI RADOVI
- | Sav materijal za izradu grubih zidarskih radova mora zadovoljavati odgovarajuće propise:
puna opeka od gline - HRN B.D1.011
lagana šuplja opeka i blok od gline - HRN B.D1.015
fasadna puna opeka - HRN B.D1.013
puna radijalna opeka od gline - HRN B.D1.012
silikatno-vapnena opeka i blok (puna, šuplja) - HRN U.N3.300
betonski šuplji bloketi - HRN U.N1.100
bloketi od plino i pjeno betona - HRN U.N1.308
šljako-betonski bloket - HRN U.N9.020
puni bloket od laganog betona - HRN U.N1.011
šuplji bloket od laganog betona - HRN U.N1.020
mort za zidanje - HRN U.M2.010
vatrostalni mort - HRN B.D6.430, 432, 434
hidratantno vapno - HRN.B.C1.02, 021
gips - HRN B.C1.030
pregradne ploče od gipsa - HRN U.N2.010
armirane zidne ploče od pjeno i plino betona - HRN U.N1.304
cement - HRN B.C1.01, 012
voda - HRN U.M1.058
kamen - HRN B.B3.200.
- | Jedinična cijena grubih zidarskih radova sadrži:
- dobavu svog potrebnog materijala, uključivo vezni;
- dobavu svog potrebnog materijala, uključivo vezni;
- sav rad, uključivo zidanje i priprema morta;
- potreban alat i strojeve;
- transportne troškove materijala;
- donošenje vode, povremeno miješanje morta, vlaženje opeke, premještanje korita i skela od nogara;
- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe;
- obilježavanje mjesta zidanja;
- zaštita zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda;
- poduzimanje mjera po OZO i drugim postojećim propisima;
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;
- isporuka pogonskog materijala;
- čišćenje nakon završetka radova.
B/ | - ŽBUKANJA, PODLOGE PODOVA I GLAZURE
- | Sav materijal za izradu radova žbukanja, podloga i glazura, mora zadovoljavati odgovarajuće propise, a izvedba mora biti u skladu sa važećim normama:
Cement - HRN B.C1.011, 012
Voda - HRN U.M1.058
Pijesak - HRN B.B8.039
Vapno - HRN B.C1.020, 021
Gips - HRN B.C1.030
mort za žbukanje - HRN U.M2.012
gipskartonske ploče - HRN B.C1.035, 040, 045
vatrostalni mort - HRN B.D6.430
dodaci žbukama - HRN U.M1.038
plivajuće cementne podne podloge - HRN U.F2.020.
- | Žbukanje vršiti u pogodno vrijeme, kada su zidovi i stropovi potpuno suhi. Prije žbukanja, treba plohu dobro očistiti od svih nečistoća, ostataka armature i žica, te navlažiti. Spojnice kod zidanja moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida.
- | Žbukanje po velikoj vrućini ili zimi treba izbjegavati. Nepropisno ožbukani zidovi i stropovi moraju se ispraviti bez prava naplate. Betonske plohe moraju prije žbukanja biti obrađene tako da se žbuka dobro prihvati na bet. površinu, štokanjem i špricanjem cem. mlijekom, ako oplata nije bila premazana sredstvom za ohrapljivanje bet. površine (što se određuje opisom u troškovniku).
- | Jedinična cijena za žbukanje, podloge podova i glazure sadrži:
- dobavu kompletnog materijala i transport na gradilište;
- sav rad, uključivo pripremu morta, alat i strojeve;
- donošenje vode, povremeno miješanje morta, premještanje korita i skela od nogara;
- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe;
- priprema podloge: čišćenje, štokanje, otprašivanje, vlaženje vodom i sl;
- eventualna krpanja tokom građenja;
- poduzimanje mjera po OZO i drugim postojećim propisima;
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;
- isporuka pogonskog materijala;
- čišćenje nakon završetka radova.
C/ | - DOBAVE I UGRADBE
- | Sav materijal za radove na dobavama i ugradbama mora zadovoljavati odgovarajuće propise:
Mort - HRN U.M1.010, U.M2.012
poštanski sandučići - HRN U.N9.060, 061, 062
azbest-cementne cijevi - HRN B.C4.081, 061
metalni pragovi - HRN C.B0.500
strugala za obuću - HRN U.N9.300
plastične cijevi - HRN G.S3.502.
- | Jedinična cijena za dobave i ugradbe sadrži:
- sav materijal, dobavljen ili izrađen na gradilištu, uključivo i sav pomoćni materijal za ugradbu (mort, ljepenke, metalne veze i sl.);
- transport do gradilišta, te unutarnji transport do mjesta ugradbe;
- sva potrebna bušenja i dubljenja sa odgovarajućim alatom i strojevima;
- izradu i dobavu drvenih podmetača potrebnih za ugradnju;
- poduzimanje mjera po OZO i drugim postojećim propisima;
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;
- isporuku pogonskog materijala;
- čišćenje nakon završetka radova.
- | OVI OPĆI UVJETI MJENJAJU SE I NADOPUNJUJU POJEDINIM STAVKAMA TROŠKOVNIKA.
A.V OPĆI UVJETI UZ ČELIČNE KONSTRUKCIJE
- | Izrada i montaža čeličnih konstrukcija mora se izvesti od strane za to ovlaštene i provjerene organizacije, a u skladu sa postojećim propisima:
Tehničkim propisima za zavarene nosive čelične konstrukcije,
Tehničkim propisima za nosive čelične konstrukcije spojene zakovicama i vijcima,
Pravilnikom o tehničkim normativima za nosive čelične konstrukcije - Sl. list 61/86 -1772,
Pravilnikom o tehničkim propisima o kvaliteti zavarenih spojeva - Sl. list 41/64 - 763,
Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija - Sl. list 29/70 -788,
Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije - Sl. list 32/70.
- | Sav materijal mora zadovoljavati odgovarajuće propise:
kutni istokraki profili - HRN C.B3.101
kutni raznokraki profili - HRN.C.B3.111
čelični lim:
debeli, srednji - HRN.C.B4.111
tanki - HRN.C.B4.016, 112-113
čelični I-nosači - HRN C.B3.131
čelični U-nosači - HRN C.B3.141
bešavne čelične cijevi - HRN C.B5.021
šavne čelične cijevi - HRN C.B5.240
nehrđajući čelici - HRN C.B0.500
čelične oplaštene elektrode za elektrolučno ručno zavarivanje - HRN C.H3.011
žice za plinsko varenje - HRN C.H3.051
plosnati vrući valjani čelici - HRN C.B3.025
trakasti (obručni) vruće valjani čelici - HRN C.B3.550
osnovna premazna sredstva - HRN C.T7.326, 327, 328, 329.
lak | Oblici i mjere vijaka i sl. propisani su odgovarajućim normama. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom.
- | Oblici i mjere vijaka i sl. propisani su odgovarajućim normama. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom.
- | Nadzor nad svim fazama izrade čelične konstrukcije u radioni i nad montažom vrši nadzorni inženjer (koji mora biti predstavnik organizacije ovlaštene za tu djelatnost). Kod izrade čelične konstrukcije u radionici izvođač je dužan nadzornom inženjeru staviti na uvid:
- certifikate materijala od kojih je izrađena čelična konstrukcija;
- certifikate za spojni materijal (vijke, elektrode, zakovice i sl.);
- certifikate varioca koji izrađuju dotičnu konstrukciju;
- uvjerenja o kvalifikacijama drugih stručnih osoba angažiranih na izradi konstrukcija;
- planove slijeda zavarivanja s točnim odredbama rasporeda i slijeda zavarivanja svakog pojedinog vara;
- zakonski propisano vođenje dnevnika (radionički dnevnik, dnevnik zavarivanja);
- skice sa ucrtanim brojevima certifikata osnovnog i spojnog materijala iz kojeg je izrađjena svaka pojedina pozicija, sa označenim varovima, sa brojem certifikata elektrode i oznakom varioca koji je izvršio zavarivanje.
Kod montaže čelične konstrukcije na gradilištu izvođač je dužan nadzornom inženjeru staviti na uvid:
- plan montaže konstrukcije u kojem će biti detaljno razrađen proračun i slijed montaže;
- radioničke nacrte sa svim izmjenama i dopunama;
- dokumente o prijemu konstrukcije u radionici;
- certifikat zavarivača koji vrši zavarivanje konstrukcije na montaži;
- dokumente o kontroli i izvođenju montažnih spojeva;
- montažni dnevnik, dnevnik zavarivanja;
- podatke o geodetskim i drugim mjerenjima tokom montaže;
- fotodokumentaciju o građenju objekta.
- | Dužnosti i obaveze nadzornog inženjera (između ostalih) jesu:
- kontinuirana kontrola izrade i montaže čelične konstrukcije u svim fazama;
- ovjeravanje naprijed navedenih dokumenata, sudjelovanje kod prijema konstrukcije u radionici (u skladu s odredbama čl. 30 Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije);
- sudjelovanje kod prijema gotove montirane konstrukcije (u skladu s odredbama čl. 143 - 149 Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije).
- | Izvođač je dužan i zakonski obavezan upozoriti projektanta na uočene proturječnosti i nedostatke u tehničkoj dokumentaciji. Isto tako dužan je za sve nejasnoće tražiti objašnjenja od projektanta. Izvođač radova garantira za kvalitetu izrađene i montirane konstrukcije 2 (dvije) godine nakon izvršene montaže. Početak garantnog roka utvrđuje se zapisnikom kod tehničkog prijema. Ugovorom se mogu utvrditi i drugi uvjeti garancije, ali u skladu s važećim propisima i uzancama. Izvođač može predanu mu tehničku dokumentaciju upotrebljavati isključivo za izradu konstrukcije obrađene u ovom elaboratu.
- | Jediničnom cijenom po kg konstrukcije treba obuhvatiti:
- sve troškove dobave, izrade i montaže konstrukcije;
- sav potreban pomoćni materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje;
- pripremu površine, te kvalitetnu antikorozivnu zaštitu (prema posebnim uvjetima antikorozivne zaštite);
- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, svu potrebnu radnu skelu, sve štete i troškove popravaka (posljedice eventualne nepažljive izvedbe);
- skelu, sve štete i troškove popravaka (posljedice eventualne nepažljive izvedbe);
- poduzimanje mjera po OZO i drugim postojećim propisima;
- troškove izdavanje i dobivanja certifikata;
- isporuku pogonskog materijala;
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;
- čišćenje nakon završenih radova.
- | Obračun izvršenih radova izvršit će se prema odredbi čl. 152 i 153 Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije, osim ako ugovorom nije utvrđeno drugačije. Tijekom izvođenja radova se, po nahođenju nadzornog inženjera, može vršiti dopunsko certificiranje pojedinih zavarivača, ako se za to ukažu potrebe. Troškove certificiranja snosi izvođač. Certificiranje zavarivača vršit će se prema HRN C.T3.061.
- | Dodatni materijal mora se uskladištiti u suhom prostoru tako da ne dođe do vlaženja. Uskladištenje dodatnog materijala, bilo elektroda, žica ili praha, vrši se u originalnoj ambalaži isporučioca elektroda.
- | Sav dodatni materijal koji se, u radionici ili na gradilištu, ostavlja, poslije izvršenog dnevnog rada, u otvorenoj ambalaži, mora se prije ponovne upotrebe podvrgnuti propisanom sušenju na peći, na temperaturi koja je u te svrhe propisana. To se odnosi na oploštene elektrode kao i na prah za automatska ili poluautomatska zavarivanja. Pojedine vrste elektroda (ukoliko zahtjevaju tehnički uvjeti) moraju biti sušene odmah nakon vađenja iz originalne ambalaže.
- | Uvjetima antikorozivne zaštite i ugovorom propisat će se stupanj pripreme površine te debljine i kvalitete prvog temeljnog premaza.
- | OVI OPĆI UVJETI MJENJAJU SE I NADOPUNJUJU POJEDINIM STAVKAMA TROŠKOVNIKA.
A.XIII OPĆI UVJETI UZ SOBOSLIKARSKE RADOVE
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu i HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova
HRN EN 13300:2002 Boje i lakovi -- Prekrivni materijali i prekrivna sredstva za unutarnje zidove i stropove, razrjedivi vodom -- Razredba (EN 13300:2001)
Materijal
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, s odgovarajućom radnom snagom i odgovarajućim kvalitetnim materijalom.
Izvođač radova treba upotrijebiti materijale, koji u svemu (boji, vrsti i kvaliteti) jednak uzorku što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. Izrada uzoraka ne naplaćuje se posebno.
Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima. Prije početka radova izvođač je dužan pregledati sve podloge i tražiti od nadzornog inženjera da se postupi po njegovim eventualnim primjedbama, ukoliko su opravdane.
Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim kemijsko-fizičkim osobinama namijenjeni. Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrebljavati prema uputstvima proizvođača.
Podloge moraju biti čiste bez prašine, smole, masti ili hrđe ili naslaga drugih materijala. Vanjski nalič mora biti otporan atmosferilijama, a unutrašnji postojanih boja otpornih na sredstava za čišćenje. Premazi moraju čvrsto prianjati na podlogu na koju se nanose bez tragova četke ili valjka, a boja mora biti jednolična i bez mrlja. Na obojenim površinama ne smiju se poznavati tragovi četke, ne smije biti mrlja, ton mora biti ujednačen i identičan. Obojene površine ne smiju se dati brisati, niti se smiju ljuštiti. Kvaliteta pojedinih boja i lakova mora odgovarati tekućim propisima i normativima.
Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na obojenim površinama uslijed loše kvalitete materijala ili izvedbe, izvođač mora o svom trošku izvršiti prepravke.
Obračun
Obračun izvedenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav materijal, alet, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, eventualnu potrebnu radnu skelu, čišćenje prostorija, zidnih i podnih površina nakon završetka radova, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu, troškove atesta.
OVI OPĆI UVJETI MJENJAJU SE I NADOPUNJUJU POJEDINIM STAVKAMA TROŠKOVNIKA.
A.III OPĆI UVJETI UZ ARMIRAČKE RADOVE
- | Armiračke radove izvesti prema Pravilniku (Sl. list 41/85-1246), te u skladu sa važećim normama za armaturu:
zavarene mreže - HRN U.M1.091
čelična žica za zavarene armature - HRN C.B6.013
vruće vučeni betonski čelici - HRN C.K6.020
hladno vučeni betonski čelici - HRN C.K6.021
BI armatura - HRN U.M1.092
čelici za prednaprezanje - HRN C.K6.033, 034, 035, 036, 037.
- | Željezo se upotrebljava sukladno slijedećim oznakama:
glatki čelik 240/360 - GA;
rebrasti čelik, tvrdi, 400/500 - RA;
mreža od glatke hladno vučene žice 500/560 - MAG;
mreža od rebraste hladno vučene žice 500/560 - MAR;
Bi-armatura 680/80 - BIA.
- | Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora, a kod složenijih konstrukcija statičar. Željezo po planu savijanja mora biti iz jednog komada, ne smiju se spajati 2 ili 3 veća komada. Iznimno se mogu profili veći od Ø 14 mm nastavljati varenjem na preklop od 30 cm, ili na sraz, prema odgovarajućim propisima, uz obaveznu kontrolu i ispitivanje vara od strane stručnjaka za varenje. Prije betoniranja željezo dobro očistiti, povezati te podložiti. Upisom u građ. dnevnik od strane nadzornog inženjera ili statičara može se započeti sa betoniranjem.
- | Jedinična cijena armiračkih radova sadrži:
- dobavu svog potrebnog materijala sa transportom na gradilište;
- sav potreban rad uključivo unutrašnji transport, te alat za ručnu ili strojnu obradu (sječenje, savijanje);
- postavljanje armature na mjesto ugradbe sa vezanjem, podmetačima, privremenim povezivanjem za oplatu;
- čišćenje armature od hrđe, masnoće i ostalih nečistoća;
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima;
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;
- isporuka pogonskog materijala.
- | OVI OPĆI UVJETI MJENJAJU SE I NADOPUNJUJU POJEDINIM STAVKAMA TROŠKOVNIKA.
A.XIV OPĆI UVJETI UZ FASADERSKE RADOVE
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu i HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova, Zakonu o zaštiti na radu NN71/14, Pravilniku o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme NN18/17, Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN51/08, i drugim propisima kojima se regulira sigurnost i mogućnost izvođenja potrebnih radova.
IZVEDBA
"Prije početka izvođenja završnog sloja pročelja, potrebno je izvršiti sve limarske i montažerske radove. Fasadni sustav izvoditi u potpunosti prema tehnologiji i detaljima isporučioca fasadnog sustava sa svim predradnjama i slojevima bez obzira na opis stavke. Sustav se izvodi do pune funkcionalnosti. Posebnu pozornost posvetiti pravilnoj obradi fasadne obloge na dijelovima gdje izlaze izvodi instalacija, kao i kod spojeva opšava, lajsni, okapnica i sl. Izražene debljine toplinskog omotača treba koordinirati s odobrenim od strane nadležnog Konzervatorskog zavoda." Izrada klasificirane toplinske fasade, povezani toplinski fasadni sustav ETICS od EPS (XPS) ploča sa zaštitnim dekorativnim slojem. Polaže se na čvrstu i izravnatu zidnu podlogu sve prema uputi proizvođača. Ploče EPS-a su debljine prema fizici zgrade, a lijepe se s masom polimer-cementnog ljepila i mehanički sidre sa specijalnim pričvrsnim vijcima, slično kao i kamena (mineralna) vuna. Na ploče se nanosi specijalna masa, polimer-cementno ljepilo, u dva sloja uz utiskivanje armaturne staklene mre§ice po cijeloj površini, te ojačavanje uglova i rubova otvora prema uputi proizvođača. Završni dekorativni sloj je tankoslojna mineralna hidrofobna žbuka fine zrnate strukture, u boji po izboru projektanta. Prije nanošenja završnog sloja podlogu impregnirati prema uputama proizvođača. U stavku ulaze svi slojevi prema uputi proizvođača, te svi početni i završni profili kao i profili za ojačanje uglova i rubova otvora."
OBRAČUN
Obračun izvedenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav materijal, alet, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, eventualnu potrebnu radnu skelu, čišćenje prostorija, zidnih i podnih površina nakon završetka radova, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu, troškove atesta. Obračun po stvarno izvedenim količinama, otvori se odbijaju. Obrada špaleta opisana je u Zidarskim radovima.
- | OVI OPĆI UVJETI MJENJAJU SE I NADOPUNJUJU POJEDINIM STAVKAMA TROŠKOVNIKA.

## 1.SANACIJA ZIDOVA-PRIHVATLJIVO
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
1. | POTRESNA SANACIJA ZIDOVA
| opis radova | mjera | količina | jed.cijena | vrijednost
1.1 | Skela - vanjska
Dobava i postava skele na mjestima gdje se izvodi ojačanje zidova izvana. Ukupna duljina skele koju je potrebno postaviti iznosi 40 metara (radovi na sjevernom, južnom, zapadnom i istočnom pročelju). Visina skele cca 11,0 metara. Skelom je potrebno postići i zaštitu prolaznika i korisnika kako promatrane građevine, tako i susjednih objekata. U cijenu uključena dobava i postava, sav sitan materijal, atesti i proračuni. Skelu potrebno držati do dovršetka radova na pročeljima (cca 60 dana). Stavka obuhvaća trošak najma fasadne skele. Najam skele obračunava se u 30-dnevnom periodu (mjesečni najam).
| vanjska skela (ukupno za sve vanjske plohe) | m2 | 400 |  | 0
| najam skele po mjesecima | mj | 2 |  | 0
0
1.2 | Skela - unutarnja |  |  |  | 0
| Dobava, postava i demontaža unutarnje pokretne skele na mjestima gdje se izvodi ojačanje zidova. Skelom je potrebno postići i zaštitu prolaznika i korisnika promatrane građevine. Skelu potrebno držati do dovršetka radova na zidovima (cca 60 dana). |  |  |  | 0
| unutarnja pokretna skela | kom | 1 |  | 0
0
1.3 | Demontaža vanjske skele |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća demontažu skele iz stavke 1.1. za radove pregleda i sanaciju pročelja izvana. Ukupna duljina skele koju je potrebno ukloniti iznosi 40 metara. Visina skele cca 10,0 metra. Skelom je potrebno postići i zaštitu prolaznika i korisnika kako promatrane građevine, tako i susjednih objekata. U cijenu uključena sva potrebna manipulacija (postava uklanjanje…), sav sitan materijal, atesti i proračuni. Dobava skele uključena kroz stavku 1.1. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 | m2 | 400 |  | 0
1.4 | Ploča gradilišta |  |  |  | 0
| Dobava, postava i montaža privremene ograde oko gradilišta visine min. 2,0m. Ograda se postavlja prije početka izvođenja radova. Nosivi stupovi su samostojeći sa betonskim stopama. U cijenu stavke uključena je izvedba vrata za ulaz osoba i vozila sukladno shemi organizacije kao i održavanje ograde tijekom izvođenja predmetnih radova te uklanjanje iste nakon završetka radova. |  |  |  | 0
| Paušalno | pauš. | 1 | 0 | 0
0
1.5 | Uklanjanje završnih slojeva i priprema za ojačanje nosive konstrukcije |  |  |  | 0
| Ručno i strojno uklanjanje postojećih završnih slojeva (žbuka, pločice i sl.) za ojačanje nosivih zidova (na svim mjestima gdje dolazi ojačanje torkret betonom (armiranom žbukom), čelikom ili FRCM sustav-om, injektiranje, zamjena sljubnica, povezivanje nosivih zidova sa konstrukcijom ojačanja ili veznom konstrukcijom. Žbuka se uklanja do zidanog zida na mjestima gdje su predviđena ojačanja. Sav otpadni materijal i šutu potrebno je odvesti na najbližu deponiju. U stavku uključeno uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada žbuke. Dobava i postava PVC folije za zaštitu prozora vrata uključene u stavku. Folija se pričvršćuje lijepljenjem na dovratnik, doprozornik, služi za zaštitu podnih ploha te namještaja. U stavku uključeno uklanjanje vanjske žbuke pročelja na pozicijama gdje postoje ostaci izvorne žbuke. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 stvarno obrađene površine. |  |  |  | 0
| P stropova (etaže) | m2 | 30 |  | 0
| P unutarnjih ploha zidova | m2 | 325 |  | 0
| P vanjskih ploha zidova | m2 | 10 |  | 0
| (vanjske plohe većinski nemaju završni sloj, navedena vrijednost je pretpostavljena za ostatke stare žbuke) |  |  |  | 0
0
1.6 | Uklanjanje završnih slojeva poda i priprema za ojačanje nosive konstrukcije |  |  |  | 0
| Ručno i strojno uklanjanje postojećih završnih slojeva (obloga, šuta, podaskanje..) za ojačanje međukatnih konstrukcija (na svim mjestima gdje dolazi ojačanje tlačnom pločom, povezivanja konstrukcija radi kontinuiteta, ili prodora kroz postojeću konstrukciju. Sav otpadni materijal i šutu potrebno je odvesti na najbližu deponiju. U stavku uključeno uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada žbuke. Dobava i postava PVC folije za zaštitu prozora vrata uključene u stavku. U cijenu uključeno izmještanje galanterije i ostalih elemenata (čišćenje i deponiranje materijala i otpada u zasebnoj stavci). |  |  |  | 0
| Obračun po m2 stvarno obrađene površine. |  |  |  | 0
| P podova | m2 | 185 |  | 0
0
1.7 | Uklanjanje završnih suhomontažnih slojeva i priprema za ojačanje nosive konstrukcije |  |  |  | 0
| Ručno i strojno uklanjanje postojećih završnih slojeva (knauf i suhomontažne obloge) za ojačanje nosivih zidova i krovne konstrukcije (na svim mjestima gdje dolazi ojačanje FRCM-om, injektiranje, zamjena sljubnica, povezivanje nosivih zidova sa međukatnom konstrukcijom, te ojačnje spojeva nosive konstrukcije krova). Sav otpadni materijal i šutu potrebno je odvesti na najbližu deponiju. U stavku uključeno uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada žbuke. Dobava i postava PVC folije za zaštitu prozora vrata uključene u stavku. Folija se pričvršćuje lijepljenjem na dovratnik, doprozornik, služi za zaštitu podnih ploha te namještaja. Obračun po m2. NAPOMENA: Upisuje se jedinična količina, te s nadzornim inženjerom korigirati količinu ukoliko se pokaže potreba za tim na licu mjesta. |  |  |  | 0
0
| P stropova i knauf zidova | m2 | 1 |  | 0
0
0
1.8 | Čišćenje zida i priprema dotrajalih sljubnica za sanaciju |  |  |  | 0
| Čišćenje zidova etaža te priprema sljubnica zidova za postupak sanacije. U stavku također ulazi uklanjanje dotrajalih sljubnica na dubini do cca. 5 cm (ili do 1/3 debljine zida) na mjestima gdje se izvodi sanacija sljubnica ili torkretiranje (linijsko zapunjavanje visokovrijednim mortom ili torkret betonom). Sljubnice obavezno očistiti i otprašiti kako bi se ostvarilo što kvalitetnije prijanjanje postojećeg i novog morta. U cijenu stavke ulazi sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 zida. |  |  |  | 0
0
| P unutarnjih ploha zidova | m2 | 325 |  | 0
| P vanjskih ploha zidova | m2 | 30 |  | 0
0
0
1.9 | Zapunjavanje dotrajalih sljubnica novim mortom |  |  |  | 0
| Stavka obuhvaća izradu i ugradnju morta u prethodno očišćene sljubnice te njegovo izravnavanje sa ravninom zida. U cijenu stavke ulazi sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 zida. Detaljniji opis izvođenja stavke u poglavlju 11.1. |  |  |  | 0
0
| P unutarnjih ploha zidova | m2 | 325 |  | 0
| P vanjskih ploha zidova | m2 | 30 |  | 0
0
0
1.1 | Lokalno ojačanje zidova amriranom žbukom (torkret beton) |  |  |  | 0
| Ova stavka se izvodi jednostrano (unutarnje lice) na centralnim zidovima stubišta, prema grafičkim prilozima. Također izvodi se na unutarnjim središnjim zidovima na sjevernom dijelu građevine na razini podruma i prizemlja, a sve prema grafičkim prilozima projekta. Ojačanje se izvodi na prethodno pripremljenu podlogu. |  |  |  | 0
| Napomena: Ova stavka se izvodi nakon izvedenih radova uklanjanja žbuke i čišćenja reški sa zidova, te uklanjanja dijelova stubišta. U sve cijene radova koje obuhvaća ova stavka treba uključiti kompletan rad i materijal uključivo pokretnu i nepokretnu skelu za izvođenje unutarnjih radova.Ovom stavkom su obuhvaćeni slijedeći radovi: |  |  |  | 0
| a) Dobava, sječenje, ravnjanje, savijanje, postavljanje i vezivanje čelične armature. Klasa čelika B500B. |  |  |  | 0
| Obračun po kg ugrađene armature | kg | 1100 |  | 0
| b) Dobava i izvedba čeličnih spona za povezivanje dobetoniranog dijela sa postojećim zidanim zidom na način da se u zidovima buše rupe i postavljaju sidra 4 kom/m2 od rebrastog željeza Ф 12 mm dužine 50 cm kojima se obuhvaća mreža savijanjem i vezivanjem paljenom žicom. Bušenje rupa dubine 25/40 cm i zalijevanje neeskpandirajućom smjesom za sidrenje na bazi cementa. U cijenu uključeno nastavljanje torkret ojačanja po vertikali putem armaturnih šipki. |  |  |  | 0
| Obračun po kom ugrađenih ankera. | kom | 1100 |  | 0
| c) Dobava i ugradnja betonske mase torkret u dva nanosa ukupne debljine 6 cm. Torkret se nanosi strojno te se ručno izravnava i zagladi. Kvaliteta betona C30/37. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 ojačanog zida. | m2 | 205 |  | 0
1.11 | Izvedba nove armiranobetonske temeljne konstrukcije |  |  |  | 0
| Dobava i doprema materijala, te izvedba novih ab temeljnih traka dimenzija 40/40cm i temeljne ploče d=40cm na razini podruma ispod novoprojektiranog torkretnog ojačanja.Novoprojektiranu temeljnu konstrukciju potrebno je spregnuti s postojećom temeljnom konstrukcijom s ankerima Ø12/50. Ankeri se sidre sustavom kemijskog sidrenja na dubini od 25cm te se sidre sa postojećim temeljima sukladno propisima. U temeljne trake potrebno je ugraditi šipkastu armaturu promjera Ø14/15 u gornju i donju zonu. Ugraditi ankere za torkretno ojačanja promjera Ø14, te poprečne vilice promjera Ø8/20. Prilikom izvođenja radova s nadzornim inženjerom potvrditi adekvatnost temeljnog tla za ovu vrstu temeljenja. Temeljnu konstrukciju izvoditi od klase betona C30/37, te svu armaturu od čelika B500B. U cijenu uključeni svi radovi, materijali, horizontalni i vertikalni transporti, te ispitivanja - sve do pune gotovosti stavke. Planira se izvedba betonskih radova 50% strojno, te 50% ručna ugradnja. Na kontaktu sa obodnim zidovima na sjevernoj i južnoj strani potrebno je odštemati dio zida te novoprojektirane temelje izvest djelomično ispod postojećih nosivih zidova. Obračun po m3 betona, m2 oplate, te kg armature. |  |  |  | 0
| oplata | m2 | 5 |  | 0
| beton | m3 | 6 |  | 0
| armatura + ankeri | kg | 700 |  | 0
| bušenje rupa i kemijsko sidrenje ankera Ø12 neekspandirajućom smjesom za sidrenje na bazi cementa. Obračun po m' sidrenja | m' | 15 |  | 0
0
1.12 | Lokalno ojačanje zidova stakloplastikom (FRCM sustav) |  |  |  | 0
| Dobava materijala i lokalno ojačanje postojećih zidova stakloplastikom (FRCM sustav). Način izvedbe ojačanja je da se nakon uklanjanja žbuke, zapunjavanja dotrajalih sljubnica, zid očisti, te se ojačanje zidova izvodi nanošenjem sloja dvokomponentnog morta (kao MAPEI Planitop HDM Restauro) na koji se zatim postavlja mreža stakloplastike (kao MAPEI Mapegrid G220). Nakon postavljanja mreže stakloplastike potrebno je nanijeti drugi sloj dvokomponentnog morta preko mrežice dok je prvi sloj još svjež. Mreže za ojačanje sidriti u nosivu konstrukciju sustavom i količinom propisanom prema tehničkim uputama proizvođača. Materijal i rad sirdenja uračunat je u cijenu. Mjesta ojačanja prema projektu i grafičkom prilogu. Oštećene nadvoje ojačati stakloplastikom sa svih strana, te preklopiti s ojačanim dijelom zida minimalno 60cm, sa sidrima na preklopu.U stavku je uključen sav potreban materijal, rad, pribor do krajnje gotovosti, tj ojačanja zida. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 stvarno ugrađenog ojačanja. |  |  |  | 0
| P zidovi vanjski | m2 | 66 |  | 0
| P zidovi unutarnji | m2 | 80 |  | 0
| P nadvoji | m2 | 5 |  | 0
1.13 | Ugradnja armaturnih šipki između dotrajalih sljubnica na fasadnim zidovima |  |  |  | 0
| Ovom stavkom je obuhvaćena nabava i ugradnja spiralne armature u prethodno pripremno obrađene zidne pukotine i dotrajale/razmaknute sljubnice sa svrhom postizanja kompaktnosti zidova, odnosno ojačanja oštećene konstrukcije. Ugrađuje se spiralna čelična armatura Ф 8 mm čija dužina u pravilu treba biti 50 cm dužine 100-120cm.U pripremljenu sljubnicu nanosi se smjesa morta klase M 10-20 u debljini sloja od cca 20 mm te se u svježi mort utiskuje spiralna armatura.Ugrađenu spiralnu armaturu treba zaštiti mortom, s tim da prilikom ugradnje treba obratiti pozornost da ostane najmanje 15 mm dubine u sljubnici, kako bi bilo dovoljno mjesta za postavljanje mase za fugiranje. |  |  |  | 0
Cijena ove stavke obuhvaća kompletan rad i materijal uključivo pokretnu skelu za izvođenje radova. Priprema podloge nije uključena u cijenu, odnosno ona je obuhvaćena drugom stavkom ovog troškovnika.
| Obračun je po m’ ugrađene spiralne armature. | m' | 210 |  | 0
0
1.14 | Vraćanje završnih slojeva zidova nakon ojačanja |  |  |  | 0
| Dobava materijala, te grubo (po potrebi) i fino žbukanje zidova nakon ojačanja armiranom žbukom (torkretom). Uključeno prethodno čišćenje i vlaženje ploha vodom, te žbukanjem mortom M5 omjera 1:3:9. Žbuku treba izvesti na slijedeći način: na navlaženu površinu zida nanijeti rijetki cementni mort-špric omjera 1:2; na tako pripremljenu podlogu nanijeti osnovni sloj grube produžne žbuke debljine 2-2,5 cm; kad se osnovni sloj potpuno osuši i potom obilno navlaži nanosi se završni sloj fine produžne žbuke debljine 1-1,5 cm veličine agregata do 2,0 mm; završni sloj fino zagladiti. Završna obrada strukture, jednolična bez velikih rupa i izbočina. Debljina žbuke cca 2,0 cm. Na dijelovima gdje se konstrukcija ojačala čeličnim profilima, izvesti zatvaranje suhomontažnim knauf sustavom, s obzirom da je debljina profila prevelika da bi se sakrila u žbuku (obračunat će se u zasebnoj stavci ispod). Obračun po m2 stvarno ožbukanih i površina, te vraćenih završnih slojeva. |  |  |  | 0
| žbukanje stropnih ploha | m2 | 30 |  | 0
| žbukanje unutarnjih ploha zidova | m2 | 245 |  | 0
| žbukanje unutarnjih ploha zidova nakon polaganja FRCM sustava | m2 | 80 |  | 0
0
1.15 | Postavljanje završnih knauf obloga zidova ojačanih čeličnim profilima |  |  |  | 0
| Ova stavka se odnosi na oblogu zidova na kojima je zbog izvođenja sanacijskih radova uklonjena postojeća obloga, te se izvodi ojačanje čeličnim profilima, a zbog gabarita profila nije moguće izvesti oblogu u obliku žbuke i na taj načini "sakriti" konstrukciju. Obračun po m2 stvarno postavljenih knauf ojačanja. Obloga od DIAMANT GK ploča (1000 kg/m3) 2x12.5. U cijenu uključiti dobavu i dopremu materijala, nosivih profila, te sve radove do pune funkcionalnosti. Obračun po m2 izvedenih završnih slojeva. |  |  |  | 0
| izvedba obloge od GK ploča | m2 | 30 |  | 0
0
0
1.16 | Izvedba spuštenog knauf stropa na mjestima ugradnje čeličnih profila |  |  |  | 0
| Ova stavka se odnosi na stropove na kojima je zbog izvođenja sanacijskih radova uklonjena postojeća obloga, te se izvodi ojačanje čeličnim profilima, a zbog gabarita profila nije moguće izvesti oblogu u obliku žbuke i na taj načini "sakriti" konstrukciju. Izvedba spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča (tip kao "Rigips" RB , Izvesti: |  |  |  | 0
| GK ploče deb. 12,5 mm |  |  |  | 0
| Potkonstrukcija tipskih pocinčanih CW i UW profila i brtvljenje spojeva sa susjednim plohama. Razmak CW profila na max. 41,7 cm. Po postavi treba spojeve ploča gletati odgovarajućom masom i vidljive plohe stropa premazati odgovarajućom impregnacijom (u cijeni) za završnu obradu bojanjem (bojanje u posebnoj stavci) |  |  |  | 0
| Izvedba svih detalja prema standardnim detaljima proizvođača sustava. |  |  |  | 0
| Sva potrebna izrezivanja uključiti u jediničnu cijenu, kao i dobavu svog potrebnog materijala i sav potreban rad. |  |  |  | 0
| visina spuštenog stropa suterena je cca 15 cm |  |  |  | 0
| - strop prizemlja | m2 | 35 |  | 0
| - strop 1. kata | m2 | 14 |  | 0
0
1.17 | Vraćanje završnih slojeva zidnih i podnih obloga |  |  |  | 0
| Ova stavka se odnosi na oblogu zidova i podova na kojima je zbog izvođenja sanacijskih radova uklonjena postojeća obloga.Obračun po m2 stvarno vraćenih završnih slojeva. Primjenjuje se na unutarnje zidne plohe kupaonica na kojima se izvodi postavljanje FRCM sustava. Obračun vrijednosti dobavljenog materijala za nove podne i zidne obloge će se izvršiti temeljem priloženih računa dobavljača uvećanih za 12,5% manipulativnih troškova izvođača radova. Dobava se vrši temeljem ponuda dobavljača koje je nadzorni organ prethodno odobrio. Unutar stavke obuhvaćeno polaganje, ljepljenje, fugiranje, te dobava obloge i potrebnih materijala do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
| Dobava svog potrebnog materijala za nove zidne i podne obloge od keramičkih pločica | m2 | 40 |  | 0
| Rad na polaganju novih zidnih i podnih obloga od keramičkih pločica (obračun po broju sati radnika VKV) | h | 40 |  | 0
| Rad na vraćanju podnih obloga u prvobitno stanje (obračun po broju sati radnika VKV) | h | 15 |  | 0
0
0
1.18 | Demontaža i ponovna montaža stolarije |  |  |  | 0
| Demontaža i montaža stolarije u svrhu ojačanja zida čeličnim spregovima. Stavka obuhvaća pažljivu demontažu elemenata, adekvatno skladištenje, te ponovnu montažu po završetku radova ojačanja. Ponovno montiranu stolariju dovesti u stanje funkcionalnosti te izvesti završne estetske radove oko stolarije (zapunjavanje odlomljenih dijelova ziđa i sl.). Obračun po broju komada demontiranih i ponovno montiranih elemenata. |  |  |  | 0
| Unutarnja vrata | kom | 2 |  | 0
0
1.19 | Demontaža i ponovna montaža sanitarne opreme |  |  |  | 0
| Demontaža i montaža sanitarne opreme koju je nužno ukloniti prilikom radova ojačanja. Stavka obuhvaća pažljivu demontažu elemenata i njihovih pratećih dijelova, adekvatno skladištenje, te ponovnu montažu po završetku radova ojačanja. Ponovno montirane elemente dovesti u stanje funkcionalnosti te izvesti završne estetske radove oko elemenata (zapunjavanje odlomljenih dijelova ziđa i sl.). Elemente koje nije moguće sačuvati i vratiti u stanje funkcionalnosti, zamijeniti novim jednakovrijednim elementima. Obračun po broju komada demontiranih i ponovno montiranih elemenata. |  |  |  | 0
| WC školjka | kom | 6 |  | 0
| Ogledalo | kom | 6 |  | 0
| Umivaonik | kom | 6 |  | 0
1.2 | Izmicanje i pažljiva demontaža te ponovna montaža namještaja |  |  |  | 0
| Izmicanje i demontaža visećih ormarića, samostojećih ormara, ugradbenih ormara i ostalog namještaja zajedno sa svim pričvrsnim materijalom. Cijenom sadržan sav horizontalni i vertikalni transport, rastavljanje prema vrsti materijala, razvrstavanje materijala prema vrsti otpada, te utovar u vozilo ili kontejner ili transport na gradilišnu deponiju elemenata koji neće biti sačuvani. Obračun po radnim satima NKV. Točan broj sati utvrditi s nadzornim inženjerom. |  |  |  | 0
0
| Radni sati NKV | h | 8 |  | 0
1.21 | Razni zidarski radovi |  |  |  | 0
| Izvedba raznih zidarskih radova tokom izvođenja radova (štemanje, zapunjavanje mortom, prezidavanje i sl.). Obračun po broju sati. Stvarno vrijeme rada utvrditi s nadzornim inženjerom. |  |  |  | 0
0
| Radni sati NKV | h | 1 |  | 0
| Radni sati VKV | h | 1 |  | 0
1 | UKUPNO POTRESNA SANACIJA ZIDOVA |  |  |  | 0

## 1. SANACIJA ZIDOVA - OSTALI TR.
OSTALI TROŠKOVI
1. | POTRESNA SANACIJA ZIDOVA
| opis radova | mjera | količina | jed.cijena | vrijednost
1.13* | Vraćanje završnih slojeva zidova nakon ojačanja |  |  |  | 0
Dobava materijala za gletanje i bojanje zidova do jednoličnosti. Uključeno prethodno čišćenje i vlaženje ploha vodom, te završno gletanje i bojanje. Završna obrada zaribane strukture, jednolična bez velikih rupa i izbočina. Stvarnu količinu utvrditi s nadzornim inženjerom. Obračun po m2 stvarno ožbukanih i obojanih površina, te vraćenih završnih slojeva.
| gletanje i bojanje stropnih ploha | m2 | 49 |  | 0
| gletanje i bojanje unutarnjih ploha zidova | m2 | 275 |  | 0
0
1 | UKUPNO POTRESNA SANACIJA ZIDOVA |  |  |  | 0

## 2.SANACIJA MK
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
2. | SANACIJA MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA
| opis radova | mjera | količina | jed.cijena | vrijednost
0
2.1 | Izvedba tlačne ploče d=6cm |  |  |  | 0
| Dobava i doprema materijala te izvedba sloja tlačne ploče d=6cm u razini poda potkrovlja na prethodno očišćenu i pripremljenu podlogu. Ploča se armira mrežama Q-257, te se spreže s grednicima postojeće međukatne konstrukcije putem vijaka s cilindričnom glavom kao Elascon Sfix-1 d=8mm, L=150mm ili jednakovrijedan. Uz rubove nosivih zidova postavljati 2 moždanika, a sve prema uputama iz grafičkih priloga. Tlačnu ploču sidriti u obodne nosive zidove (sustav kemijskog sidrenja) i novoprojektirano torkretno ojačanje putem ankera promjera 12mm, prema detaljima iz grafičkih priloga. U cijenu stavke ulazi sav rad i materijal. O bračun po m2 tlačne ploče i kg armature. Klasa čelika B500B. Klasa betona C25/30. |  |  |  | 0
| Obračun po m2 izvedene tlačne ploče | m2 | 160 | 0 | 0
| Obračun po kg ugrađenih mreža Q-257 | m2 | 880 | 0 | 0
| Obračun po kg ugrađenih ankera Ø12 za sprezanje s torkret ojačanjem | kg | 20 | 0 | 0
| Obračun po kg ugrađenih ankera Ø12 za sprezanje s obodnim zidovima (cca 70kom, L=70cm) | kg | 40 | 0 | 0
| Bušenje rupa dubine 25/40 cm i zalijevanje neeskpandirajućom smjesom za sidrenje na bazi cementa. Obračunato po m'. (L rupe cca 30cm) | m' | 21 | 0 | 0
| Moždanici za sprezanje s cilindričnom glavom L=15cm, d=8mm | kom | 1140 | 0 | 0
0
2 | UKUPNO SANACIJA MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0

## 3.OJAČANJE ČELIKOM I ANK
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
3. | OJAČANJE ČELIKOM I ANKERIRANJE
| opis radova | mjera | količina | jed.cijena | vrijednost
3.1 | Izvedba popravka stubišnih krakova čeličnim UNP profilima
S obzirom da stubišni krakovi ne zadovoljavaju zahtjeve uporabljivosti, ova stavka se odnosi na popravak istih, budući da uz nosivost stubišta stabiliziraju i zidove stubište, pogotovo središnji stubišni zid kojemu je to jedino kontinuirano horizontalno pridržanje. Ojačanje se vrši čeličnim UNP 120 profilima, sa sustvom pridržanja mehaničkim vijcima M12 na razmaku od cca 50-60cm. Klasa čelika S235. Nužno je povezati sve čelične profile od prizemlja do zadnje etaže kako bi se dobio „čelični kostur“ na stubišnom dijelu. Gledajući donje lice stubišne konstrukcije, između razine podesta i početka kraka stubišta javlja se vertikalna denivelacija koju je potrebno povezati čeličnim profilima (vidi sliku ispod), te navedeni spoj uračunati u cijenu izvedbe. Preko stubišta se izvode gazišta i sekundarni elementi koji ne spadaju u prihvatljive troškove te će biti obračunati unutar zasebne stavke.
U cijenu stavke ulazi sav potreban rad, materijal i pribor do kranje gotovosti, uključujući spojeve i zavare. Sve izvesti prema radioničkim nacrtima. Uključeno i temeljno te završno bojanje profila. Moguće su oscilacije u količinama u iznosu 5-10% zbog zavara i eventualnih promjena u spojnim detaljima. Obračun po kg profila i pločevina, te broju komada sidrenih vijaka. Postavljanje izvesti nakon izvedbe armirane žbuke (torkreta). U cijenu uključeno mjerenje po finalnim gabaritima na licu mjesta te izrada radioničke dokumentacije za potrebe izvođenja. Profile na razini podruma temeljiti na čeličnim pločevinama 250/250/10 i mehaničkim vijcima u nove ab temelje.
| profili i pločevine | kg | 800 |  | 0
| vijci M12; L= cca 20cm | kom | 90 |  | 0
3.2 | Izvedba ojačanja zidova i stropova prizemlja i 1. kata čeličnim profilima
Ojačanje se vrši čeličnim IPE 120 profilima,UNP 160 profilima, kvadratnim profilima 80/80/3 , te vlačnimspregovima promjera 12mm. Profili koji se postavljaju uz zid te sidre s postoječom konstrukcijom sprežu se sustvom pridržanja kemijskim sidrenjem vijcima profila M12 na razmaku od cca 50-60cm. Klasa čelika S235. Nužno je povezati sve čelične profile kako bi se dobio „čelični kostur“ na dijelu koji se ojačava. Profili koji se postavljaju uz fasadni i središnji zid u smjeru istok-zapad vare se na čeličnu pločevinu 55/280/10, te se putem navojnih šipki povezuju za torkret ojačanje, odnosno s pločevinom za prihvat fasadnog zida. U središnjem zidu nalaze se dimnjaci, te je potrebno spajanje odraditi pažljivo da se ne ošteti struktura dimnjaka. Paziti na debljinu zida te ankere za sprezanje postavljati na maksimalnoj dubini od 2/3 zida.
Napomena: Izvedba prodora kroz konstrukciju obuhvaćena je zasebnom stavkom. Za sve radove uključena je dobava doprema, obrada i ugradnja do pune funkcionalnosti, sa svim premazima i zaštitama.
a) Ugradnja 2x profila UNP 160 ispod središnjih zidanih zidova na razini 1. kata, te sprezanje s nosivom gredom unutar međukatne konstrukcije vijcima M12 postavljenima "cik-cak" po vertikali.
| Obračun po kg UNP160 profila (za 4 kom) | kg | 346 |  | 0
| Broj komada vijaka za sprezanje profila kroz drvenu gredu (M12/60cm); L=20cm. | kom | 17 |  | 0
| b) ugradnja horizontalnih IPE 120 profila hroz prodore u zidovima, L=cca 3.5m te spajanje s UNP profilima iz prethodne stavke putem zavara | kom | 5 |  | 0
| Spajanje s torkretnim ojačanjem putem armaturnih šipki zavarenih na profil (šipke promjera 12mm prema grafičkom prilogu - detalj 3) | kg | 26 |  | 0
| c) ugradnja kvadratnih tlačno-vlačnih spregova 80/80/3 spojenih varom na ostatak čelične konstrukcije | kg | 181 |  | 0
| c) ugradnja UNP 160 horizontalnih, vertikalnih i dijagonalni profila na razini 1. kata i stropa 1. kata (Luk=cca 52m) | kg | 900 |  | 0
| - ugradnja vijaka za sprezanje s postojećom konstrukcijom;L=cca 15-20cm, (bušenje i sidrenje u zasebnoj stavci) | kom | 110 |  | 0
| d) ugradnja vlačnih spregova u razini stropa 1. kata - zatege promjera 12mm; Luk=cca 15m (umjesto stavke dozvoljava se i izvedba tlačno-vlačnih kvadratnih profila 80/80/3) | kg | 15 |  | 0
| e) ugradnja navojnih šipki za spoj čelika sa torkretom kroz unutarnji središnji zid, navojne šipke M16, L= 120cm | kom | 3 |  | 0
| f) ugradnja navojnih šipki za spoj čelika sa pločevinom za prihvat fasadnog zida. Navojne šipke M16, L= cca 50cm. | kom | 10 |  | 0
| g) ugradnja čeličnih pločevina 300/2800/10 mm za prihvat fasadnog zida | kom | 2 |  | 0
| h) ugradnja čeličnih pločevina 55/2800/10 mm postavljena na unutarnje lice fasadnog zida, zavarena za UNP 160 vertikalni profil | kom | 2 |  | 0
3.3 | Kemijsko sidrenje planiranih čeličnih ojačanja
Kemijsko sidrenje elemenata ojačanja u postojeću konstrukciju (čelični elementi)
Sustav kemijskog sidrenja kao HILTI HY-200A ili jednakovrijedan. Svaki proizvođač ima zasebne upute za sustav sidrenja, tako ćemo kao primjer navesti iznad navedeni sustav. 1.) Bušenje rupa za ankere. (hef= 15-20 cm).
2.) Čišćenje (ručno i pod pritiskom) rupa i zapunjavanje kemijskom tekućinom.
| 3.) Postavljanje vijka za ankeriranje |  |  | 0 | 0
4.) Nakon određenog vremena (tcure – sve prema tehničkim upitama) montirati čelične profile i opteretiti vijke, odnosno spregnuti sidrenu armaturu s ostatkom armature. Detalj spoja prikazan u grafičkom prilogu projekta.
Bušenje i otrpašivanje rupa uračunati u cijenu. U cijenu stavke ulazi sav potreban rad, materijal i pribor do kranje gotovosti.NAPOMENA: U ovu stavku je uključen samo postupak kemijskog sidrenja čeličnih elemenata, dok su elementi sidrenja (ankeri, vijci) obračunati u zasebnim stavkama za svaki pojedini rad.
| Obračun po m' sirenja. | m' | 16.5 |  | 0
3 | UKUPNO OJAČANJE ČELIKOM I ANKERIRANJE |  |  |  | 0

## 3.OJAČANJE ČEL.I ANK -OSTALI TR
OSTALI (NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI)
3. | OJAČANJE ČELIKOM I ANKERIRANJE
| opis radova | mjera | količina | jed.cijena | vrijednost
3.1* | Izvedba popravka stubišnih krakova - sekundarni elementi i gazišta
Dobava doprema i ugradnja sekundarnih elemenata stubišta, te gazišta i pratećih i spojnih elemenata. U stavku je uključen izlazak na teren te uzimanje mjera nakon izvedenog sloja torkreta, kao i crtanje radioničkih nacrta. U cijenu uključiti dobavu dopremu, ugradnju, premaze i zaštite, te sav potreban rad do pune funkcionalnosti stubišta.
0
| obračun po kg čeličnih elemenata (procjena) | kg | 800 |  | 0
3 | UKUPNO OJAČANJE STUBIŠTA |  |  |  | 0

## 4. RADOVI NA INSTALACIJAMA
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
4. | RADOVI NA INSTALACIJAMA
| opis radova | mjera | količina | jed.cijena | vrijednost
4.1 | Pažljiva demontaža, prespajanje, te ponovna montaža plinskih instalacija |  |  |  | 0
| Izvođenje prespoja plinskih instalacija na svim pozicijama gdje se uklanja i/ili zadire u postojeću konstrukciju. Dolazak djelatnika na gradilište po pozivu. Na pozicijama gdje postojeću plinsku instalaciju nije moguće vratiti u prvobitno stanje ili prespojiti, izvesti lokalno novi instalacijski sustav. U radove uključiti ispitivanje instalacija i sve ateste do pune funkcionalnosti. Ponovna montaža instalacija u dogovoru s glavnim izvođačem u ovisnosti o dinamici gradilišta i mogućnostima u odnosu na sustav ojačanja. U cijeni je sav potreban spojni i pričvrsni materijal, i potreban rad, montaža i ispitivanja. Točne količine utvrditi u dogovoru s nadzornim inženjerom. |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Radni sat djelatnika na izvedbi prespoja plinskih instalacija | h | 15 |  | 0
| Materijal potreban za izradu prespoja i sitnopotrošni materijal. | pauš. | 1 |  | 0
| Prodori kroz konstrukciju potrebni za instalacije | kom | 1 |  | 0
| Ispitivanje i puštanje u pogon sustava instalacija | pauš. | 1 |  | 0
4.2 | Pažljiva demontaža, prespajanje, te ponovna montaža električnih instalacija |  |  |  | 0
| Izvođenje prespoja električnih instalacija na svim pozicijama gdje se uklanja i/ili zadire u postojeću konstrukciju. Na pozicijama gdje postojeće električne instalacije nije moguće vratiti u prvobitno stanje ili prespojiti, izvesti lokalno novi instalacijski sustav. U radove uključiti ispitivanje instalacija i sve ateste do pune funkcionalnosti. Ponovna montaža instalacija u dogovoru s glavnim izvođačem u ovisnosti o dinamici gradilišta i mogućnostima u odnosu na sustav ojačanja. U cijeni je sav potreban spojni i pričvrsni materijal, i potreban rad, montaža i ispitivanja. |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Radni sat djelatnika na izvedbi prespoja električnih instalacija | h | 10 |  | 0
| Materijal potreban za izradu prespoja i sitnopotrošni materijal (kabeli, pričvrsnici, spojevi i sl.) | pauš. | 1 |  | 0
| Prodori kroz konstrukciju potrebni za instalacije | kom | 1 |  | 0
| Ispitivanje i puštanje u pogon sustava instalacija | pauš. | 1 |  | 0
4.3 | Pažljiva demontaža i ponovna montaža rasvjetnih tijela sa stropova i zidova |  |  |  | 0
| Demontaža rasvjetnih tijela sa stropova i zidova zajedno sa svim pričvrsnim materijalom, te skidanje fluo cijevi i njihovo zbrinjavanje prema predviđenoj zakonskoj regulativi za razdvajanje opasnog otpada. Ponovna montaža instalacija u dogovoru s glavnim izvođačem u ovisnosti o dinamici gradilišta i mogućnostima u odnosu na sustav ojačanja i estetskim zahtjevima. Cijenom sadržan sav horizontalni i vertikalni transport , razvrstavanje materijalama prema vrsti otpada, te utovar u vozilo ili kontejner ili transport na gradilišnu deponiju. Obračun po komadu stvarno demontiranog i montiranog ravjetnog tijela. |  |  |  | 0
| Demontaža rasvjetnih tijela | kom | 10 |  | 0
| Montaža rasvjetnih tijela | kom | 10 |  | 0
4.4 | Zamjena vodovodnih cijevi
Ova stavka se odnosi na cjelovit rad i potreban materijal i pribor za demontažu postojeće instalacije te za izradu novih usponskih vodova od cijevi unutarnjeg promjera 25,40 mm, uključivo priključke za svaki posebni dio zgrade s pripremom za montažu individualnih mjernih uređaja i to po jedan za svaki posebni dio zgrade, sve sukladno posebnom projektu.
| Obračun po m' izrađene vodovodne mreže. | m' | 20 |  | 0
4.5 | Ispitivanje i eventualna zamjena odvodnih cijevi
Ova stavka se odnosi na provedbu ispitivanja odvodnih cijevi, njihovog stanja te u slučaju potrebe uključuje sav cjelovit rad i potreban materijal i pribor za demontažu postojeće instalacije te za izradu novih vertikalnih vodova od cijevi unutarnjeg promjera 15 cm, uključivo priključke za svaki posebni dio zgrade.
| Ispitivanje odvodne vertikale | kom | 2 |  | 0
| Obračun po m' izrađene odvodne vertikale | m' | 20 |  | 0
4 | UKUPNO RADOVI NA INSTALACIJAMA |  |  |  | 0

## 5.OJAČANJE KROVIŠTA
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
5. | OJAČANJE KROVIŠTA
| opis radova | mjera | količina | jed.cijena | vrijednost
0
5.1 | Zamjena drvene građe konstrukcije krova |  |  |  | 0
| Nakon uvida u stanje nosive konstrukcije krova, izmijeniti dotrajalu i oštećenu drvenu građu, a sve u dogovoru s nadzornim inženjerom. Drvena građa može se zamijeniti na način da se uz postojeću dotrajalu/oštećenu drvenu konstrukciju doda nova drvena konstrukcija koja će imati svrhu ojačanja, te se adekvatno spaja na zdravu konstrukciju (vijcima i metalnim spojnim elementima). Nakon ojačanja konstrukcije, dotrajalu konstrukciju ukloniti i deponirati. U cijenu uključeno ojačanje, demontaža, odvoz i deponija postojećih neadekvatnih elemenata krovišta,skidanje slojeva krova i vraćanje istih u prvobitno stranje (samo ukoliko je nužno), te dobava doprema i ugradnja zamjenske drvene građe sa svim radovima i materijalima do pune funkcionalnosti. |  |  |  | 0
0
| Zamjena drvene građe | m3 | 0.5 |  | 0
0
5.2 | Povezivanje čeličnim profilima krovne konstrukcije sa zabatnim zidovima
Dobava materijala te izvedba povezivanja krovne konstrukcije sa zidovima. Povezivanje se vrši čeličnim profilima (trakama) 50x6mm, te dužine cca 160cm (100+60), odnosno da se povežu prva dva grednika od zida (nakon izvedbe monolitizacije OSB pločama). Čelični profili se povezuju čavlima ili vijcima za postojeće drvene grede. Zidani zidovi se povežu tako da se trake učvrste za grede i daščani podgled, a kraj čeličnih profila se savije pod kutom od 45°. Čelična traka se fiksira za zid na svakih cca 80 u obliku mehaničkih vijaka promjera 8mm. Također izvode se čelične dijagonalne trake koje omogućuju formiranje horizontalne rešetke u stropu povezanom sa zidanim zidovima. U cijenu stavke ulazi sav potreban rad i materijal do izvršenja zadanog ojačanja. Obračun po kg stvarno ugrađenog čeličnog ojačanja (cca 42 kom plosnatog čelika).
| Ugrađeno čelično ojačanje | kg | 160 |  | 0
0
0
5.3 | Ojačavanje spojeva odgovarajućim čeličnim elementima |  |  |  | 0
| Dobava materijala i ojačavanje spojeva krovišta sa čeličnim pločicama i papučama. Za svaki spoj odabrati određene i odgovarajuće ojačanje čeličnim spojnim sredstvima. Ojačanja se izvode na cijelom krovištu, na mjestima konstruktivnih spojeva. Detalji ojačanja prikazani u projektu obnove. U cijenu ulazi izrada i postavljanje ojačanja uz sav potreban pribor, materijal i rad. Obračun po detaljima spojeva. Točna količina i tip spojeva prema dogovoru s nadzornim inženjerom. |  |  |  | 0
| Detalj 1 - Spajanje i ojačanje stupa i grede | kom. | 2 |  | 0
| Detalj 2 - Spajanje i ojačanje stupa i grede | kom. | 2 |  | 0
| Detalj 3 - Spajanje i ojačanje stupova s kosnicima i "rukama" | kom. | 2 |  | 0
| Detalj 4 - Spajanje i ojačanje sljemene grede i rogova | kom. | 2 |  | 0
| Detalj 5 - Ojačanje spojeva "papučama" | kom. | 2 |  | 0
5.4 | Izvedba OSB ploča na krovu |  |  |  | 0
| Dobava i doprema materijala te podaskanje krovne konstrukcije drvenim OSB pločama. OSB ploče se postavljaju na rogove krovišta s donje strane te se pričvršćuju čavlima i vijcima. OSB ploče debljine 18mm. Postavljanjem OSB ploča potrebno je postići stabilizaciju krovišta. U cijenu stavke ulazi sav rad i materijal. Obračun po m2 krova. |  |  |  | 0
| podaskavanje | m2 | 200 | 0 | 0
0
5 | OJAČANJE KROVIŠTA UKUPNO: |  |  |  | 0

## 6. DIMNJACI
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
6. | DIMNJACI
Radnici koji će obavljati niže navedene radnje obvezatni su postupati u skladu sa ZNR-om. Koristiti svu propisanu opremu za zaštitu pri radu na visini (pristup užetom, zaustavljanje pada, zaštitna ograda i sl.) sve prema važećem Zakonu o zaštiti na radu: NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18.
| opis radova | mjera | količina | jed.cijena | vrijednost
6.1 | Prezidavanje dimnjaka
Dobava, doprema i prezidavanje dimnjaka SCHIEDEL elementima, da svijetlim otvorom dimnjaka sukladno postojećim, prethodno oštećenim i uklonjenim dimnjacima. Stavka uključuje otvaranje krova te stabilizacijske "L" profile 80/8 (čelik S235) u razini krovne konstrukcije te uzduž dimnjaka. L profili se stabiliziraju preko pločevine na tlačnu ploču i za krovnu konstrukciju putem vijaka. U cijenu stavke uključen sav potreban pribor, materijal i spojna sredstva za izradu građevinskog dijela dimnjaka u cjelini, uključujući i vodonepropusni spoj sa krovnom plohom.Građevina sadrži ukupno 4 dimnjaka. Obračun po m' dimovodnog kanala.
| m' prezidanog dimnjaka | m' | 11 |  | 0
6.3 | Izvođenje plašta dimnjaka
Montaža plašta dimnjaka iz vatrootpornih kalcij silikatnih ploča i formiranje kanal za dimovodne cijevi. Tražena vatrootpornost plašta dimnjaka 90 min. Debljina obloge prema uputi proizvođača za dostatnu vatrootpornost plašta dimnjaka. Elementi se međusobno povezuju spojnim sredstvom (ljepilom/vijcima) prema uputi proizvođača. U cijenu stavke uključen sav potreban pribor, materijal i spojna sredstva za izradu građevinskog dijela dimnjaka u cjelini, uključujući i vodonepropusni spoj sa krovnom plohom.Građevina sadrži ukupno 4 dimnjaka. Obračun po m' dimovodnog kanala.
| plašt dimnjaka | m' | 11 |  | 0
6.4 | Kapa za dimnjak - predgotovljeni završni set
Dobava i montaža lagane kape dimnjaka - predgotovljeni završni element tipa "Schiedel završni set 1,5m" il ijednakovrijedan izveden od lima ili sličnog laganog materijala. Kapa dimnjaka prema konzervatorskim uputama treba odgovarati stilu gradnje zgrade ili prema odabiru investitora. Kapa dimnjaka se povezuje se za konstrukciju dimnjaka i sustav stabilizacije prema teh. uputama proizvođača. U cijenu stavke uključen sav potreban pribor, materijal i spojna sredstva za izvedbu . Obračun komplet po poziciji dimnjaka.
| kapa dimnjaka | kom | 4 |  | 0
0
6.5 | Čišćenje, osposobljavanje i ispitivanje dimnjaka |  |  |  | 0
| Čišćenje, osposobljavanje i ispitivanje od strane ovlaštenog dimnjačara. Dimnjake je potrebno provjeriti i očistiti od čađe, ukoliko je ista začepila dimnjak uslijed potresnih vibracija. U cijenu uključen sav potreban materijal i rad kako bi se dimnjaci doveli do pune funkcionalnosti. Obračun po kom osposobljenih dimnih vertikala. |  |  |  | 0
| Osposobljeni dimnjaci (vertikale) | kom | 4 |  | 0
6 | DIMNJACI UKUPNO: |  |  |  | 0

## 7. ČIŠĆENJE
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
7. | ČIŠĆENJE
Čišćenje prostora nakon svakog radnog dana potrebno je izvesti bez posebne naknade.
| opis radova | mjera | količina | jed.cijena | vrijednost
7.1. | Čišćenje prostorija
Čišćenje prostorija tijekom i nakon ojačanja. Izvođač je dužan gradilište održavati urednim, te obaviti završno čišćenje nakon izvršenih radova. Sve troškove materijala,sredstava,alata, troškova odvoza i snosi izvođač. Obračun po m2 stvarno očišćenje površine na kojima su se izvodili radovi.
| Obračunato po m2 | m2 | 280 |  | 0
7 | ČIŠĆENJE UKUPNO: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
1. POTRESNA SANACIJA ZIDOVA | 0
2. SANACIJA MEĐUKATNIH KONSTRUKCIJA | 0
3. OJAČANJE ČELIKOM I ANKERIRANJE | 0
4. RADOVI NA INSTALACIJAMA | 0
5. OJAČANJE KROVIŠTA | 0
6. DIMNJACI | 0
7. ČIŠĆENJE | 0
UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: | 0
NEPRIHVATLJIVI (OSTALI) TROŠKOVI:
1. POTRESNA SANACIJA ZIDOVA - OSTALI TROŠKOVI | 0
3. OJAČANJE ČELIKOM I ANKERIRANJE - OSTALI TROŠKOVI | 0
UKUPNO NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI: | 0
UKUPNO: | 0