## Ravni krov - sanacija
TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE RAVNOG KROVA - REMETINEČKI GAJ 20, ZAGREB
Redni broj stavke | Opis stavke | jedinična mjera | Količina | jedinična cijena (Eur) | Iznos (Eur)
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. Pročelje građevine dekorirano je ukrasnim elementima (restauratorski, vučeni profili), za koje je, prije pregleda sa skele i ispitivanja postojećih materijala, teško dovoljno precizno definirati način i veličinu sanacionog zahvata, pa je prilikom uvođenja u posao obavezan detaljan pregled i utvrđivanje pravog stanja elemenata i načina sanacije. Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta.
Prije izrade ponude ponuditelj može obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta,uvjeta i načina postave skele i izrade projekta skela, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, privremene regulacije prometa, ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. Prilikom uvođenja u posao izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. Izvoditelj se obvezuje da naručitelju na svaki zahtjev da na uvid i dostavi kopije građevinskog dnevnika i građevinske knjige.
1. PRIPREMNI RADOVI I RUŠENJA
RUŠENJA I DEMONTAŽE Nakon provedenih pripremih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom investitora. Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu. Skidanje – obijanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne radove, dizalice i sl. sadržane u faktorskim troškovima.
Svi prijenosi materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili planirku s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu građevine, te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke - sav transport - sve društvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal - pripremno-završne radove Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka.
Redni broj stavke | Opis stavke | jedinična mjera | Količina | jedinična cijena (Eur) | Iznos (Eur)
1.1. | Izrada istražnih radova na poziciji uz parapetni zid sa istočne strane u svrhu utvrđivanja slojeva krovnog pokrova ravnog krova te stanja AB ploče međukatne konstrukcije. Potrebno je napraviti otvoriti krovnu konstrukciju cca dimenzija 0,50 X 0,50 metara. U cijenu uključeno postavljanje nove bitumenske ljepenke na poziciji izvedenih istražnih radova. Radove izvršiti isključivo uz prisustvo projektanta i nadzornog inženjera. | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Najam, dobava i montaža konzolne građevinske dizalice - za transport materijala i šute na visinu do 15 m na rok korištenja do završetka radova. U cijenu uključen sav rad i materijal potreban za dovršavanje stavke. Obračun po kompletu izvedenih radova. U cijenu uključeno zauzeće javne površine ukoliko se pokaže potreba za navedenim. | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Pažljiva demontaža pojedinih elementa sa ravnog krova i dijela zidova koji će se sanirati, privremeno deponiranje do ponovne ugradnje, uključeno i otpajanje sa privremenom blokadom elektroinstalacija. Sve navedeno pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika. Izvoditelj snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta. Rad se izvodi u svemu prema prethodnom dogovoru s predstavnikom investitora i nadzornim inženjerom.
| a) nosači i antene (TV, satelitske) | komad | 6 |  | 0
| b) gromobranske instalacije na krovu (traka i kocka) | komplet | 1 |  | 0
| c) šljunak + građevinski otpad | m3 | 2 |  | 0
1.4. | Pažljiva demontaža svih postojećih slojeva ravnog krova do betona u padu radi izvođenja radova obnove. Stavka obuhvaća sve potrebne aktivnosti, rad, potrebne zaštite , te sav horizontalni i vertikalni transport i odlaganje šute na gradilišnu deponiju, kao i faktore rastresitosti . Obračun po m2.
| a) stara hidroizolacija (svi slojevi) | m2 | 123 |  | 0
| b) parna brana | m2 | 123 |  | 0
1.5. | Pažljiva demontaža i uklanjanje krovne limarije od pocinčanog lima. Stavka obuhvaća rad, potrebne zaštite , te sav horizontalni i vertikalni transport i odlaganje na deponiju te naknade.
| a) vodolovna grla (sifon) | komad | 2 |  | 0
| b) okapni lim na vanjskim rubovima | m1 | 42 |  | 0
| c) lim oko dimnjaka i izlaza na krov | m1 | 17 |  | 0
1.6. | Pripremna obrada, čišćenje i premazivanje limenog poklopca za izlaz na krov antikorozivnim sredstvom. U cijeni stavke uključen sav montažni pribor te sav rad i preostali materijal potreban za dovršavanje stavke. Dimenzije poklopca cca 1,20x1,00 m. | komplet | 1 |  | 0
1.7. | Čišćenje i pranje dimnjaka i zidova nakon obijanja žbuke. Zid očistiti čeličnim četkama. Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom. Obračun po m2 ortogonalne projekcije površina. U stavkama iskazane količine uklanjanja završnih slojeva sa dimnjaka i s oštećenih zidova i stropova u stanu Pintarić.
| a) Stan Pintarić | m2 | 15
| b) dimnjaci | m2 | 30
1 | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO : | 0
2. ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI
Zidarsko-fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprječavanja oštećenja tokom izvedba. Sva oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti. Kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja nadležne institucije. Spojeve stare i nove žbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne primjećuju razlike između ploha ožbukanih starom i ploha ožbukanih novom žbukom, već da se nakon završnog sloja dobije jednoliki izgled površine. Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka.
U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati: - sve pripremne i završne radove, - sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa, - ispiranje i kvašenje površine zida, - sav otežani rad na izvedbi profilacije, - zaštitu izvedenog dijela obrade pročelja, - sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta, - primjenu svih mjera zaštite na radu, - sve društvene obaveze. Popis normativa za materijale kojih se treba pridržavati: - HRN B.C1.030, B.C8.030. – građevinski gips - HRN B.C1.020, B.C8.042. – građevinsko vapno - HRN B.C8.015, 022-026 – cement - HRN B.C8.011 – portland cement - HRN B.C8.030 – pijesak - HRN U.M2.010., U.M2.012 - mortovi - HRN U.F2.010 – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova
Redni broj stavke | Opis stavke | jedinična mjera | Količina | jedinična cijena (Eur) | Iznos (Eur)
2.1. | Žbukanje i bojanje ravnih ploha dimnnjaka i ventilacijskih kanala novom žbukom u sloju debljine do 2-3 cm, u dva sloja. Obrada dimnjaka izvodi se produžnom grubom i finom žbukom M-5, omjera 1:2:6. Žbuka se nanosi na ravne površine dimnjaka gdje je postojeća žbuka otučena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana. Završni sloj finalno obraditi u svemu kao postojeća žbuka na objektu. U cijenu je uračunata nabava i ugradnja staklena rabic mrežica za ojačavanje zidova mrežica i sav potreban materijal i rad do pune gotovosti stavke.
| a) dimnjaci | m2 | 30
2.2. | Zidarska obrada postojećih oštećenja međukatne konstrukcije reparaturnim mortom, poravnavanje, ispuna rupa. U cijenu uračunata dobava materijala i rad do izvršenja stavke. Napomena: Potrebne sanacije reparaturnim mortom samo na mjestima izraženijih oštećenja. Obračun po m
| a) stan Pintarić | m2 | 10
| b) krovna konstrukcija - predviđeno 50 % ukupne površine | m2 | 65
2.3. | Bojanje unutarnjih zidova i stropova stubišta klasičnom vodorazrjedivom bojom tipa kao KEMOPOL, u dva premaza. Obrada prema postojećoj boji i tonu završnih slojeva stubišta. Stavka obuhvaća sve potrebne predradnje i završno bojanje i upotrebu lake pokretne skele. Stavka uključuje rad, sav potreban materijal, te zaštitu stolarije i svih prethodno ugrađenih elemenata.
| a) stan Pintarić | m2 | 15
2.4. | Gletanje unutarnjih zidova i stropova disperzivnim kitom. Stavka obuhvaća brušenje, čišćenje, neutraliziranje, kitanje manjih oštećenja i pukotina, impregniranje te prevlačenje disperzivnim kitom prvi i drugi put uz upotrebu lake pokretne skele.
| a) stan Pintarić | m2 | 15
2 | ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI UKUPNO : | 0
3. HIDROIZOLATERSKI RADOVI
Hidroizolaciju ravnih ploha obvezno treba izvesti tako da se spriječi prodor vode izvan sistema odvodnje u svezi odredbi HRN U.N9.053, odnosno da pri topljenju leda i snijega voda ne prodire u građevinu, u svezi odredbi HRN U.N9.054. Kako se zgrada gradi u vodozaštitnom području treba predvidjeti takve materijale i izolacije koje ne djeluju agresivno na vodu. Pri radu se treba obvezno pridržavati odredbi HRN-i, ali se postavlja dodatni zahtjev ( izvan HR normi ): postojanost izolacionog materijala na niskim temperaturama do -10°C, uz zadržavanje nazivne čvrstoće na kidanje u oba smjera u približno jednakoj veličini. Glede navedenih kvaliteta materijala definiranih troškovnikom, ponuđači mogu ponuditi i druge vrste materijala i radova prema svojoj tehnologiji i mogućnostima, ali samo uz suglasnost projektanta i ako zadovoljavaju odredbe HRN-i. Ovo se odnosi posebice na rješavanje detalja izolacija u dilatacijama. Rješenja načina izvedbe i svih detalja u svezi izolaterskih radova mora izvoditelj obvezno predočiti projektantu i tek nakon ovjere istih od strane projektanta može pristupiti izvedbi radova. Izrada rješenja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja. Prilikom izvođenja izolacija mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja. Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih slojeva izolacije koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Izolaciju treba izvoditi na suhu, čistu odmašćenu i ravnu podlogu, a radove treba uskladiti s radovima na limariji, gdje se lim i dilatacijski detalji izvode u sklopu slojeva izolacije. Ako se posebno ne navodi, lim u sklopu slojeva bitumenske izolacije treba dobro zaliti vrućom bitumenskom masom ili po detalju izvedbe. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije ( parna brana, toplinska izolacija, hidroizolacija idr. ) treba isti pregledati nadzorni inženjer i tek se nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može izvoditelj nastaviti s daljnjim radom. Nepravilno ili nekvalitetno izvedene slojeve mora izvoditelj na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno. U sklopu stavka treba slojeve izolacije ( osim toplinske,gdje to nije drugačije navedeno troškovnikom ) izvesti povijene uz bočne vertikale ili kose plohe visine do 15 cm bez posebne naplate, u cijeni m² tlocrtne izolacije. Sve spojeve plastičnih ( PE ili PVC ) folije treba variti vrućim zrakom ili spajati samoljepljivom trakom širine min 4 cm, odnosno izvesti po detalju izolacije, sve bez posebne naplate. Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste ( osnovne i pomoćne materijale ), sav potreban rad na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do in a gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele kao i sve dr. predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu slojeva izolacije po detaljima kod prelaza, lomova i sudara ploha, završetaka slojeva izolacije, oko raznih kanala i prostora kroz slojeve izolacija, ugradbu raznih rudnih traka, putz lajsni i sl., sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Redni broj stavke | Opis stavke | jedinična mjera | Količina | jedinična cijena (Eur) | Iznos (Eur)
3.1. | Dobava i postava parne brane na bazi polietilena prema HRN EN 13984, klase E prema HRN EN 13501-1. Karakteristike: - efektivna debljina: min.0.2 mm (±20%) (HRN EN 1849-2 ili jednakorijedan) - masa po jedinici površine: min. 0.195 kg/m² (±15%) (HRN EN 1849-2 ili jednakovrijedan) - vodonepropusnost: zadovoljava (HRN EN 1928 ili jednakovrijedan) - posmična otpornost spojeva: ≥60 N/50 mm (HRN EN 12317-2 ili jednakovrijedan) - otpornost na prolaz vodene pare: min. Sd 220m (HRN EN 1931 ili jednakovrijedan) - vlačna čvrstoća uzdužna/poprečna: min. 170N (HRN EN 12311-2 ili jednakovrijedan) - otpornost na udarce, meka podloga: maks. 100mm (HRN EN 12691 ili jednakovrijedan) Membrana se slobodno polaže u dva sloja na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana lijepi specijalnom namjenskom trakom za atiku ili zid. Sloj parne brane potrebno je dići do visine termo izolacije. Lijepljenje uračunato u stavku. Obračun po m2 pokrivene površine ravnog krova.
| a) ravni krov | m2 | 130
| b) dimnjaci | m2 | 30
3.2. | Nabava, dobava i postava toplinske izolacije od XPS ploča sa preklopom debljine 10 cm. Obračun po m2 izvedene površine. U cijenu uključen sav rad i materijal potreban za dovršavanje stavke.
| Ukupna količina: | m2 | 130
3.3. | Dobava i ugradnja geotekstila na bazi poliestera, termo-fiksirani, min. 200 g/m2, debljine min. 1.2 mm, vlačna čvrstoća : uzdužno min. 3,0 kN/m (HRN EN ISO 10319 ili jednakovrijedna _______ ), otpornost na probijanje piramidom : min. 200N (HRN EN 14574 ili jednakovrijedna ________). Obračun po m2 prekrivene površine ravnog krova. Geotekstil se sukladno glavnom projektu izvodi 2x. | m2 | 260
3.4. | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi termoplastičnog poliolefina, FPO, armirana poliesterskim pletivom i stabilizirana sa staklenim voalom, bež boje, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, prema EN 13967 ili jednakovrijedan _______________, debljina signalnog sloja min. 0.6mm. Karakteristike: - efektivna debljina: min.1.5 mm (-5%/+10%) (HRN EN 1849-2 ili jednakorijedan ________________) - masa po jedinici površine: min. 1.65 kg/m² (-5%/+10%) (HRN EN 1849-2 ili jednakovrijedan _____________) - vodonepropusnost: zadovoljava (HRN EN 1928 ili jednakovrijedan __________________) - posmična otpornost spojeva: ≥500 N/50 mm (HRN EN 12317-2 ili jednakovrijedan _______________) - otpornost na prolaz vodene pare: min. μ=150.000 (HRN EN 1931 ili jednakovrijedan ______________) - izduženje pri slomu: ≥ 13% (HRN EN 12311-2 ili jednakovrijedan __________________) - otpornost na udarce, tvrda podloga: min. 700mm (HRN EN 12691 ili jednakovrijedan) - otpornost na statičke opterećenja: min. 20kg (HRN EN 12730 ili jednakovrijedan) - pregibljivost pri sniskim temperaturama: ≥ -35°C (HRN EN 495-5 ili jednakovrijedan)
Membrane se slobodno polažu te fiksiraju u podlogu prema uputama proizvođača membrane. Spojevi se obrađuju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Na spojeve pod-zid i završetak membrane izvesti sa profilom galvaniziranog limom laminiranog sintetičkom membranom (debljine min. 1,7 mm), uključena brtvljenje sa namjenskim poliuretanskim brtvilom. Svi proizvodi trebaju biti kompatibilni. Dokaz kompatibilnosti dostaviti nadzornom inženjeru. Obračun po m2 izvedene površine ravnog krova, do pune gotovosti stavke prema uputama proizvođača sa svim pričvrsnim priborom.
| a) horizontalna površina | m2 | 130
| b) postava membrane na zidove dimnjaka i ventilacije (vertikalna) | m2 | 30
| c) Kaširani TPO lim, okap na vanjski rub, r.š. do 25 cm | m1 | 17
| d) obrada izlaza za krov sa mebranom | komplet | 1
3.5. | Dobava i ugradnja novih dvostrukih tipskih slivnika za odvodnju krovne vode kompatibilnim sa novo izvedenim sloojevima krova i hidroizolacijom koji se spajaju u postojeću vertikalu. Planirano izvođenje duplog slivnika. Obračun po kompletu izvedenog slivnika, do pune gotovosti stavke prema uputama proizvođača sa svim pričvrsnim priborom.
| Ukupna količina: | komad | 2
3.6. | Dobava, transport i ugradnja PVC odzračnika promjera 200 mm Predviđena postava jednog odzračnika na svakih 30 m2 krovne površine. | komad | 4
3.7. | Dobava, transport i rasprostiranje šljunka na novo postavljenu izolaciju. Sloj šljunka granulacije 1,5 do 3 mm se postavlja u debljini 5 cm. U cijenu uključen sav rad i materijal potreban za dovršavanje stavke. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 12
3 | HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO : | 0
4. LIMARSKI RADOVI
LIMARSKI RADOVI Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i normi: - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu - Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova, - HR norme: - pocinčani lim HRN C.E4.020 - bakreni lim HRN C.D4.500, HRN C.D4.0200 Pomoćni i vezivni materijali, kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo, moraju odgovarati odredbama HR normi. Sve radove treba izvesti stručno i solidno, prema tehničkim propisima i uzancama zanata. Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno spajaju, ne smiju se izravno dodirivati. Sve željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili pocinčanim limom, treba preličiti asfaltnim lakom ili odgovarajućim sredstvom. Kod polaganja limarskih elemenata na masivne podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obložiti slojem krovne ljepenke radi sprečavanja štetnih kemijskih utjecaja na lim.
Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez štete po ispravnosti konstrukcije. U jediničnim cijenama uračunato je: - naknada za kompletni rad (izrada i montaža), - materijal, - svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti, - premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke, - sav sitni i spojni materijal i materijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza za učvršćenja, vijci, zakovice i sl.). Izmjere je potrebno izvršiti na gradilištu nakon izvedbe. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka. Eventualne nejasnoće oko načina izvedbe ili obračuna izvoditelj je dužan razjasniti sa nadzornim inženjerom prije samog pristupanja izvođenju..
Redni broj stavke | Opis stavke | jedinična mjera | Količina | jedinična cijena (Eur) | Iznos (Eur)
4.1. | Kitanje fuga sa specijalnim brtvenim sredstvom na spojevima sa sintetičkom membranom, prema uputi proizvođača. | m1 | 41
4.2. | Nabava materijala, transport i postava metalnih lajsni r.š. do 5 cm, koja služi za učvrščivanje mebrane na spojevima vertikalnih i horizontalnih površina.
| a) dimnjaci | m1 | 21
4 | LIMARSKI RADOVI UKUPNO : | 0
5. OSTALI RADOVI
Redni broj stavke | Opis stavke | jedinična mjera | Količina | jedinična cijena (Eur) | Iznos (Eur)
5.1. | Dobava i ugradnja gotovih nosača gromobranske instalacije sa integriranim sustavom za prihvat na FPO sintetičku hidroizolaciju. Sustav se sastoji od poliamidnog nosača tipa kao S-Lightning conductor Clip 8mm i FPO flanže za prihvat tipa kao Sarnafil T-Lightning Conductor Circle ili jednakovrijedne. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m1.
| a) Postava nove gromobranske trake | m1 | 35
| b) Izdavanje atesta | komplet | 1
5 | OSTALI RADOVI UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA RADOVA SANACIJE RAVNOG KROVA
1 | PRIPREMNI RADOVI I RADOVI RUŠENJA |  |  |  | 0
2 | ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | HIDROIZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
5 | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO BEZ PDV-a : |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA (bez PDV-a) RAVNI KROV: |  |  |  |  | 0
PDV: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0