## KROV
PROJEKT IZRADIO:
Izvedbeni nacrt d.o.o.
Javorska 37
10 000 Zagreb
e–mail: izvedbeni.nacrt@gmail.com
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK
| GRAĐEVINA: |  | STAMBENA ZGRADA
Maksimirska 112
| INVESTITOR: |  | SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE
Maksimirska 112
| PROJEKT: |  | PROJEKT SANACIJE KOSOG KROVA STAMBENE ZGRADE Maksimirska 112
| OZNAKA PROJEKTA: |  | IN – 43/2023
| GLAVNI PROJEKTANT: |  | ROMAN PELT ing. građ.
| SURADNICI: |  | MARKO KONTA ing. građ.
TOMISLAV DOMIJAN ing. građ.
Zagreb, prosinac 2023.
Redni broj |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno (kn)
OPĆI UVJETI
U toku izvođenja radova, izvođač je dužan držati odobrenu dokumentaciju za izvođenje na gradilištu.
Troškovnik je sačinjen na temelju pregleda kosog krova. Sve mjere uzete su na licu mjesta prema kojem je napravljen i arhitektonski snimak postojećeg stanja.
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i nedostacima, ako ih ima, obavjestiti nadzornog inženjera, odnosno investitora. Ukoliko opis neke stavke bude nejasan izvođaču slobodan je zatražiti objašnjenje od od naručitelja i projektanta.
Jedinične cijene troškovničkih stavaka sadrže sav potreban materijal i rad kao i sav potreban alat i opremu koja je potrebna kako bi se stavka odradila. Također u stavkama su obuhvaćeni svi potrebni vertikalni i horizontalni transporti materijala i opreme.
Stavke obuhvaćaju i svu potrebnu zaštitnu opremu, skele za podupiranje, ograde, razupore i sl., kao i sve siguronosne mjere po odredbama Zakona o zaštiti na radu. Pod unesenim cijenama podrazumjevaju se također i sva zakonska davanja, pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova, sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje pravovremeno nabaviti sav potreban materijal opisan u pojednim stavkama troškovnika. Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih ovim troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i dr. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima. Zakup javnog prostora za nesmetano obavljanje rada je u obvezi izvoditelja, a svi gradilišni priključci su u obvezi investitora.
Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje. Rušenje, dubljenje i bušenje konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog inženjera.
Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta koju treba odobriti nadzorni inženjer, kako se postojeći djelovi objekta ne bi oštetili.
Tijekom izvedbe neophodno je izvršiti sva prethodna kontrolna i završna mjerenja na konstrukcijama i načiniti završna atestiranja. Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba poduzeti sve potrebne HTZ mjere. Izvođač je dužan ishoditi sve potrebne dozvole za zauzimanje javne površine te osigurati nesmetan prolaz pješaka i stanara za cijelo vrijeme izvođenja radova na građevini.
KOSI KROV
1. |  | PRIPREMNI RADOVI I SKELA
Prije izrade ponude izvoditelj može pregledati građevinu i teren oko nje, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova. Fasadna skela se izvodi od tipskih i aluminjskih ili čeličnih elemenata. Skela se postavlja na nosivu podlogu iz metalnih podložnih papuča, površine nalijeganja minimalno 250 cm2.
Podloga na koju se postavlja fasadna skela mora biti čvrsta i stabilna. Minimalna širina skele iznosi 80 cm, a udaljenost skele od zida fasade smije biti maksimalno 15 – 20 cm. Visina zaštitne ograde je 100 cm, sa maksimalnim razmakom elemenata 35 cm.
U razini radne platforme potrebno je postaviti zaštitnu dasku minimalne visine 20 cm, kao zaštitu od padanja predmeta sa skele. Radnu platformu izvesti od drvenih mosnica debljine 48 mm ili iz tipskih limenih elemenata.
Fasadna skela mora biti opremljena penjalicama maksimalne dužine 400 cm u jednom komadu i trebaju biti postavljene naizmjenično. Postavljenu fasadnu skelu treba od podnožija do vrha te na krajevima dijagonalno ukrutiti kosnicima pod kutem 45 stupnjeva.
Također skelu treba osigurati od prevrtanja sidrenjem u građevinu, a razmak sidrenja mora biti manji od 6,0 m u horizontalnom i vertikalnom smjeru. Izvedena skela ne smije imati slobodnu visinu stupova veću od 4,0 m. postavljenu skelu potrebno je osiguratiod udara groma.
Na fasadnu skelu potrebno je sa vanjske strane postaviti jutenu ili plastičnu zaštitu. U podnožiju skele potrebno je izvesti tunel za neometani promet pješaka koji mora fizički biti odvojen od zone zahvata radova (OSB ploče i sl.) Jedinična cijena treba sadržavati:
kompletan rad na postavi i demontaži skele sa dopremom, otpremom i prenošenjem troškove izrade statičkog računa sa nacrtom postave skele održavanje skele za vrijeme trajanja izvedbe radova pripremno završne radove
Amortizacija skele se obračunava za vrijeme izvedbe svih radova, s time da skelu mogu koristiti svi izvoditelji i podizvoditelji, bez posebne naknade. Izvoditelj je dužan operativnim planom uskladiti sve aktivnosti tako da se izbjegne međusobno ometanje izvedbe radova.
Svi materijali za izradu fasadne skele moraju odgovarati važećim propisima i normativima HRN C.B3.021 – za čelik HRN C.B5.021 – za valjane čelične profile HRN G.D9.220 – za čavle na pištolj HRN D.C1.021.041 – za rezanu građu HRN M.B4.020.100 – za čavle
1. | 1. | Pripremni radovi.
Stavka obuhvaća:
– organizaciju gradilišta
– mobilizaciju, održavanje i demobilizaciju opreme, alata i strojeva
– osiguranje potrebnih priključaka (voda, el.energija, i sl), pogonske energije i pomoćnih građevina
– osiguranje potrebnih dozvola i izrada elaborata za nesmetano odvijanje radova
– osiguranje privremenih putova, zaštita putova i površina od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala
– osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta
– osiguranje i zaštita susjednih građevina, okoline, dijelova građevine na kojoj se radovi odvijaju od štetnog utjecaja radova i oštećenja
– osiguranje pristupa do mjesta rada, označavanje gradilišta i postava znakova upozorenja
– postava, održavanje i demontaža pomoćnih – zaštitnih konstrukcija kao zaštite: od pada ljudi, otpada od rušenja, građ.materijala, dijelova građevine, alata ili opreme, sa krova i mjesta rada u okolinu
– privremeno uklanjanje / demontaža kabela i antenskih sklopova, te vraćanje aktivnih antena po završetku radova u dogovoru sa predstavnikom stanara
– kontrola izmjera na građevini, uzimanje mjera, pribavljanje potrebnih uzoraka, provedba tekućih ispitivanja, dokazi kvalitete i dr.
– čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta, površina i mjesta rada
– osiguranje odvoza i provedba zbrinjavanja otpada prema važećim propisima
Obračun u kompletu.
|  | – pripremni radovi | kpl | 1 |  | 0
1. |  | PRIPREMNI RADOVI I SKELA – ukupno |  |  |  | 0
2. |  | DEMONTAŽE I RUŠENJA
Sva rušenja, probijanja, bušenja, dubljenja i demontaže treba u pravilu izvoditi ručnim alatima, s osobitom pažnjom.
Ovim troškovnikom su obuhvaćeni radovi zamjene krovnog pokrova i pripadajuće sanacije (demontaže, postave i izrade i to : postava daske, štafle, postava novog pokrova i krovne limarije, limenih opšava, oluka, gromobranske instalacije.
Radove treba izvoditi pažljivo da se ne ugroze drugi dijelovi postojećih konstrukcija (dijelovi koji nisu predmet obuhvata ove sanacije), kao i sam objekt. Prije početka radova potrebno je postaviti sve propisane pisane obavijesti i upozoravajuće natpise o radovima na krovu i fasadi.
Sav demontirani materijal treba zbrinuti na odgovarajuću registriranu deponiju prema uputstvima o očuvanju okoliša. U ponuđenu cijenu treba uključiti sva predmetna davanja, kao i sve troškove rada i materijala, te troškove zaštite na radu, pomoćne i radne skele.U radu na rušenju treba se pridržavati svih važećih normi i tehničkih propisa za ovu vrstu radova.
Posebno je važno pridržavati se svih mjera zaštite na radu, te osigurati punu sigurnost i zaštitu radnika, prolaznika i susjednih objekata.
Na zgradi je postojeći pokrov od azbestno-cementnih valovitih ploča, posebno opasnih po zdravlje. Ploče treba demontirati i deponirati na ovlaštenom deponiju, strogo se pridržavajući Pravilnika o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 042/2007), kao i Naputka o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (na temelju članka 17. i članka 18. Zakona o sustavu državne uprave – Narodne novine, br. 75/93. i članka 3.b Zakona o otpadu –Narodne novine, br. 178/04., 111/06., i 60/08.) .
Ponuđači se trebaju detaljno informirati o svim postupcima, radnjama, aktivnostima, educiranju svojih djelatnika itd, vezano uz provedbu mjera iz navedenih podzakonskih akata, koje obavezno trebaju primjeniti prilikom izvođenja radova, a što je sve potrebno uključiti u cijenu predmetnih troškovničkih stavki.
Provedba mjera će se strogo kontrolirati od strane stručnog nadzora, od povjerenika za zaštitu na radu, kao i od ovlaštenih tijela državne uprave. Obzirom da krovni pokrov nije otvaran nijsu poznati svi slojevi i stanje materijala. Predviđa se skidanje svih slojeva do nosive konstrukcije drvenog krovišta - do roženica.
Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu građevine te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu sa propisima.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, sa svim vertikalnim i horizontalnim prijenosima do transportnog sredstva i svim obračunskim koeficijentima. U jediničnu cijenu treba ukjučiti i završno čišćenje manipulativnog prostora gradilište završno čišćenje prostora dvorišta radi dovođenja u prvobitno stanje.
Sva davanja društvu za radnu snagu i materijal, cijena transporta i plaćanja deponiranja otpada trebaju biti uključeni u jedničnu cijenu.
2. | 1. | Demontaža i zbrinjavanje postojećeg pokrova od valovitih ''salonit'' ploča (azbest cementne ploče).
Obračun po m2 stvarno izvedenih količina.
|  | – demontaža pokrova od valovitih "salonit" ploča | m2 | 350 |  | 0
2. | 2. | Demontaža postojećih sljemenjaka od "salonit" pokrova.
Obračun po m stvarno izvedenih količina.
|  | – sljemenjaci | m | 37 |  | 0
2. | 2. | Demontaža postojećih štafli kod krova pokrivenog valovitim "salonit" pločama.
Obračun po m2 demontirane štafle.
|  | – štafle | m2 | 350 |  | 0
2. | 3. | Demontaža raznih elemenata, uređaja i instalacija sa krova.
U stavci uključena pažljiva demontaža, deponiranje na mjesto koje se dogovori sa predstavnikom stanara, nadzornim inžinjerom i nadzorom.
|  | – gromobranska traka | m | 80 |  | 0
|  | – antene/satelitski tanjuri(trajna demontaža) | kom | 2 |  | 0
2. |  | DEMONTAŽE I RUŠENJA – ukupno |  |  |  | 0
3. |  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Krovište se pokriva pokrovom po izboru konzervatora uz upotrebu svih materijala, spojnih sredstava i alata koji su propisima i pravilima struke predviđeni.
Krov se mora pokriti tako, da štiti objekt od prodiranja udarnih kiša. Sve prodore kroz krovnu plohu treba izvesti tako da se na mjestima prodora osigura potpuna zaštita od prodora atmosferske vode ili pri odleđivanju krovne površine.
Posebnu pažnju treba posvetiti obradi rubova krovnih ploha, da se spriječi podizanje pokrova kod udara vjetra.
U cijenu uračunati sve troškove rada, materijala i transporta!
Sve potrebne radne skele i prijenose, kako osnovnog tako i pomoćnog materijala i alata treba uračunati u jediničnoj cijeni.
3. | 1. | Dobava i ugradnja pokrova od profiliranog pocinčanog i plastificiranog čeličnog trapeznog lima, sa protukondenznim filcom, T35 na prethodno pripremljenu podkonstrukciju.
Pokrov se sastoji od trapeznog lima visine profila 35-45 mm obostrano toplo pocinčanog s 275 gZn/m2, debljine 0,6 mm - prema statičkom proračunu proizvođača, s CE certifikatom prema EN 14782 površinske zaštite na bazi poliestera sa oznakom PE i debljine 25mq sa min. 10 god estetskog i 30 god tehničkog jamstva u pismenom obliku.
Ugradnja prema uputama i detaljima proizvođača pokrova sa svim potrebnim nehrđajućim vijcima, brtvljenjima i dodacima. Obavezno brtvljenje svih uzdužnih preklopa trapeznog lima, te brtvljenje stojećeg vala na strehi i sljemenu.
Sve opšave izvesti iz obojenog pocinčanog lima debljine 0,55 mm.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
Obračun po m2 stvarno izvedenih količina.
|  | – trapezni pokrov | m2 | 350 |  | 0
3. | 2. | Dobava materijala te izrada sljemena krova, izrada sljemena iz tri djela : dobava materijala, doprema, izrada drvene konstrukcije + zidni limovi vertikalno dignuti uz drvenu oplatu na visinu od 15-20 cm te limene sljemene kape + perforirani lim. Sve skupa r.š. ima 120 cm.
Obračun po m stvarno izvedenih količina.
|  | – sljeme | m | 37 |  | 0
3. |  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI – ukupno |  |  |  | 0
4. |  | TESARSKI RADOVI
Spisak HRN–ova vezanih uz tesarske radove: a) rezana građa – HRN D.C1.040–942 b) ploče – HRN D.C5.024.032 (ploče vlaknatice i iverice, T.U.) c) ispitivanje oplata i skela – HRN U.C9.400 (izvođenje drv. skela i oplata, T.U.) (ispitivanje ploča vlaknatica i iverica) – HRN D.C8.100–114 d) ispitivanje drvene građe – HRN D.A1.032–058 (mehaničke i fizikalne osobine) e) zaštita drva – HRN D.A1.058,059 (otpornost na gljivice, kemijska sredstva za zaštitu)
4. | 1. | Niveliranje krova drvenim platicama prije postave nove oplate od dasaka za ventilirani pokrov.
Obračun po m2.
|  | – drvene platice | m2 | 350 |  | 0
4. | 2. | Dobava i ugradnja gornje oplate stropa od dasaka debljine 24 mm od suhe jelovine s prosječnim prenosom H=30,V=15m – odnosi se na pokrov sa biber crijepom.
Cijenom obuhvatit sve potrebne transporte, sav rad i materijal, montažu na objektu sa potrebnim spojnim i montažnim priborom.
Obračun po m2 ugrađene daske.
|  | – daska | m2 | 350 |  | 0
4. | 3. | Dobava i postava na novopostavljenu krovnu dasku 160 g paropropusne a vodonepropusne krovne membrane.
Cijenom obuhvatit sve potrebne transporte, sav rad i materijal, montažu na objektu sa potrebnim spojnim i montažnim priborom.
Obračun po m2 ugrađene krovne membrane.
|  | – krovna membrana | m2 | 350 |  | 0
4. | 4. | Dobava i postava perforirane mrežice/zračnika širine 10 cm u boji crijepa za ventilirane krovove.
Obračun po m ugrađene mrežice.
|  | – mrežica/zračnik | m | 54 |  | 0
4. | 5. | Dobava i ugradba kontra štafle 5x8 cm za ventilirani krov.
Obračun po m štafle 5x8 cm
|  | – štafla | m | 440 |  | 0
4. | 6. | Dobava i postava novih štafli presjeka 5x8 cm na svaki 50 cm za pokrivanje trapeznim pokrovom.
Obračun po m2 ugrađene letve
|  | – štafla | m2 | 350 |  | 0
4. | 7. | Pri uklanjanju pokrova i štafli potrebno je dodatno provjeriti stanje krovne konstrukcije koja do tada nije bila vidljiva pa prema potrebi te elemente ojačati ili zamijeniti.
Potrebno je izvesti ojačavanje spojeva drvenih elemenata pomoču: - Vijaka i šipki - Perforiranih čeličnih pločica
Mjere za čelične pločice i spojna sredstva potrebno je izmjeriti na licu mjesta za svaki spoj.
Predviđa se izvedba ojačanja navojnom šipkom Ø12, podložnim pločama i spojnim vijcim M12; spojnim pločama približno dimnezija 2/60/200 mm; kutnim potporama približno dimnezija 2/60/200 mm.
Rad vršiti u koordinaciji sa nadzornim inžinjerom.
Krovna konstrukcija se ojačava minimalno na mjestu spoja podrožnice i ruku te na nastavcima/prekidima podrožnice.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
Obračun po komadu ugrađenog pojedinog ojačanja.
|  | – ojačanja navojnom šipkom Ø12, podložnim pločama i spojnim vijcim M12 | kom | 10 |  | 0
|  | – ojačanja spojnim pločama približno dimnezija 2/60/200 mm | kom | 20 |  | 0
|  | – ojačanja kutnim potporama približno dimnezija 2/60/200 mm | kom | 20 |  | 0
4. | 8. | Detaljan pregled drvene krovne konstrukcije kompletnog kosog krova nakon postavljene skele te nakon skidanja pokrova od crijepa i letava. U stavku je uključena zamjena i tesarski popravak oštećenih ili trulih dijelova krovne konstrukcije(grede, podrožnice približnih dimenzija 15x15 cm) te niveliranje iste u svemu prema uputama nadzornog inžinjera. Prije postavljanja sve dijelove konstrukcije zaštiti sa dva pramaza sredstva protiv crvotočine i truljenja u svemu prema uputi proizvođača sredstva.
Obračun po m.
|  | – krovna drvena građa približnih dimenzija 15x15 cm | m1 | 8 |  | 0
4 |  | TESARSKI RADOVI – ukupno |  |  |  | 0
5. |  | LIMARSKI RADOVI
Limarski radovi trebaju se izvesti isključivo prema opisima stavaka ovog troškovnika, kao i prema važećim propisima, uzancama struke i hrvatskim normama za ovu vrstu radova. Upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi također moraju odgovarati važećim propisima, uzancama struke i hrvatskim normama, a što izvoditelj treba dokazati važećim atestima.
Prilikom izvedbe krovopokrivačkih radova treba se pridržavati slijedećih propisa i normi u odabiru materijala i kvaliteti ugradnje. Upotrebljeni materijali i finalni proizvod također moraju odgovarati važećim propisima, uzancama struke i hrvatskim normama, a što izvoditelj treba dokazati važećim atestima. Prilikom izvedbe krovopokrivačkih
radova treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i normi: Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu Pomoćni i vezivni materijal moraju odgovarati HR normama HRN C.E4.020. – poc. lim
Limarija na krovu izvodi se iz pocinčanog lima debljine navedene u troškovničkoj stavci. Različite vrste materijala koji se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju se dodirivati. Sva povezivanja i učvršćenje limenih elemenata moraju se izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od utjecaja nevremena, atmosferilija, prodora vode u građevinu, a da istovremeno omogući nesmetan rad pojedinih elemenata pri temperaturnim promjenama, bez mogućnosti eventualnih šteta na limenoj konstrukciji i građevini.
Elemente veće dužine od 6 m potrebno je dilatirati prema pravilima struke.
U jediničnu cijenu izvoditelj treba uključiti: detaljni snimak postojeće limarije, sve pripremno završne radove, sav rad kako pomoćni tako i glavni, sav potreban materijal za izradu gotovog elementa, kako pomoćnog tako i glavnog materijala,
sav spojni materijal potreban za učvršćenje limenih elemenata (kuke, vijci, zakovice, čavli, žica, posni profili i dr.), sav potreban transport kako vanjski tako i unutarnji, sve potrebne higijenske
zaštitne mjere na radu, svu zaštitu izvedenih radova do primopredaje, sve društvene obveze na radnu sangu i materijal. Obračun izvedenih radova vrši se po m1 ili m2, ovisno o razvijenoj širini i o vrsti limarije, a prema važećim normama za pojedinu vrstu limarije, što je i označeno u svakoj stavci troškovnika.
5. | 1. | Skidanje, dobava, izrada i postava novog okruglog visećeg žljeba, od pocinčanog lima – r.š. 40 cm i novih kuka od plosnog željeza 28/6mm.
Sve opšave izvesti iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm.
U cijeni stavke uključeno brtvljenje svih prelaznih spojeva između lima i drugih materijala – završetak opšava i sl. trajnoelastičnim kitom za vanjske radove.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
Obračun po m pojedinog limenog opšava.
|  | – viseći žljeb r.š. 40 cm | m | 54 |  | 0
5. | 2. | Skidanje, dobava, izrada i postava nove veterlajsne kod pokrova od trapeznog lima, od pocinčanog lima – r.š do 33 cm.
Sve opšave izvesti iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm. Sve detalje limenih opšava i okapnica uskladiti s nadzornim inžinjerom.
U cijeni stavke uključeno brtvljenje svih prelaznih spojeva između lima i drugih materijala – završetak opšava i sl. trajnoelastičnim kitom za vanjske radove.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
Obračun po m ugrađenog pojedinog limenog opšava.
|  | – veterlajsna r.š do 33 cm | m | 8 |  | 0
5. | 3. | Dobava, izrada i postava novog opšava dilatacije, od pocinčanog lima – r.š do 33 cm.
Sve opšave izvesti iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm.
U cijeni stavke uključeno brtvljenje svih prelaznih spojeva između lima i drugih materijala – završetak opšava i sl. trajnoelastičnim kitom za vanjske radove.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
Obračun po m1 pojedinog limenog opšava.
|  | – dilatacioni lim, r.š do 33 cm | m | 17 |  | 0
5. | 4. | Skidanje, dobava, izrada i postava novog opšava odzrake fi do 12 cm + cijev dužine 1,0m + poklopna kapa("japanski šešir") od pocinčanog lima.
Sve opšave izvesti iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm.
U cijeni stavke uključeno brtvljenje svih prelaznih spojeva između lima i drugih materijala – završetak opšava i sl. trajnoelastičnim kitom za vanjske radove.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
Obračun po kompletu.
|  | – opšav odzrake fi do 12 cm+cijev dužine 1,0m+poklopna kapa | kpl | 2 |  | 0
5. | 5. | Skidanje, dobava, izrada i postava novog opšava antene/sirene/odzrake od pocinčanog lima.
Sve opšave izvesti iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm.
U cijeni stavke uključeno brtvljenje svih prelaznih spojeva između lima i drugih materijala – završetak opšava i sl. trajnoelastičnim kitom za vanjske radove.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
Obračun po kom ugrađenog pojedinog limenog opšava.
|  | – opšav antene/sirene/odzrake fi do 12 cm | kom | 1 |  | 0
5. | 6. | Demontaža starog ležećeg krovnog prozora, dobava i montaža novog veličine 50/60 cm, od poc. lima debljine 0,55 mm,s poklopcem od žičanog stakla debljine 6–7 mm zakitani silikonskim kitom, s ručicom za podizanje poklopca od plosnatog željeza dimenzije 30/5 mm dužine do 60 cm.
Sve opšave izvesti iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm. Sve detalje limenih opšava i okapnica uskladiti s nadzornim inžinjerom.
U cijeni stavke uključeno brtvljenje svih prelaznih spojeva između lima i drugih materijala – završetak opšava i sl. trajnoelastičnim kitom za vanjske radove.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
|  | – krovni prozor | kom | 2 |  | 0
5. | 7. | Demontaža postojećih Velux krovnih prozora na kosom krovu s pripadajućim opšavom te nakon sanacije krova ponovna montaža postojećih krovnih prozora te dobava i ugradnja novog pripadajućeg opšava Velux krovnih prozora približnih dimenzija 80x100 cm na izvornu poziciju.
U cijeni stavke uključeno brtvljenje svih prelaznih spojeva između lima i drugih materijala – završetak opšava i sl. trajnoelastičnim kitom za vanjske radove.
Prije narudžbe opšava potrebno izvršiti točnu izmjeru istih.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
|  | – demontaža+montaža postojećih Velux krovnih prozora približnih dimnezija 80x100 cm | kom | 2 |  | 0
|  | – dobava i montaža novih opšava Velux krovnih prozora približnih dimnezija 80x100 cm | kom | 2 |  | 0
5. | 8. | Dobava i postava komadnih snjegobrana za trapezni pokrov (u boji pokrova) naizmjenično po krovu kako odredi nadzorni organ.
|  | – komadni snjegobrani | kom | 120 |  | 0
5. | 9. | Dobava i postava dvocijevnog sustava snjegobrana koji se sastoji iz dvostrukih stezaljki i dva reda pocinčanih cijevi - spoj na trapezni pokrov.
|  | – snjegobrani lojtrice | m | 54 |  | 0
5. |  | LIMARSKI RADOVI – ukupno |  |  |  | 0
6. |  | OSTALI RADOVI
Sve radove treba izvesti prema važećim tehničkim propisima, normama i prihvaćenim recepturama, te uzancama zanata. Kod primopredaje radova izvoditelj je dužan predati investitoru uvjerenje o kvaliteti
ugrađenih materijala ( atesti, norme ) Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: – sav rad i pomoćni materijal – troškove transporta i prijenosa
6. | 1. | Dobava materijala te izvedba nove gromobranske instalacije za uzemljenje krovne limarije i pokrova. Izvodi se od pocinčane trake 25x4 mm, uključivo sav potrebni materijal na montaži (nosači traka, spojnice, hvataljke...), sve do pune funkcionalnosti, uključivo uzemljenje svih metalnih krovnih masa.
Obračun po m instalacije.
|  | – gromobranska instalacija | m' | 80 |  | 0
6. |  | OSTALI RADOVI – ukupno |  |  |  | 0
7. |  | PRENOSI I PREVOZI
7. | 1. | Ručni prijenos šute i otpadnog materijala kantama te spuštanje kosim liftom od mjesta rada na gradilišnu deponiju – udaljenost H=40m, V=20 m.
Obračun po m3 spuštene šute
|  | – "salonit" pokrov, letve, drvena građa | m3 | 9 |  | 0
7. | 2. | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 2–2,5 tone i istovar na gradsku deponiju na udaljenosti 10 km. Odnosi se na čisti građevinski otpad s betonom duljine do 0,4 m ( kamenje, cigla, asfalt, šuta i crijep) bez udjela smeća, plastike, drva papira i metala.
Obračun po m3 odvezene šute
|  | – čisti građevinski otpad | m3 | 1 |  | 0
7. | 3. | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 2–2,5 tone i istovar na gradsku deponiju na udaljenosti 10 km. Odnosi se na nerazvrstani građevinski otpad i otpad od rušenja miješan s papirom, smećem, drvom, plastikom i metalima.
Obračun po m3 odvezene šute
|  | – nerazvrstani građevinski otpad | m3 | 8 |  | 0
,
6. |  | PRENOSI I PREVOZI – ukupno |  |  |  | 0
KOSI KROV REKAPITULACIJA
|  | 1. PRIPREMNI RADOVI I SKELA |  |  |  | 0
|  | 2. DEMONTAŽA I RUŠENJE |  |  |  | 0
|  | 3. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | 4. TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | 5. LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | 6. OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
|  | 7. PRENOSI I PREVOZI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO ( bez PDV–a ) |  |  |  | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA
|  | KOSI KROV |  |  |  | 0
|  | UKUPNO ( bez PDV–a ) |  |  |  | 0
|  | PDV 25% |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO s PDV–om |  |  |  | 0
ZA PONUDITELJA:
potpis i pečat
U _____________, ________________ .
(mjesto datum)

## DIMNJACI
PROJEKT IZRADIO:
IZVEDBENI NACRT d.o.o.
Javorska 37
10 000 Zagreb
e–mail: izvedbeni.nacrt@gmail.com
PROJEKTANTSKI TROŠKOVNIK
| GRAĐEVINA: |  | STAMBENA ZGRADA
Maksimirska 112
| INVESTITOR: |  | SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE
Maksimirska 112
| PROJEKT: |  | PROJEKT OBNOVE I SANACIJE DIMNJAKA NA ZGRADI Maksimirska 112
| OZNAKA PROJEKTA: |  | IN – 42/2023
| GLAVNI PROJEKTANT: |  | ROMAN PELT ing. građ.
| SURADNICI: |  | TOMISLAV DOMIJAN ing. građ.
MARKO KONTA ing. građ.
Zagreb, prosinac 2023.
Redni broj |  | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno (kn)
OPĆI UVJETI
U toku izvođenja radova, izvođač je dužan držati odobrenu dokumentaciju za izvođenje na gradilištu.
Troškovnik je sačinjen na temelju pregleda dimnjaka.
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i nedostacima, ako ih ima, obavjestiti nadzornog inženjera, odnosno investitora. Ukoliko opis neke stavke bude nejasan izvođaču slobodan je zatražiti objašnjenje od od naručitelja i projektanta.
Jedinične cijene troškovničkih stavaka sadrže sav potreban materijal i rad kao i sav potreban alat i opremu koja je potrebna kako bi se stavka odradila. Također u stavkama su obuhvaćeni svi potrebni vertikalni i horizontalni transporti materijala i opreme.
Stavke obuhvaćaju i svu potrebnu zaštitnu opremu, skele za podupiranje, ograde, razupore i sl., kao i sve siguronosne mjere po odredbama Zakona o zaštiti na radu. Pod unesenim cijenama podrazumjevaju se također i sva zakonska davanja, pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova, sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima.
Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje pravovremeno nabaviti sav potreban materijal opisan u pojednim stavkama troškovnika. Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih ovim troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i dr. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati.
Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima. Zakup javnog prostora za nesmetano obavljanje rada je u obvezi izvoditelja, a svi gradilišni priključci su u obvezi investitora.
Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje. Rušenje, dubljenje i bušenje konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog inženjera.
Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta koju treba odobriti nadzorni inženjer, kako se postojeći djelovi objekta ne bi oštetili.
Tijekom izvedbe neophodno je izvršiti sva prethodna kontrolna i završna mjerenja na konstrukcijama i načiniti završna atestiranja. Prilikom izvođenja radova izvoditelj treba poduzeti sve potrebne HTZ mjere. Izvođač je dužan ishoditi sve potrebne dozvole za zauzimanje javne površine te osigurati nesmetan prolaz pješaka i stanara za cijelo vrijeme izvođenja radova na građevini.
DIMNJACI
1. |  | PRIPREMNI RADOVI I SKELA
Prije izrade ponude izvoditelj može pregledati građevinu i teren oko nje, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova. Fasadna skela se izvodi od tipskih i aluminjskih ili čeličnih elemenata. Skela se postavlja na nosivu podlogu iz metalnih podložnih papuča, površine nalijeganja minimalno 250 cm2.
Podloga na koju se postavlja fasadna skela mora biti čvrsta i stabilna. Minimalna širina skele iznosi 80 cm, a udaljenost skele od zida fasade smije biti maksimalno 15 – 20 cm. Visina zaštitne ograde je 100 cm, sa maksimalnim razmakom elemenata 35 cm.
U razini radne platforme potrebno je postaviti zaštitnu dasku minimalne visine 20 cm, kao zaštitu od padanja predmeta sa skele. Radnu platformu izvesti od drvenih mosnica debljine 48 mm ili iz tipskih limenih elemenata.
Fasadna skela mora biti opremljena penjalicama maksimalne dužine 400 cm u jednom komadu i trebaju biti postavljene naizmjenično. Postavljenu fasadnu skelu treba od podnožija do vrha te na krajevima dijagonalno ukrutiti kosnicima pod kutem 45 stupnjeva.
Također skelu treba osigurati od prevrtanja sidrenjem u građevinu, a razmak sidrenja mora biti manji od 6,0 m u horizontalnom i vertikalnom smjeru. Izvedena skela ne smije imati slobodnu visinu stupova veću od 4,0 m. postavljenu skelu potrebno je osiguratiod udara groma.
Na fasadnu skelu potrebno je sa vanjske strane postaviti jutenu ili plastičnu zaštitu. U podnožiju skele potrebno je izvesti tunel za neometani promet pješaka koji mora fizički biti odvojen od zone zahvata radova (OSB ploče i sl.) Jedinična cijena treba sadržavati:
kompletan rad na postavi i demontaži skele sa dopremom, otpremom i prenošenjem troškove izrade statičkog računa sa nacrtom postave skele održavanje skele za vrijeme trajanja izvedbe radova pripremno završne radove
Amortizacija skele se obračunava za vrijeme izvedbe svih radova, s time da skelu mogu koristiti svi izvoditelji i podizvoditelji, bez posebne naknade. Izvoditelj je dužan operativnim planom uskladiti sve aktivnosti tako da se izbjegne međusobno ometanje izvedbe radova.
Svi materijali za izradu fasadne skele moraju odgovarati važećim propisima i normativima HRN C.B3.021 – za čelik HRN C.B5.021 – za valjane čelične profile HRN G.D9.220 – za čavle na pištolj HRN D.C1.021.041 – za rezanu građu HRN M.B4.020.100 – za čavle
1. | 1. | Pripremni radovi.
Stavka obuhvaća:
– organizaciju gradilišta
– mobilizaciju, održavanje i demobilizaciju opreme, alata i strojeva
– osiguranje potrebnih priključaka (voda, el.energija, i sl), pogonske energije i pomoćnih građevina
– osiguranje potrebnih dozvola i izrada elaborata za nesmetano odvijanje radova
– osiguranje privremenih putova, zaštita putova i površina od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala
– osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta
– osiguranje i zaštita susjednih građevina, okoline, dijelova građevine na kojoj se radovi odvijaju od štetnog utjecaja radova i oštećenja
– osiguranje pristupa do mjesta rada, označavanje gradilišta i postava znakova upozorenja
– postava, održavanje i demontaža pomoćnih – zaštitnih konstrukcija kao zaštite: od pada ljudi, otpada od rušenja, građ.materijala, dijelova građevine, alata ili opreme, sa krova i mjesta rada u okolinu
– privremeno uklanjanje / demontaža kabela i antenskih sklopova, te vraćanje aktivnih antena po završetku radova u dogovoru sa predstavnikom stanara
– kontrola izmjera na građevini, uzimanje mjera, pribavljanje potrebnih uzoraka, provedba tekućih ispitivanja, dokazi kvalitete i dr.
– čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta, površina i mjesta rada
– osiguranje odvoza i provedba zbrinjavanja otpada prema važećim propisima
|  | Obračun u kompletu. | kpl | 1 |  | 0
1. | 2. | Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele sa mogućnošću za prolaz pješaka, visine 3,0 m na sjevernu stranu objekta prema poslovnim prostorima.
Skela se izrađuje od bešavnih cijevi i tipskih spojnih elemenata. Skelu ukrutiti i sidriti tipskim sponama, podloškama i vijcima. Skela obuhvaća cijelu dužinu uličnog pročelja.
Skela se postavlja na uličnu stranu objekta.
Izvođač je dužan izraditi projekt skele sa uključenim rješenjima statičke stabilnosti i osiguranja zaštite na radu.
Izvođač je dužan ishodovati svu potrebnu dokumentaciju radi zauzimanja javne površine te platiti sve potrebne pristojbe i najma za zauzimanje javnoprometne površine a radi postave skele i smještaja materijala.
Pokrov tunela izraditi od platica debljine 48mm i zaštitom od propadanja nečistoća od PE folije, stranu prema pročelju treba obložiti OSB pločama, a sa strane pločnika izvesti ogradu visine 100 cm, sa znakovima upozorenja.
U jediničnoj cijeni uključena izrada prilaza na skelu, sigurnosnih ljestvi kao i zaštitnih ograda sve prema važećim propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 ortogonalne projekcije skele, visine 300 cm.
|  | – tunelska skela | m2 | 60 |  | 0
1. | 3. | Dobava, postava, skidanje i otprema fasadne skele radi sanacije dimnjaka.
Skela se izrađuje od bešavnih cijevi i tipskih spojnih elemenata. Skelu ukrutiti i sidriti tipskim sponama, podloškama i vijcima. Skela obuhvaća cijelu dužinu uličnog pročelja sa istakama.
Izvođač je dužan izraditi projekt skele sa uključenim rješenjima statičke stabilnosti i osiguranja zaštite na radu.
Podnice skele izraditi od platica debljine 48 mm položenih jedna do druge.
U jediničnoj cijeni uključena izrada prilaza na skelu, sigurnosnih ljestvi kao i zaštitnih ograda sve prema važećim propisima zaštite na radu.
U jediničnoj cijeni uključena dobava i postava zaštitnog zastora od jute ili PVC–a koja se postavlja s vanjske strane skele po cijeloj vanjskoj površini.
Obračun po m2 vertikalne projekcije skele.
|  | – fasadna skela | m2 | 720 |  | 0
1. | 4. | Dobava, postava, skidanje i otprema lako pokretne skele radi sanacije dimnjaka na kosom krovu.
U jediničnoj cijeni uključena izrada prilaza na skelu, sigurnosnih ljestvi kao i zaštitnih ograda sve prema važećim propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 ložene skele oko dimnjaka.
|  | – lakopokretna skela kosi krov | m2 | 10 |  | 0
1. | 5. | Dobava, postava, skidanje i otprema lako pokretne skele radi sanacije dimnjaka unutar tavana.
U jediničnoj cijeni uključena izrada prilaza na skelu, sigurnosnih ljestvi kao i zaštitnih ograda sve prema važećim propisima zaštite na radu.
Obračun po m2 vertikalne projekcije lakopokretne skele.
|  | – lakopokretna skela unutar tavana | m2 | 10 |  | 0
1. | 6. | Dobava materijala te izrada zašititne plahte na dnu kosog krova u visini 100 cm. Zaštita se sastoji od jelove daske ili mosnica učvršćenih na metalne nosače pričvršćene na rogove krova.
Stavka se izvodi na južnoj strani objekta (na djelu gdje se ne postavlja skela) a radi radi sigurnosti radnika i sprečavanja padanja materijala prilikom radova.
Obračun po m.
|  | – izrada zaštitne plahte | m | 14 |  | 0
1. |  | PRIPREMNI RADOVI I SKELA – ukupno |  |  |  | 0
2. |  | DEMONTAŽE I RUŠENJA
Sva rušenja, probijanja, bušenja, dubljenja i demontaže treba u pravilu izvoditi ručnim alatima, s osobitom pažnjom. Prije rušenja ili skidanja žbuke s raznih vučenih profilacija na pročelju, izvoditelj je dužan snimiti te profilacije i na njih ishoditi suglasnost predstavnika GZZSKP.
Izmjere i otisci uzimaju se s očuvanih profila, s kojih je prethodno potrebno ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća, slojeve starih naliča, a u pojedinim slučajevima i slojeve naknadno nanesene žbuke. Ukoliko pojedini karakteristični profil nije sačuvan potrebno ga je rekonstruirati
Prema izrađenim otiscima rade se drvene ili metalne šablone. Drvene šablone treba izvesti iz zdrave i čvrste građe, a da se spriječe deformacije treba ih okovati.
Sve otvore na pročelju treba odmah po postavi skele zašititi PVC folijom debljine 0,15–0,20 mm, kako prilikom obijanja žbuke ne bi došlo do oštećivanja stolarije ili bravarije.
Nakon provedenih pripremnih radova, demontaže i rušenja na građevini se izvode prema unaprijed utvrđenom redosljedu dogovorenim sa nadzornim inženjerom investitora, u pravilu od krova prema podrumu. Skidanje–obijanje žbuke oko elemenata dekorativne plastike na pročelju treba izvoditi naročito pažljivo kako se ne bi dodatno oštetili ili ispali iz ležaja.
Eventualna demontaža elemenata dekorativne plastike predviđena je kiparsko – restauratorskim radovima. Jedinična cijena iz ponude treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo sve pripremno – završne radove sadržane u faktorskim troškovima.
Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu građevine te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu sa propisima.
Sve demontirane vrijedne elemente sa pročelja treba propisno deponirati na gradilištu ili na mjestu koje se dogovori sa nadzornim inženjerom investitora. Izvoditelj će snositi troškove ukoliko se navedeni elementi oštete ili otuđe.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sav potreban rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, sa svim vertikalnim i horizontalnim prijenosima do transportnog sredstva i svim obračunskim koeficijentima. U jediničnu cijenu treba ukjučiti i završno čišćenje manipulativnog prostora gradilište završno čišćenje prostora dvorišta radi dovođenja u prvobitno stanje.
Sva davanja društvu za radnu snagu i materijal, cijena transporta i plaćanja deponiranja otpada trebaju biti uključeni u jedničnu cijenu.
Napomena:
U ovoj fazi sanacije, saniraju se dimnjaci koji su u funkciji prema dimnjačarskom nalazu dok se ostali dimnjaci ruše do kote poda tavana, radi se betonska pasica i dimnjački kanali koji se ne koriste privremeno se plombiraju prema troškovničkim stavkama.
2. | 1. | Pažljivo ručno rušenje betonske kape dimnjaka na kosom krovu.
Obračun po kompletu.
|  | – betonska kapa dimnjaka približnih dimenzija 300x60 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | – betonska kapa dimnjaka približnih dimenzija 250x60 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | – betonska kapa dimnjaka približnih dimenzija 140x60 cm | kpl | 4 |  | 0
|  | – betonska kapa dimnjaka približnih dimenzija 120x60 cm | kpl | 3 |  | 0
2. | 2. | Pažljivo ručno rušenje dimnjaka od pune cigle.
Rad izvoditi oprezno i uz koordinaciju nadležnog dimnjačara i nadzornog inžinjera i paziti da šuta od rušenja ne zapuni dimnjačke kanale te da se ne oštete postojeće PP cijevi provučenih kroz dimnjačke kanale.
Dimnjaci se ruše prema prethodnoj napomeni.
U stavci uključena pažljivo rušenje te priprema za spuštanje na gradilišnu deponiju.
Obračun po m3.
|  | – rušenje dimnjaka | m3 | 21 |  | 0
2. | 3. | Demontaža limenih opšava po krovu.
Stavka uključuje demontažu svih opšava od pocinčanog lima i svih montažnih elemenata od plosnog željeza, prijenos otpadnog materijala te deponiranje na gradilišni deponij.
Otpad zbrinuti u skladu sa važećim propisima.
Obračun po m pojedinog limenog opšava i kom.
|  | – opšav zidnog lima dimnjaka, r.š do 50 cm | m | 55 |  | 0
2. | 4. | Demontaža raznih elemenata i instalacija sa dimnjaka.
U stavci uključena pažljiva demontaža, deponiranje na mjesto koje se dogovori sa predstavnikom stanara i nadzorom.
|  | – završni poklopac fleksibilne dimovodne cijevi | kom | 4 |  | 0
|  | – gromobranska traka | m | 20 |  | 0
2. |  | DEMONTAŽE I RUŠENJA – ukupno |  |  |  | 0
3. |  | SANACIJA DIMNJAKA
Zidarsko fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisu iz troškovnika, kao i prema važećim propisima i hrvatskim normama. Sav upotrebljavani materijal također mora odgovarati važećim propisima i hrvatskim normama, što izvoditelj mora dokazati atestima.
Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tijekom izvedbe radova. Pojava svih oštećenja na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastala nepažnjom izvoditelja, isti je dužan otkloniti u vlastitom trošku.
Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine – preko skele.
Žbukanje dimnjaka može se pristupiti tek na dobro pripremljenu i čvrstu podlogu, odnosno na dobro očišćenu, otprašenu i vodom ispranu površinu. Prije samog početka žbukanja, zidanu podlogu potrebno je dobro navlažiti.
Radove na žbukanju treba izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, a uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od utjecaja djelovanja sunca i oborina.
Sve detalje izvedbe radova na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika GZZSKP i nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun izvedenih radova vrši se kako je to označeno u opisu stavke troškovnika.
U jediničnu cijenu izvoditelj treba uključiti slijedeće: Sve pripremno završne radove Sav rad, kako pomoćni tako i glavni sa kvašenjem zida prije početka žbukanja,
Sav potreban otežani rad na izvedbi profilacija Sve obračunske koeficijente Sav potreban transport, kako vanjski tako i unutarnji Sav potreban materijal za izvedbu pomoćnih radova (šablone, letve, vodilice) Zaštita izvedenih radova na fasadi Sav potrebni horizontalni i vertikalni transport na i do gradilišta
Primjenu svih potrebnih HTZ mjera zaštite na radu Sve društvene obveze davanja na radnu snagu i materijal Svi materijali za izradu fasaderskih radovamoraju odgovarati slijedećim važećim standardima i normama HRN B.C1.030., B.C8.030. – za građevni gips HRN B.C1.020., B.C8.042. – za građevno vapno HRN B.C8.015., 022–026. – za cement HRN B.C8.011. – za portland cement HRN U.M3.010.,U.M2.012 – za mortove HRN U.F2.010. – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova
Napomena:
U ovoj fazi sanacije, saniraju se dimnjaci koji su u funkciji prema dimnjačarskom nalazu dok se ostali dimnjaci ruše do kote poda tavana, radi se betonska pasica i dimnjački kanali koji se ne koriste privremeno se plombiraju prema troškovničkim stavkama.
Sanacija dimnjaka sistemom FERMACEL ili jednakovrijedan proizvod___________________
3. | 1. | Izrada betonske posteljice kao podloge za izvedbu novog dimnjaka približne visine 20,0 cm.
U cijenu izrade betonske posteljice uračunati sav potrebni pribor, rad i materijal.
Betoniranje posteljice izvesti betonom C 25/30 sa dodatnim ojačanjem polipropilenskim vlaknima.
Obračun po kompletu.
|  | – betonska posteljica približnih dimenzija 300x60 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | – betonska posteljica približnih dimenzija 250x60 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | – betonska posteljica približnih dimenzija 140x60 cm | kpl | 4 |  | 0
|  | – betonska posteljica približnih dimenzija 120x60 cm | kpl | 3 |  | 0
3. | 2. | Protupožarna obloga dimovodne cijevi od inox lima/plastične cijevi po sistemu FERMACELL ili jednakovrijedan proizvod_____________________, prema normi HRN – DIN 18160, isporuka i stručna montaža od FERMACELL (40mm) ili jednakovrijedan proizvod_____________________, ploča otpornih na požar sa cementnim vezivom, negorivih (u klasi A1), sustav osiguranja kakvoće prema NBN EN ISO 9002.
Saniraju se grupe dimnjaka prema dimnjačarskom nalazu - obnavljaju se dimovodni kanali koji su u funkciji a ostali dimovodni kanali privremeno se plombiraju zbog nekorištenja.
Transport materijala ručno H = 30 m i vertikalno konzolnom dizalicom V = 30 m.
Protupožarne ploče pričvršćuju se žičanim spojnicama ili vijcima sa grubim navojem (pričvršćuju se u prethodno izrađenu betonsku stopu te u razini krovne konstrukcije) uz predhodno brtvljenje svih sljubnica ploča prema uputi proizvođača visokotemperaturnim ljepilom. U cijeni uključena dobava i postava početnih L profila(veza betonske posteljice i ploče).
Montaža se izvodi direktnim spajanjem bez podkonstrukcije. Duljina žičanih spojnica i vijaka propisana je od strane proizvođača ovisno o debljini ploče.
Radove vršiti u koordinaciji s područnim dimnjačarom i nadzornim inžinjerom.
Posebnu pažnju posvetiti postojećim PPV i rosfrei cijevima unutar dimnjačkih kanala koje se prilikom sanacije vraćaju na izvornu poziciju.
Obračun po m2 razvijene površine obloge.
|  | – FERMACELL | m2 | 110 |  | 0
3. | 3. | Izrada kape dimnjaka.
Izrada kape dimnjaka od FERMACELL (40mm) ili jednakovrijedan proizvod___________________ , ploča otpornih na požar sa cementnim vezivom, negorivih (u klasi A1), sustav osiguranja kakvoće prema NBN EN ISO 9002.Kapa se izvodi na način da se spoje dvije ploče (40 mm x 2 kom = 80 mm).
Novoizrađena kapa se kompletno obrađuje na način da se impregnira odgovarajućom impregnacijom zatim armira fasadnom mrežicom na polimer–cementni mort veličine zrna do 0,4 mm (glet mort) gletnjem na novoizrađene kape dimnjaka. U cijenu uključiti nabavu materijala, transport i ugradnju kutnog profila sa integriranom mrežicom na bridove te okapnog profila na rub kape dimnjaka.
Transport materijala ručno H= 30 m i vertikalno konzolnom dizalicom V= 30 m.
Ploče se pričvršćuju s žičanim spojnicama ili vijcima sa grubim navojem.
Montaža se izvodi direktnim spajanjem bez podkonstrukcije. Duljina žičanih spojnica i vijaka propisana je od strane proizvođača ovisno o debljini ploče.
Radove vršiti u koordinaciji s područnim dimnjačarom i nadzornim inžinjerom.
Obračun po kompletu.
|  | – kapa dimnjaka približnih dimenzija 300x60 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | – kapa dimnjaka približnih dimenzija 250x60 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | – kapa dimnjaka približnih dimenzija 140x60 cm | kpl | 4 |  | 0
|  | – kapa dimnjaka približnih dimenzija 120x60 cm | kpl | 3 |  | 0
3. | 4. | Obrada dimnjaka iznad krovne konstrukcije.
Odnosi se na dimnjake koji su sanirani sa FERMACELL pločama.
Cijenom obuhvatit i sve potrebne transporte, sav rad i materijal.
|  | – nabava materijala, transport i ugradnja polimer–cementnog morta veličine zrna do 0,4 mm (glet mort) gletnjem. Potrošnja morta 4–5 kg/m2. |  |  |  | –
– nabava materijala, transport, krojenje i ugradnja staklene mrežice SM–28F u mort ili ljepilo
– nabava materijala, transport i ugradnja kutnog profila sa integriranom mrežicom na bridove dimnjaka
– nanošenje impregnacije te dobava i ugradnja završne dekorativne žbuke granulacije 1,50 mm
Obračun po m2 razvijene površine.
|  | – površina dimnjaka | m2 | 21 |  | 0
3. | 5. | Izrada revizionih vratašca.
Brtvljenje dima pomoću trake od keramičke vune. Pričvršćenje revizije vijcima.
Cijenom obuhvatit sav rad i materijal.
Radove vršiti u koordinaciji s područnim dimnjačarom i nadzornim inžinjerom.
Obračun po kom.
|  | – reviziona vratašca približnih dimenzija 20x33 cm | kom | 22 |  | 0
3. | 6. | Dobava, izrada i postava opšava na novoizrađene kape dimnjaka.
Odnosi se na dimnjake koji su sanirani sa FERMACELL pločama.
Sve opšave izvesti iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm. Sve detalje limenih opšava i okapnica uskladiti s nadzorom.
U cijeni stavke uključeno brtvljenje svih prelaznih spojeva između lima i drugih materijala – završetak opšava i sl. trajnoelastičnim kitom za vanjske radove.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
Obračun po kompletu ugrađenog opšava kape dimnjaka.
|  | – kapa dimnjaka približnih dimenzija 300x60 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | – kapa dimnjaka približnih dimenzija 250x60 cm | kpl | 1 |  | 0
|  | – kapa dimnjaka približnih dimenzija 140x60 cm | kpl | 4 |  | 0
|  | – kapa dimnjaka približnih dimenzija 120x60 cm | kpl | 3 |  | 0
3. |  | SANACIJA DIMNJAKA – ukupno |  |  |  | 0
4. |  | KROVOPOKRIVAČKO/LIMARSKI RADOVI
Krovište se pokriva pokrovom po izboru konzervatora uz upotrebu svih materijala, spojnih sredstava i alata koji su propisima i pravilima struke predviđeni.
Krov se mora pokriti tako, da štiti objekt od prodiranja udarnih kiša. Sve prodore kroz krovnu plohu treba izvesti tako da se na mjestima prodora osigura potpuna zaštita od prodora atmosferske vode ili pri odleđivanju krovne površine.
Posebnu pažnju treba posvetiti obradi rubova krovnih ploha, da se spriječi podizanje pokrova kod udara vjetra.
U cijenu uračunati sve troškove rada, materijala i transporta!
Sve potrebne radne skele i prijenose, kako osnovnog tako i pomoćnog materijala i alata treba uračunati u jediničnoj cijeni.
4. | 1. | Prepokrivanje krova postojećim valovitim salonit pločama, nagib krova preko 30°.
Odnosi se na površine uz susjedni objekat - Maksimirska 110.
U cijenu uključen sav rad i materijal, spojni i montažni pribor.
Obračun po m2 stvarno izvedenih količina.
|  | – prepokrivanje | m2 | 10 |  | 0
4. | 2. | Skidanje postojećih štafli kod krova pokrivenog valovitim salonit pločama.
Obračun po m2 demontirane letve.
|  | – štafle | m2 | 20 |  | 0
4. | 3. | Dobava i postava novih štafle presjeka 3/5 cm za pokrivanje valovitim salonit pločama.
Obračun po m2 ugrađene letve
|  | – štafle | m2 | 20 |  | 0
4. | 4. | Skidanje, dobava, izrada i postava novog opšava zidova i dimnjaka na kosom krovu, od pocinčanog lima – r.š do 40 cm.
Sve opšave izvesti iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm. Sve detalje limenih opšava i okapnica uskladiti s nadzornim inžinjerom.
U cijeni stavke uključeno brtvljenje svih prelaznih spojeva između lima i drugih materijala – završetak opšava i sl. trajnoelastičnim kitom za vanjske radove.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
Obračun po m ugrađenog pojedinog limenog opšava.
|  | – opšav dimnjaka r.š do 40 cm | m | 30 |  | 0
4. | 5. | Dobava, izrada i postava novih završnih limenih letvica (puc lajsna) od pocinčanog lima, razvijene širine 8–15 cm.
Sve opšave izvesti iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm. Sve detalje limenih opšava i okapnica uskladiti s predstavnikom GZZSKP.
U cijeni stavke uključeno brtvljenje svih prelaznih spojeva između lima i drugih materijala – završetak opšava i sl. trajnoelastičnim kitom za vanjske radove.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
Obračun po m ugrađenog pojedinog limenog opšava.
|  | – putz lajsna r.š 8–15 cm | m | 21 |  | 0
4. | 6 | Dobava, izrada i postava novog opšava dilatacije, od pocinčanog lima – r.š do 33 cm.
Sve opšave izvesti iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm.
U cijeni stavke uključeno brtvljenje svih prelaznih spojeva između lima i drugih materijala – završetak opšava i sl. trajnoelastičnim kitom za vanjske radove.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
Obračun po m1 pojedinog limenog opšava.
|  | – dilatacioni lim, r.š do 33 cm | m | 8 |  | 0
4. |  | KROVOPOKRIVAČKI/LIMARSKI RADOVI – ukupno |  |  |  | 0
5. |  | OSTALI RADOVI
Sve radove treba izvesti prema važećim tehničkim propisima, normama i prihvaćenim recepturama, te uzancama zanata. Kod primopredaje radova izvoditelj je dužan predati investitoru uvjerenje o kvaliteti
ugrađenih materijala ( atesti, norme ) Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: – sav rad i pomoćni materijal – troškove transporta i prijenosa
5. | 1. | Montaža raznih elemenata, uređaja i instalacija na kosom krovu.
U stavci uključena pažljiva montaža sa svim potrebnim spojnim materijalom te u koordinaciji sa nadzornim inžinjerom.
Obračun po kom.
|  | – završni poklopac fleksibilne dimovodne cijevi | kom | 4 |  | 0
5. | 2. | Dobava materijala te izvedba nove gromobranske instalacije za uzemljenje krovne limarije i pokrova. Izvodi se od pocinčane trake 25x4 mm, uključivo sav potrebni materijal na montaži (nosači traka, spojnice, hvataljke...), sve do pune funkcionalnosti, uključivo uzemljenje svih metalnih krovnih masa.
Obračun po m' instalacije.
|  | – gromobranska instalacija | m' | 20 |  | 0
5. |  | OSTALI RADOVI – ukupno |  |  |  | 0
6. |  | PRENOSI I PREVOZI
6. | 1. | Ručni prijenos šute i otpadnog materijala s kosog krova kantama te spuštanje kosim liftom od mjesta rada na gradilišnu deponiju – udaljenost H=40m, V=20 m.
Obračun po m3 spuštene šute
|  | – cigla, beton | m3 | 30 |  | 0
6. | 2. | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 2–2,5 tone i istovar na gradsku deponiju na udaljenosti 10 km. Odnosi se na čisti građevinski otpad s betonom duljine do 0,4 m ( kamenje, cigla, asfalt, šuta i crijep) bez udjela smeća, plastike, drva papira i metala.
|  | Obračun po m3 odvezene šute | m3 | 30 |  | 0
6. |  | PRENOSI I PREVOZI – ukupno |  |  |  | 0
DIMNJACI REKAPITULACIJA
|  | 1. PRIPREMNI RADOVI I SKELA |  |  |  | 0
|  | 2. DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  | 0
|  | 3. SANACIJA DIMNJAKA |  |  |  | 0
|  | 4. KROVOPOKRIVAČKI/LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  | 5. OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
|  | 6. PRENOSI I PREVOZI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO ( bez PDV–a ) |  |  |  | 0
UKUPNA REKAPITULACIJA
|  | DIMNJACI |  |  |  | 0
|  | UKUPNO ( bez PDV–a ) |  |  |  | 0
|  | PDV 25% |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO s PDV–om |  |  |  | 0
ZA PONUDITELJA:
potpis i pečat
U _____________, ________________________.
(mjesto datum)

## REKAPITULACIJA
KOSI KROV
DIMNJACI
UKUPNO
PDV 25%
SVEUKUPNO