## Naslovnica
Investitor:
SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE
Izvoditelj radova:
KONIKO GRADNJA d.o.o.
G. Hrastovac 147, Hrv. Kostajnica 44430
OIB: 48127569827
Naziv projekta:
PROJEKT KONSTRUKCIJSKE OBNOVE STAMBENE ZGRADE
Građevina i lokacija građevine:
STAMBENA ZGRADA
Kralja Držislava 12, 10 000 Zagreb
OIB: 03744272526
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA
Ultra studio d.o.o.
Pantovčak 27, 10 000 Zagreb
OIB: 19274387099
500
U Zagrebu, 04/2024.
125
110
180
4
5 | Razgradnja i uklanjanje pokrova iz biber crijepa i daščane obloge krova
Biber crijep položen je na letve, postavljene na daščanu oplatu prekrivenu HI, sve pričvršćeno na rogove odnosno konstrukciju krova.
Stavkom je uključena razgradnja svih slojeva pokrova i uključujući daščanu oplatu od drvenih letava debljine 2,5cm.
Točan sastav konstrukcije utvrdit će se uvidom na terenu!
Rad se treba obavljati pažljivo - posebnu pozornost treba obratiti zaštiti građevine od eventualnog nekontroliranog pada dijelova koji se ruše, ali i drugih mogućih oštećenja konstrukcija koje se zadržavaju, a u kontaku su sa konstrukcijom koja se uklanja.
Razgradnja će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme.
Stavka obuhvaća i sav rad, materijal i transport, odnosno sve pripremno-završne radove kao i sve prijenose materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na odgovarajuće reciklažno dvorište. Uključivo i sva potrebna pomagala pri radu (skela i sl.).
Obračun po m2 razvijene površine krova
95
1900
9
220
190
160

## Troškovnik Držislava 12
Troškovnik "Konstrukcijska obnova poslije potresa u Zagrebu"
Stambena zgrada u ulici kralja Držislava 12
10000 Zagreb
OIB: 03744272526
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
I. | SKELARSKI RADOVI
1. | Vanjska skela
Dovoz, montaža, najam i demontaža cijevne fasadne skele s podnicama, ogradom u visini svake etaže i lazilima visine do 20 m. Skela služi za izvedbu svih radova izvan objekta odnosno na fasadi objekta, ali i svim drugim radovima koji zahtijevaju fasadnu skelu. Svi radovi oko postave, razne preinake i odvoz fasadne skele uključeni su u jediničnu cijenu. Skelu treba postaviti tako da se nesmetano može pristupiti svim pročeljnim elementima. Širina skele je od 100 cm, montira se na nužnoj udaljenosti od pročelja za nesmetano odvijanje radova. Skela mora biti propisno popođena i ukrućena prema svim važećim propisima zaštite na radu i hrvatskim normama, a sigurna za sve prolaznike. Za skelu je potrebno napraviti statički proračun i nacrt.
Skela mora biti opremljena ogradama te čvrstom zaštitnom ceradom u punoj visini, penjalicama te laganim zaštitnim krovom od plastičnih ploča na svakoj gornjoj otvorenoj etaži radi kontinuirane izvedbe radova. Skela se montira na dvorišnom pročelju. Visina skele od kote terena iznosi cca 20 m.
Radna skela do klase opterećenja 6, odgovara zahtjevima europskih normi EN 12810 i EN 12811 ili jednakovrijedno.
Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled materijala prije ugradbe.
Predviđa se da se skela montira za vrijeme izvođenja radova čišceja zidova te da se demontira nakon završetka fasaderskih radova i drugih završnih radova na pročelju. Skela je obračunata kao cjelokupna površina pročelja i može biti obračunata samo jednom u toku cjelokupne izgradnje.
Obračun po m2 projekcije skele na zidove
Skela na vanjske zidove
| Obračun se vrši po m2 | m2 | 1600 |  | 0
| Skela ukupno | m2 | 1600 |  | 0
I. | SKELARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
II. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
OPĆI UVJETI
Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema prizemlju.
Skidanje - obijanje žbuke vrši se do nosivog zida, uključujući čiščenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja.
Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompleto rušenje, uključiti sve pripremno-završne radove sadržane u faktorskim troškovima.
Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili odgovarajuće reciklažno dvorište s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje. Radovi trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati.
Sve elemente s pročelja (tablice s koćnim brojem, reklame i slično) treba skinuti i privremeno pohraniti na gradilištu ili mjestu koje se dogovori s nadroznim inženjerom investitora. Izvoditelji će snositi troškove ukoliko se navedeni elementi oštete ili otuđe.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke
- sav transport
- sve društvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal
- pripremno-završne radove
- sva poduhvatanja, podupiranja i osiguranje konstruktivnih dijelova građevine kao i zaštita okolnih konstrukcija od radova koji se vrše
Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
1. | Ručno skidanje žbuke s pročelja
Ručno skidanje žbuke s ravnih ploha pročelja.
Rad izvoditi pažljivo naročito u blizini profilacija i dekoracija kako se ne bi oštetili dekorativni elementi od štuka i žbuke. Podloga je zid zidan opekom. Nakon obijanje žbuke zid očistiti čeličnim četkama. a rešetke skonama do dubine 1,5 cm. Potom cijelu površinu otprašiti i oprati vodom.
U stavku je uključena zaštita otvora za vrijeme radova te čišćenje gradilišta, utovar i odvoz šute na odgovarajuće reciklažno dvorište. Obračun po m2 ortogonalne projekcije pročelja ne računajući površine prozorskih otvora koji ne prelaze 2 m2 .
| Obračun se vrši po m2 | m2 | 750 |  | 0
2. | Skidanje žbuke s unutrašnjih zidova
Žbuka se skida na svim postojećim zidovima na kojima će se izvoditi radovi.
Sve površine koje ulaze u zahvat provjeriti u dogovoru s nadzornim inženjerom koji će na licu mjesta potvrditi površine sa kojih se vrši skidanje žbuke.
Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a reške ispunjene lošim mortom skobama do dubine od 1 cm.
Stavka uključuje korištenje građevinskih usisavača kako bi se smanjila količina štetne prašine.
Stavka uključije sve vertikalne i horizontalne transporte, utovar i odvoz otpadnog materijala na odlagalište.
Stavka uključuje privremeno odlaganje na gradilišni deponij, sortiranje materijala , pripremu za transport i druge radje prije odvoza i zbrinjavanja otpadnog materijal kao i sam odvoz na deponij udaljenosti do 20 km.
| Obračun se vrši po m2 | m2 | 650 |  | 0
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
3. | Skidanje žbuke sa stropa
Skidanje žbuke na dijelu stopa na kojem su predviđena ojačanja.
Sve površine koje ulaze u zahvat provjeriti u dogovoru s nadzornim inženjerom koji će na licu mjesta potvrditi površine sa kojih se vrši skidanje žbuke.
Stavka uključuje korištenje pokretne skele za izvršenje potrebnog rada.
Stavka uključuje korištenje građevinskih usisavača kako bi se smanjila količina štetne prašine.
Stavka uključuje sve vertikalne i horizontalne transporte, utovar i odvoz otpadnog materijala na odlagalište.
Stavka uključuje privremeno odlaganje na gradilišni deponij, sortiranje materijala , pripremu za transport i druge radje prije odvoza i zbrinjavanja otpadnog materijal kao i sam odvoz na deponij udaljenosti do 20 km.
| Obračun se vrši po m2 | m2 | 1100 |  | 0
4. | Uklanjanje zabatnih zidova
Uklanjanje zabatnog zida potkrovlja, na južnoj strani.
Točan sastav konstrukcije utvrdit će se uvidom na terenu!
Uklanjanje pojedinog zida vršiti pažljivo, u segmentima, odozgo prema dole, nakon što su uklonjene konstrukcije na koje se zid veže iznad njega i nakon što se na odgovarajući način osigurala stabilnost konstrukcije ispod zida.
Razgradnja će se vršiti uz upotrebu odgovarajućeg alata i zaštitne opreme.
Stavkom obuhvaćena razgradnja svih slojeva (opeka, žbuka, keramičko opločenje, brodski pod i sl.) navedenih nosivih zidova predviđenih za rušenje, uključivo i nadvoje nad otvorima, serklaže i sl. kao i uklanjanje stolarije ili bravarije u zidu.
Obračun po m3 materijala bez dodatka na rastresitost, računato prema idealnom profilu ili mjerama iz projekta.
| Obračun se vrši po m3 | m3 | 12 |  | 0
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
5. | Uklanjanje betona sa balkona
Uklanjane betonske ploče balkona izvoi se na svim balkonima na kojima je potrebna obnova.
Sve površine koje ulaze u zahvat provjeriti u dogovoru s nadzornim inženjerom koji će na licu mjesta potvrditi površine sa kojih se vrši uklanjane betona.
Stavka uključuje korištenje pokretne skele za izvršenje potrebnog rada.
Stavka uključuje korištenje građevinskih usisavača kako bi se smanjila količina štetne prašine.
Stavka uključuje sve vertikalne i horizontalne transporte, utovar i odvoz otpadnog materijala na odlagalište.
Stavka uključuje privremeno odlaganje na gradilišni deponij, sortiranje materijala , pripremu za transport i druge radje prije odvoza i zbrinjavanja otpadnog materijal kao i sam odvoz na deponij udaljenosti do 20 km.
| Obračun se vrši po m3 | m2 | 1.5 |  | 0
II. | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
III. | SANACIJE I OJAČANJA
Opći uvjeti
U jediničnu cijenu uključene sve potrebne skele, podupiranja, razupiranja i osiguranja te sve potrebne prilazne i radne rampe, njihova izrada i uklanjanje.
Kod izrade sanacijskih radova treba se u potpunosti pridržavati uputstva proizvođača materijala, kako u pogledu pripreme podloge, svih faza rada, zaštite izvedene izolacije, te uvjeta rada (atmosferskih prilika, temperatura i sl.). Kod pripreme podloge za sve vrste izolacija potrebno je površinu zida ili poda dobro očistiti od svih nečistoća, prašine, krhotina i masnoća.
U jediničnu cijenu uključena dobava i ugradnja svog potrebnog materijala, sav unutrašnji i vanjski transport.
Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati Tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN01/07) i pripadajićim normativima.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke
- sav transport
- sve društvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal
- pripremno-završne radove
- sva poduhvatanja, podupiranja i osiguranje konstruktivnih dijelova građevine kao i zaštita okolnih konstrukcija od radova koji se vrše
Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
1. | Čišćenje površine zida
Uklonite slabo vezane dijelove i nečistoće ručno ili mehanički dok se ne dobije čista površina bez slabih dijelova, prašine, nečistoća, plijesni ili topivih soli. Nakon toga očistite površinu zida hladnom vodom (bez uporabe deterdženata) pod pritiskom do 400 bara. Točan pritisak treba odrediti na početku rada – na probnom polju. Potrebu za ovakvim zahvatom, te dostatnu kakvoću čišćenja treba odrediti u dogovoru s nadležnim projektantom ili konzervatorom.
| Obračun se vrši po m2 | m2 | 2500 |  | 0
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
2. | Zamjena morta u sljubnicama
Zamjena morta u sljubnica zidanog zida tako da se ukloni postojeći mort na debljini od 1/3 debljine zida obostrano i zamjeni novim mortom boljih mehaničkih svojstava i trajnosti. Ukloniti mort s jedne strane zida i ugraditi novi, zatim preći na drugu stranu zida.
Nabava i ugradnja morta za zapunjavanje sljubnica, tip morta prema HRN EN 998-2 G-M5 ili jednakovrijedno. Prije nanošenja morta potrebno je zasititi podlogu vodom, u svrhu spriječavanja upijanja vode od strane podloge. Višak slobodne vode mora ispariti, tako da je površina zasićena, a površina suha. Mort se između elemenata ziđa nanosi lopaticom uz lagani pritisak kako bi se poboljšala prionjivost.
Višak morta potrebno je ukloniti odmah nakon ugradnje, uključujući konstruktivne elemente ziđa. Ako je potrebno, u cijenu stavke uključiti i čišćenje sljubnica vlažnom spužvom ili četkom. Istim mortom potrebno je poravnati udubine, a izbočine je potrebno otući kako bi se dobila zadovoljavajuća ravnost površine za nanošenje sustava ojačanja. Sva potrebna podupiranja i radna skela uključeni u cijenu stavke.
Stavka se izvodi na svim površinama gdje se provodi injektiranje i snairaju pukotine, kako bi se spriječio gubitak morta za injektiranje, odnosno pukotina unutar oslabljenog zida.
| Obračun se vrši po m2 | m2 | 600 |  | 0
3. | Izvedba injekcijskih bušotina.
Izvedba injekcijskih bušotina za sanaciju građe zida. Rupe izbušiti simetrično, ako je moguće u kvadratnom rasteru na razmaku od 50-100 cm. Izbušiti rupe promjera 3-4 cm okomito na površinu zida, ili pod kutom 30º-40º u koje ugradite plastične štrcaljke promjera 10-15 mm kroz koje se će injektirati mješavina, pod pritiskom. Obračun po broju izvedenih bušotina.
| Obračun se vrši po komadu | kom | 5000 |  | 0
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
4. | Injektiranje
Prije injektiranja pripremljene mješavine, unutrašnjost strukture koja se učvršćuje mora se potpuno zasititi vodom. Dan prije izvođenja radova dobro natopite vodom unutrašnjost te strukture, kroz iste rupe kroz koje će se kasnije injektirati mješavina. U međuvremenu će sav višak vode u unutrašnjosti ispariti. Sva mjesta gdje bi mješavina mogla curiti, prethodno se trebaju zatvoriti brzovezujućim cementom, a nakon injektiranja ga odstranite. Provedba injektiranja pripremljenom injekcijskom smjesom pod pritiskom od 1 bara. Injektiranje se izvodi pažljivo u fazama, po visini od cca 1 m zida. Raditi s prekidima, kako bi injekcijska masa postigla određenu čvrstoću, čime se izbjegava pojava jačeg tlaka u praznom prostoru zida. Predviđa se utrošak injekcijske mase od cca 1,4 kg/l šupljine.
| Obračun prema količini stvarno ugrađene smjese. | lit | 21714 |  | 0
5. | Ugradnja mreža od staklenih vlakana.
Nakon injektiranja nanjeti prvi sloj - bescementni reparaturni mort tlačne čvrstoće >15MPa, modula elastičnosti 8 GPa i prionjivosti na podlogu > 0,8 MPa. Postavlja se na ujednačenu površinu zida u debljini 4mm.
Nabava i ugradnja sustava ojačanja s mrežom od staklenih vlakana. Prvo se nanosi sloj bescementnog morta u debljini od 4 mm u kojeg se utiskuje mreža dok je mort još svjež. Mreža od staklenih vlakna se na mjestu spojeva mora preklapati najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 cm u poprečnom smjeru. Nakon postavljanja mreže nanosi se još jedan sloj morta u debljini od 3 mm. Obračun je po m2 zida.
Nakon postavljanja mreže nanosi se još jedan sloj morta u debljini od 3 mm. U slučaju obostrane primjene isti postupak se provodi s obje strane i preko ruba zida izvodi se preklop.
| Obračun se vrši po m2 | m2 | 1400 |  | 0
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
6. | Sidrenje mreža od staklenih vlakana.
Užad služi za sidrenje prethodno postavljenog FRCM sustava od staklenih vlakna
Za povezivanje se koristi FRP užad.
Nabava i ugradnja FRP užadi promjera 10 mm od staklenih vlakna za sidrenje mreže za ojačanje u prethodno pripremljene rupe promjera 14 mm dubine 30 cm. Užad mora biti najmanje duljine od 50 cm, od čega se 25 cm sidri u konstrukciju i priprema impregnacijskom smolom i posipava kvarcnim pijeskom. Užad se sidri epoksidnim mortom, kemijskim sredstvom za sidrenje ili epoksidnom smolom prema sustavu proizvođača u prethodno izbušenu, ispuhanu i temeljnim premazom tretiranu rupu. Ostatak užadi od 25 cm se ravnomjerno raširi po površini te impregnira i ljepi za površinu ojačanu s mrežom od staklenih vlakana.
| Obračun se vrši po m' | m' | 1400 |  | 0
7. | Povezivanje okomitih nosivih zidova pomoću FRP užadi
Užad služi za povezivanje zidova na koje je prethodno postavljen FRCM sustava s njima okomitim zidovima. Za povezivanje se koristi FRP užad. Nabava i ugradnja FRP užadi promjera 10 mm od staklenih vlakna za sidrenje mreže za ojačanje u prethodno pripremljene rupe promjera 14 mm dubine 30 cm. Užad mora biti najmanje duljine od 50 cm, od čega se 25 cm sidri u konstrukciju i priprema impregnacijskom smolom i posipava kvarcnim pijeskom. Užad se sidri epoksidnim mortom, kemijskim sredstvom za sidrenje ili epoksidnom smolom prema sustavu proizvođača u prethodno izbušenu, ispuhanu i temeljnim premazom tretiranu rupu. Ostatak užadi od 25 cm se ravnomjerno raširi po površinu koja je prethodno ojačana FRCM sustavom te impregnira i ljepi za površinu ojačanu s mrežom od staklenih vlakana.
| Obračun se vrši po m' | m' | 132 |  | 0
8. | Povezivanje zidova ojačanih FRCM sustavom u ravnini
Užad služi za povezivanje zidova u ravnini na koje je prethodno postavljen FRCM sustava .
Za povezivanje se koristi FRP užad.
Nabava i ugradnja FRP užadi promjera 10 mm od staklenih vlakna za povezivanje mreža za ojačanje zidova u kontinuitetu. Užad mora biti dovoljne duljine da sa svake strane zida ostane cca. 25 cm. Sa svake strane zida uže se ravnomjerno raširi, impregnirati i ljepi za površinu ojačanu s mrežom od staklenih vlakana.
| Obračun se vrši po m' | m' | 40 |  | 0
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
9. | Povezivanje stropova i zidova
a) Nabava i ugradnja plosnatih čeličnih traka (presjeka 30x6 mm) za povezivanje stropih konstrukcija s zidovima. Zidove paralelne s gredama povezati tako da se trake učvrste za daščani podgled dok se kraj savije pod kutem od 45 i utori u izbušenu rupu u zidu koja se zatim ispunjava smjesom za injektiranje. Zidove okomite na smjer pružanja greda povezati tako da se trake učvrste na daščani podgled dok se kraj savija pod kutem od 45 u horizontalnoj ravnini i utori u izbušenu rupu u zidu koja se zatim ispunjava smjesom za injektiranje. Vijčano spojiti trake sa daščani podgled.
| Obračun se vrši po komadu | kom | 325 |  | 0
b) Nabava i ugradnja drvenih dasaka. Podaskavljanje stropova s donje strane u 2 sloja. Prvi sloj se postavi pod kutem od 45°u odnosu na os grednika, a drugi se postavlja pod kutem od 90° u odnosu na prvi sloj dasaka. Svaka daska čavla se s minimalno 2 čavla.
| Obračun se vrši po m2 jednog sloja | m2 | 1100 |  | 0
c) Nabava i ugradnja L profila 80x60x7 za povezivanje podaskanja međukatne konstrukcije kroz pregradni zid
| Obračun po m dužnom | m | 510 |  | 0
d) Nabava i ugradnja navojne šipke M16 i matica za povezivanje L profila koji služe za povezivanje podaskanja međukatne konstrukcije
Dužina šipke treba biti dovoljna da se s obije strane zavida matica
| Obračun po m dužnom | m | 76.5 |  | 0
| e) nabava i ugradnja vijaka za drvo koji služe za povezivanje L profila sa drvenim grednikom kroz 2 sloja dasaka i donjom oplatom | m | 1100 |  | 0
III. | SANACIJA I OJAČANJE UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
IV. | BETONSKI- ARMIRAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala i betoniranje AB tlačne ploče potkrovlja
Izvode se betonom razreda tl. čvrstoće C25/30 (2500 kg/m3), razreda izloženosti XC1.
U cijenu stavke uključiti beton, sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporte, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona. Izvedba prodora za instalacije uključena u jediničnu cijenu.
| Obračun se vrši po m3 | m3 | 25 |  | 0
2. | Dobava, savijanje i montaža armature za tlačnu ploču potkrovlja
Armatura se izvodi prema statičkom proračunu i nacrtima savijanja armature. Prije betoniranja nadzorni inženjer za konstrukciju treba pregledati montiranu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
Armirano betonske konstrukcije armirati prema statičkom proračunu. Prije betoniranja ugraditi nastavke, odnosno sidrenu armaturu za nastavne ab konstrukcije.
Sidriti u zidove potrkovlja i zidove kata ispod potkrovlja prema nacrtu "Ojačanja međukatne konstrukcije"
NAPOMENA: Količine su stvarne količine - prema iskazu armature! Mase šipki izračunate su sukladno nominalnom presjeku sukladno HRN EN 10080:2012 (ili jednakovrijedne norme) i količinom stavke je prikazana neto ugrađena masa bez eventualnog otpada, distancera, i drugih pomoćnih elemenata - ponuđač treba voditi računa o tome, kao i mogućim varijacijama težine ovisno o samom proizvođaču šipki ,te cijenom ove stavke obuhvatiti i eventualni otpad, distancere i druge pomoćne elemente.
U cijeni je sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporti, sve do potpune gotovosti.
| Obračun se vrši po kg armature mreže Q-257 | kg | 2000 |  | 0
| Obračun se vrši po kg armaturnih šipki Ø16 B500B (Sidrenje u zidove) | kg | 155 |  | 0
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
3. | Dobava i ugradnja vijaka za sprezanje tlačne ploče s drvenim grednicima
Sidriti vijcima za sprezanje Ø6
Vijke za sidrenje postavljati pod kutem od 45° i 135° u odnosu na drvenu gredu
Vijci za sidrenje ugrađuju se na pravilnom razmaku od 15 cm
| Obračun se vrši po komadu/ m' grednika | kom/m' grednika | 6 |  | 0
4. | Dobava materijala i betoniranje AB serklaža zabatnih zidova
Beton C25/30 (2500 kg/m3), razred izloženosti XC1, kakvoća čelika za armiranje B500, maksimalno zrno agregata do 16mm.
U cijenu stavke uključiti beton, sav potreban glavni i pomoćni materijal, rad i transporte, sve do potpune gotovosti, uključivo i njegu betona.
| Obračun se vrši po m3 | m3 | 5 |  | 0
5. | Dobava, savijanje i montaža armature za AB serklaže zabatnih zidova
Armatura se izvodi prema statičkom proračunu i nacrtima savijanja armature. Prije betoniranja nadzorni inženjer za konstrukciju treba pregledati montiranu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
Armirano betonske konstrukcije armirati prema statičkom proračunu. Prije betoniranja ugraditi nastavke, odnosno sidrenu armaturu za nastavne ab konstrukcije.
Serklaž se konstruktivno veže s postojećim zidom od opeke. Veza s vertikalnim šipkama Ø14mm na uzdužnom razmaku 30cm.
| Obračun se vrši po kg armaturnih šipki B500B | kg | 782 |  | 0
IV. | BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
V. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Opći uvjeti
Površina čelika mora biti suha, nemasna te s nje odstranjeni svi nenosivi slojevi i hrđa.
Temperatura podloge treba biti najmanje 3̊ C iznad točke rosišta.
1. | Dobava i ugradja čeličnih pločica za povezivanje AB tlačne ploče s veznom gredom
Dobava i ugradnja čeličnih pločica dimenzija 150x200x5 mm
Čelične pločice se na armaturne šipke povezuju zavarivanjem
Povezivanje čeličnih pločica vrši se preko navojne šipke M16
| Obračun se vrši po m3 | kg | 75 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja navojnih šipki za povezivanje pločica za povezivanje vezne grede i AB tlačne ploče
Dobava i ugradnja navojnih šipki M16
Duljina pojedinačne šipke je 25 cm
| Obračun se vrši po m | m | 8 |  | 0
3. | Povezivanje rubnih rogova sa zabatnim zidom
Povezivanje rubnih rogova sa zabatnim zidovim avrši se preko sidrene pločice 100/150/5 mm i sidrene šipke Ø 12 sa navojem
Šipka se sidri u zid 2/3 širine zida.
| a) Nabava i ugradnja sidrenih pločica 100/150/5mm | kg | 12 |  | 0
| b) nabava i ugradnja sidrenih šipki Ø 12 | kg | 10 |  | 0
3. | Sidrenje nadzidnice u ziđe
Nabava i ugradnja sidrenih šipki Ø 16 za sidrenje nadzidnice u ziđe.
Sidrenje vršiti 25 cm u zidani zid svakih 80 cm.
Vrh sidrene šipke pritegnuti maticom.
Dužina šipke za nadzidnice 14/18 cm je 45 cm.
| Obračun po m | m | 35 |  | 0
4. | Premazivanje čeličnih profila balkona antikorozivnom zaštitom
Premazivanje čeličnih profila balkona prethodno očiščenih od betona (stavka Demontaža i rušenje) antikorozivnom zaštitom.
Premazivanje se vrši u 1-2 sloja. Po potrebi se može razrijediti razrijeđivačem
Nanošenje se vrši kistom ili valjkom.
Stavka obuhvaća dobavu i premazivanje AKZ .
Sva potrebna podupiranja i radna skela uključeni u cijenu stavke.
| Obračun se vrši po m3 | lit | 60 |  | 0
IV. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
VI. | ZIDARSKI RADOVI
1. | Izvedba novih zabatnih zidova šupljom blok opekom u debljini 25 cm (γ < 800 kg/m3).
Novi zabatni zidovi izvodi se šupljom blok opekom debljine 25 cm, a prema definiciji iz projekta pojačanja. Vanjsko lice zida poravnava se s vanjskom stranom zabatnog zida donjih katova, uz postavljanje lica novih blokova opeke u ravninu lica blokova opeke nižeg kata s vanjske strane objekta, tako da se ostavi prostora za izvedbu sloja žbuke jednake debljine i u ravnini s postojećom žbukom na katu niže.Vezno sredstvo zidanja je vapneno cementni mort.
Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju šuplje opeke, vapneno cementnog morta za zidanje, kao i spravljanje i ugradnja vapneno cementnog morta i opeke M-10 (projektirani mort za zidanje opće namjene). U stavci je obuhvaćen sav rad, materijal, alati i strojevi potrebni za potpuno dovršenje stavke kao i svi ostali radovi nužni za potpunu izvedbu opisanog zabatnog zida.
Sva potrebna podupiranja i radna skela uključeni u cijenu stavke.
| Obračun se vrši po m3 | m3 | 20 |  | 0
VII. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
VII. | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
Opći uvjeti
Žbukanje se izvodi na dobro očiščenoj, otprašenoj vodom ispranoj podlozi. radove žbukanja izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupa žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti.
U jediničnu cijenu uključene sve potrebne skele, podupiranja, razupiranja i osiguranja te sve potrebne prilazne i radne rampe, njihova izrada i uklanjanje.
U jediničnu cijenu uključena dobava i ugradnja svog potrebnog materijala, sav unutrašnji i vanjski transport.
Sav materijal upotrebljen za zidarske radove mora odgovarati Tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN01/07) i pripadajićim normativima.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke
- sav transport
- sve društvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal
- pripremno-završne radove
- sva poduhvatanja, podupiranja i osiguranje konstruktivnih dijelova građevine kao i zaštita okolnih konstrukcija od radova koji se vrše
Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
1. | Unutarnja žbukanja zidova
Rad se izvodi na svim zidovima na kojima su prethodno izvođena ojačanja injektiranjem ili FRCM sustavom.
Prvo se izvodi priprema podloge gletanjem s cementno vapnenom masom za vanjsko i unutarnje gletanje, brušenje i otprašivanje do stupnja ravnosti K(Q)4.
Na tako pripremljenoj površini izvodi se ručno žbukanje zidova od opeke, jednim slojem vapneno-cementne žbuke u debljini 1,5cm. Površina filcana-krajcana i filcana struktura do 1mm.
U stavku uključeno jednostruko bandažiranje rabitz pletivom cijele površine te dobava i ugradba profila za ojačanje žbuke na uglovima i rubovima, kutnih vodilica, vrsta uglovnih profila, nevidljivi rub.
Ukupna debljina sloja cca 4cm, potrebo je novi nanos žbuke poravanti s okolnom postojećom žbukom, te pregletati i bandažirati spoj.
| Obračun se vrši po m2 | m2 | 1400 |  | 0
2. | Unutarnja žbukanja stropova
Rad se izvodi na svim stropovia na kojima su prethodno izvođena ojačanja podaskanjem u 2 smjera.
Prvo se izvodi priprema podloge gletanjem s cementno vapnenom masom za vanjsko i unutarnje gletanje, brušenje i otprašivanje do stupnja ravnosti K(Q)4.
Na tako pripremljenoj površini izvodi se ručno žbukanje, jednim slojem vapneno-cementne žbuke u debljini 1,5cm. Površina filcana-krajcana i filcana struktura do 1mm.
U stavku uključeno jednostruko bandažiranje rabitz pletivom cijele površine te dobava i ugradba profila za ojačanje žbuke na uglovima i rubovima, kutnih vodilica, vrsta uglovnih profila, nevidljivi rub.
Ukupna debljina sloja cca 4cm, potrebo je novi nanos žbuke poravanti s okolnom postojećom žbukom, te pregletati i bandažirati spoj.
| Obračun se vrši po m2 | m2 | 1100 |  | 0
VIII. | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
Redni broj | Opis stavke troškovnika | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena
VIII. | FASADERSKI RADOVI
Opći uvjeti
U jediničnu cijenu uključen sav odvoz materijala dobivenog obijanja tijekom izvođenja rada i otpada nastalog tijekom rada na gradsku deponiju uključivo utovar, prijevoz i istovar te višekratno (tjedno i dnevno) čišćenje objekta tijekom izvođenja radova, te završno grubo i fino čišćenje nakon završetka radova. Posebni se odvoz materijala ne obračunava.
U jediničnu cijenu uključena dobava i ugradnja svog potrebnog materijala, sav unutrašnji i vanjski transport.
U jediničnu cijenu uključene sve potrebne skele, podupiranja, razupiranja i osiguranja te sve potrebne prilazne i radne rampe, njihova izrada i uklanjanje. Glavna fasadna skela obračunata je u poglavlju zidarski radovi.
U jediničnu cijenu je uključeno korištenje svih potrebnih strojeva i alata potrebnih za izvršenje kompletnog rada te se potreban stroj ili alat u stavci posebno ne navodi.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti:
- sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke
- sav transport
- sve društvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal
- pripremno-završne radove
- sva poduhvatanja, podupiranja i osiguranje konstruktivnih dijelova građevine kao i zaštita okolnih konstrukcija od radova koji se vrše
Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
OBNOVA PROČELJA U VAPNENOJ TEHNICI
Žbukanje pročelja izvodi se u dva sloja. Prvi osnovni sloj nabacuje se preko površine
koja se obrađuje i ona mora biti čista, određene čvrstoće i dovoljno hrapava da bi se omogućila
trajna veza osnovnog sloja za površinu koja se obrađuje, a završni sloj mora biti trajno vezan za
podložni. Prije nanošenja osnovnog sloja sve eventualne žice (od oplate ili skele) odstraniti,
kako bi se izbjeglo prenošenje korozije na završni sloj, a samim tim i mrlje na pročelju.
Sve izvedene površine moraju biti potpuno ravne i glatke, vertikalne, gdje je potrebno
horizontalne, kose ili oble. Profili i uglovi moraju imati oštre rubove, izrađene točno prema
predviđenom obliku. Žbuka predviđena za izradu pročelja mora se sastojati od isprobanih
primjesa i veziva jednoličnog zrna te na svjetlost postojane boje. Tvornička smjesa žbuke
upotrijebit će se bez ikakve druge primjese osim vode. Količina, veličina i boja kamenih zrnaca
birat će se prema potrebi. Odstupanje od vertikalnih i horizontalnih ravnina ne smije biti veće od
1 cm na 10 m.
Cjelokupan materijal za izradu pročelja mora biti u dovoljnim količinama donesen u
neposrednu blizinu stručnog radnika za izradu pročeljne žbuke.
Radovi se ne smiju izvoditi po lošem vremenu I temperaturi manjoj od + 3 C ili većoj od
+35 C.
Za vrijeme ljetnih žega treba radove štititi, a površinu njegovati. Rad nanošenja žbuke ne smije se obavljati na osunčanoj plohi niti za vjetrovita ili maglovita vremena a na skelu je potrebno obavezno postaviti zaslon protiv sunca i protiv kiše.
Podloga na koju se nanosi žbuka je zid od opeke prethodno obložen FRCM oblogom.
1.sloj
Na podlogu se nanosi vapneni špric 1:1 na osnovi prirodnog hidrauličnog vapna u svrhu stvaranja hrapave, ravnomjerno upojne podloge. Prekrivenost podloge 100%, minimalni period sušenja 3 dana.
debljina nanosa 0,5cm
2.sloj
Na prethodno nanesen špric dolazi grubi donji sloj vapnene žbuke u omjeru čisto hidrauličko vapno: kvarcni pijesak frakcije 0-4mm
u omjerima 1:3 + voda. Nanosi se u dva sloja debljine 10mm, između slojeva prethodno i naknadno navlažiti, razvući drvenom letvom. Vrijeme stajanja između slojeva žbuke: oko 1 dan (štititi od prebrzog isušivanja)
debljina nanosa 2 cm.
3.sloj
čisto prirodno hidrauličko vapno : mješavina vapna i bijelog cementa : kvarcni pijesak frakcije 0-4mm, usitnjeni vapnenac oštrih bridova 2-8mm
u omjerima 1:0,5:1:2 + voda. Nanošenje u nekoliko slojeva, minimalno sušenje 1mm/dan. Potrebno je armiranje mrežicom od staklenih vlakana zbog debljnie sloja
debljina nanosa 3 cm.
Žbuka se „pod žlicu“.
Za miješanje svih slojeva žbuke koristi se prirodno hidrauličko vapno (NHL sukladno EN 459-1).
Alternativno se za obnovu može primijeniti industrijski spravljena vapnena žbuka s pretežnim udjelom vapna, poput RoFIX tras vapnenog sustava.
Kontrola kvalitete: vrši se viskom i libelom. Prijanjanje temeljnog sloja za konstrukciju
provjerava se kucanjem čeličnom šipkom. Ako se čuje tupi zvuk, takva se mjesta obilježavaju,
skidaju i popravljaju.
Ne smiju se pojaviti pukotine, već je dopuštena samo pojava naprslina. Sve površine
moraju biti ujednačenog tona i strukture te bez uočljivih radnih nastavaka. Ovim troškovnikom
obuhvaćena je izrada: podložnog šprica, temeljnog sloja, završnog sloja te izrada onih elemenata pročelja koji se izvode izvlačenjem šablonom (kao i izrada i demontaža šablona).
1. | Žbukanje pročelja
Dobava materijala i spravljanje žbuke, te žbukanje pročelja od sokla do vijenca (uključivo zabatni zidovi), s tri sloja prehodno opisana u uvodnom opisu „Obnova pročelja u vapnenoj tehnici“.
Ukupna debljina sloja 5,5cm.
Završni sloj žbuke se izvodi kao žbukana rustika, u svemu prema postojećem stanju te nacrtima, na način da se prije žbukanja montiraju aluminijske ili drvene razdjelnice na mjestu buduće fuge. Po stvrdnjavanju žbuke na razdjelnicu se montira „maska“ koja prekriva dio žbuke koji se neće kasnije štokati, te skida zajedno s razdjelnicama nakon štokanja. Razdjelnice se postavljaju otprilike na svakih 50 cm po visini (prema projektu).
| Obračun po m2 žbukane plohe. | m2 | 1480 |  | 0
VIII. | FASADERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
Radovi | [5 empty] | Valuta | Iznos
I. | SKELARSKI RADOVI |  |  |  |  | € | 0
II. | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  | € | 0
III. | SANACIJE I OJAČANJA |  |  |  |  | € | 0
IV. | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  | € | 0
V. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  | € | 0
VI. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | € | 0
VII. | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  | € | 0
VIII. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  |  | € | 0
SVEUKUPNO
[6 empty] | Ukupno | 0
[6 empty] | PDV | 0
[6 empty] | UKUPNO S PDV-om | 0