## Troškovnik
Deskon studio d.o.o.,Boškovićeva 18, Zagreb +385 (0)91 5194 193, deancizmar@gmail.com
TROŠKOVNIK RADOVA OBNOVE KROVNOG POKROVA
Investitor: Suvlasnici stambena zgrade Veslačka br. 2-4, 10000 Zagreb Građevina: POSLOVNA ZGRADA NA ADRESI VESLAČKA BR. 2-4, ZAGREB Lokacija građevine: VESLAČKA BR. 2-4, 10000 Zagreb, k.č.br. 4812, k.o. Trnje Broj tehničke dokumentacije: 168-23 Projektant: izv. prof. dr.sc. Dean Čizmar, mag.ing.aedif. Suradnik: Filip Kalinić, mag.ing.aedif.
Zagreb, studeni 2023. godine
Deskon studio d.o.o.,Boškovićeva 18, Zagreb +385 (0)91 5194 193, deancizmar@gmail.com
TROŠKOVNIK RADOVA OBNOVE KROVNOG POKROVA | [5 empty] | TD: 168-23
Stavka |  | Opis radova | Jed.mjere | Količina | Cijena | Iznos
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama OZO mjera i slično. Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda, sve troškove za izdavanje rješenja za zauzimanje javno prometne površine, kao i eventualne troškove privremene regulacije prometa. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. Ukoliko opis pojedine stavke dovodi ponuditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Prije izrade ponude ponuditelj može obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta,uvjeta i načina postave skele i izrade projekta skela, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, privremene regulacije prometa, ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. Prilikom uvođenja u posao izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi egrađevinski dnevnik , a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. Izvoditelj se obvezuje da naručitelju na svaki zahtjev da na uvid i dostavi kopije građevinskog dnevnika i građevinske knjige.
| I. | TROŠKOVNIK RADOVA OBNOVE KROVNOG POKROVA
I. 1. | PRIPREMNI RADOVI
SKELA I PRIPREMNI RADOVI Prije izrade ponude izvoditelj može pregledati građevinu i teren oko nje, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova, uvjeta i načina postave skele i izrade projekta skela i uvjeta za izdavanje rješenja za zauzimanje javno prometne površine, kao i eventualne uvjete privremene regulacije prometa. Fasadna skela se izvodi od tipskih aluminijskih ili čeličnih elemenata. Skela se postavlja na nosivu podlogu iz metalnih podložnih papuča, površine nalijeganja minimalno 250 cm². Podloga na koju se postavlja fasadna skela mora biti čvrsta i stabilna. Minimalna širina skele iznosi 80 cm, a udaljenost skele od zida fasade smije biti maksimalno 15-20 cm. Visina zaštitne ograde je 100 cm, s maksimalnim razmakom elemenata 35 cm. U razini radne platforme potrebno je postaviti zaštitnu dasku minimalne visine 20 cm, kao zaštitu od padanja predmeta sa skele. Radnu platformu izvesti od drvenih mosnica debljine 48 mm ili iz tipskih limenih elemenata.
Jedinična cijena treba sadržavati: - kompletan rad na postavi i demontaži skele s dopremom, otpremom i prenošenjem - troškove izrade statičkog računa s nacrtom postave skele - sve društvene obveze na radnu snagu i materijal - održavanje skele za vrijeme trajanja izvedbe radova - pripremno završne radove (uključujući i uklanjanje raslinja radi postave skele). Svi materijali za izradu fasadne skele moraju odgovarati važećim propisima i standardima: - HRN C.B3.021. - za čelik - HRN C.B5.021. - za valjane čelične profile - HRN G.D9.220. - za čavle na pištolj - HRN D.C1.021. - 041 za rezanu građu - HRN M.B4.020. - 100 za čavle
I. 1. | 1. | Pripremni radovi. Stavka obuhvaća za kompletno gradilište: - organizaciju gradilišta; - mobilizaciju, održavanje i demobilizaciju opreme, alata i strojeva - osiguranje potrebnih priključaka (voda, el.energija, i sl.), pogonske energije i pomoćnih građevina - osiguranje potrebnih dozvola i izrada elaborata za nesmetano odvijanje radova - osiguranje privremenih putova, zaštita putova i površina od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala, uklanjanje raslinja - osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta - osiguranje i zaštita susjednih građevina, okoline (posebno pripaziti na susjedne stambene građevine), dijelova građevine na kojoj se radovi odvijaju od štetnog utjecaja radova i oštećenja - osiguranje pristupa do mjesta rada, označavanje gradilišta i postava znakova upozorenja - postava, održavanje i demontaža pomoćnih-zaštitnih konstrukcija kao zaštite: od pada ljudi, otpada od rušenja, građevinskog materijala, dijelova građevine, alata ili opreme, sa krova i mjesta rada u okolinu
- kontrola izmjera na građevini, uzimanje mjera, pribavljanje potrebnih uzoraka, provedba tekućih ispitivanja, dokazi kvalitete i dr. - čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta, površina i mjesta rada - osiguranje odvoza i provedba zbrinjavanja otpada prema važećim propisima - plaćanja svim potrebnih zauzeća javnih površina
|  | Obračun u kompletu. | komplet | 1 |  | 0
I. 1. | 2. | Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi. U cijenu uključeno i najam skele u periodu ugovornog roka izvršenja radova. |  |  |  | 0
Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt. Izvedba prema statičkom proračunu sa svim elementima prema HT mjerama zaštite. Obavezna dostava ovjerenog projekta skele.
Visina zaštitne ograde iznosi 100 cm, a elemente ograde postaviti na maksimalni razmak od 35 cm. U razini radne platforme uz zaštitnu ogradu potrebno je postaviti dasku minimalne visine 20 cm. Radnu platformu izvesti mosnicama od zdrave piljene crnogorične građe II. klase, minimalne širine 25 cm i minimalne debljine 4,8 cm ili od odgovarajuće čelične oplate.
Oslanjanje skele na nosivu podlogu izvesti preko metalnih podložnih papuča, površine nalijeganja minimalno 250 cm2. Minimalna širina skele iznosi 80cm.
Izvesti u svemu prema pravilima struke i važećim propisima. U cijenu stavke je uključen sav rad, materijal i transport.
|  | mobilizacija skele (visina skele do 10 m) | m2 | 1670 |  | 0
I. 1. |  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
I. 2. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE
RUŠENJA I DEMONTAŽE Nakon provedenih pripremih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom investitora. Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu. Skidanje – obijanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne radove, sadržane u faktorskim troškovima.
Svi prijenosi materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili planirku s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu građevine, te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke - sav transport - sve društvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal - pripremno-završne radove Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka.
I. 2. | 1. | Pažljiva demontaža i otpajanje pojedinih elemenata ravnog krova i njihovo odlaganje, koji su istaknuti u odnosnu na ravninu ravnog krova te mogu smetati postavi novog sustava. Sve navedeno pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika. Izvoditelj snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja s gradilišta. Demontažu električnih tijela i strojarskih elemenata izvesti otpajanjem priključaka i privremenom blokadom elektroinstalacija te odlaganjem do ponovne ugradbe. Prije demontaže izvršiti kontrolu ispravnosti klime te o istom sastaviti zapisnik s vlasnikom. Nakon demontaže iste se predaju vlasnicima. Nakon ponovne postave klima jedinica i ostalih električnih uređaja potrebno izvršiti kontrolu ispravnosti te o istom sastaviti zapisnik s vlasnikom. Ako je nemoguća predaja vlasniku, istu u dogovoru s predstavnikom suvlasnika spremiti u zajedničke prosotrije. Sve radove na elektroinstalacijama i klima jedinicama izvodi ovlaštena osoba, sukladno važećim Pravilnikom i pravilima struke. U stavke uključena i demontaža i deponiranje spojnih elemenata svih priključaka, kao što su klima, anetna, ventilacijski kanali i sl. Rad se izvodi u svemu prema prethodnom dogovoru s predstavnikom investitora i nadzornim inženjerom.
| a) | klima jedinice i klima komore | komada | 11 |  | 0
| b) | ventilacijski kanali | komada | 2 |  | 0
| d) | antena (satelitske, klasične i nosači - komplet) | komada | 3 |  | 0
| e) | rešetke iznad svjetlarnika | komada | 12 |  | 0
| f) | gromobranska instalacije s kockama | m' | 300 |  | 0
| g) | čišćenje smeća s okolnih zgrada | komplet | 1 |  | 0
0
0
I. 2. | 2. | Demontaža falcanih limova razvijene širine 140 cm na poziciji detalja 1.1., naznačenog na nacrtu. Izvesti pažljivo bez nepotrebnog oštećivanja okolnih elemenata i fasadnog pročelja koje se ne mijenja i nije dio predmetnih radova. Deponiranje istih u blizini objekta i odvoz na građevinski deponij. U cijenu uračunat sav potreban materijal i rad. Obračun po m1, bez obzira na razvijenu širinu i način pričvršćenja. | m1 | 62 |  | 0
0
I. 2. | 3. | Uklanjanje batude na krovu u fazama za ponovnu ugradnju prilikom demontaže postojećeg hidroizolacijskog sloja. Sve navedeno pohraniti na gradilištu ili gradilišnoj deponiji. Obračun se vrši po m2 ravnog krova, debljina sloja batude varira od 5-10 cm. U stavku uključeno i pranje batude nakon njenog uklanjanja i razastiranja te ponovno punoplošno postavljanje u debljini 5 cm. U cijenu uključen sav horizontalni i vertikalni transport. | m2 | 1200 |  | 0
0
I. 2. | 4. | Uklanjanje postojećeg sloja geotekstila koji se nalazi ispod sloja batude. Obračun po m2 uklonjenog geotekstila. Geotekstil je potrebno odložiti na gradilišnu deponiju. U stavku uključiti sve vertikalne i horizontalne transporte. | m2 | 1200 |  | 0
0
I. 2. | 5. | Uklanjanje postojećeg sloja sintetičke hidroizolacijske membrane. Uklanjanje je potrebno izvoditi u taktovima s postavljanjem nove hidroizolacijske membrane kako ne bi došlo do prodora vode prilikom izvođenja radova. | m2 | 1550 |  | 0
0
I. 2. | 6. | Uklanjanje postojećeg sloja sintetičke hidroizolacijske membrane s parapetnih zidića r.š. 100 cm. Uklanjanje je potrebno izvoditi u taktovima s postavljanjem nove hidroizolacijske membrane kako ne bi došlo do prodora vode prilikom izvođenja radova. Obračun postavljanja nove sintetičke membrane obračunat u drugoj stavci. | m' | 300 |  | 0
0
I. 2. | 7. | Demontaža postojećih slivnika. Stavka uključuje s demontažu i odvoz na gradilišnu deponiju. | kom | 12 |  | 0
0
I. 2. | 8. | Pažlljiva demontaža samo gornjeg sloja (aluminijskog voala) postojeće bitumenske HI membrane s aluminijskim voalom razvijene širine do 100 cm, na poziciji detalja 1.11 i 1.12., prikazanog na nacrtu. Stavka uključuje demontažu i odvoz na gradilišnu deponiju. Obračun po m' | m' | 180 |  | 0
0
I. 2. | 9. | Demontaža postojećih kupola svjetlarnika, promjera 150 cm i limenog pokrova s kućice kupole. Uklanjanje je potrebno izvoditi u taktovima s postavljanjem novih kupola kako ne bi došlo do prodora vode prilikom izvođenja radova. Stavka uključuje demontažu i odvoz na gradilišnu deponiju. Obračun po komadu uklonjenih kupola i limenog pokrova. | komada | 7 |  | 0
0
I. 2. | 10. | Demontaža postojećih kupola svjetlarnika, promjera 150 cm i TPO izolacije s kućice kupole. Uklanjanje je potrebno izvoditi u taktovima s postavljanjem novih kupola kako ne bi došlo do prodora vode prilikom izvođenja radova. Stavka uključuje demontažu i odvoz na gradilišnu deponiju. Obračun po komadu. | komada | 10 |  | 0
0
I. 2. | 11. | Ručni utovar građevinske šute, materijala od rušenja i deponiranja materijala na krovu, prijevoz, istovar izvrtanjem i planiranjem na deponiju. Obračun po m3. Plaćanje svih pristojbi kao i razvrstavanje otpada uključiti i u jediničnu cijenu. | m3 | 20 |  | 0
0
I. 2. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
I. 3. |  | ZIDARSKI RADOVI
ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI Zidarsko-fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprječavanja oštećenja tokom izvedba. Sva oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. preko skele. Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja dijelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti. Kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja nadležne institucije. Spojeve stare i nove žbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne primjećuju razlike između ploha ožbukanih starom i ploha ožbukanih novom žbukom, već da se nakon završnog sloja dobije jednoliki izgled površine. Za sve završne obrade na pročelju, potrebno je izraditi uzorke koje prije početka izvođenja mora odobriti nadzorni inženjer investitora. Izrada uzoraka završne obrade uračunata je u jediničnu cijenu pojedine stavke i ne obračunava se posebno. Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka.
U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati: - sve pripremne i završne radove, - sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa, - ispiranje i kvašenje površine zida, - sav otežani rad na izvedbi profilacije, - zaštitu izvedenog dijela obrade pročelja, - sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta, - primjenu svih mjera zaštite na radu, - sve društvene obaveze. Popis normativa za materijale kojih se treba pridržavati: - HRN B.C1.030, B.C8.030. – građevinski gips - HRN B.C1.020, B.C8.042. – građevinsko vapno - HRN B.C8.015, 022-026 – cement - HRN B.C8.011 – portland cement - HRN B.C8.030 – pijesak - HRN U.M2.010., U.M2.012 - mortovi - HRN U.F2.010 – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova
I. 3. | 1. | Dobava materijala, dovoz i zidarska obrada reparaturnim mortom, poravnavanje i ispuna rupa, postojećeg betona u padu i parapeta na mjestima gdje je potrebno prilagoditi padove na način da funkcionalno odvode oborinsku vodu prema najbližem slivniku, a što će biti vidljivo tek nakon skidanja postojećih slojeva ispod kojih se nalazi beton u padu. U cijenu uračunata dobava materijala i rad do izvršenja stavke. Napomena: Potrebne sanacije reparaturnim mortom samo na mjestima izraženijih oštećenja i slabih padova u dogovoru s nadzornim inženjerom. Obračun po m2. | m2 | 150 |  | 0
0
I. 3. | 2. | Režijski rad za pripomoć obrtnicima ili manji popravci koji će se obračunati po stvarnom utrošku rada i materijala prema ovjeri nadzornog inženjera. |  |  |  | 0
|  | NKV | sati | 24 |  | 0
|  | KV | sati | 24 |  | 0
I. 3. |  | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
I. 4. |  | BRAVARSKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama. Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati: - HRN C.B3.025 – plosno željezo - HRN C.B3.024 – kvadratno željezo Sva nova bravarija mora biti u potpunosti izvedena kao i postojeća i prije dostave na gradilište treba biti zaštićena antikorozivnim premazom. Svi detalji izvedbe i ugradnje bravarije moraju biti odobreni od predstavnika i nadzornog inženjera investitora. Snimanje postojeće bravarije i uzimanje uzoraka uključeno je u cijenu pojedine stavke i ne iskazuje se posebno.
U cijenu pojedine stavke treba uključiti: - snimanje, uzimanje mjera i uzoraka postojeće bravarije, - izrada i ugradnja bravarskih elemenata, - sav vanjski i unutarnji, vertikalni i horizontalni transport, - okov i spojna sredstva, - ličenje i bojenje sa svim predradnjama, - sav sitni i spojni materijal i naknada za strojeve i alat. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka. Napomena: Eventualne izmjene mogu se izvoditi samo uz odobrenje predstavnika i nadzornog inženjera.
I. 4. | 1. | Sanacija postojećih bravarskih elementa krova, zaštitnih mreža iznad svjetlarnika, te prilagodba na nove kupole svjetlarnika. Stavka uključuje po potrebi odvoz u radionicu u slučaju većih oštećenja, skidanje postojeće boje i hrđu, ispravak eventualnih deformiteta, a nedostatke nadomjestiti u istom stilu postojeće zaštitne rešetke. U cijenu uračunati temeljiti popravak kompletnih elemenata sa pripadajućim okvirom kao i završno ličenje u boji prema odabiru investitora. Dodatno predviđeno i produljivanje 4 stope zaštitne mreže iznad svjetlarnika ukoliko bude potrebe se stope produlje na način da zaštitne rešetke budu više od najvišeg dijela nove kupole minimalno 30 cm. Nakon svih izvedenih radova zaštititi površinu dvostrukim zaštitnim premazom protiv hrđe i dvostrukim uljanim naličem. U stavci uključena pažljiva montaža sa svim potrebnim spojnim materijalom, nosači i pričvrsni pribor moraju izvedeni kako bi osigurali vodonepropusnost. Svi radovi se izvode u koordinaciji naručitelja i nadzornog inženjera. Kvalitetu i ton naliča također određuje nazdorni inženjer u dogovoru s naručiteljem. Nakon svih radova ponovnu montažu i eventualni dovoz iz radionice. Jediničnom cijenom predvidjeti sve potrebno za montažu na novoizvedenu hidroizolaciju sukladno detalju u projektu.
| a) | zaštitne mreže svjetlarnika | komplet | 13 |  | 0
0
I. 4. | 2. | Dobava materijala, izrada i ugradnja novih zaštitnih pocinčanih mreža svjetlarnika tlocrtnih dimenzija 170x170 cm s 4 oslonca na rubovima mreže visine koje će se prema potrebi morati prilagoditi novo ugrađenim kupolama na način da zaštitne rešetke budu više od najvišeg dijela nove kupole minimalno 30 cm. Nove mreže se izvode na isti način kao postojeće zaštitne mreže. Jediničnom cijenom predvidjeti sve potrebno za montažu s novoizvedenom hidroizolacijom sukladno detalju u projektu. Nakon svih izvedenih radova zaštititi površinu dvostrukim zaštitnim premazom protiv hrđe i dvostrukim uljanim naličem. U stavci uključena pažljiva montaža s svim potrebnim spojnim materijalom. Svi radovi se izvode u koordinaciji naručitelja i nadzornog inženjera. U cijeni uključivo sav radi i materijal do pune gotovosti stavke. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
| a) | zaštitne mreže svjetlarnika | komad | 1
I. 4. | 3. | Dobava materijala, izrada i ugradnja novih zaštitnih pocinčanih mreža svjetlarnika tlocrtnih dimenzija 170x170 cm s 4 oslonca na rubovima mreže visine koje će se prema potrebi morati prilagoditi novo ugrađenim kupolama za odimljavanje na način da zaštitne rešetke budu više od najvišeg dijela nove kupole minimalno 100 cm kako bi se osiguralo funkcionalno otvaranje kupola u slučaju požara. Nove mreže se izvode na isti način kao postojeće zaštitne mreže. Jediničnom cijenom predvidjeti sve potrebno za montažu s novoizvedenom hidroizolacijom sukladno detalju u projektu. Nakon svih izvedenih radova zaštititi površinu dvostrukim zaštitnim premazom protiv hrđe i dvostrukim uljanim naličem. U stavci uključena pažljiva montaža s svim potrebnim spojnim materijalom. Svi radovi se izvode u koordinaciji naručitelja i nadzornog inženjera. U cijeni uključivo sav radi i materijal do pune gotovosti stavke. Obračun po komadu.
| a) | zaštitne mreže svjetlarnika | komad | 3
0
I. 4. | 4. | Režijski rad za pripomoć obrtnicima ili manje popravke koji će se obračunati po stvarnom utrošku rada i materijala prema ovjeri nadzornog inženjera. |  |  |  | 0
|  | KV | sati | 24 |  | 0
|  | NKV | sati | 24 |  | 0
0
I. 4. |  | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
I. 5. |  | HIDROIZOLATERSKI I LIMARSKI RADOVI
Hidroizolaciju ravnih ploha obvezno treba izvesti tako da se spriječi prodor vode izvan sistema odvodnje u svezi odredbi HRN U.N9.053, odnosno da pri topljenju leda i snijega voda ne prodire u građevinu, u svezi odredbi HRN U.N9.054. Kako se zgrada gradi u vodozaštitnom području treba predvidjeti takve materijale i izolacije koje ne djeluju agresivno na vodu. Pri radu se treba obvezno pridržavati odredbi HRN-i, ali se postavlja dodatni zahtjev ( izvan HR normi ): postojanost izolacionog materijala na niskim temperaturama do -10°C, uz zadržavanje nazivne čvrstoće na kidanje u oba smjera u približno jednakoj veličini. Glede navedenih kvaliteta materijala definiranih troškovnikom, ponuđači mogu ponuditi i druge vrste materijala i radova prema svojoj tehnologiji i mogućnostima, ali samo uz suglasnost projektanta i ako zadovoljavaju odredbe HRN-i. Ovo se odnosi posebice na rješavanje detalja izolacija u dilatacijama. Rješenja načina izvedbe i svih detalja u svezi izolaterskih radova mora izvoditelj obvezno predočiti projektantu i tek nakon ovjere istih od strane projektanta može pristupiti izvedbi radova. Izrada rješenja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja. Prilikom izvođenja izolacija mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja. Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih slojeva izolacije koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Izolaciju treba izvoditi na suhu, čistu odmašćenu i ravnu podlogu, a radove treba uskladiti s radovima na limariji, gdje se lim i dilatacijski detalji izvode u sklopu slojeva izolacije. Ako se posebno ne navodi, lim u sklopu slojeva bitumenske izolacije treba dobro zaliti vrućom bitumenskom masom ili po detalju izvedbe. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije ( parna brana, toplinska izolacija, hidroizolacija idr. ) treba isti pregledati nadzorni inženjer i tek se nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može izvoditelj nastaviti s daljnjim radom. Nepravilno ili nekvalitetno izvedene slojeve mora izvoditelj na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno. U sklopu stavka treba slojeve izolacije ( osim toplinske,gdje to nije drugačije navedeno troškovnikom ) izvesti povijene uz bočne vertikale ili kose plohe visine do 15 cm bez posebne naplate, u cijeni m² tlocrtne izolacije. Sve spojeve plastičnih ( PE ili PVC ) folije treba variti vrućim zrakom ili spajati samoljepljivom trakom širine min 4 cm, odnosno izvesti po detalju izolacije, sve bez posebne naplate. Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste ( osnovne i pomoćne materijale ), sav potreban rad na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do in a gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele kao i sve dr. predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu slojeva izolacije po detaljima kod prelaza, lomova i sudara ploha, završetaka slojeva izolacije, oko raznih kanala i prostora kroz slojeve izolacija, ugradbu raznih rudnih traka, putz lajsni i sl., sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
LIMARSKI RADOVI Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i normi: - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu - Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova, - HR norme: - pocinčani lim HRN C.E4.020 - bakreni lim HRN C.D4.500, HRN C.D4.0200 Pomoćni i vezivni materijali, kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo, moraju odgovarati odredbama HR normi. Sve radove treba izvesti stručno i solidno, prema tehničkim propisima i uzancama zanata. Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora ili nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale. Nestandardiziran materijal mora imati atest o kvaliteti izdane od organizacije ovlaštene za izdavanje atesta. Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno spajaju, ne smiju se izravno dodirivati. Sve željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili pocinčanim limom, treba preličiti asfaltnim lakom ili odgovarajućim sredstvom. Kod polaganja limarskih elemenata na masivne podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obložiti slojem krovne ljepenke radi sprečavanja štetnih kemijskih utjecaja na lim.
Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez štete po ispravnosti konstrukcije. U jediničnim cijenama uračunato je: - naknada za kompletni rad (izrada i montaža), - materijal, - svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti, - premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke, - sav sitni i spojni materijal i materijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza za učvršćenja, vijci, zakovice i sl.). Izmjere je potrebno izvršiti na gradilištu nakon izvedbe. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka. Eventualne nejasnoće oko načina izvedbe ili obračuna izvoditelj je dužan razjasniti sa nadzornim inženjerom prije samog pristupanja izvođenju.
I. 5. | 1. | Dobava i postava razdjelnog sloja geotekstila 300 g/m2 , koji se postavlja ispod FPO hidroizolacijske membrane na beton u padu. Geotekstil na bazi polipropilena (PP,termo fiksirani) s međusobnim preklopom od 10 cm tipa kao Sika geotekstil 300PP ili jednakovrijedan. Geotekstil se slobodno polaže na bitumensku ljepenku. Na vertikalama, geotekstil se uzdiže do visine ugradnje FPO membrane. U cijenu uključen sav rad i materijal po m2. Obračun po stvarno izvedenim količinama. | m2 | 2800 |  | 0
0
I. 5. | 2. | Dobava i postava geotekstila 500 g/m2 , koji se postavlja između FPO membrane i sustava balasta krova. Geotekstil na bazi polipropilena (PP,termo fiksirani) s međusobnim preklopom od 10 cm tipa kao Sika geotekstil 500PP ili jednakovrijedan. Geotekstil se slobodno polaže na FPO membranu te međusobno preklapa 10,0 cm. Na vertikalama, geotekstil se uzdiže cca. 10,0 cm, odnosno 5 cm iznad razine sloja šljunka, a sve prema detaljima s nacrta. U cijenu uključen sav rad i materijal po m2. Obračun po stvarno izvedenim količinama. | m2 | 2800 |  | 0
0
I. 5. | 3. | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi FPO-a, armirana poliesterskim pletivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm tipa kao Sarnafil TS 77-15 ili jednako vrijedan, siva boja RAL 7040 ; d=1,5mm ili jednakovrijedno. Ugrađuje se na prethodno postavljeni sloj geotekstila u balastnom sustavu. Minimalne teh.karakteristike: membrana mora zadovoljavati klasu Bkrov(t1) prema EN 13501-1; otpornost na ljuštenje-var ≥ 300 N/50 mm (EN 12316-2); otpornost na posmik-var ≥ 500 N/50 mm (EN 12317-2); paropropusnost μ= 150 000 (EN 19319; otpor na istezanje long. ≥ 1000 N/ 50 mm, trans.≥ 900 N/ 50 mm (EN 12311-2); otpor na kidanje long. 300 N/ trans.300 N (EN 12310-2);savijanje pri niskim tem.≤ -30 °C (EN 495-5). Membrane centrirati i slobodno postaviti na podlogu te mehanički pričvrstiti po potrebi (naknadno se ugrađuje balast). Na vertikalnim površinama (zidovi, vijenci, prodori i sl.), izolacijska membrana izvodi se u visini prema detaljima s projekta. Spojevi se obrađuju toplinskim ili kemijskim putem sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Vanjski i unutarnji kutovi se trebaju dodatno ojačati s gotovim elementima od istog proizvođača. |  |  |  | 0
|  | Obračun po m2 rada i ugrađenog materijala horizontalne površine ravnog krova, do pune gotovosti stavke prema uputama proizvođača sa svim pričvrsnim priborom i potrebnim flanžama. |  |  |  | 0
|  | a) horizontalna površina (uključujući i horizontalne površine parapetnih i obodnih zidića) | m2 | 2530
0
I. 5. | 4. | Dobava i postava vertikalne hidroizolacije na detalju (zid, nadozid, min. visine 30 cm), od sintetičke membrane na bazi FPO-a, armirana poliesterskim pletivom i stabilizirane staklenom mrežicom, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm tipa kao Sarnafil TS 77-15, d=1,5mm ili jednakovrijedno. Membrana se lijepi na podlogu parapetnog zida i na pozicijama svjetlarnika s odgovarajućim (Sarnacol T660) kontaktnim ljepilom ili se mehanički pričvršćuje prema uputama proizvođača materijala te prema detalju iz projekta. Obračun po m2 rada i ugrađenog materijala vertikalne površine istaka, do pune gotovosti stavke prema uputama proizvođača sa svim pričvrsnim priborom. | m2 | 400 |  | 0
0
I. 5. | 5. | Obrada detalja završetka FPO HI membrane i postojeće bitumenske membrane na spoju 2 različita materijala u slučaju da se na bitumensku membranu ne postavlja novi sloj FPO HI membrane. Na spoju potrebno napraviti spoj 2 različita materijala i osigurati vodonepropusnost. Podlogu prije aplikacije hidroizolacijske membrane potrebno odmastiti i pripremiti za prihvat nove hidroizolacijske membrane . Obračun po m' rada i ugrađenog materijala do pune gotovosti stavke sa svim pričvrsnim priborom. Napomena: Ova stavka će se konzumirati samo ukoliko se prostor iznad Borbolete d.o.o. ne bude kompletno sanirao prema projektu. | m' | 10 |  | 0
0
I. 5. | 6. | Dobava i postava specijalnih profila od galvaniziranog čeličnog lima 0,6mm laminiranog sa slojem FPO membrane 1,1mm, iz sustava proizvođača HI membrane tipa kao Sarnafil TPO lim ili jednakovrijedno. Kontakt lima i podloge dodatno brtviti trajnoelastičnim kitom tipa kao Sika Hyflex 250 facade na bazi poliuretana , odgovarajućim temeljnim premazom i PE ispunom za fuge.Obračun po m' rada i ugrađenog materijala do pune gotovosti stavkesa svim pričvrsnim priborom. |  |  |  | 0
|  | a) donji kutni profil r.š. 7.0 cm | m' | 1305 |  | 0
|  | b) gornji kutni profil r.š. 7.0 cm | m' | 1305 |  | 0
|  | c) profil r.š. 5.0 cm na svjetlarnicima | m' | 20 |  | 0
|  | d) okapnica od kaširanog lima r.š. 35 cm (detalj 2.9.,2.10.,2.11.,.2.12.) - u cijenu uključiti i dobavu i postavu nosača okapnice d=2 mm mehanički pričvrščenu za zid. U cijenu uključeni svi potrebni pričvrsni elementi za izvedbu stavke. | m' | 260 |  | 0
|  | f) okapnica od kaširanog lima r.š. 60 cm (detalj 2.1.) - u cijenu uključiti i dobavu i montažu nosača kape atike od pocinčanog lima d=2mm prema detalju 2.1. mehanički pričvrščenog za zid. U cijenu uključeni svi potrebni pričvrsni elementi za izvedbu stavke. | m' | 62 |  | 0
0
I. 5. | 7. | Dobava i postava nearmirane hidroizolacijske membrane na bazi mekog TPO-a, sive boje i debljine 1,5mm iz sustava proizvođača HI membrane , za izradu dodatnog ojačanja detalja na već izvedenim membranama. Membrana tipa kao SARNAFIL TG 66-15D ili jednakovrijednog. U stavku uključiti i nerhđajuću obujmicu za pravokutnu i okruglu cijevu te Brtvilo Sikaflex®-11 FC i odgovarajući prajmer na spoju s obujmicom, prema detaljima 2.4., 2.5., 2.6, 2.7., 2.8. iz projekta. Obračun po m2, u stavku uključen sav potrebni materijal i rad. | m2 | 20 |  | 0
0
I. 5. | 8. | Dobava i ugradnja elementa za prihvat nosača konstrukcija strojarskih elemenata na ravnom krovu kroz izvedenu hidroizolacijsku membranu na bazo FPO-a. tipa kao SIKA ROOF ANCHOR W koji se sastoji od sidrene ploče SikaRoof Anchor Washer 140 (sgan 759756) i HI flanđe za obradu sidrne ploče tipa kao SikaRoof Anchor 250mm FPO CR RAL7040 ( sgan 760750). Ugradnja prema teh.uputi proizvođača . Obračun po komadu ugrađenog sidrenog elementa i HI flanđe . | kom | 60 |  | 0
I. 5. | 9. | Dobava i ugradnja odzračnika napravljenog od cijevi i kape od krutog polipropilena visoke kvalitete usklađenog s novopostavljenom FPO izolacijom. Predviđena ugradnja 1 odzračnika na 250 m2. U stavku uračunati sve potrebne radnje i materijale za povezivanje odzračnika i novoizvedene hidroizolacije. Obračun po komadu ugrađenog odzračnika | kom | 10
0
I. 5. | 10. | Režijski rad za pripomoć obrtnicima koji će se obračunati po stvarnim troškovima rada i materijala prema ovjeri nadzornog inženjera. |  |  |  | 0
|  | KV | sati | 48 |  | 0
|  | NKV | sati | 48 |  | 0
I. 5. |  | HIDROIZOLATERSKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
I. 6. |  | OSTALI RADOVI
I. 6. | 1. | Dobava i ugradnja kupole za odimljavanje i izlazak na ravni krov s nastavnim vijencem minimalno 15 cm i jediničnom cijenom predvidjeti sve potrebno za montažu na novoizvedenu hidroizolaciju sukladno detalju u projektu. Građevinska dimenzije kupole (svijetli otvor promjera 150 cm) s 2 integrirana elektromotora za otvaranje i kontrolnom jedinicom za odimljavanje. Potrebno napraviti pripremu i spajanje na vatrodojavni sustav objekta. Kupola izrađena od bijelog polikarbonat izoliranog okvira, dvoslojna transparentna polikarbonatna kupola, tipa kao Akripol. Temeljnim premazom konstrukcija je premazana u radionici. Konačna boja u dogovoru s investitorom, uključena u cijenu. Sav spojni materijal za ugradbu je u cijeni. Obračun po komadu kompletno postavljene kupole do pune gotovosti. Obračun po komadu. Točnu mjeru potrebno uzeti na gradilištu. | komada | 3 |  | 0
0
I. 6. | 2. | Dobava i ugradnja fiksne kupole na ravnom krovu na s nastavnim vijencem minimalno 15 cm i jediničnom cijenom predvidjeti sve potrebno za montažu na novoizvedenu hidroizolaciju sukladno detalju u projektu. Građevinska dimenzije kupole (svijetli otvor promjera 150 cm). Kupola izrađena od bijelog polikarbonat izoliranog okvira, dvoslojna transparentna polikarbonatna kupola, tipa kao Akripol. Temeljnim premazom konstrukcija je premazana u radionici. Konačna boja u dogovoru sa investitorom, uključena u cijenu. Sav spojni materijal za ugradbu je u cijeni. Obračun po komadu kompletno postavljene kupole do pune gotovosti. Obračun po komadu. Točnu mjeru uzeti na gradilištu. | komada | 14 |  | 0
0
I. 6. | 3. | Dobava i postava nove gromobranske trake (kao postojeća -40x4) na poziciju prethodnih traka i na poziciju gdje je dodatno potrebno kako bi se kompletno napravilo uzemljnje. U jedniničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i radove te FPO flanže za pravilan prihvat gromobranske trake i radove te ispitivanja i izdavanja atesta do pune gotovosti stavke. Traka se dodatno učvrščuje na betonske kocke, ispod betonskih kocki potrebno je postaviti dodatni sloj mebrane. U stavku uključeno spajanje na vertiklanu gromobransku traku. Obračun po m1 postavljene trake. Sve navedeno uključeno u cijenu. |  |  |  | 0
| a) | Postava nove gromobranske trake | m1 | 500 |  | 0
0
I. 6. | 4. | Dobava i postava prane batude u debljini 5 cm na sloj FPO HI membrane na poziciji gdje nedostaje zaštitnog sloja HI, a postojeća batuda je već iskorištena. Obračun se vrši po m2 ravnog krova, debljina sloja batude je 5 cm. U stavku uključeno sav horizontalni i vertikalni transport. | m2 | 850 |  | 0
0
I. 6. | 5. | Dobava i montaža okomitog jednostrukog slivnika za odvodnju krovne vode kompatibilnim s postojećim i novo izvedenim slojevima krova i hidroizolacijom koji se spajaju u postojeću vertikalu. Jednostruki slivnik SARNAFIL T Drain Ø 100 na bazi tvrdog FPO-a s pripadajućom zaštitno/kišnom rešetkom sukladno norni HRN EN 1253. Slivnik je dio cjelovitog Sika sistema za ravne krovove. U cijenu uključiti sav potreban materijal i rad te ispitivanje prohodnosti oborinskih vertikala za koje treba dostaviti zapisnik o ispitivanju i eventualna odčepljivanja.Točnu dimenziju slivnika uzeti na licu mjesta. Obračun po kompletu izvedenog slivnika, do pune gotovosti stavke prema uputama proizvođača sa svim pričvrsnim priborom. | kom | 12 |  | 0
0
I. 6. | 6. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije istake naznačenog na detalju 2.9.,2.10.,2.11.,.2.12. u projektu mehaničkim pričvršćenjem. (XPS 300 kPa prema EN 826) u jednom sloju u debljini 2 cm. Ploče polagati na postojeći sloj falcanog lima bitumenske hidroizolacijske membrane s koje je prethodno demontiran aluminjski voal. Obračun se vrši po m2 istake ravnog krova. U stavku uključeno sav potreban materijal i rad. | m2 | 220 |  | 0
I. 6. | 7. | Montaža raznih uređaja i instalacija zgrade prethodno demontiranih do pune funkcionalnosti. U stavci uključena pažljiva montaža sa svim potrebnim spojnim materijalom, nosači i pričvrsni pribor moraju biti produljeniukoliko je to potrebno. Svi radovi se izvode u koordinaciji predstavnika naručitelja i nadzornog inženjera.
| a) | klima jedinice i klima komore | komada | 11
| b) | ventilacijski kanali | komada | 2
| c) | antena (satelitske, klasične i nosači - komplet) | komada | 3
I. 6. | 8. | Izvedba vodene probe novoizvedenog krovnog pokrova prema normi. Prilikom provedbe vodene probe trebaju biti nazočni naručitelj, nadzorni inženjer i glavni izvođač. O vodenoj probi potrebno je sastaviti ovjereni zapisnik. Ukoliko se prilikom provedbe utvrde nedostaci, izvođač je dužan ukloniti nedostatke u najkraćem mogućem roku. | komplet | 1
I. 6. | 9. | Dobava i ugradnja tipskih čeličnih ljestvi s leđobranom na jugozapadnom kutu objekta za pristup s ulice na krov. Dobava, postava i montiranje ljestvi visine do 10 m, s leđobranom sidrenim u zid koje služe kao ljestve za pristup krovu. Ljestve počinju na visini od cca 2.5 m te je investitoru potrebno dostaviti pomične ljestve s kukom kako bi mogao pristupiti postavljenim ljestvama s leđobranom, sve navedeno uključeno u stavku. Prečke ljestava zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od 300 mm. Leđna zaštita izrađena u obliku kaveza načinjenog od lukova od plosnatog željeza, s unutrašnjim radijusom 700 - 800 mm. Sve komplet sa potrebnim kukama, držacima i svim ostalim veznim elementima te potrebnim veznim i pomoćnim materijalom. Obavezno uzeti izmjere u naravi prije početka izrade penjalica. Obračun po komadu. | komada | 1
I. 6. |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| I. | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA OBNOVE KROVNOG POKROVA
I. 1. |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
I. 2. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
I. 3. |  | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I. 4. |  | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I. 5. |  | HIDROIZOLATERSKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I. 6. |  | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| I. | UKUPNO BEZ PDV-a: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA OBNOVE KROVNOG POKROVA
|  | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA - KROV |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA (bez PDV-a): |  |  |  | 0
|  | PDV : |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO : |  |  | 0