## bez cijena
PROJEKT IZRADIO:
tel: + 385 98 302 794;
e-mail: nihad.medencevic@gmail.com
M.P.
GRAĐEVINA: |  | POGON JEDINSTVO – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade (bivša tvornica Jedinstvo) Trnjanska struga 34, Zagreb
NARUČITELJ: |  | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.
Savska cesta 1, Zagreb
FAZA PROJEKTA: |  | TROŠKOVNIK
PROJEKT: |  | SANACIJA KROVOVA POGONA JEDINSTVO
OZNAKA PROJEKTA: |  | TD: 05/24
TROŠKOVNIK IZRADIO: |  | BENJAMIN MEDENČEVIĆ, mag.ing.aedif.
SURADNICI: |  | Senad Medenčević, mag.ing.aedif.
Nihad Medenčević, dipl.ing.građ.
DIREKTOR: |  | Nihad Medenčević, dipl.ing.građ.
Zagreb, svibanj 2024.
TROŠKOVNIK GRAĐEVNSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
0. | OPĆI UVJETI
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom. izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inžinjera odabrati najpovoljnija. Izvoditelj radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te “faktor” poduzeća, koji će se odnositi na izgradnju ove građevine.
Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu. Prije izrade ponude izvoditelj može obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. Prilikom davanja ponude izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. U sve radove ovog troškovnika u cijenu su uključeni svi koeficijenti za složene uvjete radova, sukladno važećim stručnim normama u graditeljstvu.
"Prije davanja ponude izvođač treba obavezno pročitati ove opće uvjete. Oni su sastavni dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati. Troškovnik s općim uvjetima, grafički dijelovi (nacrti) s tehničkim opisom i ev. drugi dijelovi dokumentacije čine cjelinu koju izvođač treba proučiti. Nedovoljno upoznavanje s ostalim dijelovima projekta (grafičkim i tekstualnim) ne može biti razlog za povećanje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. Projektirani radovi moraju se izvoditi prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji. Sve eventualne nejasnoće treba izvoditelj riješiti s projektantom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti."
"Izvođač prilikom uvođenja u posao i formiranja gradilišta preuzimanja odgovornost za nekretninu na kojoj izvodi radove i od tog trenutka pa do primopredaje odgovoran je za nju, stvari i osobe unutar gradilišta. U cijeni stavke treba predvidjeti obavezno i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do njegove ugradbe ili primopredaje. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe i uključiti sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do njegove ugradbe ili primopredaje. Investitor je dužan tijelu graditeljstva /nadležnim tijelima, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja ili nastavka radova, pisano prijaviti početak građenja (o otvaranju gradilišta trebaju biti obaviještene nadležne službe). Izvođač treba s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu čime će odrediti dinamiku dobave materijala, opreme i drugog, financiranja itd."
Obveza izvoditelja radova je uredno voditi dokumentaciju gradilišta propisanu Zakonom o gradnji (ZOG, NN 153/13, 20/17). 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. Zakona o gradnji 6. izvedbeni projekt ako je to propisano Zakonom ili ugovoreno 7. izvješće o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano 8. građevinski dnevnik 9. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena Zakonom, posebnim propisom ili projektom 10. elaborat iskolčenja građevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog projekta 11. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.
Prije početka izvođenja u dokumentaciji gradilišta mora biti popis imena osoba ovlaštenih za nadzor (nadzorni inženjer odnosno glavni nadzorni inženjer), koordinaciju zaštite na radu i inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova. Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta. (Stručni nadzor građenja provodi se prilikom građenja svih građevina i izvođenja svih radova za koje se izdaje građevinska dozvola i/ili uporabna dozvola, a za zgrade 3. skupine samo u odnosu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.)
Izvođenje radova na gradilištu smije početi tek kad je gradilište uređeno u skladu s elaboratom uređenja gradilišta i zaštite okoliša. Gradilište mora biti uređeno tako da je moguće nesmetano i sigurno izvođenje svih radova u cjelini, kao i pojedinih faza radova, te osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na izvođenju projekta. Pri organizaciji gradilišta i izvedbi, potrebno je temeljito i dosljedno primjenjivati mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Sav rad i materijal i sve poslove vezane uz organizaciju gradilišta i organizaciju građenja kao što su ograde, vrata gradilišta, natpisna ploča, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije, spremišta materijala, alata i opreme, skele, transporti, telefonski, električni, vodovodni i drugi priključci gradilišta, kao i cijena korištenja priključaka trebaju biti uključeni u cijenu. U cijenu stavke treba uključiti dobavu, transport, uskladištenje i ugradbu materijala, kako osnovnog tako i pomoćnog, sve osnovne i pomoćne radnje i transporte na gradilištu, kao i razne pomoćne konstrukcije, skele, radne podove i slično, osim gdje je to posebno definirano troškovnikom. U cijenama predvidjeti i sva potrebna društvena davanja i naknade, kao i ishođenja suglasnosti
Prilikom izvođenja radova treba posebnu pažnju posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala i opreme. Sve stavke ovog troškovnika obuhvaćaju nabavu i dostavu svih materijala, proizvoda i sklopova na gradilište, montažu (ugradnju) i stavljanje u funkciju do pune gotovosti. Cijena materijala podrazumijeva cijenu osnovnog i pomoćnog materijala koji su nužni u dobivanju konačnog proizvoda koji se ugrađuje, sadrži trošak transporta (bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, način utovara i istovara, skladištenje i dopremu do mjesta ugradnje) i uključuje troškove čuvanja, zaštite i skladištenja do ugradbe.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ovih pravila doslovce ne pridržava, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima. Troškovi prekida u tom slučaju idu na teret izvođača, a taj prekid ne utječe na produžetak primarno predviđenih radova.
Prilikom izvođenja radova, izvođač treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu s pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do njihovog oštećenja (i pri tome koristiti npr. ljepenku, foliju, karton, daske, grede, elemente, pijesak i slično). Troškove zaštite treba izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova ili okoliša za koje je odgovoran izvođač ovih radova ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u prethodno stanje, ili ih naručiti kod drugog izvođača na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Izvoditelj je dužan čistiti gradilište tijekom građenja, a na kraju treba detaljno i fino očistiti sve elemente i plohe: zidove, podove, vrata, prozore, stijene, stakla i dr. Po završetku izvedenih radova, ali i tijekom radova, što nužno i zbog usklađivanja s drugim izvođačima ili kooperantima, izvođač i/ili njegov kooperant dužan je počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao (ili te radove dogovoriti s drugim izvođačem a sve na svoj trošak). Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije (daske, ljepenku, pijesak, skele, radne podove i slično) u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Sve radove treba izvesti u ugovorenom roku, uključujući radove na čišćenju i uklanjanju zaštitnih i pomoćnih konstrukcija.
Mjere zaštite na radu
Obavezna je primjena svih potrebnih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i upotrebe posebne zaštitne opreme sukladno posebnim propisima o zaštiti na radu. Obvezno je osigurati da su mjesta rada koja se koriste u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju, u skladu s pravilima zaštite na radu, a također i sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da ne ugrožavaju radnike.
Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje (glavni) projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i tijekom građenja kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača. Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba koja je po posebnom propisu povjerila izvođenje radova, obvezna je prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova u skladu s provedbenim propisom. Imenovanje koordinatora za zaštitu na radu ne oslobađa sudionike u gradnji odgovornosti za provedbu zaštite na radu na radilištu.
Prilikom izvođenja radova koji su predmet ovog elaborata, izvoditelj se mora striktno pridržavati svih propisanih mjera zaštite na radu u građevinarstvu, koje važe za predmetne radove. Izvoditelj prilikom sklapanja ugovora o izvođenju radova treba priložiti i elaborat zaštite na radu, zaštite od požara i sigurnosti korisnika, koji mora biti odobren i prihvaćen od nadležnih službi investitora. Cijena izrade navedenog projekta te provođenje i pridržavanje u njemu naznačenih mjera zaštite pri izvodjenju radova, mora biti ukalkulirana u jedinične cijene radova i neće biti posebno plaćena. U projektu zaštite posebno treba biti razrađeno: - način zaštite pojedinih zona rada, kako korisnici ne bi bili ugroženi, odnosno da se funkcija ostalih dijelova objekta može nesmetano odvijati. - način uklanjanja otpadnog i demontiranog materijala s objekta, kao i doprema novog materijala i alata na pojedine dijelove građevine, ne smije ugroziti korisnike i prolaznike.
Mjere zaštite na radu moraju osigurati da se izvođenjem radova ne ugrožava niti privremeno niti stalno prohodnost evakuacijskih i požarnih puteva. Izvođač je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja i izraditi plan evakuacije i spašavanja. Isto je tako je obavezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obavezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći.
Izvođači koji obavljaju poslove na istom mjestu rada, odnosno kada više izvođača dijeli mjesto rada ili kada na istom mjestu rada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više poslodavca, odnosno drugih osoba (izvođača), obvezni su, uzimajući u obzir prirodu poslova, provoditi zaštitu na radu, koordinirati svoje aktivnosti, provoditi informiranje i surađivati u primjeni sigurnosnih i zdravstvenih odredbi ovoga Zakona radi zaštite i prevencije od rizika na radu te organizirati rad i osigurati izvođenje radova tako da pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika drugih poslodavaca i drugih osoba.
Uređenje okoliša
Način i lokacije privremenih skladištenja materijala za sanacijske radove izvoditelj treba usuglasiti s korisnikom, a u slučaju zauzimanja javnih / prometnih površina zatražiti suglasnost gradskih službi. Pri izvođenju radova, skladištenja građ. materijala, unutarnjih i vanjskih transporta i sl. teren u neposrednoj okolini građevine poprima karakter neuređenosti i potrebno je učiniti slijedeće:
- na gradilišnoj deponiji obavezno je razvrstavati i odvojeno sakupljati sav otpad. Ono što nije moguće na gradilištu materijalno ili energetski oporabiti, odvozi se u reciklažne centre za pojedne vrste materijala, odnosno reciklažna dvorišta; odvesti sav materijal skinut s pojedinih dijelova građevine i preostali građevinski materijal koji se neće više koristiti; - teren uokolo objekta dovesti u stanje kao prije početka sanacijskih radova, po potrebi hortikulturno urediti okoliš, ponovno urediti prilaze građevini; - ukoliko su oštećeni uslijed izvođenja sanacijskih radova provjeriti ispravnost funkcioniranja oborinske odvodnje s objekta i u slučaju potrebe poduzeti odgovarajuće mjere.
Sve mjere ugradbe kao i broj komada prije izrade treba kontrolirati u naravi.
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
A. | KROV IZNAD VELIKE DVORANE (K5)
1. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kad je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu (SL 42/68, 45/68). Sva rušenja, probijanja, bušenja, dubljenja i sl. treba izvoditi sa osobitom pozornošću i pri tome, u pravilu, treba koristiti ručni alat. Žbuka se otucava ručno do zdrave podloge, a podloga se čisti od prašine uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Sljubnice je potrebno očistiti skobama. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju te ih, po stručnoj osobi, treba zaštititi u skladu sa propisima. Jedinična cijena treba obuhvatiti: - sav potrebni rad i materijal - sve transporte - sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal - troškove pripremno-završnih radova Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.1. | Priprema gradilišta za izvođenje radova sanacije. Stavka obuhvaća ograđivanje gradilišnog prostora, deponije materijala, dopremu i postavu gradilišne ograde, kontejnera za šutu, table gradilišta, kontejnera za smještaj radnika, mobilnog toaleta i sl.
Stavka uključuje i sve potrebne razvode električne energije i vode za potrebe radova sanacije, dok je investitor dužan osigurati priključak na zajedničko brojilo. Trošak struje i vode snosi investitor.
Izvođač je dužan ishoditi suglasnost za zauzimanje javne površine od nadležne institucije. U cijeni u svi troškovi oko zauzimanja javno-prometne površine.
| Obračun po izvršenoj pripremi gradilišta | paušal | 1 |  | 0
1.2. | Dobava, dostava, postava i demontaža nakon izvedenih radova, fasadne skele - cijevna ili tipski "H" elementi, za izvođenje radova na objektu, odnosno vertikalne komunikacije.
Skelu je potrebno ukrutiti i sidriti u objekt pomoću kuka za pričvršćenje skele kako bi se osigurala od prevrtanja, a od udara groma uzemljenjem.
Na vanjski dio skele postaviti jutenu zaštitu koju treba pričvrstiti na konstrukciju. Zgrada je visine do krovnog vijenca, prizemlje i kat.
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, sa svim mjerama zaštite radnika i prolaznika. U cijeni stavke i izrada projekta skele. Cijelu skelu izraditi prema odredbama propisa za zaštitu na radu, te izvesti željezne ili drvene penjalice za osiguranje vertikalne komunikacije po skeli.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije skele. | m2 | 910 |  | 0
1.3. | Pažljivo struganje i uklanjanje postojećeg kulira uvaljanog u bitumensku izolaciju na ravnom krovu, sa prijenosom, spuštanjem na gradilišnu deponiju, te odvozom na gradsku deponiju. Obračun po m2 uklonjenog kulira.
|  | m2 | 590 |  | 0
1.4. | Uklanjanje postojećih limarskih elemenata i opšava sa ravnog krova, sa spuštanjem i odvozom na deponiju. Obračun po m1 demontirane limarije.
|  | m1 | 135 |  | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  | 0
2. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
Svi zidarski i fasaderski radovi radovi moraju se izvesti prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije ( N.N. br. 01/07 ) i Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ( N.N. 128/15 ).
Završne zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku te u skladu s važećim standardima. Ovi radovi obuhvaćaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivajućih podova, unutarnje i vanjske žbuke i kulira, ugradnju vrata i prozora, zatvaranja šlicevima u zidovima, te ugradnju montažnih dimnjaka i ventilacionih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije zgrade. Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli vertikalno opterećenje.
Ako koja stavka nije izvoditelju jasna mora prije ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Više radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal, koji nije obuhvaćen propisima, mora se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima od za to ovlaštenih ustanova. Štete pri ugradbama i sl. nastale na tuđim radovima moraju se popraviti na račun izvršitelja štete.
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati svim postojećim propisima i standardima: - puna opeka HRN.B.D1.011 - lagana šuplja opeka i blok od gline HRN.B.D1.015 - fasadna puna opeka HRN.B.D1.012 - fasadna šuplja opeka i blok od gline HRN.B.D1.014 - puna radijalna opeka od gline HRN.B.D1.012 - silikatno-vapnene opeka i blok (puna, šuplja) HRN.U.N3.300
- betonski šuplji bloketi HRN.U.N1.100 - bloketi od plino i pjeno betona HRN.U.N1.508 - šljako-betonski bloketi HRN.U.N9.020 - puni bloketi od laganog betona HRN.U.N1.011 - šuplji bloketi od laganog betona HRN.U.N1.020 - mort za zidanje HRN.U.M2.010
- vatrostalni mort HRN.B.D6.430; 432; 434 - vapno HRN.B.C1.020; 021 - cement HRN.B.C1.011; 012 - voda HRN.U.M1.058 - kamen HRN.B.B3.200 - pijesak HRN.B.B8.039 - gips HRN.B.C1.030 - mort za žbukanje HRN.U.M2.012 - dodaci žbukama HRN.U.M1.038 - gips kartonske ploče HRN.C1.035;040;045 - vatrostalni mort HRN.B.D6.430 - plivajuće cem.podne podloge HRN.U.F2.020
Mort mora odgovarati točno omjerima ili markama po količinama materijala označenim u prosječnim normama. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem ukloniti. Zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa, debljina ležajnica ne smije biti veća od 15 mm, a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm, ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza.
Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene cca 2cm od plohe zida, da se žbuka može dobro primiti. Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra - treba ih četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku izvođača i dadavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort. Cement za produžni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement.
Vapno treba biti dobro gašeno i odležano od gašenja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije upotrebe vapno treba prosijati da ne bi u njemu ostale grudice neugašenog vapna. Kvaliteta vapna mora odgovarati postojećim važećim standardima. Prije žbukanja treba plohu dobro očistiti od svih nečistoća, ostataka armature i žica, te navlažiti. Betonske plohe moraju prije žbukanja, ako oplata nije bila premazana sredstvom za ohrapljivanje, biti obrađene štokanjem i špricanjem cementnim mlijekom tako da se žbuka dobro prihvati na betonsku površinu. Špric za ogrubljivanje plohe nanositi zidarskom žlicom. Grubom žbukom definirati ravninu žbukane plohe, a finu žbuku koristiti isključivo za zaglađivanje površine.
Zazidavanje (zatvaranje) žljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvođenja tih instalacija, opekom, rabicom ili na drugi način, ne plaća se posebno, ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. Obračun nosivih zidova, stupova i dimnjaka je zapremninski (m3), pregradnih zidova i žbuka površinski (m2).
Plivajući' estrih od armiranog (rabiciranog) mikrobetona: treba imati čvrstoću na tlak najmanje 30N/mm2, čvrstoću na savijanje 4 N/mm2, a tvrdoću (otpor na prodiranje) 60 N/mm2. Estrih treba biti dobro zbijen, najvećeg zrna agregata 15 mm. Dobrim sastavom i pažljivom obradom svježeg betona treba se postići što manje skupljanje namaza. Obodno, estrih treba biti rubnim reškama odvojen od zidova. Rubne se reške izvode elastificiranim ekspandiranim polistirenskim trakama minimalne debljine 1 cm, a rubni završeci poda uza zid trebaju biti izvedeni dilatirani kako bi se na tim spojevima spriječilo nastajanje zvučnih mostova. Estrih se armira u sredini visine presjeka točkasto zavarenom mrežom Ø5 mm, s oknima maksimalno 10/10 cm.
Jedinična cijena završnih zidarskih radova sadrži: - sav materijal, uključivo vezivni - sav rad, zidanje i priprema morta, potreban alat i strojevi - transportne troškove materijala - donošenje vode, povremeno miješanje morta, premještanje korita i skele od ogara, močenje opeke
- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni do mjesta ugradbe - obilježavanje mjesta zidanja - zaštitu zidova od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda - poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima - dovođenje vode plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje - isporuka pogonskog materijala - čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku zidanja, te uklanjanje otpadaka. Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.1. | Zidarska obrada na mjestu uklonjenog kanalnog žlijeba sa sanacijom podloge i sanacijom padova prema olucima. Sanacija nivelir masama ili reparaturnim mortom, širina podloge koja se sanira rš 95cm.
Gornja površina mora biti zaglađena za postavu bitumenske parne brane. Prije izvedbe sanacije padova, a nakon uklanjanja kanalnog žlijeba, potrebno je kontaktirati nadzornog inženjera i/ili projektanta, te još jednom prekontrolirati visinske kote krova i usuglasiti padove.
U cijenu uračunati sav potrebni pribor, rad i materijal, a u svemu prema uputama proizvođača i trenutno važećim građevinskim normama za kvalitetu izvođenja zidarskih i betonskih radova.
| Obračun po m1 saniranog pada kanalnog žlijeba | m2 | 93 |  | 0
2. | ZIDARSKO-FASADERSKI UKUPNO: |  |  | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI
HIDROIZOLACIJE Hidroizolaterske radove izvesti prema prema opisu iz troškovnika, te u skladu sa svim važećim propisima. Provjeravati vrste i ateste po šaržama Ijepenke i spojnog materijala u odnosu na projekt. Prije polaganja hidroizolacije provjeriti hrapavost podloge.
Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete, te u skladu sa svim važećim propisima: - krovne ljepenke HRN U.M3.220-225 - bitumenske ljepenke HRN U.M3.226-232 - hladni bitumenski premaz HRN.U.M3.240 - vrući bitumenski premaz HRN.U.M3.244 - bit.ljepenka sa uloškom jute HRN.U.M3.210 - bitumenska ljepenka sa uloškom od staklene tkanine HRN.U.M3.234 - bitumenska ljepenka s uloškom od staklenog voala HRN.U.M3.231 - bitumenska ljepenka sa uloškom od al. folije HRN.U.M3.230 - elastobit HRN.U.M3.242 - bitumenske trake za varenje (sastav i uvjeti kvalitete) HRN.U.M3.300 - hidroizolacijske trake od PVC-a DIN 16726 DIN 16734 DIN 16729 SIA 280
Površine na koje se polaže hidroizolacija moraju biti posve čiste, ravne te glatke dovoljno da izolacija dobro prione uz podlogu, ravno i bez nabora i mjehura. Izolacijska ljepenka, traka ili ploča mora biti rezana ravno i pravilno, a zaderani ili krpani komadi se ne smiju upotrebljavati. Preklopi, te prehvati na spoju hidroizolacija podova i zidova moraju biti najmanje 10 cm široki i lijepljeni bitumenom. Kod polaganja dva i više slojeva izolacijskih traka ili ploča preklopi moraju biti pomaknuti tako da ne leže jedan na drugom. Nakon izvedbe hidroizolacije potrebno je provesti mjere zaštite kako se ona ne bi oštetila, kao i kod izvedbe zaštite hidroizolacije zaštitnim betonom.
Posebnu pažnju treba obratiti na zaštitu od požara tokom izvedbe hidroizolacije zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara, gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrućeg bitumena, tako da se požar gasi pijeskom ili pjenom. Hidroizolacije na bazi penetrirajućih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlažnost i kiselost betonske podloge treba izvođač provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge. Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvođač premaza. Broj i način nanošenja premaza prema uputstvu proizvođača. Spoj horizontalne i vertikalne izolacije izvoditi sa bubrećim kitovima, nakon izvedbe oba premaza.
Bitumenske hidroizolacije i hidroizolacije penetrirajućim premazima obračunavaju se po m2 površine, osim za ugradnju bubrećih kitova koja se obračunava po m1. U toku radova rukovoditelj treba propisati i provesti potrebne mjere zaštite kako ne bi došlo do oštećenja izvedene hidroizolacije, a naročito pažljivo izvoditi zaštitu hidroizolacije betonom. Za horizontalnu hidroizolaciju od polimerbitumenske trake s filcom, te za drenažne folije kod obodnih zidova prema tlu i kod ravnog krova izvođač je obvezan dostaviti sve potrebne ateste, a radove izvesti u svemu prema uputama proizvođača. Svi ugrađeni materijali moraju imati ateste od u Hrvatskoj mjerodavnih institucija. Eventualne izmjene materijala ili način izvedbe hidroizolacije tokom gradnje moraju se napraviti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzormim inženjerom.
Ako se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen važećim normativima, mora se izvesti u svemu prema naputku proizvođača, te garancijom i atestima ovlaštenih ustanova. Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora izvesti sanaciju hidroizolacije na svoj trošak. Ako izvoditelj tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije. Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-500.
Jedinična cijena hidroizolaterskih radova sadrži: - sav materijal s troškovima transporta, te alat i strojeve, - sav rad, uključivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe - pripremu vrućeg bitumena na licu mjesta ugradbe - čišćenje ploha prije izvedbe hidroizolacije sa zalijevanjem reški - poduzimanje svih mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa - isporuka pogonskog materijala - čišćenje nakon završetka radova Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki i projekta.
TOPLINSKE I ZVUČNE IZOLACIJE Radove toplinske i zvučne izolacije izvesti na mjestima određenim projektom prema opisu troškovnika, a u skladu sa postojećim propisima prema: - Pravilnik o standardima za toplinsku tehniku u građevinarstvu (SL 03/80, 08/81, 57/87, 69/87) - Toplinska tehnika u građevinarstvu (HRN U.J5.510; 520; 530; 600) - Akustika u građevinarstvu (HRN U.J6.001; 151; 201; 215) Materijali za izolaciju moraju biti propisno deponirani, do ugradnje propisno odležani, te zaštićeni nakon ugradnje u svemu prema uputama proizvođača materijala. Bilo kakav ugrađeni neadekvatni materijal izvođač mora ukloniti i zamijeniti propisanim. Osim za izolacijski materijal, ateste je potrebno pribaviti i za sidra kojima se izolacijske ploče učvršćuju u konstrukciju.
Potrebno je provjeravati da li se upotrebljavaju materijali predviđeni projektom te dostaviti ateste proizvođača, kako za izolacioni materijal, tako i za sidra kojima se učvršćuje na konstrukciju. O ugrađenoj debljini toplinske izolacije u podu i stropu mora postojati zapis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
Za toplinsku izolaciju ravnih krovova izvođač je obvezan dostaviti atest o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača.
Tehnički uvjeti za radove toplinske i zvučne izolacije propisani su u postojećim propisima: Sav materijal za izradu izolaterskih radova mora zadovoljavati odgovarajuće propise i norme: - polistiren HRN G.C1.201; C1.320; C7.201 - mineralna vuna HRN EN 13162 - kamena vuna HRN EN 13168 - porofen HRN G.S2.659 - plivajuće podne konstrukcije HRN U.F2.019; 020 - pluto HRN U.F2.026 - negorive mineralne ploče HRN B.F2.100 - polietilenska folija HRN G.C1.290 - bitumenska ljepenka HRN U.M3.232 - pluto HRN U.F2.026 - jednostruka bitumenizirana aluminijska folija HRN U.M3.229 - bitumenizirani perforirani stakleni voal HRN U.M3.248 - aluminijska folija HRN C.C4.025 - bitumenska ljepenka sa uloškom od staklene tkanine ST.U.M3.234 HRN U.M3.234 - bitumenska ljepenka s uloškom od staklenog voala HRN U.M3.231 - sirovi krovni karton HRN U.M3.226 - negorive mineralne ploče HRN B.F2.100
Polistiren u sastavu poda je ekstrudirani polistiren XPS za ravne krovove. Polietilenske folije se ne smiju zamijeniti PVC folijama, a ploče ekspandiranog ili ekstrudiranog polistirena u kontaktu s PVC folijama ili PVC hidroizolacijskim trakama moraju biti odijeljene uloškom neutralnog sloja – PES filc ili sl.
U slučaju promjene koncepcije konstrukcije i vrste materijala navedene u ovom troškovniku, potrebno je tražiti suglasnost projektanta, a novi materijal i nova koncepcija konstrukcije ne smiju imati lošije karakteristike od karakteristika utvrđenih projektom toplinske zaštite i uštede energije koji je sastavni dio glavnog projekta, niti narušiti postignuti nivo toplinske zaštite i uštede energije. Za sve ugrađene materijale potrebno je pribaviti ateste od u Hrvatskoj mjerodavnih institucija, kojima se potvrđuju svojstva čijim se vrijednostima koristilo u ovom projektu. Materijali se trebaju ugrađivati u klimatskim uvjetima koji su odgovarajući toj vrsti materijala, a izvedbu odnosno ugradnju povjeriti ekipama stručnim za odgovarajuću vrstu radova. Svi materijali koji su predviđeni projektom, a nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih ustanova. Materijali za izolaciju moraju biti deponirani do ugradnje propisno odležani, te zaštićeni nakon ugradnje u svemu prema uputama proizvođača materijala. Ukoliko se ugradi neadekvatni materijal isti se mora ukloniti i zamjeniti novim na račun izvoditelja radova.
Ako koja stavka nije izvoditelju jasna mora se prije predaje ponudu tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom, a predloženi materijali moraju sadržavati one toplinske i zvučne karakteristike kao i zamijenjen materijal, odnosno koji projekt zahtijeva. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračunu.
Obračun se vrši prema postojećim normama GN 301-501 i GN 561-300. Jedinična cijena treba sadržavati: - sav materijal, glavni i pomoćni za ugradbu, uključivo transportne troškove - sav rad, uključivo unutarnji horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradbe, alat i strojeve - troškove odležavanja izolacionog materijala - izmjere potrebne za izvedbu i obračun - čišćenje podloga prije izvedbe izolacije - poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima - dovođenje vode plina i struje od priključka na gradilištu do mjesta potrošnje - isporuka pogonskog materijala Ovi tehnički uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedinih stavki troškovnika.
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
3.1. | Sanacija postojeće bitumenske hidroizolacije na ravnom krovu čišćenjem i struganjem, mjestimičnom sanacijom mjehura, nabora i sl. sa prevarivanjem, izrezivanjem mjehura i mjestimičnim dodavanjem jedne bitumenske izolacijske trake tip kao GV4. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 sanirane površine | m2 | 670 |  | 0
3.2. | Dobava i ugradnja toplinske izolacije od XPS-a debljine 15cm s preklapanjem (križno postavljajnje u dva sloja od 10+5cm), na ravnom krovu. Postavlja se na prethodno saniranu bitumensku podlogu. Obračun po m2 postavljene toplinske izolacije. | m2 | 600 |  | 0
3.3. | Dobava i postava geotekstila 500 g/m2 na bazi polipropilena (PP, termofiksirani) s preklopom od 10 cm u svrhu zaštite hidroizolacijske membrane (ispod PVC membrane). Obračun po m2 ugrađenog materijala. | m2 | 600 |  | 0
3.4. | Dobava i postava jednoslojne hidroizolacijske membrane od mekog PVC, kaširane staklenim voalom, postojane na atmosferske utjecaje, UV zračenje, korjenje, starenje i gljivice, debljine 2,0 mm. Membrane se polažu na postavljeni geotekstil i mehanički fiksiraju odgavarajućim mehaničkim spajalima u AB konstrukciju, te perimetralno fiksiraju. Izvođač je, ovisno o odabranoj PVC hidroizolacijskoj membrani, dužan provesti proračun vrste i broja potrebnih mehaničkih spajala (JET STREAM ili sličan proračun), te prema tome provesti pričvršćenje membrane u podlogu. Spojevi se obrađuju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 8 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Odabrana membrana mora zadovoljavati kriterij BKROV (t1) prema pravilniku o zaštiti od požara. Obračun po m2 postavljene membrane. | m2 | 600 |  | 0
3.5. | Dobava i postava vertikalne hidroizolacije - holkera (trobridni lim) od jednoslojne PVC hidroizolacije, kaširane staklenim voalom, postojane na atmosferske utjecaje, UV zračenje, korjenje, starenje i gljivice, debljine 2,0 mm, r.š. 40-50 cm. Membrana se lijepi i mehanički pričvršćuje za trobridne limove laminirane sa slojem PVC membrane 0,8mm (tzv. Imper lim) prema uputi proizvođača materijala. Obračun po m1 holkera. | m¹ | 27 |  | 0
3.6. | Nabava materijala, transport, izrada i postava novih opšava rubova ravnog krova (trobridni lim) od galvaniziranog čeličnog lima 0,6mm laminiranog sa slojem PVC membrane 0,8mm (pvc kaširani lim, tzv. Imper lim), rš do 60cm sa spajanjem na postojeću hidroizolaciju. U cijeni postava eventulane drvene gredice impregnirane odgovarajućim premazima, sa tiplanjem u konstrukciju kako bi se na nju izveo potrebni trobridni lim. S vanjske strane potrebno je izvesti odgovarajuću okapnicu min 3cm odmaknute od pročelja zgrade. Ovaj detalj (detalj E) odnosi se na rub krova na istočnom i zapadnom pročelju zgrade). Obračun po m1 postavljenog opšava | m¹ | 27 |  | 0
3.7. | Nabava materijala, transport, izrada i postava novih opšava rubova ravnog krova (podložni lim - uljevni lim u kanalni žlijeb) od galvaniziranog čeličnog lima 0,6mm laminiranog sa slojem PVC membrane 0,8mm (pvc kaširani lim, tzv. Imper lim), rš do 40cm sa spajanjem na postojeću hidroizolaciju. U cijeni postava drvene gredice 10/15cm impregnirane odgovarajućim premazima, sa tiplanjem u konstrukciju kako bi se na nju izveo potrebni podložni lim. Ovaj detalj (detalj D) odnosi se na spoj s kanalnim žlijebom. Obračun po m1 postavljenog opšava | m¹ | 93 |  | 0
3.8. | Dobava i ugradnja tipskih PVC odzračnika promjera 100mm sa obradom odzračnika hidroizolacijom. Obračun po komadu postavljenog odzračnika | kom | 20 |  | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
4. | LIMARSKI RADOVI
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, a moraju se izvesti prema: - Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, Sl 49/70; - Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl. 26/69. Prije izvedbe izvođač je dužan od projektanta zatražiti eventualna objašnjenja, a za promjene materijala ili načina izvedbe treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost. Ukoliko je to potrebno izvođač limarije dužan je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve elemente na kojima se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog organa. Tolerancija razvijenih širina limova - mogućnost dopuštenog odstupanja od zadanih veličina iznosi ± 1,0 cm.
Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili imati odgovarajuće ateste. Ukoliko nije drugačije određeno radovi se izvode iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, cinčanog lima debljine 0,65 mm, bakrenog lima debljine 0,75 mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati slijedećim standardima ili jednakovrijednim: - cinčani lim HRN G.E4.020 - pocinčani lim HRN C.B4.081 - čelični lim HRN C.B4.011-017, HRN C.B4.054 - bakreni lim HRN C.B4.500, HRN C.B4.020 - olovni lim HRN C.B4.040 - aluminijski lim HRN C.C4.020, HRN C.C4.025, HRN C.C4.050-051, HRN C.C4.060-062, HRN C.C4.120
Limarske elemente krovne limarije - horizontalne žljebove sa porubnim limovima i olučne vertikale izvesti iz pocinčanog lima min debljine 0,55 mm, kao i a opšave različitih istaknutih elemenata na pročelju. Razvijene širine pojedinih elemenata kao i oblik istih kontrolirati na objektu. Za sve iskazane razvijene širine potrebno je uzeti toleranciju min 5 cm, odnosno prave razvijene širine limova će biti utvrđene nakon postavljanja fasadne skele. Opšavi se postavljaju sa vanjskim rubom prepuštenim 3 cm od obrađenog pročelja sa okapom od 3 cm. Na unutrašnjem rubu opšav je podignut uz pročelje 5 cm i podvučen pod žbuku 2 cm. Stavkama su obuhvaćeni držaći okapnica te sva ostala spojna i pričvrsna sredstva. Metalne dijelove kao što su držači žljeba, okapnica i sl. antikorozivno zaštititi i završno bojati uljanom bojom prije ugradnje. Sve spojeve lima sa fasadom silikonizirati.
Obračun izvršenih radova vrši se u cijelosti prema " Prosječnim normama u građevinarstvu ", a kao jedinica mjere uzima se 1 m², 1 m¹ ili komad. Jedinična cijena treba sadržavati: - sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje, - troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, - sve horizontalne i vertikakne transporte do mjesta ugradbe, - svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela, - čišćenje okoliša nakon završetka radova, - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedice napažnje u toku izvedbe, - troškove zaštite na radu, - troškove atesta.
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
4.1. | Dobava, izrada i postava novog kanalnog žljeba, od aluminijskog obojenog lima 0,70mm - r.š. 120 cm. Žlijeb se izbodi prema detalju D, sa okapnicom na pročelju min 3cm udaljenom od pročelja, a s druge strane se pričvršćuje u drvenu gredicu.
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor, kao i eventualno potrebni klameri za pričvršćenje na vanjskom rubu krova. Obračun po m1 postavljenog kanalnog žlijeba | m¹ | 93 |  | 0
4.2. | Dobava, izrada i postava novog sabirnog kotlića, od aluminijskog obojenog lima 0,70mm - r.š. 40 cm, fi120mm. Sabirni kotlić kvadratnog presjeka, sa spajanjem na kanalni žlijeb i odvodnu vertikalu.
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po kom postavljenog kotlića | kom | 4 |  | 0
4.3. | Dobava, izrada i postava novih okruglih olučnih cijevi od aluminijskog obojenog lima s obujmicom - r.š. 40 cm = promjera 12 cm.
| Obračun po m¹ olučnih cijevi | m¹ | 35 |  | 0
4. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
5. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
5.1. | Demontaža postojeće gromobranske instalacije, te dobava i postava nove gromobranske instalacije od pocinčane trake 30x4mm, spojnih elemenata, te pripadnih podmetača za oslanjanje na PVC membranu.
| Obračun po m1 demontirane i montirane gromobranske instalacije | m1 | 230 |  | 0 | 228
5. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  | 0
A. | REKAPITULACIJA (KROV IZNAD VELIKE DVORANE (K5))
1. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
2. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
3. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
4. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
5. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  | 0
| UKUPNO - KROV IZNAD VELIKE DVORANE (K5) |  |  | 0
F. | DJELOMIČNA SANACIJA PROČELJA
1. | Ručno otucanje trošne žbuke sa pročelja debljine 1-3 cm. Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer. Odnosi se na labilnu i oštećenu žbuku pročelja. U cijenu stavke uključeno spuštanje šute na gradilišnu, te odvoz na gradsku deponiju.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine ne računajući otvore prozora i vrata do 3 m², po m². (Procjena cca 100m2) | m2 | 100 |  | 0
2. | Pranje zidova vodom pod tlakom nakon otucanja žbuke, skupa sa krovnim vijencem i podgledom istaka.
| Obračun po m² | m2 | 250 |  | 0
3. | Reprofilacija pročelja na mjestima uklonjene žbuke, izvedbom grube i fine žbuke pročelja građevine sa kojeg je otucana stara žbuka. Završna žbuka pogodna za sanacijske radove.
Prije nanošenja grube žbuke na očišćenu, isprašenu i opranu površinu zida prska se rijetki cementni špric 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se osnovni sloj produžne grube žbuke 1:3:9, debljine 2,50 - 3,50 cm.
| Obračun po m2 izvedene nove žbuke. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu. | m2 | 100 |  | 0
4. | Zidarska obrada saniranih površina pročelja. Gletanje površina polimercementnim ljepilom u 2 sloja u debljini 2-3 mm (ukupno max 5 mm). Armiranje fasadnom staklenom mrežicom utiskujući u svježi sloj polimercementnog ljepila sa preklopom 10 cm. Prethodno postavljati kutni okapni profil s mrežicom na svim uglovima.
Drugi sloj polimercementnog ljepila nanositi na očvrsli prvi sloj. U stavku su uključene sve potrebne predradnje prema uputstvima proizvođača za odabrani fasadni sustav.
Završna obrada fasadnih površina silikatnim tankoslojnim žbukama u boji po izboru konzervatorskog nadzora. Otprašivanje i impregniranje površina sa odgovarajućim sredstvom za impregnaciju. Radove izvesti u svemu po naputcima proizvoditelja silikatne i kulir žbuke. Nanošenje žbuke tehnikom gletanja.
| Obračun po m2 obrađenih površina. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu. | m2 | 250 |  | 0
5. | Demontaža postojeće, te dobava i montaža nove prozorske stijene na sjevernom i južnom pročelju velike dvorane od ALU stolarije (profili tipa Schuco ili Koening...), sve komplet ugrađeni do potpune gotovosti sa svim brtvljenjima, opšavima, zaokretno-otklopnim okovom. Stakla su dvostruka izolacijska, punjena plinom i low E premazom. Koeficijent prolaska topline kroz staklo ≤1,10 W/m2K, odnosno ukupno kompletnog prozora ≤1,40 W/m2K.
Prozorska stijena je dimenzija cca 3,40m x 1,60m, u svemu prema postojeće rasteru profila, boji profila i oblikovanju, odnosno u dogovoru s korisnicima prostora.
Izvođač je dužan predočiti uzorak planiranih profila nadzornom inženjeru i naručitelju na odobrenje, kao i izraditi radionički nacrt nove prozorske stijene i shemu stolarije, za koju mora ishoditi odobrenje nadzornog inženjera i naručitelja.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor, kao i sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu stavke.
| Obračun po komadu ugrađene prozorske stijene | kom | 24 |  | 0
6. | Skidanje starih, dobava, izrada i postava novih prozorskih klupčica od aluminijskog obojenog lima na pročelju objekta, r.š. do 70cm. Na vanjskom rubu izvesti okapnicu udaljenu min. 2 cm od žbuke, a na strani do zida lim podvući pod žbuku i uzdići 1 cm. Sva mjesta dodira lima i žbuke ili betona zaštititi bitumenskom ljepenkom. Demontirane elemente potrebno je zbrinuti na gradskoj deponiji. Boja lima prema izboru naručitelja
| Obračun po m1 postavljenih prozorskih klupčica | m1 | 95 |  | 0
| UKUPNO - DJELOMIČNA SANACIJA PROČELJA |  |  | 0
G. | NEPREDVIĐENI RADOVI (5% iznosa)
1. | Za potrebe eventualnih nepredviđenih i dodatnih radova predviđa se financijski iznos u visini 5% vrijednosti ponude. Ovi radovi konzumirat će se ukoliko se za to pokaže potreba, te izvođač mora ishoditi suglasnost naručitelja i nadzornog inženjera za svaku stavku nepredviđenih i dodatnih radova, te dostaviti analizu cijena za svaku stavku. Obračun nepredviđenih radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama ovjerenim u listovima građevinske knjige.
| Obračun po stvarno izvedenim količinama dodatnih radova | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO - NEPREDVIĐENI RADOVI |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
A. | KROV IZNAD VELIKE DVORANE (K5) |  |  | 0
F. | DJELOMIČNA SANACIJA PROČELJA |  |  | 0
G. | NEPREDVIĐENI RADOVI (5% iznosa) |  |  | 0
| SVEUKUPNO: | bez pdv-a |  | 0
|  | pdv |  | 0
|  | sa pdv-om [€] |  | 0
ZA PONUDITELJA:
U _____________, ____.____.2024. |  |  |  | _______________
| (mjesto) (datum) |  |  | (potpis i pečat ponuditelja)
ING BENS d.o.o.
Maksimirska cesta 103
10000 Zagreb