## bez cijena
PROJEKT IZRADIO:
tel: + 385 98 302 794;
e-mail: nihad.medencevic@gmail.com
M.P.
GRAĐEVINA: |  | STAMBENA ZGRADA Ulica Ivana Kosirnika br.40, Zagreb
INVESTITOR: |  | SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE
Ulica Ivana Kosirnika br.40, Zagreb
FAZA PROJEKTA: |  | TROŠKOVNIK
PROJEKT: |  | PROJEKT POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI PROČELJA ZGRADE, TE SANACIJE KROVIŠTA
OZNAKA PROJEKTA: |  | TD: 13/23
TROŠKOVNIK IZRADIO: |  | BENJAMIN MEDENČEVIĆ, mag.ing.aedif.
SURADNICI: |  | IVAN MAJIĆ, mag.ing.aedif.
NIHAD MEDENČEVIĆ, dipl.ing.građ.
DIREKTOR: |  | NIHAD MEDENČEVIĆ, dipl.ing.građ.
Zagreb, kolovoz 2023.
TROŠKOVNIK GRAĐEVNSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
0. | OPĆI UVJETI
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom. izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inžinjera odabrati najpovoljnija. Izvoditelj radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te “faktor” poduzeća, koji će se odnositi na izgradnju ove građevine.
Pročelje građevine dekorirano je krovnim vijencom (vučeni profili), za koje je, prije pregleda sa skele i ispitivanja postojećih materijala, teško dovoljno precizno definirati način i veličinu sanacionog zahvata, pa je prilikom uvođenja u posao obavezan detaljan pregled i utvrđivanje pravog stanja elemenata i načina sanacije. Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inžinjera, predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inžinjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu. Prije izrade ponude izvoditelj može obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. Prilikom davanja ponude izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inžinjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. Sve radove treba izvoditi isključivo s vanjske strane, tj. sa skele. U sve radove ovog troškovnika u cijenu su uključeni svi koeficijenti za složene uvjete radova, sukladno važećim stručnim normama u graditeljstvu.
"Prije davanja ponude izvođač treba obavezno pročitati ove opće uvjete. Oni su sastavni dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati. Troškovnik s općim uvjetima, grafički dijelovi (nacrti) s tehničkim opisom i ev. drugi dijelovi dokumentacije čine cjelinu koju izvođač treba proučiti. Nedovoljno upoznavanje s ostalim dijelovima projekta (grafičkim i tekstualnim) ne može biti razlog za povećanje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. Projektirani radovi moraju se izvoditi prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji. Sve eventualne nejasnoće treba izvoditelj riješiti s projektantom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti."
"Izvođač prilikom uvođenja u posao i formiranja gradilišta preuzimanja odgovornost za nekretninu na kojoj izvodi radove i od tog trenutka pa do primopredaje odgovoran je za nju, stvari i osobe unutar gradilišta. U cijeni stavke treba predvidjeti obavezno i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do njegove ugradbe ili primopredaje. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe i uključiti sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do njegove ugradbe ili primopredaje. Investitor je dužan tijelu graditeljstva /nadležnim tijelima, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja ili nastavka radova, pisano prijaviti početak građenja (o otvaranju gradilišta trebaju biti obaviještene nadležne službe). Izvođač treba s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu čime će odrediti dinamiku dobave materijala, opreme i drugog, financiranja itd."
Obveza izvoditelja radova je uredno voditi dokumentaciju gradilišta propisanu Zakonom o gradnji (ZOG, NN 153/13, 20/17). 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. Zakona o gradnji 6. izvedbeni projekt ako je to propisano Zakonom ili ugovoreno 7. izvješće o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano 8. građevinski dnevnik 9. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena Zakonom, posebnim propisom ili projektom 10. elaborat iskolčenja građevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog projekta 11. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.
Prije početka izvođenja u dokumentaciji gradilišta mora biti popis imena osoba ovlaštenih za nadzor (nadzorni inženjer odnosno glavni nadzorni inženjer), koordinaciju zaštite na radu i inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova. Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta. (Stručni nadzor građenja provodi se prilikom građenja svih građevina i izvođenja svih radova za koje se izdaje građevinska dozvola i/ili uporabna dozvola, a za zgrade 3. skupine samo u odnosu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.)
Izvođenje radova na gradilištu smije početi tek kad je gradilište uređeno u skladu s elaboratom uređenja gradilišta i zaštite okoliša. Gradilište mora biti uređeno tako da je moguće nesmetano i sigurno izvođenje svih radova u cjelini, kao i pojedinih faza radova, te osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na izvođenju projekta. Pri organizaciji gradilišta i izvedbi, potrebno je temeljito i dosljedno primjenjivati mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Sav rad i materijal i sve poslove vezane uz organizaciju gradilišta i organizaciju građenja kao što su ograde, vrata gradilišta, natpisna ploča, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije, spremišta materijala, alata i opreme, skele, transporti, telefonski, električni, vodovodni i drugi priključci gradilišta, kao i cijena korištenja priključaka trebaju biti uključeni u cijenu. U cijenu stavke treba uključiti dobavu, transport, uskladištenje i ugradbu materijala, kako osnovnog tako i pomoćnog, sve osnovne i pomoćne radnje i transporte na gradilištu, kao i razne pomoćne konstrukcije, skele, radne podove i slično, osim gdje je to posebno definirano troškovnikom. U cijenama predvidjeti i sva potrebna društvena davanja i naknade, kao i ishođenja suglasnosti
Prilikom izvođenja radova treba posebnu pažnju posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala i opreme. Sve stavke ovog troškovnika obuhvaćaju nabavu i dostavu svih materijala, proizvoda i sklopova na gradilište, montažu (ugradnju) i stavljanje u funkciju do pune gotovosti. Cijena materijala podrazumijeva cijenu osnovnog i pomoćnog materijala koji su nužni u dobivanju konačnog proizvoda koji se ugrađuje, sadrži trošak transporta (bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, način utovara i istovara, skladištenje i dopremu do mjesta ugradnje) i uključuje troškove čuvanja, zaštite i skladištenja do ugradbe.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ovih pravila doslovce ne pridržava, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima. Troškovi prekida u tom slučaju idu na teret izvođača, a taj prekid ne utječe na produžetak primarno predviđenih radova.
Prilikom izvođenja radova, izvođač treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu s pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do njihovog oštećenja (i pri tome koristiti npr. ljepenku, foliju, karton, daske, grede, elemente, pijesak i slično). Troškove zaštite treba izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova ili okoliša za koje je odgovoran izvođač ovih radova ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u prethodno stanje, ili ih naručiti kod drugog izvođača na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Izvoditelj je dužan čistiti gradilište tijekom građenja, a na kraju treba detaljno i fino očistiti sve elemente i plohe: zidove, podove, vrata, prozore, stijene, stakla i dr. Po završetku izvedenih radova, ali i tijekom radova, što nužno i zbog usklađivanja s drugim izvođačima ili kooperantima, izvođač i/ili njegov kooperant dužan je počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao (ili te radove dogovoriti s drugim izvođačem a sve na svoj trošak). Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije (daske, ljepenku, pijesak, skele, radne podove i slično) u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Sve radove treba izvesti u ugovorenom roku, uključujući radove na čišćenju i uklanjanju zaštitnih i pomoćnih konstrukcija.
Mjere zaštite na radu
Obavezna je primjena svih potrebnih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i upotrebe posebne zaštitne opreme sukladno posebnim propisima o zaštiti na radu. Obvezno je osigurati da su mjesta rada koja se koriste u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju, u skladu s pravilima zaštite na radu, a također i sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da ne ugrožavaju radnike.
Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje (glavni) projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i tijekom građenja kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača. Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba koja je po posebnom propisu povjerila izvođenje radova, obvezna je prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova u skladu s provedbenim propisom. Imenovanje koordinatora za zaštitu na radu ne oslobađa sudionike u gradnji odgovornosti za provedbu zaštite na radu na radilištu.
Prilikom izvođenja radova koji su predmet ovog elaborata, izvoditelj se mora striktno pridržavati svih propisanih mjera zaštite na radu u građevinarstvu, koje važe za predmetne radove. Izvoditelj prilikom sklapanja ugovora o izvođenju radova treba priložiti i elaborat zaštite na radu, zaštite od požara i sigurnosti korisnika, koji mora biti odobren i prihvaćen od nadležnih službi investitora. Cijena izrade navedenog projekta te provođenje i pridržavanje u njemu naznačenih mjera zaštite pri izvodjenju radova, mora biti ukalkulirana u jedinične cijene radova i neće biti posebno plaćena. U projektu zaštite posebno treba biti razrađeno: - način zaštite pojedinih zona rada, kako korisnici ne bi bili ugroženi, odnosno da se funkcija ostalih dijelova objekta može nesmetano odvijati. - način uklanjanja otpadnog i demontiranog materijala s objekta, kao i doprema novog materijala i alata na pojedine dijelove građevine, ne smije ugroziti korisnike i prolaznike.
Mjere zaštite na radu moraju osigurati da se izvođenjem radova ne ugrožava niti privremeno niti stalno prohodnost evakuacijskih i požarnih puteva. Izvođač je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja i izraditi plan evakuacije i spašavanja. Isto je tako je obavezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obavezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći.
Izvođači koji obavljaju poslove na istom mjestu rada, odnosno kada više izvođača dijeli mjesto rada ili kada na istom mjestu rada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više poslodavca, odnosno drugih osoba (izvođača), obvezni su, uzimajući u obzir prirodu poslova, provoditi zaštitu na radu, koordinirati svoje aktivnosti, provoditi informiranje i surađivati u primjeni sigurnosnih i zdravstvenih odredbi ovoga Zakona radi zaštite i prevencije od rizika na radu te organizirati rad i osigurati izvođenje radova tako da pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika drugih poslodavaca i drugih osoba.
Uređenje okoliša
Način i lokacije privremenih skladištenja materijala za sanacijske radove izvoditelj treba usuglasiti s korisnikom, a u slučaju zauzimanja javnih / prometnih površina zatražiti suglasnost gradskih službi. Pri izvođenju radova, skladištenja građ. materijala, unutarnjih i vanjskih transporta i sl. teren u neposrednoj okolini građevine poprima karakter neuređenosti i potrebno je učiniti slijedeće:
- na gradilišnoj deponiji obavezno je razvrstavati i odvojeno sakupljati sav otpad. Ono što nije moguće na gradilištu materijalno ili energetski oporabiti, odvozi se u reciklažne centre za pojedne vrste materijala, odnosno reciklažna dvorišta; odvesti sav materijal skinut s pojedinih dijelova građevine i preostali građevinski materijal koji se neće više koristiti; - teren uokolo objekta dovesti u stanje kao prije početka sanacijskih radova, po potrebi hortikulturno urediti okoliš, ponovno urediti prilaze građevini; - ukoliko su oštećeni uslijed izvođenja sanacijskih radova provjeriti ispravnost funkcioniranja oborinske odvodnje s objekta i u slučaju potrebe poduzeti odgovarajuće mjere.
Izrada šablona
Prema otiscima izraditi šablone za izvedbu vučenih profila (po jednu radnu i jednu rezervnu) od čvrste i zdrave drvene građe ili metalne. Za izradu profiliranih vijenaca i drugih profila moraju se prethodno izraditi šablone. U pomoćne usluge spada: prenošenje umiješane žbuke, primanje vode i žbuke, davanje alata, pomaganje pri namještanju vodilice za vučenje šablona I slične sitne usluge. Prijenos materijala vertikalno horizontalno uključen je u cijenu. Za svaki vučeni profil izrađuju se po dvije šablone – blanjala: jedna za podložni I druga za završni sloj žbuke. Šablona se sastoji od vertikalne daščane stijene, grubo rezane po obliku vijena. Na daščanu stijenu pribijena je ploča pocinčanog ili aluminijskoga lima debljine 2 mm, točno rezana po nacrtima profila danim u mjerilu 1:1, tako da viri oko 0,5 cm preko rubova dasaka.
Na vertikalnu stijenu se pričvrščuje pod od horizontalnih dasaka, poduprt kosim letvama na koji se skuplja suvišak žbuke. Ispod vijenca ili drugih profilacija na zidu te na gornjem rubu vijenca pričvršćene su kukama dvije horizontalne, usporedne, blanjane letve (vodilice) po kojim se kliže, odnosno vuče šablona. Prije žbukanja treba šablonom pregledati da li je vijenac izidan ili priređen kako treba te da li je ostavljeno dovoljno mjesta za žbuku; zatim se vijenac očisti i namoči, nabaci se gruba apnena žbuka i prevuče šablonom. Nakon što je gruba žbuka stegla, nabacuje se finija žbuka I prevuče šablonom dok profilacija ne postane čista I oštra, a plohe potpuno glatke. Nakon svakog vučenja odstrani se mort s poda šablone i letve, a šablona se opere. Uglovi, krajevi I prijelomi koji se ne mogu izvlačiti šablonom, izvode se naknadno rukom. Kod kosih I segmentnih vijenaca, letve vodilice učvršćene su usporedno sa smjerom vijenca. Debljina donjeg sloja žbuke iznosi oko 1-2 cm. Po potrebi i za pojedine elemente koji se izvode u žbuci. Izrada kalupa, odljeva i sl. za elemente u štuko (ili drugoj masi) obuhvaćena je u restauratorskim radovima za svaki pojedini element. Točan položaj i broj snimaka i otisaka određuje nadzor GZZSKP. Uključivo ovjera konzervatorskog nadzora snimaka i šablona, nakon čega se može početi s obijanjem žbuke.
Sve mjere ugradbe kao i broj komada prije izrade treba kontrolirati u naravi.
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
A. | PROČELJE
1. | PRIPREMNI RADOVI
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele sa svim mjerama zaštite radnika, prolaznika i stanara. Skela u svemu mora odgovarati postojećim propisima zaštite na radu i zaštite prolaznika i stanara. Sav materijal za izradu skele mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i standardima. Na skelu je potrebno postaviti svu potrebnu signalizaciju: rasvjetu, putokaze i slično. Nacrt i proračun skele treba predočiti nadzornom inženjeru te ishoditi suglasnost nadležnih službi za postavljanje skele i zauzimanje javno-prometne površine. Skela mora sadržavati tunel za prolaz pješaka i stanara u kuću. Skela mora ispunjavati slijedeće zahtjeve: - koristiti ispravne čelične cijevi i spojnice - koristiti ispravnu građu od drveta - fiksirati i učvrstiti skelu za fasadne zidove građevine na mjestima otvora - osigurati zaštitu od pada predmeta, materijala i alata sa skele, te na skelu postaviti svu potrebnu signalizaciju Skelu izraditi od čeličnih bešavnih cijevi sa spojnim elementima. Radne platforme će se izvesti od mosnica debljine 4,8 cm i širine 25 cm. Oko radnih platformi postavlja se zaštitna ograda visine 1 m koja se sastoji od čeličnog rukohvata i ispune od čeličnih mreža. Uz podnožje ograde uz radnu platformu postaviti vertikalno mosnicu visine 20 cm. Vanjsku stranu skele prekriti jutenim ili PVC prekrivačima i osigurati od udara groma, skelu je potrebno osigurati protiv deformacija, udara vjetra u svakom polju i protiv prevrtanja. Skela se oslanja i učvršćuje vijcima M 12 preko metalnih podložnih papuča i fosni u čvrstu i stabilnu podlogu. Tipska fasadna skela izrađuje se iz aluminijskih H profila visine 200 cm, širine ovisno o proizvođaču skele i elemenata dijagonala za prostornu krutost skele. Gazne plohe izvode se iz tipskih radnih platformi ( čelične, drvene ili kombinirane ) ili iz dasaka platica debljine 48 mm od crnogorice II. klase max. duljine 3.50 m. Učvršćenje u objekt se vrši u visini podova tipskim sidrima.
Za ugrađene materijale pribaviti potrebne ateste. Izvoditelj može koristiti samo kvalificirano osoblje i mora primjenjivati sve propisane mjere zaštite i propisanu zaštitnu opremu. Amortizacija skele obračunava se za vrijeme kompletne obnove pročelja s tim da skelu mogu koristiti svi sudionici koji izvode radove na pročelju bez posebne nadoplate. Ukoliko za pričvršćenje skele bude nužno koristiti stambeni ili poslovni prostor ili krov susjedne zgrade ( sanacije zabatnog zida zgrade ) izvođač je dužan uz suglasnost investitora ishoditi i suglasnost korisnika.
Svi materijali za izradu skele moraju odgovarati važećim propisima i normama ili jednakovrijednima: - HRN C.B3.021. - čelik - HRN C.B5.021. - valjani čelični profili - HRN D.C1.021-041. - rezana građa - HRN M.B4.020-100. - čavli - HRN EN 10210 - toplovaljani čelik S235 - HRN EN 10025-2:2007 - IPE profili ČE 24 ( Č.0361 ) - čelik
U jediničnu cijenu treba uključiti: - sav rad oko postavi iskidanja skele - izradu statičkog računa i nacrta montaže skele - dostavu svog potrebnog materijala za postavu skele, čišćenje i odvoz smeća nakon skidanja skele - postavu signalizacije i njezino održavanje - sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal - odžavanje skele za vrijeme trajanja radova - pripremno-završne radove - naknadu za zauzimanje javno-prometne površine Sve otvore na pročelju treba odmah po postavi skele zaštititi PVC folijom debljine 0,2 mm, kako prilikom otucanja žbuke ne bi došlo do oštećenja.
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.1. | Priprema gradilišta za izvođenje radova sanacije. Stavka obuhvaća ograđivanje gradilišnog prostora, deponije materijala, dopremu i postavu gradilišne ograde, kontejnera za šutu, table gradilišta, kontejnera za smještaj radnika, mobilnog toaleta i sl.
Stavka uključuje i sve potrebne razvode električne energije i vode za potrebe radova sanacije, dok je investitor dužan osigurati priključak na zajedničko brojilo. Trošak struje i vode snosi investitor.
Izvođač je dužan ishoditi suglasnost za zauzimanje javne površine od nadležne institucije. U cijeni u svi troškovi oko zauzimanja javno-prometne površine.
| Obračun po izvršenoj pripremi gradilišta | paušal | 1 |  | 0
1.2. | Dobava, dostava, postava i demontaža nakon izvedenih radova, fasadne skele - cijevna ili tipski "H" elementi, za izvođenje radova na objektu.
Skelu je potrebno ukrutiti i sidriti u objekt pomoću kuka za pričvršćenje skele kako bi se osigurala od prevrtanja, a od udara groma uzemljenjem.
Na vanjski dio skele postaviti jutenu zaštitu koju treba pričvrstiti na konstrukciju. Zgrada je visine do krovnog vijenca, suteren, prizemlje, kat i potkrovlje.
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, sa svim mjerama zaštite radnika i prolaznika. U cijeni stavke i izrada projekta skele. Cijelu skelu izraditi prema odredbama propisa za zaštitu na radu, te izvesti željezne ili drvene penjalice za osiguranje vertikalne komunikacije po skeli.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije skele. | m2 | 370 |  | 0
1.3. | Dobava, montaža, skidanje i otprema tunela za prolaz pješaka na ulazu u zgradu; izrađenog iz bešavnih cijevi sa horizontalnim ukrućenjima. Pokrov izraditi od dva reda mosnica položenih jedna do druge, te preko spojeva istih postaviti po jednu mosnicu. Preko mosnica postaviti krovnu Ijepenku br. 120 sa preklopima min. 10 cm ili PVC foliju. Nakon postave skele potrebno je postaviti svu potrebnu signalizaciju ( rasvjeta, putokazi i sl.). Izvođač radova je dužan izvesti ograđeni prostor sa odlaganje materijala.
| Obračun po komadu izvedenog tunelskog prolaza za pješake na ulazu u zgradu. | kom | 1 |  | 0
1.4. | Dobava i izrada oslonca za fasadnu skelu na susjednom kosom krovu (kućni broj 38), a radi postave fasadne skele i zidarske obrade južnog pročelja. Izvođač je dužan izraditi statički siguran oslonac za fasadnu skelu, kao i spriječiti oštećenje pokrova susjednog krova. U cijeni stavke uključena i zaštita pokrova susjednih krovova od fosni na koje je postavljena PVC folija. Nakon izvedenih zidarskih radova sve treba vratiti u prvobitno stanje. Izvođač je odgovoran za sva možebitna oštećenja nastala prilikom oslanjanja skele na susjedno krovište.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor, kao i sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu stavke.
| Obračun po kompletu izvedenog oslonca za fasadnu skelu i zaštite krovne plohe i pokrova | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Dobava i izrada oslonca za fasadnu skelu iznad nadstrešnice radionice u suternu zgrade, a radi postave fasadne skele i zidarske obrade sjevernog pročelja. Izvođač je dužan izraditi statički siguran oslonac za fasadnu skelu, kao i spriječiti oštećenje pokrova nadstrešnice. U cijeni stavke uključena i zaštita pokrova nadstrešnice od fosni na koje je postavljena PVC folija. Nakon izvedenih zidarskih radova sve treba vratiti u prvobitno stanje. Izvođač je odgovoran za sva možebitna oštećenja nastala prilikom oslanjanja skele na nadstrešnicu.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor, kao i sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu stavke.
| Obračun po kompletu izvedenog oslonca za fasadnu skelu i zaštite krovne plohe i pokrova | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Dobava, postava i skidanje nakon završenih radova, zaštite prozora na pročelju PVC folijom 0,2 mm koja se pričvršćuje okvirima od letvica na doprozornike. Zaštita se odnosi na sve faze izvedbe radova.
| Obračun po m2 izvršene zaštite. | m2 | 95 |  | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
Sva rušenja, probijanja, bušenja, dubljenja i sl. treba izvoditi sa osobitom pozornošću i pri tome, u pravilu, treba koristiti ručni alat. Žbuka se otucava ručno do zdrave podloge, a podloga se čisti od prašine uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Sljubnice je potrebno očistiti skobama. Na određenim mjestima potrebno je ostaviti repere. Vijenci se ne otucavaju prije no što se detaljno snime profilacije i izrade šablone, koje je potrebno uračunati u cijenu. Izmjere i otisci se uzimaju sa očuvanih profila, sa kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća, slojeve starih naliča, a u pojedinim slučajevima i slojeve naknadno nanešene žbuke. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema prizemlju. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju te ih, po stručnoj osobi, treba zaštititi u skladu sa propisima. Jedinična cijena treba obuhvatiti: - sav potrebni rad i materijal - sve transporte - sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal - troškove pripremno-završnih radova Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.1. | Pažljiva demontaža pojedinih elemenata pročelja i njihovo odlaganje na privremenu deponiju za ponovnu ugradnju (NAPOMENA: ponovna ugradnja samo uz suglasnost predstavnika GZZSKP). Izvoditelj snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta.
Obračun po kom
| a/ nadstrešnica na balkonu na 1.katu (dvorišno pročelje) | kom | 1 |  | 0
| b/ nadstrešnica u prizemlju (dvorišno pročelje) | kom | 1 |  | 0
| c/ rmetalne rešetke na vratima i prozorima u prizemlju (dvorišno pročelje) | kom | 4 |  | 0
| d/ dimovodi fasadnih kondenzacijskih bojlera | kom | 3 |  | 0
| e/ antenske i sl.kablove | paušal | 1 |  | 0
2.2. | Ručno otucanje trošne žbuke sa pročelja debljine 1-3 cm. Žbuka se otucava ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer. Odnosi se na žbuku pročelja.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije površine ne računajući otvore prozora i vrata do 3 m², po m². (Procjena cca 20m2) | m2 | 20 |  | 0
2.3. | Pažljivo ručno struganje oštećene žbuke sa podgleda balkona. Žbuka se uklanja ručno do zdravih dijelova, a podloga čistiti od prašine. Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
| Obračun po m² ostruganog podgleda balkona | m2 | 45 |  | 0
2.4. | Pranje zidova vodom pod tlakom nakon otucanja žbuke, skupa sa krovnim vijencem i podgledom balkona.
| Obračun po m² | m2 | 315 |  | 0
2.5. | Ručni prijenos šute i otpadnog materijala kantama i spuštanje koloturom od mjesta rada na gradilišnu deponiju - udaljenost H=10 m, V=15 m.
| Obračun po m³ | m3 | 3.5 |  | 0
2.6. | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 4-4,5 tone i istovar na gradsku deponiju na udaljenosti do 20 km. Plaćanje svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu.
| Obračun po m³ | m3 | 3.5 |  | 0
2.7. | Uklanjanje postojeće podne obloge balkona i lođe. Stavka obuhvaća uklanjanje slojeva poda balkona do armiranobetonske ploče (uklanjanje keram.pločica, estriha i eventualno hidroizolacije), kao i obloge od kamena s pročelja balkona. U stavku uključen sav potreban rad, kao i spuštanje šute na gradilišnu deponiju.
| Obračun po m² | m2 | 43 |  | 0
2.8. | Demontaža i ponovna montaža postojećih klimatizacijskih uređaja od strane ovlaštene osobe, te njihovo deponiranje na mjestu koje odredi investitor. U stavku je potrebno uključiti novi spojni pribor, sav potreban materijal, punjenje plinom i puštanje u rad od strane ovlaštene osobe. Izvoditelj snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta. Obračun po komadu demontiranih i ponovno montiranih klimatizacijskih uređaja. Napomena: ponovnu montažu izvesti tako da uređaji nisu vidljivi na pročelju (montirani na dvorišno pročelje) ili montirani na dvorišnom kosom krovu
|  | kom | 3 |  | 0
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  | 0
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
Svi zidarski i fasaderski radovi radovi moraju se izvesti prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije ( N.N. br. 01/07 ) i Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ( N.N. 128/15 ).
Pročelja i vučene profilacije se žbukaju produžnim cementnim mortom 1:3:9 sa prosijanim pjeskom sa zaglađenom završnom obradom. Prije nanošenja grube i fine žbuke žbuke, na očišćenu, isprašenu i opranu površinu zida od opeke izvodi se prskanje šprica od rijetkog cementnog morta 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se osnovni sloj grube žbuke debljine 30-35 mm. Profilacije se izvode finom grublje zaribanom žbukom završno bojanom. Fina žbuka nanosi se na potpuno osušenu grubu žbuku prethodno nakvašenu u debljini do 10 mm. Prije nabacivanja fine žbuke, grubu produžnu žbuku potrebno je prevući fasaderskom daščicom da se poravnaju eventualne neravnine. Na slojeve fine žbuke koji moraju biti čvrsti, ravni, bez pukotina i jednakomjerno prosušeni nanosi se sloj grunda za bolje prijanjanje mineralne žbuke. Završni sloj žbuke nanositi ravnomjerno na podlogu metalnim gleterom u debljini najkrupnijeg zrna i odmah zaribati plastičnim gleterom do ujednačene teksture. Nanositi kontinuirano mokro do mokrog na cijelu plohu. U periodu toplog vremena površinu lagano vlažiti vodom naredna 3 dana.
Zidarsko-fasaderske radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi spriječavanja oštećenja tijekom izvedbe. Pojavu svih oštećenja na dijelovima pročelja na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti u vlastitom trošku. Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. preko skele. Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupa žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti. Za završne obrade na pročelju potrebno je izraditi uzorke koje prije početka izvođenja treba odobriti predstavnik Konzervatorskog odjela i nadzorni inženjer. Izrada uzoraka završne obrade uračunata je u jediničnu cijenu pojedine stavke i ne obračunava se posebno. Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost predstavnika Konzervatorskog odjela i nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavke.
U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati: - sve pripremne i završne radove - sav rad i materijal potreban za izvedbu pojedine stavke opisa - ispiranje i kvašenje površine zida - sav otežani rad za izvedbu profilacije - zaštitu izvedenog dijela obrade pročelja - sav potreban horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta - primjena svih mjera zaštite na radu - sve obveze vezane za radnu snagu i materijal, Treba se pridržavati važećih propisia i normi ili jednakovrijednih: - građevinski gips HRN B.C1.030, B.C8.030 - građevinsko vapno HRN B.C1.020, 8.C8.042 - cement HRN 8.C8.015, 022-026 - portland cement HRN B.C8.011 - pijesak HRN B.C8.030 - mortovi HRN U.M2.010, U.M2.012
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
3.1. | Reprofilacija pročelja na mjestima uklonjene žbuke, izvedbom grube i fine žbuke pročelja građevine sa kojeg je otucana stara žbuka. Završna žbuka pogodna za sanacijske radove.
Prije nanošenja grube žbuke na očišćenu, isprašenu i opranu površinu zida prska se rijetki cementni špric 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se osnovni sloj produžne grube žbuke 1:3:9, debljine 2,50 - 3,50 cm.
| Obračun po m2 izvedene nove žbuke. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu. | m2 | 20 |  | 0
3.2. | Dobava i izrada toplinske fasade tipa ETICS prema HRN EN 13499, debljine d=10cm od ekspandiranog polistirena (EPS; λ=0,037 W/mK) na pročeljima zgrade, prema uputstvima proizvođača komplet sa svim metalnim rubnim, kutnim i završnim profilima.
Ploče se osim ljepljenja dodatno pričvršćuju PVC pričvrsnicama (min 6kom/m2). Gletanje ploča ekspandiranog polistirena polimercementnim ljepilom u 2 sloja u debljini 2-3 mm (ukupno max 5 mm). Armiranje fasadnom staklenom mrežicom utiskujući u svježi sloj polimercementnog ljepila sa preklopom 10 cm. Prethodno postavljati kutni profil s mrežicom na svim uglovima, uključujući i sve uglove oko prozora.
Drugi sloj polimercementnog ljepila nanositi na očvrsli prvi sloj. U stavku je uključena i izrada špaleta oko svih prozora, dok su u navedeni obračun površine fasade odbijani samo otvori veći od 3,00 m2. U stavku su uključene sve potrebne predradnje prema uputstvima proizvođača za odabrani fasadni sustav.
Završna obrada fasadnih površina silikatnim tankoslojnim žbukama u boji po izboru konzervatorskog nadzora (GZZSKIP-a). Otprašivanje i impregniranje površina sa odgovarajućim sredstvom za impregnaciju. Radove izvesti u svemu po naputcima proizvoditelja silikatne žbuke. Nanošenje žbuke tehnikom gletanja.
| Obračun po m2 izvedene fasade. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu. | m2 | 290 |  | 0
3.3. | Dobava i izrada toplinske fasade tipa ETICS prema HRN EN 13499, debljine d=10cm od ekstrudiranog polistirena (XPS; λ=0,035 W/mK) na "soklu" balkona i lođa, te na mjestima prskanja vode, u visini cca 30cm, prema uputstvima proizvođača komplet sa svim metalnim rubnim, kutnim i završnim profilima, te prema grafičkom prilogu.
Sve faze kao postave i obrade kao u prethodnoj stavci 3.2.
Završna obrada fasadnih površina silikatnim tankoslojnim žbukama u boji po izboru konzervatorskog nadzora (GZZSKIP-a). Otprašivanje i impregniranje površina sa odgovarajućim sredstvom za impregnaciju. Radove izvesti u svemu po naputcima proizvoditelja silikatne žbuke. Nanošenje žbuke tehnikom gletanja.
| Obračun po m2 izvedene fasade. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu. | m2 | 24 |  | 0
3.4. | Dobava i izrada toplinske fasade tipa ETICS prema HRN EN 13499, debljine d=10cm od kamene vune za kontaktne fasade tipa “Knauf Insulation FKD-S Thermal” (λ=0,035 W/mK) ili jednakovrijedne. Ovaj sustav postavlja se na mjestu izrade protupožarnih barijera prema grafičkom prilogu, prema uputstvima proizvođača komplet sa svim metalnim rubnim, kutnim i završnim profilima.
_____________________________________________ Kriterij jednakovrijednosti: - maksimalni koeficijent toplinske provodljivosti λ=0,035 W/mK - razred reakcije na požar: A1 Ploče se osim ljepljenja dodatno pričvršćuju PVC pričvrsnicama (min 6kom/m2). Gletanje ploča kamene vune polimercementnim ljepilom u 2 sloja u debljini 2-3 mm (ukupno max 5 mm). Armiranje fasadnom staklenom mrežicom utiskujući u svježi sloj polimercementnog ljepila sa preklopom 10 cm. Prethodno postavljati kutni profil s mrežicom na svim uglovima, uključujući i sve uglove oko prozora.
Drugi sloj polimercementnog ljepila nanositi na očvrsli prvi sloj. U stavku je uključena i izrada špaleta oko svih prozora, dok su u navedeni obračun površine fasade odbijani samo otvori veći od 3,00 m2. U stavku su uključene sve potrebne predradnje prema uputstvima proizvođača za odabrani fasadni sustav.
Završna obrada fasadnih površina silikatnim tankoslojnim žbukama u boji po izboru konzervatorskog nadzora (GZZSKIP-a). Otprašivanje i impregniranje površina sa odgovarajućim sredstvom za impregnaciju. Radove izvesti u svemu po naputcima proizvoditelja silikatne žbuke. Nanošenje žbuke tehnikom gletanja.
| Obračun po m2 izvedene fasade. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu. | m2 | 12 |  | 0
3.5. | Dobava i izrada toplinske fasade tipa ETICS prema HRN EN 13499, debljine d=5cm od ekspandiranog polistirena (EPS; λ=0,037 W/mK) na bočnim stranicama lođa, te na podgledu balkona, a kako bi se spriječili toplinski mostovi, prema uputstvima proizvođača komplet sa svim metalnim rubnim, kutnim i završnim profilima, te prema grafičkom prilogu.
Sve faze kao postave i obrade kao u prethodnoj stavci 3.2.
Završna obrada fasadnih površina silikatnim tankoslojnim žbukama u boji po izboru konzervatorskog nadzora (GZZSKIP-a). Otprašivanje i impregniranje površina sa odgovarajućim sredstvom za impregnaciju. Radove izvesti u svemu po naputcima proizvoditelja silikatne žbuke. Nanošenje žbuke tehnikom gletanja.
| Obračun po m2 izvedene fasade. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu. | m2 | 55 |  | 0
3.6. | Izvedba novog cementnog estriha poda lođa d= 4,0 cm (P5) armiranog sa polipropilenskim vlaknima. Vlakna koja su na bazi propilena povečavaju otpor tvorbi pukotina. Pošto se sva glazura radi vlaknima potrebno je kod vrata postaviti komade mreže radi ojačanja. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal, kao i postava rubne trake od elastificiranog polistirena debljine 1 cm uz sve zidove. Estrih se zagladi do crnog sjaja.
| Obračun po m2 izvedenog estriha | m2 | 43 |  | 0
3.7. | Izvedba hidroizolacije balkona, te spoja zida i balkona na prethodno izveden novi estrih. Hidroizolacija se izvodi u dva sloja trajnoelastičnim HI zaštitnim premazom dokazane kvalitete - oznake C prema HRN EN 1504-2 (kao npr. MAPELASTIC ili jednakovrijedni premaz).
_____________________________________________ Kriterij jednakovrijednosti: - Dvokomponentni, visoko elastičan cementni mort za hidroizolaciju, - pogodan za hidroizolaciju svih vrsta podova i zidova koji će se oblagati pločicama i proizvodima od kamena u prostorima s trajno ili povremeno prisutnom vodom i vlagom – kupaonice, tuš kabine, balkoni i terase - Zaštita žbuke ili betona s pukotinama koje su nastale skupljanjem betona, a kako bi se postigla zaštita od upijanja vode i agresivnih spojeva iz atmosfere. - Zadržava fleksibilnost i pri vrlo niskim temperaturama (-20°C) - Vodonepropusnost, izraženo kao kapilarno upijanje (kg/m²·h0.5): < 0,1 - Propusnost na ugljični dioksid (CO₂): > 50
Utrljavanje se izvodi u 2 sloja. Kod zahtjevnijih podloga, sklonih pucanju, u prvi sloj ugraditi plastičnu mrežicu. Spoj zida i balkona potrebno je također armirati plastičnom mrežicom ili odgovarajućom rubnom trakom za spoj zida i poda, kao i ojačati rub balkona odgovarajućom mrežicom. Obračun po m2 zaštićenih površina.
| Obračun po m² | m2 | 75 |  | 0
3.8. | Dobava i polaganje gres pločica na lođama. Pločice I. klase, lijepe se na podlogu ljepilom prema preporuci proizvođača pločica. Pločice moraju biti protuklizne, otporne na habanje, ali s površinom koja se lako čisti i održava. Ljepilo je fleksibilno, kao i fugirna masa. Masa za fugiranje mora biti vodootporna, otporna na plijesan i gljivice, te u boji u skladu s pločicama. Nakon polaganja, fuga na fugu, pločice se fugiraju i čiste. Struktura, način polaganja i boja pločica i fuga su po izboru projektanta. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal, kao i izvedba sokla od pločica.
| Obračun po m² | m2 | 48 |  | 0
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
4. | LIMARSKI RADOVI
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, a moraju se izvesti prema: - Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, Sl 49/70; - Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl. 26/69. Prije izvedbe izvođač je dužan od projektanta zatražiti eventualna objašnjenja, a za promjene materijala ili načina izvedbe treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost. Ukoliko je to potrebno izvođač limarije dužan je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve elemente na kojima se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog organa. Tolerancija razvijenih širina limova - mogućnost dopuštenog odstupanja od zadanih veličina iznosi ± 1,0 cm.
Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili imati odgovarajuće ateste. Ukoliko nije drugačije određeno radovi se izvode iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, cinčanog lima debljine 0,65 mm, bakrenog lima debljine 0,75 mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati slijedećim standardima ili jednakovrijednim: - cinčani lim HRN G.E4.020 - pocinčani lim HRN C.B4.081 - čelični lim HRN C.B4.011-017, HRN C.B4.054 - bakreni lim HRN C.B4.500, HRN C.B4.020 - olovni lim HRN C.B4.040 - aluminijski lim HRN C.C4.020, HRN C.C4.025, HRN C.C4.050-051, HRN C.C4.060-062, HRN C.C4.120
Limarske elemente krovne limarije - horizontalne žljebove sa porubnim limovima i olučne vertikale izvesti iz pocinčanog lima min debljine 0,55 mm a opšave različitih istaknutih elemenata na pročelju izvesti cinkotit limom min debljine 0,65 mm. Razvijene širine pojedinih elemenata kao i oblik istih kontrolirati na objektu. Za sve iskazane razvijene širine potrebno je uzeti toleranciju min 5 cm, odnosno prave razvijene širine limova će biti utvrđene nakon postavljanja fasadne skele. Opšavi se postavljaju sa vanjskim rubom prepuštenim 3 cm od obrađenog pročelja sa okapom od 3 cm. Na unutrašnjem rubu opšav je podignut uz pročelje 5 cm i podvučen pod žbuku 2 cm. Stavkama su obuhvaćeni držaći okapnica te sva ostala spojna i pričvrsna sredstva. Metalne dijelove kao što su držači žljeba, okapnica i sl. antikorozivno zaštititi i završno bojati uljanom bojom prije ugradnje. Sve spojeve lima sa fasadom silikonizirati.
Obračun izvršenih radova vrši se u cijelosti prema " Prosječnim normama u građevinarstvu ", a kao jedinica mjere uzima se 1 m², 1 m¹ ili komad. Jedinična cijena treba sadržavati: - sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje, - troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, - sve horizontalne i vertikakne transporte do mjesta ugradbe, - svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela, - čišćenje okoliša nakon završetka radova, - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedice napažnje u toku izvedbe, - troškove zaštite na radu, - troškove atesta.
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
4.1. | Skidanje starih, dobava, izrada i postava novih prozorskih klupčica od pocinčanog obojenog lima na pročelju objekta, r.š. do 30cm. Na vanjskom rubu izvesti okapnicu udaljenu min. 2 cm od žbuke, a na strani do zida lim podvući pod žbuku i uzdići 1 cm. Sva mjesta dodira lima i žbuke ili betona zaštititi bitumenskom ljepenkom. Demontirane elemente potrebno je zbrinuti na gradskoj deponiji. Boja lima prema izboru konzervatorskog nadzora (GZZSKIP-a)
| Obračun po m1 postavljenih prozorskih klupčica | m1 | 24 |  | 0
4.2. | Skidanje starih, dobava i postava novih aluminijskih okapnih lajsni na rubove balkona. Tipska lajsna s okapnicom udaljenom min. 2 cm od pročelja balkona. U cijenu stavke uključena sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu stavke. Demontirane elemente potrebno je zbrinuti na gradskoj deponiji.
| Obračun po m1 postavljene okapne lajsne balkona | m1 | 56 |  | 0
4.3. | Dobava i postava novih trobridnih okapnih lajsni na rubovima AB nadstrešnice balkona, od poc.obojenog lima r.š. do 33cm. Trobridni opšav s okapnicom udaljenom min. 2 cm od pročelja nadstrešnice. U cijenu stavke uključena sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu stavke. Demontirane elemente potrebno je zbrinuti na gradskoj deponiji.
| Obračun po m1 postavljene okapne lajsne nadstrešnice | m1 | 22 |  | 0
4.4. | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih okruglih olučnih cijevi od pocinčanog lima s obujmicom - r.š. 40 cm = promjera 12 cm.
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor, kao i pripasavanje na postojeću štucnu kroz vijenac krova i sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu stavke. Obračun po m1 olučne cijevi | m1 | 18 |  | 0
4. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
5. | RESTAURATORSKI RADOVI
Sanacija dekorativnih elemenata na pročelju obaviti će se čišćenjem i sanacijom na građevini ili restauracijom u radionici. Točan opseg radova i način izvedbe utvrditi će se nakon postavljanja skele, kada će biti moguće na licu mjesta utvrditi stanje svakog pojedinog elementa. Sanacija na građevini izvesti će se upotrebom štuko-mase ili drugog materijala u kojem su izvedeni izvorni elementi i to u slučajevima kada je osnova elementa zadovoljavajuće čvrsto će, a nedostaju manji dijelovi pojedinog elementa. Upotrebljeni materijal treba imati zadovoljavajuću čvrstoću, otpornost na smrzavanje, vodootpornost i paropropusnost. Dograđene dijelove treba imobilizirati pomoću armature iz nehrđajučeg čelika. Elementi koji nedostaju ili su oštećenja takva da na građevini nije moguća sanacija, zamijeniti će se novima. Po jedan primjerak svakog različitog elementa treba retuširati i po potrebi dograditi dijelove koji nedostaju, kako bi poslužio kao izvornik za izradu kalupa. Potreban broj odljeva uzraditi će se u smjesi bijelog cementa i odgovarajućeg punila. Navedena smjesa treba imati zadovoljavajuću čvrstoću, paropropusnost i biti otporna na atmosferske utjecaje. Prilikom punjenja kalupa smjesom za izradu odljeva treba ugraditi i prihvatnu armaturu od nehrđajućeg materijala.
Elementi se ugrađuju u tijeku izvedbe zidarsko-fasaderskih radova tj. nakon što se izvede gruba žbuka. Postavljaju se na očišćenu i čvrstu podlogu ( najčešće zid od pune opeke s kojeg je otucana žbuka ). Učvršćuju se odgovarajućim klinovima od nehrđajućeg materijala. Nakon postave treba po potrebi obaviti retuš ( na spojevima pojedinih dijelova ili ako je došlo do sitnijih oštećenja prilikom ugradnje ) i izvesti sloj fine žbuke, s time da se pazi da ne dođe do naknadnih oštećenja elemenata. Sve radove treba izvesti prema važećim tehničkim propisima, normama i prihvaćenim recepturama, te uzancama zanata. Kod primopredaje radova izvoditelj je dužan predati investitoru uvjerenje o kvaliteti ugrađenih materijala ( atesti, norme ) Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i pomoćni materijal - troškove transporta i prijenosa do mjesta rada - skidanje elemenata koji služe kao izvornici - uzimanje otisaka - izradu kalupa - izradu odljeva sa potrebnom armaturom za učvršćenje - postavu na građevini
Napomena: Prije početka radova potrebno je izvršiti detaljan pregled dekorativnih elemenata na pročelju te utvrditi način i opseg sanacije. Stavka uključuje i uzimanje potrebnih mjera i iscrtavanje detalja, pranje i čišćenje do nulte forme, popravak eventualnih oštećenja, uzimanje kalupa, uzoraka boje i žbuke te analiza njihovog sastava i načina nanošenja. Sve radnje te odabir materijala i boja mora odobriti predstavnik GZZZSKIP. Skulpture i reljefe prije ponude pregledati na objektu.
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
5.1. | Konzervatorska istraživanja žbuke i boje pročelja nakon postave skele, a prije rušenja i demontaža, radi utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim razdobljima, te radi utvrđivanja stanja obrada i konstrukcija.
Prema odredbama konzervatorskog zavoda učiniti konzervatorske sonde na ravnim površinama katova, prizemlja, te bravariji.
Stavka uključuje i izradu elaborata istražnih radova sa nacrtima istraživanja sa ucrtanim i opisanim nalazima.
Obračun prema stvarno izvedenim sondama i kompletu elaborata istražnih radova.
| a) sonde | kom | 2 |  | 0
| b) eleborat istražnih radova | kom | 1 |  | 0
5. | RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
6. | OSTALI RADOVI
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.1. | Ponovna montaža demontiranih elemenata (NAPOMENA: ponovna ugradnja samo uz suglasnost predstavnika GZZSKP):
| a/ nadstrešnica na balkonu na 1.katu (dvorišno pročelje) | kom | 1 |  | 0
| b/ nadstrešnica u prizemlju (dvorišno pročelje) | kom | 1 |  | 0
| c/ rmetalne rešetke na vratima i prozorima u prizemlju (dvorišno pročelje) | kom | 4 |  | 0
| d/ dimovodi fasadnih kondenzacijskih bojlera | kom | 3 |  | 0
| e/ antenske i sl.kablove | paušal | 1 |  | 0
6.2. | Bravarska obnova ograda balkona i rešetki prozora. Uključuje uklanjanje postojeće boje i tragova korozije brušenjem ili pjeskarenjem. Ulja, masnoću i onečišćenja odstraniti s razrjeđivačem. Svu hrđu i ostatke slabo prijanjajućeg materijala odstraniti brusnim papirom ili strojnim alatom. Nanijeti temeljni premaz, te na osušeni premaz nanijeti dva sloja boje u RAL-u prema odabiru konzervatorskog nadzora (boja antracit s efektom kovanog željeza).
| Obračun po m2 obnovljenih ograda i rešetki | m2 | 50 |  | 0
6.3. | Izrada usjeka u zidu, odnosno toplinskoj izolaciji, dobava i postava PVC cijevi Ø32 mm za odvod kondenzata klima uređaja. Usjeke je nakon postave odvoda potrebno zapuniti niskoekspandirajućom poliuretanskom pjenom, te kada ista očvrsne potrebno ju je odrezati u ravnini ostatka pročelja.
| Obračun po m¹ izrade odvoda kondenzata | m1 | 20 |  | 0
6. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
A. | REKAPITULACIJA PROČELJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
2. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
3. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI |  |  | 0
4. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
5. | RESTAURATORSKI RADOVI |  |  | 0
6. | OSTALI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO - PROČELJE |  |  | 0
B. | OBNOVA KROVIŠTA
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
Sva rušenja, probijanja, bušenja, dubljenja i sl. treba izvoditi sa osobitom pozornošću i pri tome, u pravilu, treba koristiti ručni alat. Žbuka se otucava ručno do zdrave podloge, a podloga se čisti od prašine uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Sljubnice je potrebno očistiti skobama. Na određenim mjestima potrebno je ostaviti repere. Vijenci se ne otucavaju prije no što se detaljno snime profilacije i izrade šablone, koje je potrebno uračunati u cijenu. Izmjere i otisci se uzimaju sa očuvanih profila, sa kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća, slojeve starih naliča, a u pojedinim slučajevima i slojeve naknadno nanešene žbuke. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema prizemlju. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju te ih, po stručnoj osobi, treba zaštititi u skladu sa propisima. Jedinična cijena treba obuhvatiti: - sav potrebni rad i materijal - sve transporte - sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal - troškove pripremno-završnih radova Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.1. | Demontaža postojećeg pokrov od utorenog crijepa. Uključivo vađenje sidrenih i pričvrsnih detalja te svih manjih elemenata u sklopu krova (obrubi, opšavi, prodori i sl.) koji se ne navode posebnim stavkama, kompletno. Rad izvoditi posebno pažljivo uz istovremeno zaštićivanje krovnog potkrovlja plastičnim međusobno zavarenim folijama učvršćenim letvicama na krovnu konstrukciju, što je uključeno u cijenu stavke. U cijeni vertikalni i horizontalni prijenos, utovar, transport i zbrinjavanje na gradsku deponiju. U cijeni komplet navedeno.
| Obračun po m2 demontiranog crijepa. | m2 | 170 |  | 0
1.2. | Demontaža postojećih dotrajalih letvi krovišta. Letve je potrebno pažljivo demontirati, spustiti na gradilišnu deponiju, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. .
| Obračun po m2 demontiranih letvi. | m2 | 170 |  | 0
1.3. | Demontaža dijela postojeće dotrajale nosive građe krovišta. Dotrajalu i trulu građu je potrebno zamjeniti novom, a postojeću je potrebno pažljivo demontirati, spustiti na gradilišnu deponiju, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Prije demontaže potrebno je snimiti dimenzije elemenata nosive konstrukcije u suradnji s nadzornim inženjerom, kako bi se moglo izvesti identično krovište od nove građe. Uključuje i pregled konstrukcije od strane ovlaštenog statičara, procjena stanja konstrukcije, te provjera nosivosti predviđenih novih slojeva krova. Obračun po m3 demontiranog krovišta.
| a/ procjena nosive građe | m3 | 1 |  | 0
| b/ pregled konstrukcije i mišljenje | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Demontaža postojećih limenih krovnih prozora na kosom krovu sa spuštanjem i odvozom na deponiju. U cijeni stavke sav potreban rad i potrošni materijal.
| Obračun po kom demontiranih krovnih prozora. | kom | 5 |  | 0
1.5. | Rušenje betonskih kapa sa dimnjaka. Stavka obuhvaća rad, zaštitu krova, te sav horizontalni i vertikalni transport i odlaganje šute na gradilišnu deponiju. U cijeni vertikalni i horizontalni prijenos, utovar, transport i zbrinjavanje na gradsku deponiju.
| Obračun po komadu uklonjene betonske kape | kom | 2 |  | 0
1.6. | Rušenje oštećenih dimnjaka od opeke, zidanih u vapnenom ili produžnom cementnom mortu s ručnim prijenosom šute. Dimnjaci se uklanjaju do ispod krova. Svi radovi rušenja odnose se na dotrajale i oštećene dimnjake. Stavka obuhvaća rad, zaštitu krovne površine, te sav horizontalni i vertikalni transport i odlaganje šute na privremenom deponiju u zoni radova. U cijeni vertikalni i horizontalni prijenos, utovar, transport i zbrinjavanje na gradsku deponiju.
| Obračun po m3 uklonjenog dimnjaka | m3 | 1 |  | 0
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  | 0
2. | KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inžinjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine matrijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije. Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim matrijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija,koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata. Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode. Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, transport do gradilišta i sav horizontalan i vertikalan transport na gradilištu, te sav sitni spojni i omoćni materijal. Sve radove treba izvest stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima dobrog zanata.
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i standarda za drvene konstrukcije. Prilikom izvođenja radova obavezno se pridržavati svih mjera HTZ, odnosno zaštite pri radu u skladu sa zakonskim propisima, normama i uzancama. Sve krovopokrivačke radove izvoditi prema opisu pojedine stavke troškovnika, ovom općem opisu, propisima i standardima za tu vrstu radova. Upotrebljeni materijali moraju u pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisanim HRN standardima.Sastavi i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi mogu nesmetano dilatirati, a da pri tome ostanu vodonepropusni.
Jedinična cijena sadrži: -uzimanje mjera na objektu -pregled izvedenih podloga -dobavu osnovnog i pomoćnog materijala -rad u radionici i na montaži sa svim pripomoćima -cinčanje ili miniziranje čeličnih dijelova -doprema do mjesta ugradbe -čišćenje po završenom poslu sa odvozom materijala -poduzimanje svih mjera zaštite na radu. Krovopokrivačke radove planirati i izvoditi u periodu kada se ne očekuju veće oborine. Radove izvesti u najkraćem mogućem roku. Pripremiti potrebnu količinu zaštitne folije za prekrivanje čitavog krovišta u slučaju potrebe. Privremeno prekrivanje folijom i učvršćenje iste uključiti u cijene troškovničkih stavki.
NAPOMENA! SVA DRVENA GRAĐA TREBA BITI HOBLANA I ZAŠTIĆENA PREMAZIMA OD GLJIVICA, MUŠICA i PLIJESNI. Zaštita se neće posebno obračunavati.
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.1. | Izvedba dijela nove nosive konstrukcije krovišta od jelove građe, umjesto dotrajale postojeće konstrukcije, te ojačavanje, obrada i antifugicitni premaz postojeće konstrukcije koja se ne mijenja. Dimenzije konstrukcije u svemu prema postojećem krovištu. Izvedba nove konstrukcije od jelove građe zaštićene antifungicidnim premazom. Drvena građa različitih dimenzija, sve izvesti prema postojećim demontiranim elementima. Stavka obuhvaća: sva potrebna privremena podupiranja i osiguravanja, sve potrebne završne premaze i sav spojni materijal. Obračun po m3 izvedene nove konstrukcije bez obzira na dimenzije. | m3 | 2 |  | 0
2.2. | Ojačavanje i podravnavanje postojećih rogova krovne konstrukcije obostranim pribijanjem dasaka debljine 2,5cm. Obračun po m2 ojačane krovne konstrukcije
|  | m2 | 170 |  | 0
2.3. | Dobava i postava nove daščane oplate po postojećim AB rogovima. Oplata od drvenih dasaka debljine d=2,4cm. Oplata se postavlja u horizontalnom smjeru, na cijelo krovište i vijcima pričvršćuje u AB rogove. Stavka obuhvaća sve potrebne završne premaze i sav spojni materijal. Jediničnom cijenom obuhvatiti podizanje do mjesta ugradnje.
| Obračun po m2 postavljene daščane oplate. | m2 | 170 |  | 0
2.4. | Postava paropropusne/vodonepropusne krovne folije na daščanu oplatu. Folija min. 160g/m2. Polaganje folije po daščanoj oplati, s preklopom min 10 cm. Stavka uključuje dopremanje rola na mjesto ugradnje, kao i obvezni pregled i čišćenje oplate od oštrih predmeta koji mogu probušiti foliju. U cijenu uključiti i zaštitu svih prodora krova, izvedbu spoja zida i krova, izvedba grebena, kompletno. Svi detalji pričvršćivanja i spojeva izvode se prema uputstvima proizvođača, uključivo sa dobavom potrebnog spojnog materijala u cijeni stavke.
| Obračun po m2 postavljene folije, razvijene površine krova. | m2 | 170 |  | 0
2.5. | Izvedba nove potkonstrukcije krovišta. Postava kontra letvi dimenzija 5/8 cm na rogove, te na njih letve dim. 4/5 cm prema razmaku odabranog krovnog pokrova od crijepa. Izvedba nove potkonstrukcije od jelove građe zaštićene antifungicidnim premazom. Obračun po m2 izvedene nove potkonstrukcije
| a/ kontra letva 5/8cm | m2 | 170 |  | 0
| b/ letva 4/5cm | m2 | 170 |  | 0
2.6. | Izvedba novog krovnog pokrova od utorenog crijepa. Postava odzračnika uključena u cijenu m2 postave pokrova. U cijenu uključena sva potrebna rezanja, prilagođavanja i ostale predradnje prema uputama proizvođača, sav materijal, pričvrsni pribor, rad, alat i sitni potrošni materijal.
| Obračun po m2 razvijene površine krova. | m2 | 170 |  | 0
2.7. | Dobava i postava novih sljemenjaka za utoreni crijep (suha ugradba na letvu i sljemeno-grebenu traku) i pokrivanje sljemena krova sljemenjacima u skladu s crijepom. U cijenu uključena sva potrebna rezanja, prilagođavanja i ostale predradnje prema uputama proizvođača, sav materijal, pričvrsni pribor, rad, alat i sitni potrošni materijal.
| Obračun po m1 postavljenih sljemenjaka. | m1 | 14 |  | 0
2.8. | Postava perforirane trake za provjetravanje. Traka se upotrebljava kod donjih otvora za provjetravanje krova tako da sprječava ulazak ptica i kukaca u krovnu konstrukciju. Izrađena je od UV stabilne plastike. Traka u RAL boji prema izboru projektanta.
| Obračun po m1 postavljene trake. | m1 | 28 |  | 0
2.9. | Dobava i postava toplinske izolacije od kamene vune između rogova debljine 14cm i dodatno 5 cm na podgledu krova zbog prekida toplinskih mostova. Kamena vuna za ispunu između rogova kao kao Knauf Insulation višenamjenska ploča NaturBoardFIT ili jednakovrijednom. _____________________________________________ Kriterij jednakovrijednosti: - kamena vuna niske gustoće za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu potkrovlja, pregradnih zidova i spuštenih stropova - maksimalni koeficijent toplinske provodljivosti λ=0,038 W/mK - razred reakcije na požar: A1 Kamena vuna debljine 14cm + 5cm, maksimalnog koeficijenta toplinske provodljivosti ≤0,039 W/Mk. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu. Obračun po m2 izvedene ispune kamenom vunom i parna brana.
| - kamena vuna | m2 | 150 |  | 0
| - parna brana | m2 | 150 |  | 0
2. | KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
3. | LIMARSKI RADOVI
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, a moraju se izvesti prema: - Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, Sl 49/70; - Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl. 26/69. Prije izvedbe izvođač je dužan od projektanta zatražiti eventualna objašnjenja, a za promjene materijala ili načina izvedbe treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost. Ukoliko je to potrebno izvođač limarije dužan je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve elemente na kojima se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog organa. Tolerancija razvijenih širina limova - mogućnost dopuštenog odstupanja od zadanih veličina iznosi ± 1,0 cm.
Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili imati odgovarajuće ateste. Ukoliko nije drugačije određeno radovi se izvode iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, cinčanog lima debljine 0,65 mm, bakrenog lima debljine 0,75 mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati slijedećim standardima ili jednakovrijednim: - cinčani lim HRN G.E4.020 - pocinčani lim HRN C.B4.081 - čelični lim HRN C.B4.011-017, HRN C.B4.054 - bakreni lim HRN C.B4.500, HRN C.B4.020 - olovni lim HRN C.B4.040 - aluminijski lim HRN C.C4.020, HRN C.C4.025, HRN C.C4.050-051, HRN C.C4.060-062, HRN C.C4.120
Limarske elemente krovne limarije - horizontalne žljebove sa porubnim limovima i olučne vertikale izvesti iz pocinčanog lima min debljine 0,55 mm a opšave različitih istaknutih elemenata na pročelju izvesti cinkotit limom min debljine 0,65 mm. Razvijene širine pojedinih elemenata kao i oblik istih kontrolirati na objektu. Za sve iskazane razvijene širine potrebno je uzeti toleranciju min 5 cm, odnosno prave razvijene širine limova će biti utvrđene nakon postavljanja fasadne skele. Opšavi se postavljaju sa vanjskim rubom prepuštenim 3 cm od obrađenog pročelja sa okapom od 3 cm. Na unutrašnjem rubu opšav je podignut uz pročelje 5 cm i podvučen pod žbuku 2 cm. Stavkama su obuhvaćeni držaći okapnica te sva ostala spojna i pričvrsna sredstva. Metalne dijelove kao što su držači žljeba, okapnica i sl. antikorozivno zaštititi i završno bojati uljanom bojom prije ugradnje. Sve spojeve lima sa fasadom silikonizirati.
Obračun izvršenih radova vrši se u cijelosti prema " Prosječnim normama u građevinarstvu ", a kao jedinica mjere uzima se 1 m², 1 m¹ ili komad. Jedinična cijena treba sadržavati: - sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje, - troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, - sve horizontalne i vertikakne transporte do mjesta ugradbe, - svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela, - čišćenje okoliša nakon završetka radova, - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedice napažnje u toku izvedbe, - troškove zaštite na radu, - troškove atesta.
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
3.1. | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava nove podložne trake (opšav strehe) ili klamera kod krova od crijepa i sličnih pokrivača, od pocinčanog obojenog lima 0,55mm - r.š. 20 cm. Boja lima prema izboru konzervatorskog nadzora (GZZSKIP-a)
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po m1 postavljene podložne trake | m¹ | 28 |  | 0
3.2. | Demontaža postojećeg, te dobava, izrada i postava novog podložnog lima (opšav strehe) kod krova od crijepa i sličnih pokrivača, od pocinčanog obojenog lima 0,55mm - r.š. 40 cm. Boja lima prema izboru konzervatorskog nadzora (GZZSKIP-a)
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po m1 postavljenog podložnog lima | m¹ | 28 |  | 0
3.3. | Demontaža postojećeg, te dobava, izrada i postava novog novog polukružnog visećeg žljeba, od pocinčanog obojenog lima 0,55mm - r.š. 40 cm i novih kuka od plosnog željeza 30/5mm. Boja lima prema izboru konzervatorskog nadzora (GZZSKIP-a)
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po m1 postavljenog ležećeg žlijeba | m¹ | 28 |  | 0
3.4. | Demontaža postojeće, te dobava, izrada i postava nove duple štucne za žlijeb, kroz nadstrešnicu balkona, sa spajanjem na podložni lim i žlijeb, od pocinčanog obojenog lima 0,55mm - r.š. 40 cm, fi120mm. Boja lima prema izboru konzervatorskog nadzora (GZZSKIP-a)
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po kom postavljene štucne | kom | 1 |  | 0
3.5. | Demontaža postojećeg, te, dobava, izrada i postava novog opšava uvala uz dimnjake, od pocinčanog obojenog lima 0,55mm – r.š do 60. Boja lima prema izboru konzervatorskog nadzora (GZZSKIP-a)
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po m1 postavljenog opšava uvala | m¹ | 6 |  | 0
3.6. | Skidanje starih, dobava i postava novih putz lajsni od pocinčanog obojenog lima 0,55mm, rš 16-20 cm. Boja lima prema izboru konzervatorskog nadzora (GZZSKIP-a)
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po m1 postavljene lajsne | m¹ | 4 |  | 0
3.7. | Kitanje spoja zida i lima trajnoelastićnim poliureatanskim kitom, tip kao Sika PRO 2HP ili jednakovrijedan
| Obračun po m1 kitanog spoja | m¹ | 4 |  | 0
3.8. | Dobava i montaža tipskih trokutastih snjegobrana za crijep na rub krova u četri reda od pocinčanog bojenog lima, u boji prema izboru projektanta, učvršćenih na pokrov. Bojom i oblikom mora odgovarati pripadajućem crijepu. Proizvod mora biti otporan na dugotrajno djelovanje vremenskih uvjeta kao što su UV zračenje, mraz, kiša, vlaga i procesi starenja. U stavku uračunat kompletni rad, materijal i potrebna radna skela.
| Obračun po kom snjegobrana | kom | 200 |  | 0
3.9. | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novog opšava veterlajsne, od pocinčanog obojenog lima 0,55mm - r.š. 40 cm. Boja lima prema izboru konzervatorskog nadzora (GZZSKIP-a)
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po m1 postavljenog opšava veterlajsne | m¹ | 40 |  | 0
3.10. | Dobava, izrada i postava opšava odzračnih cijevi, antena i sl. na kosom krovu, od pocinčanog obojenog lima d=0.55. Boja lima prema izboru konzervatorskog nadzora (GZZSKIP-a). U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor za funkcionalnu izvedbu.
| Obračun po komadu opšava | kom | 3 |  | 0
3.11. | Demontaža postojeće, te dobava, izrada i postava novog labuđeg vrata, od pocinčanog obojenog lima 0,55mm - r.š. 40 cm, fi120mm. Boja lima prema izboru konzervatorskog nadzora (GZZSKIP-a)
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po kom postavljenog labuđeg vrata | kom | 2 |  | 0
3. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
4. | STOLARSKI RADOVI
NAPOMENA: Jedinična cijena stavaka treba sadržavati sve radove do potpune gotovosti elemenata kao: izrada radioničkih nacrta izrada elemenata prema shemi i mjerama ustakljenje potreban okov i sav pribor za montažu i suhu ugradnju
Izvođač radova je dužan izrađene radioničke nacrte dostaviti na ovjeru projektantu, te usuglasiti sve detalje, a tek nakon toga elementi se mogu dati na izradu.
Izvođač radova dužan je prije izvedbe stolarskih i bravarskih stavki izvršiti izmjeru građevinskih otvora u naravi. Također je dužan izvršiti demontažu postojeće stolarije predviđene za zamjenu.
Sve stavke stolarije moraju imati ateste za ugrađene profile i ateste za izrađene stijene i prozore.
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
4.1. | Dobava i ugradnja krovnog prozora dimenzija - 78 x 118 cm, laminirano drvo zaštićeno bezbojnim lakom, središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, potreban originalni opšav za pojedinačnu ugradnju na ravni pokrov; Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača.
| - krovni prozor, središnji ovjes, 78x118 cm | kom | 5 |  | 0
| - opšav za pojedinačnu ugradnju sa toplinskim izolacijskim setom | kom | 5 |  | 0
4. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
5. | ZIDARSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
5.1. | Dobava materijala i zidanje novog dijela dimnjaka od pune opeke u produžnom cementnom mortu M10, debljine 12 cm. Zida se u svemu prema postojećim dimenzijama dimnjaka. Napomena: Dimnjaci se zidaju prema postojećim visinama (točne visine izmjerit na licu mjesta) ili prema zahtjevu iz strojarskog dijela projekta. U cijenu stavke uračunati cijeli rad, materijal, prijenos materijala i čišćenje radnog mjesta nakon završetka radova. Kompletno izvedeno prema detaljnim uputama proizvođača opeke/bloka. U cijenu je uključen blok, mort/ljepilo, ankeri i sav popratni materijal.
| Obračun po m3 dimnjaka. | m3 | 1 |  | 0
5.2. | Dobava materijala te izrada armiranobetonske kape dimnjaka (dim.cca 50x50cm) s uključenim otvorima za kanale, debljine 9-10 cm, s propisno izvedenom okapnicom po cijelom vanjskom rubu (profil d=3,0 cm). Betoniranje se vrši u trostranoj oplati. Uključiva izrada i postava potrebne armature, ugradba i njega betona. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, te sve potrebne transporte.
| Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
5.3. | Dobava materijala, te ručno žbukanje dimnjaka, uz prethodno prskanje i navlaživanje vodom. Žbuka se cementnim mortom 1:2:6, sa uključenom izradom rijetkog cementnog šprica. Radovi se izvode u dva sloja. U cijenu je uračunata sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu.
| Obračun po m2 izvedene žbuke | m2 | 6 |  | 0
5.4. | Dobava materijala te gletanje novo ožbukanih dimnjaka iznad krovne plohe građevinskim ljepilom u dva sloja, sa utiskivanjem staklene mrežice u prvi sloj.
| Obračun po m2 pregletane površine, sa uključenim obračunskim koeficijentima. | m2 | 5 |  | 0
5.5. | Dobava materijala te bojanje novo pregletanih dimnjaka iznad krovne plohe silikatnom paropropusnom bojom za vanjske radove u dva premaza, kompletno sa prethodnim premazivanjem pregletane podloge impregnacijskim sredstvom istog proizvođača.
| Obračun po m2 površine žbuke dimnjaka, sa uključenim obračunskim koeficijentima. | m2 | 5 |  | 0
5.6. | Dobava materijala i premazivanje novih armirano betonskih kapa dimnjaka polimercementnim hidroizolacijskim premazom, tip kao Stigoelast ili jednakovrijedan.
| Obračun po komadu kape | kom | 2 |  | 0
5. | ZIDARSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
B. | REKAPITULACIJA OBNOVE KROVIŠTE
1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
2. | KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI |  |  | 0
3. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
4. | STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
5. | ZIDARSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO OBNOVA KROVA: |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
A. | PROČELJE |  |  | 0
B. | OBNOVA KROVIŠTA |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | bez pdv-a | 0
|  |  | pdv | 0
|  |  | sa pdv-om | 0
0
Fiksni tečaj konverzije 1€=7,53450kn
ZA PONUDITELJA:
U _____________, ____.____.2023. |  |  |  | _______________
| (mjesto) (datum) |  |  | (potpis i pečat ponuditelja)
ING BENS d.o.o.
Maksimirska cesta 103
10000 Zagreb