## REKAPITULACIJA UKUPNA
| Sanacija ravnog krova dilatacije, Gomboševa ulica 2, Zagreb | Troškovnik
UKUPNA REKAPITULACIJA
I. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0
| UKUPNA CIJENA bez PDV-a | #REF!
| PDV 25% | #REF!
| SVEUKUPNO s PDV-om | #REF!
Gorana Matić, dip.ing.arh.

## REKAPITULACIJA GRAĐ. OBRT. RADO
REKAPITULACIJA
A | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
| DEMONTAŽE I RUŠENJA | 0
IZOLATERSKI I LIMARSKI RADOVI
| GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO (A+B) | 0

## GRAĐ. OBRT. RADOVI CJELOVITA
A | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | j.m. | količina | jed. cijena | ukupno
I | PRIPREMNI RADOVI
Radove treba izvesti točno prema opisu troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troškovnika i postojećim građevinskim propisima.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekata i stanja na gradilištu izvoditelj radova dužan je blagovremeno obavjestiti investitora i projektanta i zatražiti objašnjenja.
Sve mjere u nacrtima provjeriti u naravi. Svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
POSEBNI NAPUTCI ZA UREĐENJE GRADILIŠTA
1. | Prethodne odredbe i odobrenje gradnje
Investitor stavlja glavnom izvođaču radova bez naknade privremeno na raspolaganje teren za uređenje gradilišta u potrebnom obimu ili shodno lokalnim uvjetima.
2. | Ograničenje troškova
Predočenje nacrta uređenja gradilišta plaćeno je u cijenama. To važi i za slučaj da je za razne faze izgradnje potrebno više nacrta. U cijenu treba uračunati i pristojbe u svezi s uređenjem gradilišta, ukoliko ih ne snosi nalogodavac.
3. | Odstranjivanje otpada
Vlastiti preostali materijal i materijal od rušenja treba izvođač besplatno ukloniti. Moraju se poštivati odnosni propisi o zbrinjavanju posebnog otpada. Ukopavanje ili spaljivanje na gradilištu je zabranjeno. Zbrinjavanje otpada, mase od rušenja ili građevinskog otpada obuhvaća ponovno iskorištavanje sukladno propisima odnosno potrebnim mjerama skupljanja, transporta, obrade i skladištenja prema propisima i nalozima nadležnih institucija. Investitor može zahtijevati dokaz o urednom zbrinjavanju otpada.
4. | Spoj s drugim cjelinama
U posebnim tehničkim ugovornim uvjetima utvrdit će se kako će pojedini izvođači koristiti dijelove uređenja gradilišta u odnosu na građevinski pothvat. Građevinske puteve koristit će svi sudionici izgradnje besplatno.
5. | Opći podaci o izvedbi
Na zahtjev treba prije uređenja gradilišta napraviti plan uređenja gradilišta i predočiti Investitoru na odobrenje. Pri tom treba uzeti u obzir da se ne sprječavaju eventualni radovi izmjere i provjere granica ulica, puteva i građevine. U nacrtu uređenja treba uzeti u obzir i skladištenje materijala. Površine, skladišne površine, slobodne površine i slično, koje će se koristiti za uređenje gradilišta, trebaju se umetnuti u nacrt uređenja gradilišta s podatkom svrhe korištenja. Prije uređenja gradilišta treba izvođač utvrditi stanje učvršćenja pločnika i kolnika u prisustvu vlasnika. O tome treba voditi zapisnik i obje ga strane moraju potvrditi. Uređenje gradilišta treba izvršiti tako da se vodovi napajanja i odvođenja za građevinske mjere mogu položiti pravodobno i bez smetnji.
Postojeći graničnici (kamenje) i oznake izmjera moraju se osigurati s početkom radova u sklopu uređenja gradilišta do pospremanja uređenja gradilišta. Prije početka radova mora se izvođač informirati o prolazu vodova, kablove itd. (nadzemno i podzemno ako je potrebno). Potrebna premještanja mora izvođač pravodobno zatražiti. U slučaju dvojbe dat će izvođač nalogodavcu uputu, po potrebi će se provesti utvrđivanje.
Kod micanja uređenja gradilišta treba paziti: - Investitora treba informirati o namjeravanom micanju uređenja gradilišta ili bitnih dijelova istog - Dijelove, koji više nisu potrebni, treba brzo maknuti - Nakon skidanja uređenja gradilišta treba teren, koji je za isto bio korišten odnosno korištene građevinske uređaje i građevine vratiti u prvobitno stanje, ako nije drugačije utanačeno.
6. | Posebni zahtjevi za korištenje
Izvođač mora postavit zahtjeve kod nadležnih institucija za uređenje i uklanjanje postrojenja gradilišta bez Sudjelovanja nalogodavca. Struja, koju uzima Izvođač, zaračunat će se njemu direktno.
OBAVEZE IZVOĐAČA
UREĐENJE GRADILIŠTA, KOMPLETNA POZICIJA
1 | Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova kao i uređivati gradilište i ponovno uspostavljanje terena u prijašnje stanje uključujući uklanjanje nečistoće, sa sljedećim radovima, koji moraju biti uračunati u paušalnu cijenu: - mjesto za skladištenje i rad - uređaj za signalizaciju prometa uključujući rad na osiguranju prometa - rasvjeta gradilišta - građevinska struja, građevinska voda, građevinska otpadna voda uklj. razvod i priključni vod - komunikacijski uređaj - dnevni boravak i stanovanje uklj. sanitarni uređaj (prostor), - skladišni prostor, radionica, spremište, natkriveni prostor - ograda gradnje, zaštitni zid, zaštitni krov - strojevi, uređaji Za cijelo vrijeme gradnje prema vremenskom planu projekta. Cijena uključuje ishođenje dozvole za zauzimanje javne površine uz objekat u površini prema rješenju nadležnog tijela vlasti. Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu.
Glavna pozicija
2. | Montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po dovršetku radova uključeno u cijenu.
Natpisna ploča sa podacima o građevini
3. | Izvedba zaštitne ograde gradilišta za vrijeme trajanja radova i poslije do završetka gradnje faze objekta u kojoj nije potrebna. Tu fazu će odobriti nadzorni inžinjer u suglasju sa vodstvom gradnje. Stupovi ograde moraju biti fiksirani za podlogu, a mogu biti betonski ili čelični. Ograda treba biti čvrsta i napravljena od čeličnih okvira s mrežastom ispunom ili sl., visine najmanje 2,00 m. Nadzorni inženjer će provjeriti i odobriti stanje ograde te nakon toga odobriti daljnje radove. Ograda mora biti uređena sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu.
Zaštitna ograda gradilišta
Izgradnja privremenih puteva i prostora za odlaganje na gradilištu te vraćanje prostora u prvobitno stanje. Izvedba prema Planu uređenja gradilišta.
4. | Izgradnja privremenih puteva i prostora za odlaganje na gradilištu
5. | Ponuđač je u obvezi temeljem ove stavke organizaciono, kvalitativno i terminski uskladiti izvođenje radova za izvođače odabrane od strane Investitora te im omogućiti nesmetan pristup izvođenju kao i opskrbu medijima na gradilištu.
Vodstvo građenja i usklađenje izvoditelja radova odabranih od strane Investitora.
6. | Periodično i završno čišćenje gradilišta.
NAPOMENA: Sve dimenzije i količine prema kojim se obračunavaju troškovi izvođač je dužan provjeriti na licu mjesta. Točne količine odobrava nadzorni inženjer.
2. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
Napomena: demontaža postojećih instalacija, antena, ventilacijskih kanala, betonskih temelja i sl., a koji više neće biti u funkciji, nisu obuhvaćeni ovom ponudom. Ovi radovi su u nadležnosti investitora i preporuka je ukloniti sve instalacije koje više nisu u funkciji.
01. | Demontaža gromobranske instalacije, spuštanje i deponiranje za vrijeme radova te ponovno postavljanje, uz izdavanje svih protokola i atesta sukladno pravilima struke. Nije dio izolaterskih radova. | m' | 130
02. | Uklanjanje postojećeg šljunka u sloju debljine do cca. 5 cm, spuštanje i odvoz na dopuštenu gradsku deponiju. | m2 | 190
03. | Struganje postojeće bitumenske izolacije do crnog sjaja, čišćenje površine, izravnavanje i saniranje krpanjem napuhlina, pukotina i ulegnuća, te spuštanje šute i odvoz na dopuštenu gradsku deponiju, uz ekološko zbrinjavanje.
Sanacija se izvodi ugradnjom sloja elastomerne izolacijske bitumenske membrane, debljine 4 mm, s ojačanjem od staklene mrežice 200 g/m2, tip kao BAUDER PYE G 200 S 4t.
Gornja površina: fini posip Donja površina: folija Max. vlačna sila: ≥ 1000 N/5cm Istezanje: ≥ 2% Savitljivost pri niskim temperaturama: ≤ -25˚C Postojanost pri povišenim temeraturama: ≥ +100˚C Vatrootpornost: klasa E
Ugrađuje se punoplošnim zavarivanjem plamenom na cca 15% ukupne krovne površine.
| Obračun po m2 stvarno izvedenih površina. | m2 | 190
04. | Dobava materijala i obrada eventualnih oštećenja ili pukotina na nosivoj podlozi, atici, dimnjacima ili ventilacijskim kanalima u zoni izolacije krova:
| - popravci oštećenja manje zapremine - čišćenje površine, nanošenje primera i reparaturnog morta u sloju debljine do 4 mm - ugradnja morta prema tehnologiji proizvođača | m2 | 5
| - popravci većih oštećenja podloge, zapremine do dubine 3 cm - čišćenje površine i nanošenje cem. morta | m2 | 5
| - krpanje i zidarski popravci atike, dimnjaka ili ventilacijskih kanala u zoni krova visine do 30 cm od završne kote krova | m2 | 5
05. | Pažljiva demontaža dotrajalih krovnih elemenata, spuštanje materijala i odvoz na dopuštenu gradsku deponiju:
| - okapnica atike, r.š. do 33 cm | m' | 130
| - maska atike, r.š. do 50 cm | m' | 130
| - opšav fasade, r.š. do 50 cm | m' | 130
| - okapne lajsne, r.š. do 10 cm (fasada) | m' | 130
| - metalna sidrišta | kom | 15
| - rešetke slivnika i procjednice | kom | 3
| - kanalizacijska odzraka | kom | 2
06. | Demontaža postojećih krovnih slivnika uključujući rešetke slivnika i procjednice, odvoz na dopuštenu gradsku deponiju. Pregledavanje i čišćenje postojećih vertikala, te ispitivanje protočnosti nije obuhvaćeno izolaterskim radovima.
| - vertikalni slivnici Ø 100 mm | kom | 3
| - ležeći slivnici Ø 100 mm | kom | 2
UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA
CJELOVITA OBNOVA
3. | IZOLATERSKI I LIMARSKI RADOVI
01. | Dobava materijala i ugradnja specijalne elastomerne bitumenske parne brane tip kao BAUDER SUPER AL-E, debljine 3,5 mm, polimer bitumenska elastomerna membrana za zavarivanje s ojačanjem od tkanine visoke vlačne čvrstoće od kombinacije aluminija i PES-A+staklena tkanina, vlačne čvrstoće ≥400 N/5cm, temperaturne postojanosti na ≤-20˚C do ≥+70˚C, paropropusnosti (sd-vrijednost) ≥1500 m. Izvodi se s preklopima u širini 8-10 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Na vertikalama, membrana se ugrađuje u cijeloj r.š. atike, uključeno u stavku. | m2 | 190
02. | Dobava materijala i izrada negorive toplinske izolacije, razreda reakcije na požar A2. Ugrađuju se ploče mineralne vune za neprohodne ravne krovove, velike gustoće, nosivosti, te visoke tlačne čvrstoće, debljine 14 cm, koef.topl.vodljivosti min 0,035 W/mK ili 16 cm koef.topl.vodljivosti min 0,037 W/mK cm . Ploče se ugrađuju mehaničkim fiksiranjem u nosivu AB ploču, u dva sloja, s izmaknutim reškama između slojeva. | m2 | 190
03. | Dobava i montaža novih jednostrukih FPO slivnika, u dimenzijama i izvedbi prema postojećem detalju s pripadajućom manžetom za priključak na hidroizolaciju, brtvenom EPDM obujmicom te kišnom rešetkom.
| - vertikalni FPO slivnici Ø 100mm | kom | 3
| - ležeći FPO slivnici Ø 100mm | kom | 2
04. | Dobava materijala i ugradnja jednoslojne sintetičke hidroizolacijske membrane na bazi FPO-a (fleksibilnog poliolefina), debljine 1,5 mm, tipa kao BAUDER THERMOPLAN T 15. Proračun mehaničkog učvršćenja izrađuje Bauder.
Debljina: 1,5 mm Masa: cca. 1,85 kg/m2 Ojačanje: sintetička PES mrežica Max. vlačna čvrstoća: ≥ 1.200 N/5cm Istezanje pri max. vlačnoj čvrstoći: ≥ 19% Savijanje pri niskim temperaturama: ˂-30˚C
Vatrootpornost: klasa E Vanjski test gorenja: Broof (t1) ispitano u sustavu Otpornost na trganje: >350 N Visoka otpornost na kemikalije Kompatibilna s bitumenom
Postojana na starenje UV stabilna (ugradnja i na vertikalne površine) Otporna na prodor korijena prema FLL (za zelene površine i površine prekrivene balastom)
Membrane dobaviti, centrirati i slobodno postaviti te mehanički učvrstiti u nosivu podlogu, u skladu s proračunom vijaka izrađenim od strane proizvođača materijala (uključeno u stavku). Preklopi se izvode u širini minimalno 10 cm, nakon čega se spojevi homogeno zavaruju vrućim zrakom sa širinom vara od 2-4 cm.
Na vertikalnim površinama (zidovi, vijenci, prodori i sl.), izolacijska membrana izvodi se u visini min. 30 cm. Na sudarima horizontalnih i vertikalnih površina (obodno uz atiku), ugrađuju se pričvrsne šine za ojačanja, a u prodorima manjih presjeka, ugrađuju se tipski kutnici od pripadajućeg spojnog lima, dok se sami završetak vertikalne izolacije učvršćuje putz trakama od istog lima.
Lajsne, kutnici i pričvrsne šine obračunate su posebnom stavkom.
Radove izvoditi u svemu prema smjernicama o primjeni propisanima od strane proizvođača materijala.
| - horizontalna površina | m2 | 190
| - vertikalna površina, vis. 30 cm | m2 | 67
| - obrada prodora | kom | 8
05. | Dobava materijala, izrada i ugradnja profiliranih traka za prihvat krovne membrane iz stavke 04.
Prihvatne lajsne izvode se od BAUDER FPO VBL 14 spojnog lima d=1,4 mm, kaširanog istovrsnom membranom poput krovne. Na sudarima horizontalnih i vertikalnih površina (prodori manjih presjeka), ugrađuje se element kutnika do r.š. 10 cm, a na vertikalnim završecima i atici putz lajsna do r.š. 7 cm.
| - putz lajsna do r.š. 7 cm | m' | 130
| - kutnik do r.š. 10 cm | m' | 130
06. | Dobava materijala i ugradnja pričvrsne šine od pocinčanog čelika (275 g/m2) tip BAUDER SYN BFS 2,25 m. Šina se ugrađuje na atici obodno po krovu. Pojedinačne komade šina ugraditi s razmakom 5mm. Učvršćenje se izvodi mehaničkim fiksiranjem u čvrstu podlogu, kroz prefabricirane otvore u elementu. Oštre rezane rubove prekriti trakama hidroizolacije poput krovne. Spojni i pričvrsni materijal uključeni u stavku. | m' | 130
07. | Dobava i montaža tipskih odzračnika na bazi polipropilena, tip kao BAUDER FPO DR-R 75, DN 70, s odzračnom kapom i prirubnicom za priključak na FPO membranu. | kom | 8
08. | Dobava materijala, izrada i montaža novih limenih elemenata. Izvesti od poc. lima minimalne debljine d=0.6 mm. Stavka obuhvaća i izradu potkonstrukcije, te sav potreban spojni i pričvrsni materijal.
| - okapnica atike s potkonstrukcijom, r.š.do 50 cm | m' | 130
| - kanalizacijska odzraka | kom | 2
| - okapnica vertikalnog završetka hidroizolacije | m' | 130
09. | Izolaterska obrada krovnih prodora manjih presjeka, presjeka nepravilnih oblika ili nepristupačnih detalja. Dobava materijala i ugradnja jednokomponentne, UV stabilne tekuće PU hidroizolacije BAUDER LIQUITEC PU-D, s PES ojačanjem BAUDER LIQUITEC VL 165. |  | Varijanta za stavku 04.-obrada prodora
Debljina: 2,5 mm (nakon sušenja) Potrošnja: cca. 3,1 kg/m2 Ojačanje: PES tkanina 165 g/m² Max. vlačna sila ojačanja (long): 330 N/5 cm Max. vlačna sila ojačanja (trans): 350 N/5 cm Otpornost na leteću vatru: BROOF(t1) Temperaturna postojanost: -30˚C-+90 °C Otpornost na opterećenje vjetrom: ≥50kPa Otpornost na kišu: 0,5 h Prohodnost: 4 do 6 h Otporan na prodor korijena UV stabilan
| Ugrađuje se na prethodno pripremljenu površinu, a sukladno Uputama o ugradnji, izdanim od strane proizvođača materijala. Sve oštre i nezdrave dijelove potrebno je ukloniti. U prvi sloj debljine 2/3 ukupne potrošnje, ugrađuje se PES ojačanje 165g. Ostatak 1/3 smjese koristi se u drugom sloju, za prekrivanje ojačanja. | m2 | 2
(Napomena: pretpostavka je da su postojeći slojevi izvedeni na betonu u padu.
| Ukoliko ne postoji sloj betona u padu potrebno je izvesti novi beton za pad, nagiba do 2%, minimalne debljine 5 cm, kao podlogu za sve slojeve hidroizolacije ravnoga krova. | m2 | 190
UKUPNO IZOLATERSKI I LIMARSKI RADOVI