## NASLOVNICA
STATICpro d.o.o.
za projektiranje i usluge
Ratkovec 51, Zlatar
Voćarska cesta 26, Zagreb
e-mail: info.staticpro@gmail.com
OIB : 28856426939
TROŠKOVNIK OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE
Građevina: | STAMBENA GRAĐEVINA
Nova Ves 77A, Zagreb
k.o. Centar
k.č. 437
Investitor: | SUVLASNICI STAMBENE GRAĐEVINE
Nova Ves 77A. Zagreb
Troškovnik izradili: | Marko Rihtarić, struč.spec.ing.aedif.
Ivan Kukina, mag.ing.aedif.
Zagreb, travanj 2024.

## OPCI UVJETI
ZAJEDNIČKI OBRAČUNSKO-TEHNIČKI UVJETI
- Općenito:
Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema nacrtima, opisu, detaljima, na način da se obavezno protokoliraju i da su odobreni od projektanta, nadzornog inženjera i u dogovoru s investitorom, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlasitim ili tuđim radovima i materijalima imaju se ukloniti na račun počinitelja.
Svi nekvalitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez bilo kakove odštete od strane investitora.
Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude pismenim putem tražiti objašnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom.
Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način provodi i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu, ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest, te ukoliko vrijednost navedenih radova ne prelazi više od 10 % ukupne vrijednosti cjelokupnog zahvata.
Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Kod podnošenja ponude izvođač je obvezan dostaviti detaljni operativni plan gradnje, organizacije gradilišta, popis mehanizacije i stručne radne snage, koja će biti korištena na gradilištu.
Sve mjere i kote iz projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova dužan je blagovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.
Sva kontrola vrši se bez posebne naplate.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
- Materijal:
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena svih materijala koji sudjeluju u radnom procesu, kako osnovnih materijala, tako i materijala koji ne spadaju u finalni produkt već su samo kao pomoćni. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te posizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sl.). U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka kod nekih materijala (prema zahtjevu investitora). Davanjem ponude izvođač se obavezuje pravovremeno nabaviti sav opisani materijal i proizvode.
- Rad:
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport (kako horizontalni tako i vertikalni). Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja, kod svih građevinskih i obrtničkih radova (nakon završetka rada) uključiti u jedinične cijene stavki, tj., neće se posebno plaćati. Izvođač nema pravo na manipulativne troškove za radove koje izvode njegove vlastite jedinice bez obzira da li se radi o građevinskim ili obrtničkim radovima.
- Izmjere:
Kao način obračuna radova načelno vrijedi obračun prema stvarno izvedenoj količini radova (m3, m2, m1, kom. i sl.) pri čemu se u stvarnoj količini radova odbijaju prazni prostori, otvori i sl. Prihvaćanjem izvedbe radova, ponuditelj/izvoditelj prihvaća i ovaj osnovni princip obračuna radova čak ako je isti u suprotnosti s važećim hrvatskim normama ili nekim drugim normama koje se standardno primjenjuju u RH (npr. DIN, ÖNORM i sl.). Za stvarno izvedene količine radova se ne priznaju nikakve nadoplate ili povećane količine radova, a koje bi bile vezane uz način obračuna samo stvarno izvedenih radova uz odbitak svih otvora, niša, praznih prostora i sl. U zemljanim radovima svi iskopi, nasipi, transporti i sl. obračunavaju se isključivo u zbijenom ili sraslom stanju, bez ikakvih koeficijenata rastresitosti. Odstupanje od ovih principa je moguće jedino ako je u pojedinoj stavki troškovnika izrijekom drugačije navedeno. Jedinične cijene za pojedine stavke ostaju nepromijenjene i ako dolazi do povećanja ili smanjenja količine stvarno izvedenih radova.
- Zimski/ljetni rad:
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakove naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i amosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu.
Za vrijeme ljetnih, odnosno zimskih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, a investitor ipak traži da se radi, izvođač ima pravo zaračunati naknadu po normi 6006, ali u tom slučaju izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
- Faktori:
U jediničnu cijenu radne snage izvođač ima pravo zaračunati faktor po postojećim propisima i privrednim instrumentima na osnovi zakonskih propisa.
Osim toga izvođač ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
- kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mostove, mehanizaciju i sl;
- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova;
- nalaganje temelja prije iskopa;
- čišćenje ugrađenih elemenata od žbuke i sl.;
- sva ispitivanja materijala;
- ispitivanja dimnjaka i ventilacija u svrhu dobivanja potvrde od dimnjačara o ispravnosti istih;
- ispitivanja pojedinih vrsta materijala sa atestima;
- uređenje gradilišta po završetku rada, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl, sa planiranjem terena na relativnu točnost od ± 3 cm;
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe.
- obavezan postaviti i instalirati sve privremene objekte, ograde, zaštite, opremu i instalacije potrebne za normalno izvođenje radova te iste ukloniti sa gradilišta nakon završetka radova.
- izvesti prema potrebi sve potrebne privremene priključke za vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i telefon, te provesti potrebnu rasvjetu na gradilištu uključivo propisanu svjetlosnu rasvjetnu signalizaciju.
Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
Ovo se odnosi na obrtničke i instalaterske radove, s time što izvođač građevinskih radova prima kao naknadu određeni postotok na ime pokrića režijskih troškova na fakturne iznose, a što se ima regulirati s investitorom.
- Skele:
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu predmetnog rada osim ako nije posebno definirano stavkom za skelarske radove.
- Ostalo:
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu". Svi takovi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
Izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, koju će potpisivati nadzorni inženjer, kako bi se mogla kontrolirati količina izvedenih radova.
Kao način obračuna više radnji vrijede prema tome jedinične cijene ponuđene ovim troškovnikom. Za radove van troškovnika vrijedit će cijene satnica i osnovnog materijala, a obračun će se vršiti na osnovu "Prosječnih normi u građevinarstvu".
Izvođačima pojedinih radova nije dozvoljeno postaviti na gradilištu reklame i natpise firmi, materijala, opreme i sl. bez predhodnog posebnog odobrenja investitora.
- Obveze glavnog izvođača:
"Glavni izvođač obavezan je provoditi sve radovu u skladu s Zakon o zaštiti na radu (NN 071/2014) i propisima za osobnu zaštitnu opremu, Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme (NN 005/2021), te istu periodično kontrolirati i zamjeniti ispravnom.
Izvođač je dužan prije ponude obići građevinu, pregledati dokumentaciju te niže navedene stavke prilagoditi svojoj tehnologiji i načinu rada. Poslati upite za sve navedene radnje u nižim stavkama i obavijestiti o dodatnim radnjama ako uvidi potrebu za njima prije potpisivanja Ugovora.
Posebna obaveza glavnog izvođača u vezi sa ugovorima koje izvode drugi izvođači jest da mora koordinirati rad tih izvođača sa svojim radovima. Ta koordinacija obuhvaća sve potrebne pripreme, ugradnju eventualnih drvenih ili metalnih elemenata potrebnih za učvršćenje ili za vješanje, te ostale zidarske i druge pripomoći potrebne za izvedbu i dovršenje radova drugih izvođača kao i to da se istome omogući privremeno uskladištenje njegovih proizvoda.
Glavni izvođač je također obavezan uskladiti sve svoje radove, naročito na instalacijama, sa radovima drugih izvođača (izvodi električnih instalacija, položaji raznih cijevi, kanali itd.) kao i sa izvođačem glavnih građevinskih radova te da istima omogući nesmetano i brzo izvođenje njihovih radova.
Izvođač - kooperant je obavezan osigurati normalan i nesmetan rad tj. rok izvedbe tako da ne smeta pravilan rad ostalim obrtnicima zaposlenim na gradnji.
Nabavljanje potrebnog materijala, osiguranje potrebnog broja radnika odgovarajuće stručnosti, kao i organizaciju svog rada izvođač treba provoditi tako da to bude u skladu sa operativnim planom, te da krivicom izvođača ne dođe do zakašnjenja s vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvođača na zgradi.
Izvođač mora sam osigurati svoje dovršene radove od oštećenja do primopredaje objekata.
Izvođač je obavezan pridržavati se svih postojećih i važećih zakona, standarda, naredbi i uputsatva, uredbi, pravilnika, propisa i drugih akata koji se odnose ili se mogu odnositi na radove koje je preuzeo.
Za sve ugrađene materijale, završnu obradu i opremu izvoditelj je obvezan dobiti suglasnost nadzornog inženjera, a bez te suglasnosti nadzor ih nije dužan priznati.
Profilacije koje se nalaze u građevini na zidovima i stropovima potrebno je prije obijanja snimiti, po potrebi uzeti otiske i izraditi gipsane odljeve, te izraditi nacrte sve u suradnji s Konzervatorskim odjelom.
- Tehnička dokumentacija:
Sva tehnička dokumentacija čiji sastav je naveden u projektu predstavlja cjelinu i sastavni je dio ugovora o građenju. Bilo što je spomenuto u troškovnicima, a nije prikazano u nacrtima ili je prikazano na nacrtima a nije spomenuto u troškovnicima smatra se da je obuhvaćeno i u jednom i u drugom. U slučaju razlike između nacrta i troškovnika, troškovnici su određujući u bilo kojem slučaju nejasnosti ili razlike u brojevima, nacrtima ili troškovnicima o tome se mora odmah obavijestiti nadzorni inženjer i zatražiti tumačenje i objašnjenje. Traženje takvog tumačenja i objašnjenja ne može ni u kom slučaju poslužiti kao isprika da ne nastavi rad u suglasnosti sa tumačenjem odnosno odlukom odgovornog projektanta i nadzornog organa.
Za sve ugrađene materijale, završnu obradu i opremu izvoditelj je obvezan dobiti suglasnost nadzornog inženjera, a bez te suglasnosti nadzor ih nije dužan priznati.
- čišćenja:
Izvođač radova će izvesti sva čišćenja tokom radova te po završetku pojedinih grubih radova kao i fino čišćenje po završetku svih radova a neposredno prije konačne primopredaje. Čišćenje obuhvaća uklanjanje svog smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koji je nadzorni inženjer odbio i zatražio da se ukloni sa gradilišta kao i konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova te držanje svih materijala uredno uskladištenih. Izvođač je također obavezan ukloniti sve materijale, opremu itd. Gruba čišćenja izvoditi svakog dana po završetku radova.
Izvođač je obavezan izvesti i završno čišćenje cijelog objekta prije primopredaje uključivo sva pranja stakla, pločica, podova, sanitarnih uređaja, armatura itd.
Sva ta čišćenja izvođač će izvesti sredstvima za čišćenje koja su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje se čiste i izvođač će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno ošteti tokom takvog čišćenja.
- Uklanjanje otpadaka:
Izvođač će tokom trajanja izvedbe uklanjati sve otpatke, smeće i šutu te će isto otpremiti izvan gradilišta na za tu svrhu odobrenu lokaciju i održavati će cijeli objekt uključivo dvorište i pločnike i ulice oko gradilišta u urednom i radnom stanju. Izvođač je obavezan voditi računa i provesti mjere osiguranja da se tokom uklanjanja otpadaka materijala i opreme ne dovedu u opasnost ljudi i imovina. Prilikom svih čišćenja i uklanjanja otpadaka kada god je to moguće izvođač će koristiti vodu da smanji stvaranje prašine. Nikakvo smeće neće biti spaljivano na gradilištu. Nikakvo smeće ili otpaci neće se bacati u iskope, jame niti koristiti kod nasipavanja.
Vozila koja će se koristiti za odvoz smeća, šute i otpadaka moraju imati platneni krov (ceradu), a materijal koji se prevozi mora biti poprskani vodom, sve kako bi se spriječilo njegovo rasipanje i raznošenje vjetrom tokom prijevoza do lokaliteta za deponiranje. Suvišno blato i ostala nečistoća trebaju se očistiti sa kotača vozila kako bi se spriječilo da se isto raznosi po ulicama izvan gradilišta. Svako eventualno blato i ostalu nečistoću koju takova vozila raznesu po ulicama izvan gradilišta obavezan je izvođač o svom trošku ukloniti i zaprljane površine očistiti. Izvođač je dužan naručitelju predati dokaze o zakonitom zbrinjavanju građevinskog otpada s gradilišta.
- Čuvanje materijala:
Sav materijal i oprema koji će se upotrijebiti na objektu moraju biti uskladišteni, složeni i zaštićeni te održavani u urednom i dobrom stanju.
Sav suvišni materijal, oprema i alat koji nije više u upotrebi kao skele itd. moraju biti uredno složeni tako da ne ometaju napredak preostalih radova te uklonjeni prvom prilikom sa gradilišta.
Ukoliko se postojeće prostorije ili djelomično dovršeni prostori objekta koriste za privremeno skladište materijala pravovremeno izvođenje preostalih radova niti inspekciju odnosno kontrolu izvedenih radova. Izvođač je također odgovoran da težina uskladištenih materijala ne prijeđe računato maksimalno dodatno opterećenje konstrukcije.
- Završetak radova:
Po završetku radova teren i svi dijelovi objekta bit će ostavljeni u čistom i urednom stanju koje će udovoljiti pregledu i odobrenju nadzornog organa.
Sav preostali materijal, oprema i privremeni objekti bit će uklonjeni sa gradilišta, a površine na kojima su bili postavljeni dovedene su u prijašnje stanje, u stanje predviđeno projektom ili u stanje koje će odobriti nadzorni inženjer, a sve bez prava na posebnu naplatu.
- Primopredaja radova:
Po završetku svih radova izvršit će se primopredaja objekta putem Komisije u kojoj će obavezno biti predstavnici investitora, projektanta i izvođača, a po potrebi i predstavnici proizvođača ili poduzeća koja su sudjelovala u financiranju ili izvedbi objekta.
Prije primopredaje radova izvođač je obavezan investitoru dostaviti svu dokumentaciju, naročito projekt izvedenih radova za uklanjanje sa svim izmjenama i dopunama nastalim u toku uklanjanja, građevinski dnevnik, ateste, rezultate ispitivanja itd. kao i drugu dokumentaciju potrebnu investitoru da zatraži od nadležnog inženjera dozvolu za upotrebu u skladu sa zakonima i propisima.
Tokom primopredaje vodit će se zapisnik te je izvođač obavezan izvršiti sve eventualne ispravke, popravke i zamjene na radovima ukoliko se takve utvrde u tom zapisniku. Ove obaveze izvođača ne isključuju njegovu obavezu da provede ispravke, popravke ili zamjene zatražene po Komisiji nadležnog inženjera.
Tokom trajanja ugovorenoga jamčevnog odnosno garantnog roka izvođač je obavezan o svom trošku otkloniti sve nedostatke koji se pokažu u toku tog jamčevnog roka, a koji su nastupili zbog toga što se izvođač nije držao svojih obaveza u vezi sa kvalitetom radova i materijala.
Investitor je obvezan izvođaču odrediti primjereni rok za otklanjanje nedostataka ali ujedno zadržava pravo i na naknadu eventualne štete nastale takvim nedostacima u izvedbi. Izvođač nije obavezan vršiti korekcije ili popravke koje su rezultat normalnog korištenja i habanja tokom upotrebe objekta.
Po isteku jamčevnog odnosno garantnog roka predstavnici investitora, projektanta i izvođača će pregledati radove i sastaviti popis eventualnih korekcija i popravaka te odrediti razuman rok u kojem je izvođač obavezan provesti takve korekcije i popravke, a po izvršenju takvih popravaka isti će ponovo biti pregledani po nadzornom inženjeru, prihvaćeni i svi će se ugovoreni radovi potom isplatiti i posao će se smatrati završenim.

## OU UZ RADOVE
A.I OPĆI UVJETI UZ SKELARSKE RADOVE
Skelarski radovi moraju se izvesti po aktualnom Zakonu o zaštiti na radu (ZNR), od zdravog materijala i isprobanih elemenata, sa svim potrebnim prilazima, mostovima, zaštitama i ogradama. Kod pokretnih i nepokretnih drvenih skela prilikom svake demontaže, premještanja te ponovne montaže mora se upotrijebiti novi vezni materijal (čavli, klamfe i sl.).
Jedinična cijena treba sadržavati:
- dobavu kompletnog materijala, glavnog i pomoćnog, sa troškovima transporta;
- sav rad, montažu, demontažu sa premještanjima, alat i strojeve;
- čišćenje skela nakon demontaže, vađenje čavala, spojnica, naftiranje cijevne skele i slaganje;
- poduzimanje mjera po OZO i drugim postojećim propisima;
- čišćenje nakon završenih radova.
OVI OPĆI UVJETI MJENJAJU SE I NADOPUNJUJU POJEDINIM STAVKAMA TROŠKOVNIKA.
A.II OPĆI UVJETI UZ ZEMLJANE RADOVE
Ovim troškovnikom obuhvaćeni su zemljani radovi potrebni za temeljenje torkreta. Zemljani radovi raspoređeni su u slijedeće grupe: iskopi, nabijanje i transport iskopanog materijala. Iskopi u terenu izvode se strojno i ručno što ovisi o mjestu i uvjetima rada. Sav suvišni materijal odvozi se na privremeni ili trajni deponij. Očekuje se tlo B i C kategorije. Ako se nakon obavljenih iskopa ustanovi različito stanje u odnosu na ono u troškovniku, isto će se evidentirati upisom u građevinsku knjigu i ovjeriti od strane nadzornog inženjera. Svi zemljani radovi moraju se obvezno snimiti i upisati u građevinsku knjigu. S obzirom na vrstu tla, točan pokos kao i kotu temeljenja odrediti će nadzorni inženje pri izvođenju zemljanih radova pa će se na licu mjesta obračunati eventualne razlike u količinama danim u troškovniku i stvarno izvedenim na objektu. Iskopani zemljani materijal nakon izrade temelja treba upotrijebiti za nasipanje okoizvedenih temelja. Nasipanje, razastiranje, planiranja i nabijanja vrše se ručno ili strojno. Preostali iskopani zemljani materijal nakon izvršenog nasipa treba odvesti na deponij prema odluci lokalne uprave. Način obračunavanja otkopa ili iskopa je po metru kubnom.
Ukoliko izvođač prilikom iskopa zemlje naiđe na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera.
A.III OPĆI UVJETI UZ BETONSKE RADOVE
Beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) i ovih tehničkih uvjeta ugrađuje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN EN 13670-1, normama na koje ta norma upućuje. U projektu je specificiran razred tlačne čvrstoće (marka betona prema prilogu H TPBK iz NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12), i to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206-1.
Izvođač mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.
Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670:2010 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača. Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m³, za svakih slijedećih ugrađenih 100 m³ uzima se po jedan dodatni uzorak betona. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«.
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ugrađenog u pojedini elemenbetonske konstrukcije u slučaju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na mjestu koje se određuje natemelju podataka iz točke d.2..
Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema HRN EN 13791.
MATERIJAL ZA IZRADU SVJEŽEG BETONA I SVJEŽI BETON
Cement:
- Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12). Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari pogona za predgotovljene elemente i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1.
Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa štetnih za beton i armaturu.
Kameni agregat:
- HRN EN 12620:2013 Agregati za beton (EN 12620:2013) - HRN EN 13055-1:2003/AC:2006 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004).
Voda:
- HRN EN 1008:2002 Voda za pripremu betona – Specifikacija za uzrokovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002).
Dodaci betonu moraju zadovoljavati uvjete kvalitete prema HRN EN 480. Za upotrebu bilo kojeg dodatka betonu mora se pribaviti mišljenje projektanta konstrukcije.
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuje se odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2006 Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti specificirane prema normi HRN EN 206-1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstva svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstva o čvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuje se odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2006 Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti specificirane prema normi HRN EN 206-1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstva svježeg betona provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstva o čvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390.
SKELE I OPLATE
Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: • otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, • dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i spriječe oštećivanje konstrukcije. • oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem. • skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme.
Kontrolu kakvoće ugrađenog betona treba vršiti ovlaštena organizacija uzimanjem betona na pojedinim konstruktivnim elementima. Dovoljno je ispitivanje tlačne čvrstoće kocaka s bridom 20 cm i starosti 28 dana. Kocke moraju biti izrađene i njegovane na način određen čl. 17 i čl. 20 PBAB. Program uzimanja uzoraka treba izraditi organizacija koja će vršiti ispitivanje, a u dogovoru s izvođačem radova i na osnovu plana izvedbe. (Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugrađivanja u serijama od po 3 kocke. Kocke za ispitivanje potrebno je uzeti za marke betona ispod 20 na svakih 100 m³, a za marke 20 i više na svakih 50 m³ betona.)
A.IV OPĆI UVJETI UZ ARMIRAČKE RADOVE
Armiračke radove izvesti prema Pravilniku (Sl. list 41/85-1246), te u skladu sa važećim normama za armaturu:
zavarene mreže - HRN U.M1.091
čelična žica za zavarene armature - HRN C.B6.013
vruće vučeni betonski čelici - HRN C.K6.020
hladno vučeni betonski čelici - HRN C.K6.021
BI armatura - HRN U.M1.092
čelici za prednaprezanje - HRN C.K6.033, 034, 035, 036, 037.
Željezo se upotrebljava sukladno slijedećim oznakama:
glatki čelik 240/360 - GA;
rebrasti čelik, tvrdi, 400/500 - RA;
mreža od glatke hladno vučene žice 500/560 - MAG;
mreža od rebraste hladno vučene žice 500/560 - MAR;
Bi-armatura 680/80 - BIA.
Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora, a kod složenijih konstrukcija statičar. Željezo po planu savijanja mora biti iz jednog komada, ne smiju se spajati 2 ili 3 veća komada. Iznimno se mogu profili veći od Ø 14 mm nastavljati varenjem na preklop od 30 cm, ili na sraz, prema odgovarajućim propisima, uz obaveznu kontrolu i ispitivanje vara od strane stručnjaka za varenje. Prije betoniranja željezo dobro očistiti, povezati te podložiti. Upisom u građ. dnevnik od strane nadzornog inženjera ili statičara može se započeti sa betoniranjem.
Jedinična cijena armiračkih radova sadrži:
- dobavu svog potrebnog materijala sa transportom na gradilište;
- sav potreban rad uključivo unutrašnji transport, te alat za ručnu ili strojnu obradu (sječenje, savijanje);
- postavljanje armature na mjesto ugradbe sa vezanjem, podmetačima, privremenim povezivanjem za oplatu;
- čišćenje armature od hrđe, masnoće i ostalih nečistoća;
- poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima;
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;
- isporuka pogonskog materijala.
OVI OPĆI UVJETI MJENJAJU SE I NADOPUNJUJU POJEDINIM STAVKAMA TROŠKOVNIKA.
A.V OPĆI UVJETI UZ ZIDARSKE RADOVE
Zidarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, te u skladu sa važećim standardima. Ako koja stavka nije izvođaču jasna mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun. Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvaćen propisima, mora se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te s garancijom i certifikatima od za to ovlaštenih ustanova. Štete pri ugradbama i sl, nastale na vlastitim i tuđim radovima, moraju se popraviti na račun izvršioca štete.
A/ | - GRUBI ZIDARSKI RADOVI
Sav materijal za izradu grubih zidarskih radova mora zadovoljavati odgovarajuće propise:
puna opeka od gline - HRN B.D1.011
lagana šuplja opeka i blok od gline - HRN B.D1.015
fasadna puna opeka - HRN B.D1.013
puna radijalna opeka od gline - HRN B.D1.012
silikatno-vapnena opeka i blok (puna, šuplja) - HRN U.N3.300
betonski šuplji bloketi - HRN U.N1.100
bloketi od plino i pjeno betona - HRN U.N1.308
šljako-betonski bloket - HRN U.N9.020
puni bloket od laganog betona - HRN U.N1.011
šuplji bloket od laganog betona - HRN U.N1.020
mort za zidanje - HRN U.M2.010
vatrostalni mort - HRN B.D6.430, 432, 434
hidratantno vapno - HRN.B.C1.02, 021
gips - HRN B.C1.030
pregradne ploče od gipsa - HRN U.N2.010
armirane zidne ploče od pjeno i plino betona - HRN U.N1.304
cement - HRN B.C1.01, 012
voda - HRN U.M1.058
kamen - HRN B.B3.200.
Jedinična cijena grubih zidarskih radova sadrži:
- dobavu svog potrebnog materijala, uključivo vezni;
- dobavu svog potrebnog materijala, uključivo vezni;
- sav rad, uključivo zidanje i priprema morta;
- potreban alat i strojeve;
- transportne troškove materijala;
- donošenje vode, povremeno miješanje morta, vlaženje opeke, premještanje korita i skela od nogara;
- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe;
- obilježavanje mjesta zidanja;
- zaštita zidova od utjecaja vrućine, hladnoće, atmosferskih nepogoda;
- poduzimanje mjera po OZO i drugim postojećim propisima;
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;
- isporuka pogonskog materijala;
- čišćenje nakon završetka radova.
B/ | - ŽBUKANJA, PODLOGE PODOVA I GLAZURE
Sav materijal za izradu radova žbukanja, podloga i glazura, mora zadovoljavati odgovarajuće propise, a izvedba mora biti u skladu sa važećim normama:
Cement - HRN B.C1.011, 012
Voda - HRN U.M1.058
Pijesak - HRN B.B8.039
Vapno - HRN B.C1.020, 021
Gips - HRN B.C1.030
mort za žbukanje - HRN U.M2.012
gipskartonske ploče - HRN B.C1.035, 040, 045
vatrostalni mort - HRN B.D6.430
dodaci žbukama - HRN U.M1.038
plivajuće cementne podne podloge - HRN U.F2.020.
Žbukanje vršiti u pogodno vrijeme, kada su zidovi i stropovi potpuno suhi. Prije žbukanja, treba plohu dobro očistiti od svih nečistoća, ostataka armature i žica, te navlažiti. Spojnice kod zidanja moraju biti udubljene cca 2 cm od plohe zida.
Žbukanje po velikoj vrućini ili zimi treba izbjegavati. Nepropisno ožbukani zidovi i stropovi moraju se ispraviti bez prava naplate. Betonske plohe moraju prije žbukanja biti obrađene tako da se žbuka dobro prihvati na bet. površinu, štokanjem i špricanjem cem. mlijekom, ako oplata nije bila premazana sredstvom za ohrapljivanje bet. površine (što se određuje opisom u troškovniku).
Jedinična cijena za žbukanje, podloge podova i glazure sadrži:
- dobavu kompletnog materijala i transport na gradilište;
- sav rad, uključivo pripremu morta, alat i strojeve;
- donošenje vode, povremeno miješanje morta, premještanje korita i skela od nogara;
- unutarnji transport, horizontalni i vertikalni, do mjesta ugradbe;
- priprema podloge: čišćenje, štokanje, otprašivanje, vlaženje vodom i sl;
- eventualna krpanja tokom građenja;
- poduzimanje mjera po OZO i drugim postojećim propisima;
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;
- isporuka pogonskog materijala;
- čišćenje nakon završetka radova.
C/ | - DOBAVE I UGRADBE
Sav materijal za radove na dobavama i ugradbama mora zadovoljavati odgovarajuće propise:
Mort - HRN U.M1.010, U.M2.012
poštanski sandučići - HRN U.N9.060, 061, 062
azbest-cementne cijevi - HRN B.C4.081, 061
metalni pragovi - HRN C.B0.500
strugala za obuću - HRN U.N9.300
plastične cijevi - HRN G.S3.502.
Jedinična cijena za dobave i ugradbe sadrži:
- sav materijal, dobavljen ili izrađen na gradilištu, uključivo i sav pomoćni materijal za ugradbu (mort, ljepenke, metalne veze i sl.);
- transport do gradilišta, te unutarnji transport do mjesta ugradbe;
- sva potrebna bušenja i dubljenja sa odgovarajućim alatom i strojevima;
- izradu i dobavu drvenih podmetača potrebnih za ugradnju;
- poduzimanje mjera po OZO i drugim postojećim propisima;
- dovođenje vode, plina i struje od priključaka na gradilištu do mjesta potrošnje;
- isporuku pogonskog materijala;
- čišćenje nakon završetka radova.
OVI OPĆI UVJETI MJENJAJU SE I NADOPUNJUJU POJEDINIM STAVKAMA TROŠKOVNIKA.
A.VI OPĆI UVJETI UZ SOBOSLIKARSKE RADOVE
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu i HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova
HRN EN 13300:2002 Boje i lakovi -- Prekrivni materijali i prekrivna sredstva za unutarnje zidove i stropove, razrjedivi vodom -- Razredba (EN 13300:2001)
Materijal
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, s odgovarajućom radnom snagom i odgovarajućim kvalitetnim materijalom.
Izvođač radova treba upotrijebiti materijale, koji u svemu (boji, vrsti i kvaliteti) jednak uzorku što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. Izrada uzoraka ne naplaćuje se posebno.
Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima. Prije početka radova izvođač je dužan pregledati sve podloge i tražiti od nadzornog inženjera da se postupi po njegovim eventualnim primjedbama, ukoliko su opravdane.
Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim kemijsko-fizičkim osobinama namijenjeni. Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrebljavati prema uputstvima proizvođača.
Podloge moraju biti čiste bez prašine, smole, masti ili hrđe ili naslaga drugih materijala. Vanjski nalič mora biti otporan atmosferilijama, a unutrašnji postojanih boja otpornih na sredstava za čišćenje. Premazi moraju čvrsto prianjati na podlogu na koju se nanose bez tragova četke ili valjka, a boja mora biti jednolična i bez mrlja. Na obojenim površinama ne smiju se poznavati tragovi četke, ne smije biti mrlja, ton mora biti ujednačen i identičan. Obojene površine ne smiju se dati brisati, niti se smiju ljuštiti. Kvaliteta pojedinih boja i lakova mora odgovarati tekućim propisima i normativima.
Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na obojenim površinama uslijed loše kvalitete materijala ili izvedbe, izvođač mora o svom trošku izvršiti prepravke.
Obračun
Obračun izvedenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav materijal, alet, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, eventualnu potrebnu radnu skelu, čišćenje prostorija, zidnih i podnih površina nakon završetka radova, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu, troškove atesta.
OVI OPĆI UVJETI MJENJAJU SE I NADOPUNJUJU POJEDINIM STAVKAMA TROŠKOVNIKA.
A.VII OPĆI UVJETI UZ FASADERSKE RADOVE
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu i HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova, Zakonu o zaštiti na radu NN71/14, Pravilniku o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme NN18/17, Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima NN51/08, i drugim propisima kojima se regulira sigurnost i mogućnost izvođenja potrebnih radova.
IZVEDBA
"Prije početka izvođenja završnog sloja pročelja, potrebno je izvršiti sve limarske i montažerske radove. Fasadni sustav izvoditi u potpunosti prema tehnologiji i detaljima isporučioca fasadnog sustava sa svim predradnjama i slojevima bez obzira na opis stavke. Sustav se izvodi do pune funkcionalnosti. Posebnu pozornost posvetiti pravilnoj obradi fasadne obloge na dijelovima gdje izlaze izvodi instalacija, kao i kod spojeva opšava, lajsni, okapnica i sl. Izražene debljine toplinskog omotača treba koordinirati s odobrenim od strane nadležnog Konzervatorskog zavoda." Izrada klasificirane toplinske fasade, povezani toplinski fasadni sustav ETICS od EPS (XPS) ploča sa zaštitnim dekorativnim slojem. Polaže se na čvrstu i izravnatu zidnu podlogu sve prema uputi proizvođača. Ploče EPS-a su debljine prema fizici zgrade, a lijepe se s masom polimer-cementnog ljepila i mehanički sidre sa specijalnim pričvrsnim vijcima, slično kao i kamena (mineralna) vuna. Na ploče se nanosi specijalna masa, polimer-cementno ljepilo, u dva sloja uz utiskivanje armaturne staklene mre§ice po cijeloj površini, te ojačavanje uglova i rubova otvora prema uputi proizvođača. Završni dekorativni sloj je tankoslojna mineralna hidrofobna žbuka fine zrnate strukture, u boji po izboru projektanta. Prije nanošenja završnog sloja podlogu impregnirati prema uputama proizvođača. U stavku ulaze svi slojevi prema uputi proizvođača, te svi početni i završni profili kao i profili za ojačanje uglova i rubova otvora."
OBRAČUN
Obračun izvedenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav materijal, alet, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, eventualnu potrebnu radnu skelu, čišćenje prostorija, zidnih i podnih površina nakon završetka radova, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu, troškove atesta. Obračun po stvarno izvedenim količinama, otvori se odbijaju. Obrada špaleta opisana je u Zidarskim radovima.
- | OVI OPĆI UVJETI MJENJAJU SE I NADOPUNJUJU POJEDINIM STAVKAMA TROŠKOVNIKA.
A.VIII OPĆI UVJETI UZ TESARSKE RADOVE
Svi tesarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim zakonima, pravilnicima, propisima i normama na koje propisi upućuju a bitne su za izvođenje i u skladu s tehničkim uvjetima iz projekta te pravilima struke.
Materijal za izvedbu tesarskih konstrukcija je drvo četinara (jela, smreka, bor), II klase, a izuzetno, ako je tako propisano troškovničkom stavkom, drvo tvrdih liščara (hrast).
Izvođač je dužan sam iz nacrta i opisa izračunati potrebnu količinu građe i spojnih sredstava, rada i transporta koji svi ulaze u jediničnu cijenu.
Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i standarda za drvene konstrukcije.
Oplate od dasaka, ukočenih ploča i iverica kao i oplate streha zabata i sl. izvoditi od građe propisane vlažnosti te povezivati nehrđajućim galvanski zaštićenim spojnim sredstvima. Podne oplate od ukočenih ploča, iverica ili dasaka lijepiti na grede, odnosno platice ako je tako zahtijevano projektom konstrukcije.
Oplata mora biti sposobna preuzeti potrebno opterećenje, mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno poduprta da se ne bi izvila, povila ili popustila u bilo kojem smjeru.
Za betonske elemente koji se samo dorađuju i boje oplata mora biti glatka, a za ostale dijelove obična. Sva oplata svih betonskih elemenata objekta uzeta je u cijeni za pojedine betonske i armiranobetonske radove.
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad s potrebnim premazima, sav materijal, pomoćna skela, svi pomoćni radovi, donošenje i držanje alata i sitnog pribora, sva uskladištenja i svi transporti, dobava pogonskog materijala, osiguranje radova od vjetra, odstranjivanje otpada u toku radova i nakon dovršenja radova, popravak šteta učinjenih nepažnjom.
Tesarski radovi se obračunavaju po m2 tlocrtne površine konstrukcije i to obavezno na osnovu opisa i nacrta.
A.IX OPĆI UVJETI UZ LIMARSKE RADOVE
Sav upotrijebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama ili jednakovrijednima
Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i normi:
- Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarsvtvu
- Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova
HR norme ili jednakovrijedne
pocinčani lim - HRN C.E4.020 ili jednkovrijedno
bakreni lim - HRN C.D4.500., HRN C.D4.020 ili jednkovrijedno
Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste pokrivanja i opšivanja limom, kao i izradu i montažu žljebova, vertikalnih odvodnih cijevi i ventilacionih cijevi.
Sve radove treba izvesti stručno i solidno, prema tehničkim propisima i uzancama zanata. Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora ili nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale. Nestandardiziran materijal mora imati atest o kvaliteti izdan od organizacije ovlaštene za izdavanje atesta. Izvoditelj je također dužan da za svaku stavku izradi detaljan crtež i ovjeri ga kod projektanta i nadzornog inženjera.
Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju se izravno dodirivati. Sve željezne dijelove koji dolaze u dodir sa pocinčanim limom treba preličiti asfaltnim lakom ili odgovarajućim sredstvom. Kod polaganja lima na masivne podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obložiti slojem krovne ljepenke br 120 radi sprečavanja štetnih kemijskih utjecaja na lim.
Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt, i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez štete od ispravnosti konstrukcije.
Za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl) treba primjeniti: - za pocinčani lim - dobro pocinčana spojna sredstva, - za bakreni lim - bakrena spojna sredstva.
Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu.
Prije početka radova, izvođač limarskih radova dužan je zatražiti sve podatke o donjoj podlozi (bitno za kvalitetno postavljanje) na kojoj leži limeni element, od izvoditelja prethodnih radova. Pregledati je i ako je podloga neispravna (npr. nije ravna-stvaraju se udubljenja u limu), dužan je o tome pismeno obavijestiti građevinsko poduzeće, nadzornog inženjera te zatražiti ispravke. U slučaju da položi lim na neispravnu podlogu, kasniji popravci idu na teret izvođača.
Trapezni lim za pokrivanje od pocinčanog lima minimalne debljine 0,7 mm. Preklop mora biti minimalno 50 mm.
Probijanja u metalnom pokrivaču (učvršćivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti posebno pažljivo izvedena kod pocinčanog lima pomoću lemljenja, a kod bakrenog pomoću dvostruko položenog ruba vezanog vodonepropusno sa pokrovom.
U jediničnim cijenama je uračunato:
- naknada za kompletni rad (izrada i montaža)
- materijal
- svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti
- premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke
- sav sitni i spojni materijal i materijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza, žica za učvršćenje, vijci, zakovice i sl.)
Izmjere je potrebno izvršiti na gradilištu, nakon izvedbe, obračunato prema građevinskim normama.
Obračun se vrši po m1 ili m2, ovisno o vrsti elementa, prema važećim građevinskim normama za pojedine radove, što je i naznačeno u pojedinim stavkama troškovnika.
Eventualne nejasnoće oko načina izvedbe ili obračuna izvoditelj je dužan razjasniti sa nadzornim inženjerom prije samog pristupanja izvođenju.
Pojedine stavke limarskih radova izvoditi u sukladnosti s fasaderskim radovima - oblogama fasade. Uskladiti način izvođenja, potkonstrukcije, pričvršćenja i sve ostalo potrebno za finalnu gotovost. Sve prema detaljima i dogovoru s projektantom i proizvođačem fasadnih obloga.
A.X OPĆI UVJETI UZ IZOLATORSKE RADOVE
Izvoditelj radova dužan je za sve materijale koje će upotrijebiti za izradu izolacije (hidro, termo i zvuk) pribaviti ateste ovlaštene osobe stručne organizacije (atest ne smije biti stariji od 6 mjeseci) i dati na uvid nadzornom inžinjeru. Hidroizolacije, toplinske i zvučne izolacije treba izvesti točno prema specifikaciji radova, uputama i preporukama proizvođača i tehničkim uvjetima. Podloge moraju biti čiste, suhe i ravne, bez prašine i nevezanih čestica. Termoizolacijske obloge izvesti kontinuirano, bez reški, da se ne pojave hladni mostovi. Kod hidroizolaterskih radova spojeve pokrova ili obloga od različitih materijala, kao i priključke na druge konstrukcije treba izvesti stručno i pažljivo. Izolacijske trake moraju se za podlogu lijepiti po cijeloj površini s propisanim preklopom (horizontalno 10 cm, vertikalno 15 cm).
Hidroizolacija
Sve radove mora se izvesti propisane kvalitete, prema odgovarajućim važećim normama i propisima, u skladu s tehničkim uvjetima iz projekta kao i svim drugim važećim propisima i standardima. Pri izvođenju izvođač je dužan pridržavati se projekta, tehničkih uputa za ugradnju građevnih proizvoda i pravila struke. Uvjeti za izvođenje, određeni su programom kontrole i osiguranja kakvoće (kvalitete) koji su sastavni dio glavnog projekta.
Hidroizolacija podova, zidova i krova smije se izvoditi samo na površinama koje u potpunosti udovoljavaju svim traženim uvjetima. Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i čvrsta, ravna i bez šupljina, na površini bez udubljenja ili ispupčenja, potpuno horizontalna ili u zadanom nagibu prema odvodima vode, koji nagib ne može biti manji od 0,5 %, te mora biti otporna prema djelovanju temperature i temperaturnih promjena. Stanje i kvaliteta podloge treba se utvrditi prije početka radova na izvođenju hidroizolacije. Onečišćene podloge (zemlja, ulje i sl.) čistiti mehanički i vodom te sredstvima koja propisuje i dozvoljava proizvođač premaza. Broj i način nanošenja premaza prema uputstvu proizvođača. O tome se sastavlja zapisnik kojeg potpisuje izvoditelj radova i nadzorni inženjer.
Za izradu hidroizolacije smiju se upotrebljavati materijali koji odgovaraju standardima, a materijale za koje ne postoje standardi samo onda ako je atestom utvrđeno da se takvi materijali mogu upotrijebiti za hidroizolaciju. Za izradu izolacije predviđaju se materijali čije osobine određuju standard: DIN 18195, 2. dio – Profi Baudicht - modificirani bitumenski debeloslojni premaz ili jednkovrijedno DIN 18195, 10 dio – DS Systemshutz – zaštitna traka izolacije ili jednkovrijedno DIN 4095 – DS Systemshutz – okomiti dio za drenažu ili jednkovrijedno
Gotova hidroizolacija mora biti tako izvedena da trajno spriječi prodiranje vode kroz hidroizolaciju i da se zbog utjecaja temperaturnih promjena i konstruktivnih pomicanja ne smanji sposobnost za sprečavanje prodiranja vode i vlage na mjestima na kojima se hidroizolacija završava, spaja s drugim elementima ili prekida. Zato kod svih hidroizolacija treba izvesti solidnu podlogu i horizontalnu hidroizolaciju treba podići 20cm uz vertikalnu hidroizolaciju. Svaka hidroizolacija mora neposredno nakon izvedbe biti zaštićena od sunčanih zraka. Hidroizolacija zidova i podova mora biti zaštićena od mogućnosti fizičkog oštećivanja. Isto tako i hidroizolacija postavljena preko krova mora biti zaštićena od oštećenja koja mogu nastati mehaničkim putem.
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada sa vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog prskanja vrućeg bitumena.
Parna brana je visoko vrijedni izolacioni sloj koji se postavlja ispod toplinske izolacije. Prije polaganja parne brane moraju biti izvedena podnožja u uglovima (holkeri), tako da se izolacijske trake ne lome pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na vertikalnu plohu. Podloga mora biti očišćena od prašine, mora biti ravna i potpuno suha. Max. vlažnost podloge je 3% mase. Parna brana se može polagati samo po suhu vremenu. Za parnu branu primjenjuju se metalne (aluminijske) folije unutar bitumenske trake za zavarivanje polagane na hladni bitumenski prednamaz, ili PE folije za parne brane debljine min. 0,4mm u sustavu odabranih hidroizolacijskih traka, polagane na zaglađenu podlogu.
Bitumenske hidroizolacije obračunavaju se po m2 površine, vodolovna grla obračunavaju se po komadu, a završni profili po m1.

## 1. pripremni radovi
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [eur] | Ukupna cijena [eur]
I | PRIPREMNI RADOVI
I.1. | SKELA
I.1.1. | Pripremni radovi gradilišta
Pripremni radovi – priprema zgrade za izvođenje radova obnove konstrukcije zgrade. (Izrada plana aktivnosti i sheme gradilišta, organizacija pristupa gradilištu i određivanje pozicije dnevne gradilišne deponije, iskolčenje elemenata, potrebni radovi i materijal za osiguranje mjera zaštite prolaznika i zaštite prostora koji se ne uređuju u predmetnoj fazi rekonstrukcije. Radove je obavezan izvršiti izvođač radova prije nego pristupi izvođenju. Izrada sheme organizacije gradilišta prema predviđenoj mehanizaciji Izvoditelja unutar zaštitne zone i uz suglasnost koordinatora II, kojeg imenuje Investitor.
| Prema potrebi dobava, montaža i demontaža montažne pune ograde oko zone zahvata uključujući i gradilišnu ploču. Ograda visine minimalno 2,20 m u svemu prema shemi organizacije gradilišta. Prema potrebi zatražiti i zauzeće javnoprometne površine što je uključeno u cijenu. Ograda mora biti učvršćena na propisan način i osigurana od prevrtanja. NAPOMENA: Prema Programu mjera NN 28/23, točka 1.3.: „Za potrebe izvođenja građevinskih radova vezanih za obnovu od potresa sukladno Zakonu, Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija osigurat će, bez naknade, privremenu regulaciju prometa nužnu za organizaciju gradilišta, postav skele i/ili pristup gradilištu za dovoz i odvoz građevnih proizvoda odnosno građevinskog otpada.“ | pauš | 1 |  | 0
I.1.2. | Tunelska skela
Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele - visine min. 3 m, izrađenog od bešavnih cijevi i potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi od dasaka 45 mm položenih jedne do druge, izvesti okomitu zaštitu na rubu od daske 48 mm min. visine 30 cm a preko njih postaviti armiranu foliju. Nakon postave skele potrebno je izvesti svu signalizaciju (rasvjeta, putokazi i sl.) kako to nalažu postojeći HTZ propisi. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele što je u cijeni stavke. Duljina skele na dvorišnom pročelju iznosi 9 metara. Obračun se provodi po m2 horizontalne projekcije površine skele.
| dvorišno pročelje | m2 | 30 |  | 0
I.1.3. | Cijevna fasadna skela
| Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi, na već postavljenu tunelsku skelu. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, što je u cijeni stavke. U cijenu stavke potrebo je i obračunati "most" kojim se spaja skela sa tavanskim dijelom građevine (u svrhu izvedbe radova u tavanu). Obračun se povodi po m2 vertikalne projekcije površine skele. |  |  |  | 0
b) | dvorišno pročelje | m2 | 160 |  | 0
I.1.4. | Zaštita prozora (s vanjske strane)
| Dobava i postava PVC folije za zaštitu otvora na dvorišnom pročelju. Folija se pričvršćuje na doprozornike pomoću drvenih letvica, koje su u cijeni stavke. Zaštita zbog izvedbe torkreta. Obračun po m2. | m2 | 21 |  | 0
I.1.5. | Zaštita prozora stubišta (s unutarnje strane) i ulaznih vrata u stanove
| Dobava i postava PVC folije za zaštitu prozora i vrata u stubištu. Folija se pričvršćuje lijepljenjem na dovratnik, doprozornik, služi za zaštitu tokom izvođenja radova. Zaštita zbog izvedbe CRM-a I FRCM-a Obračun po m2. | m2 | 55 |  | 0
I.1.6. | Zaštita instalacija
| Prije početka radova obavezno provjeriti sve izvore napajanja rasvjete, antenske kablove i sl. Iste je potrebno izmaknuti ukoliko njihov položaj ometa izvođenje planiranih radova te zaštiti na adekvatan način radi daljnje uporabe. Navedene radove potrebno je izvoditi uz nadzor nadležne stručne osobe. Obračun po kompletu izvedenih radova. | kmpl | 1 |  | 0
I.1. | SKELA UKUPNO: |  |  |  | 0
I.2. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
I.2.1. | Zaštita podova
Dobava, postavljanje i odlaganje zaštitnih podnih obloga za podeste i podove stubišta i u stanovima u obliku tvrdog kartona, geotekstila, stiropora i tanke OSB ili predoplatne ploče. Zaštitu koristiti prilikom manipulacije namještajem, korištenja radnih ljestvi, pokretnih skela i platformi te od padanja dijelova žbuke sa stropova i zidova. Sva oštećenja zbog neadekvatno postavljene zaštite ukolniti će izvođač o svome trošku. Obračun po m2 zaštićene površine.
a) | podovi stubišta (podesti i stubišni krakovi) | m2 | 73 | 0 | 0
b) | podovi stanova (radi izvedbe novog zida, OSB ploča I FRCM-a) | m2 | 298 | 0 | 0
I.2.2. | Zaštita rukohvata
| Zaštita postojećeg rukohvata stubišta PVC folijom. Visina ograde s rukohvatom do 120 cm. Obračun po m' zaštićene površine. Nakon sanacije stubišta, rukohvat je potrebno pažljivo očistiti na adekvatan način, uračunati u cijenu. Sva eventualna oštećenja rukohvata izvođač je dužan ukloniti o svojem trošku. | m | 25 | 0 | 0
I.2.3. | Iznošenje namještaja i uklanjanje instalacija na mjestima ojačanja
| Iznošenje namještaja sa područja zahvata, uključivo demontažu, iznošenje, transport i skladištenje/odlaganje. Moguće da stavku investitori organiziraju sami. Također uklanjanje instalacija na mjestima zahvata, kao što su radijatori, instalacije vodovoda, odvodnje, rasvijetnih tijela, utičnica i sl. Napomena: određene instalacije i kablovi nalaze se unutar žbuke pa ih nije bilo moguće točno odrediti. |  |  | 0 | 0
a) | prostor stanova
| iznošenje namještaja | kom | 27 |  | 0
| instalacije grijanja | m | 16 |  | 0
| radijatori | kom | 8 |  | 0
| uklanjanje električne instalacije (količina je pretpostavljena pošto se kabeli nalaze unutar žbuke) | m | 30 |  | 0
| utičnice I prekidači | kom | 18 |  | 0
| rasvjetna tijela | kom | 14 |  | 0
| demontaža vrata dimenzija cca 110x210 cm | kom | 8 |  | 0
| demontaža vrata dimenzija cca 100x200 cm | kom | 2 |  | 0
b) | stubišni prostor
| instalacije grijanja | m | 25 |  | 0
| uklanjanje električne instalacije (količina je pretpostavljena pošto se kabeli nalaze unutar žbuke) | m | 20 |  | 0
| rasvjetna tijela | kom | 5 |  | 0
| kanalice za optiku | m | 25 |  | 0
| prekidači | kom | 12 |  | 0
| revizija elektrike | kom | 10 |  | 0
c) | vanjski zidovi
| vertikale odvodnje | m | 13 |  | 0
| otvori ventilacije | kom | 5 |  | 0
| klima jedinice | kom | 2 |  | 0
| instalacije za sušenje rublja | kom | 4 |  | 0
I.2.4. | Uklanjanje pločica za iskop I izvedbu temelja
Pažljivo ručno uklanjanje podnih pločica na mjestu iskopa za izvedbu novog AB zida (podrum), 50 cm od zida. Potrebno je u građevinski dnevnik unijeti dimenzije pločica, boju, koloristički uzorak i ostale specifičnosti ukoliko postoje radi ponovne nabave istih/približno istih pločica nakon izvedenih radova, u svemu prema dogovoru sa suvlasnicima zgrade. Obračun po m2 uklonjenih podnih pločica.
|  | m2 | 10 |  | 0
I.2.5. | Uklanjanje postojećeg pregradnog zida na svim etažama, na mjestu izvedbe novog AB zida
Pažljivo ručno i strojno uklanjanje postojećih pregradnih zidova na svim etažama na mjestu izvedbe novog AB zida. Postojeći zidovi debljine do 10-15 cm. Stavkom obuhvaćeno rušenje zida zajedno sa završnom oblogom, uključivo iznošenje šute, utovar na kamione, odvoz I pravilno zbrinjavanje otpadnog materijala na privremenu gradilišnu deponiju. Radove provoditi sa izuzetnim oprezom, uz prethodno izvršena podupiranja i zaštitu konstrukcija i ostalih elemenata koji se zadržavaju u konačnom rješenju. Stavka uključuje i laku radnu skelu.
| uklanjanje pregradnih zidova od podruma do potkrovlja debljine 10-15 cm uz odbijanje otvora | m2 | 55 | 0 | 0
I.2.6. | Uklanjanje dijela podova u prostorijama/stambenim jedinicama na mjestu izvedbe FRCM sustava te novih AB zidova
Pažljivo ručno uklanjanje parketa i slojeva poda/međukatne konstrukcije za izvedbu FRCM-a te novih AB zidova unutar stambenih jedinica, 50 cm od zida. Slojeve je potrebno ukloniti kako bi se ojačanja zidova izvela u kontinuitetu, po visini svih etaža. Slojevi se uklanjanju između nosivih grednika. Parket je potrebno pohraniti kod vlasnika radi ponovne upotrebe. Obračun po m2 uklonjenog parketa i slojeva međukatne konstrukcije.
| za FRCM sustav | m2 | 20 |  | 0
| za AB zidove | m2 | 42 |  | 0
I.2.7. | Uklanjanje završnih slojeva stropne konstrukcije stambenih jedinica na mjestu izvedbe FRCM sustava te OSB ploča
Pažljivo ručno uklanjanje slojeva podgleda stropa izvedenog od oplate, dva sloja trstike i žbuke debljine cca 4 cm, 50 cm od zida. Na jednom dijlu ojačanja nalazi se i spušteni strop izveden gipskartonskim pločama. Potrebno je ukloniti sve slojeve do postojećih dasaka stropa podgleda. U stavku uključena i laka radna skela i prijenos šute na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun po m2 uklonjenih slojeva podgleda stopa.
| za FRCM sustav (žbuka + trstika) | m2 | 15 |  | 0
| za OSB ploče na 1. katu (žbuka + trstika) | m2 | 45 |  | 0
| za OSB ploče na 1. katu (spušten strop +žbuka I trstika) | m2 | 50 |  | 0
I.2.8. | Uklanjanje slojeva poda na tavanu na mjestu izvedbe nove AB ploče
Pažljivo ručno i strojno uklanjanje slojeva poda i šute na tavanu. Šuta se uklanja u potpunosti do dašćane oplate stropa sa donje strane drvenih grednika. Slojevi se uklanjanju između nosivih grednika. Šutu i ostale slojeve je potrebno pravilno zbrinuti. Pretpostavljena debljina šute iznosi cca 20-30 cm. Obračun po m2 uklonjenih slojeva (šute) tavana.
|  | m2 | 70 |  | 0
I.2.9. | Uklanjanje žbuke i priprema za ojačanje nosivih zidova
Ručno i strojno uklanjanje postojeće vapnene žbuke debljine do 5 cm za ojačanje nosivih zidova (na svim mjestima gdje se postavlja ojačanje CRM-om te FRCM-om unutar stanova, prema grafičkom prilogu). Žbuka se uklanja do zidanog zida/pune opeke na mjestima gdje su predviđena ojačanja. Prije uklanjanja potrebno je omogućiti predstavniku Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode uvid u eventualne spomeničke dijelove predmetnog dijela zidova u zajedničkom prostoru zgrade te dobiti dopuštenje za uklanjanje završnog sloja. Sav otpadni materijal i šutu potrebno je utovariti u kamione, odvesti i pravilno zbrinuti na deponiju. U stavku uključeno uklanjanje, odvoz i zbrinjavanje otpada žbuke. Stavka uključuje uklanjanje žbuke za sve zidove koji su predviđeni za uklanjanje žbuke, uz odbijanje otvora te odlaganje na privremenu gradilišnu deponiju. Zidovi i mjesta uklanjanje žbuke prema grafičkim prilozima projekta. Obračun po m2, stavka uključuje i laku radnu skelu u unutarnjem prostoru.
a) | na prostoru stubišta - mjesto ojačanje CRM sustavom | m2 | 170 | 0 | 0
b) | zabatni zidovi tavana - mjesto ojačanje CRM sustavom | m2 | 30 | 0 | 0
c) | unutar stanova - mjesto ojačanja FRCM sustava | m2 | 97 | 0 | 0
I.2.10. | Čišćenje zida i priprema sljubnica za sanaciju
Čišćenje zidova etaža čeličnim četkama te priprema sljubnica zidova kao priprema za postupak sanacije. U stavku također ulazi uklanjanje dotrajalog morta sljubnica (1/3 debljine zida) kao priprema podloge za ugradnju čeličnih šipka i novog sloja morta. U cijenu stavke ulazi sav potreban rad i materijal, otprašivanje/ispuhivanje komprimiranim zrakom i radna skela (na zdovima na kojima nije postavljena cijevna skela). Svu opeku koja se nalazi izvan definirane vertikale zida potrebno je odrezati ručnim alatom. Obračun po m2 zida, bez obijanja otvora (uključeno i obijanje uložina/špaleta). Skela obračunata u prethodnim stavkama.
a) | na prostoru stubišta - mjesto ojačanje CRM sustavom | m2 | 170 | 0 | 0
b) | zabatni zidovi tavana - mjesto ojačanje CRM sustavom | m2 | 30 | 0 | 0
c) | unutar stanova - mjesto ojačanja FRCM sustava | m2 | 97 | 0 | 0
I.2.11. | Uklanjanje dijela slojeva krova zbog dostuponosti izvedbe radova na tavanu
Pažljivo ručno i strojno uklanjanje dijela krova zbog dostupnosti izvedbe radova na tavanu. Uklanja se dio crijepa, izolacije i drvenih dasaka na krovu. Dimenzije otvora uklanjanja iznosi cca 0.7x1.5 m. Uklanjanje se izvodi sa dvorišne strane krova te se tako pristup tavanu povezuje sa dvorišnom skelom. Nakon završetka radova potrebno je vratiti sve slojeve krova u prvobitno stanje što je prikazano u zasebnoj stavci. Obračun po m2 uklonjenog dijela krova.
|  | m2 | 3 |  | 0
0
I.2.12. | Čišćenje gradilišta tokom obavljanja radova
| Čišćenje gradilišta od šute, utovar i odvoz na gradski deponij ili mjesto zbrinjavanja. Predvišeno je da se tijekom izvođenja radova zona zahvata očisti 3 puta. | kmpl | 1 |  | 0
0
I.2.13. | Odvoz privremeno deponirane šute s gradilišne na gradsku deponiju |  |  |  | 0
a) | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 2-2,5 tone i istovar na gradsku deponiju na udaljenosti 10 km. (Primjenjuje se za lokacije gdje je u većem kamionu nepristupačno i za količine manje od 1,6 m2). Odnosi se na nerazvrstani građevinski otpad i otpad s betonom duljine do 0,4 m (kamenje, cigla, asfalt, šuta i crijep) bez udjela smeća, plastike, papira i metala. Plaćanje svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu.
| - odvoz šute opradvanih troškova | m3 | 43 |  | 0
b) | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 2-2,5 tone i istovar na gradsku deponiju na udaljenosti 10 km. (Primjenjuje se za lokacije gdje je u većem kamionu nepristupačno i za količine manje od 1,6 m2). Odnosi se na nerazvrstani građevinski otpad i otpad od rušenja miješan s papirom, smećem, drvom i plastikom. Plaćanje svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu. | m3 | 3 |  | 0
0
I.2. | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - PRIPREMNI RADOVI
I.1. | SKELA
| UKUPNO SKELA: |  |  |  | 0
I.2. | DEMONTAŽE I RUŠENJA
| UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJA: |  |  |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO (I.1. + I.2.)
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## 2. i 3. zemljani i ab radovi
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [eur] | Ukupna cijena [eur]
II | ZEMLJANI RADOVI
II.1. | Temeljna konstrukcija - iskop za izvedbu trakastih temelja dim. 50x50 cm
Stavka obuhvaća strojni i ručni iskop u tlu B i C kategorije, planiranje dna temeljnog iskopa, prijevoz, privremeno i konačno zbrinjavanje viška iskopanog materijala te sve ostale troškove vezane za iskop i osiguranje sigurnog kretanja oko iskopa. Stavka uključuje i pažljivo ručno razbijanje podloge od mršavog betona u podrumu i betonske podne ploče u dvorištu (pretpostavka d= 5 cm). Sve iskope treba obaviti pažljivo i precizno, pošto se iskopi izvode uz postojeće zidove i temelje, kako ne bi došlo do dodatnog oštećenja postojeće građevine. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Dimenzije iskopa su cca 1.0m širine, 0,5 metara dubine. Obračun po m3 iskopa, uračunat koeficijent rastresitosti 1,25.
| iskop u podrumu stubišta, dimenzije temelja 50x50 cm, iskop 100x70 cm | m3 | 5 |  | 0
II.2. | Zatrpavanje zemljom iz iskopa oko izvedenih temelja
| Strojno i ručno zatrpavanje zemljom oko izvedenih temelja, nakon izvedbe i zaštite vertikalne izolacije s potrebnim nabijanjem u slojevima od 25 cm na zbijenost od N=20 N/cm2. Zemlja iz iskopa, obavezno odvojiti kamenje veće od 1 cm, i ostalo (ukoliko postoje). Završni sloj planirati s točnošću +-1 cm. Obračun po m3. | m3 | 2 |  | 0
II.3. | Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku deponiju, u odvoz uključene sve potrebne radnje (prijenos, utovar, odvoz) i pristojbe. | m3 | 3 |  | 0
II.4. | Nabava, doprema i ugradnja podložnih slojeva ispod novih AB temelja
a) | tampon sloj šljunka, granulacija 0-32 mm, d= 10 cm | m3 | 0.5 |  | 0
b) | izravnavajući sloj podložnog betona tlačne čvrstoće C20/25, d= 6 cm | m2 | 4 |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO (svi radovi su opravdani trošak) |  |  |  | 0
III | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
III.1. | Temeljna konstrukcija - novi AB temelji
Dobava materijala te izrada novih AB temelja na mjestu izrade novih AB zidova, kako je prikazano u grafičkom dijelu projekta. Dimenzija AB temelja iznosi 50x50 cm. Beton za izradu je C25/30, kvaliteta čelika B500B. Uzdužna armatura 4 fi 14 u donjoj zoni te 4 fi 12 u gornjoj zoni, poprečna armatura/vilice fi 8/20 cm. U stavku je uračunat beton s potrebnom armaturom, ankerima i sidrima, oplata te sav ostali materijal i rad do kompletnog završetka AB temelja. Obračun po m3 za beton i kg armaturu.
a) | beton | m3 | 3 |  | 0
b) | armatura | kg | 360 |  | 0
c) | oplata, širina 50 cm (uključen i sav potreban spojni materijal, ugradnja, demontiranje) | m2 | 8 |  | 0
III.2. | Izvedba novih AB zidova
Dobava materijala te izrada novih AB zidova na mjestu uklonjenih postojećih pregradnih zidova, kako je prikazano u grafičkom dijelu projekta. Točno mjesto izvedbe prikazan u grafičkom djelu projekta. AB zidove potrebno je sidriti u postojeće zidane zidove te postojeću betonsku gredu sa gornje i donje strane. Sidrenje se vrši sidrenim šipkama fi 10 / 20 cm uz epoxy smolu. Debljina novog AB zida iznosi 16 cm. Beton za izradu je C25/30, kvaliteta čelika B500B. U stavku je uračunat beton sa potrebnom armaturom, ankerima i sidrima, oplata te sav ostali materijal i rad do kompletnog završetka AB zida. AB zid se izvodi kroz sve etaže, od podruma do potkrovlja. Obračun po m3 za beton, kg za armaturu i m2 za oplatu.
a) | beton | m3 | 10 |  | 0
b) | armatura | kg | 1800 |  | 0
c) | oplata, širina 35 cm | m | 110 |  | 0
III.3. | Izrada nove AB tlačne ploče tavana
Dobava materijala i izvedba AB tlačne ploče na tavanu. AB tlačna ploča izvodi se debljine 6 cm. Beton za izradu je C25/30, kvaliteta čelika B500B. AB tlačna ploča armira se armaturom Q257, preklop armature 3 okna. AB ploča izvodi se na postojeće drvene grednike na prije postavljene OSB ploče (prikazano u zasebnoj stavci). AB tlačna ploča spreže se sa postojećim drvenim grednicima moždanicima M8 na razmaku definiranom u proračunskom dijelu (shemi). Sve izvesti prema Grafičkom dijelu projekta i detaljima. U cijenu uključiti beton, armaturu, moždanike i sav ostali potrebni materijal pribor i rad. Površina izvedbe podne ploče iznosi 70 m2.
a) | beton | m3 | 3.5 |  | 0
b) | armatura + moždanici | kg | 700 |  | 0
III.4. | Ojačanje vanjskih dvorišnih i stubišnih zidova torkretom
Jednostrano torkretiranje vanjskih dvorišnih zidova mlaznim betonom (d= 6 cm). Izvedba prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Zid je prethodno očišćen i ispuhan komprimiranim zrakom. AB torkret izvodi se na postojeću dvorišnu grubu sanacijsku žbuku.
Ugrađuje se mlazni betonom klase C25/30, te ugradnja konstruktivne armature Q385. Mreža treba biti udaljena minimalno 2 cm od lica zida kako bi se osigurala minimalna prionjivost prilikom nanošenja armirane žbuke ili betona. Mrežu je potrebno pričvrstiti na zid s konektorima napravljenima od armaturnih šipki u obliku trna Ø 8 te ih kemijski sidriti u zid. Konektori tj. trnovi ili vilice mogu se zavariti za mrežu ili se mogu paljenom žicom povezati s mrežom te ih je potrebno postaviti 4 kom/m2. Konektori se postavljaju u zid pod kutom od 45°. Napomena: Prilikom ugradnje proizvoda i za rješavanje detalja ugradnje potrebno je se konzultirati s projektantom i nadzornim inženjerom. Mreže se preklapaju 40 cm.
Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.
Obračun je po m2 uz odbijanje otvora- uključen i torkret i sva potrebna armatura te obrada uložina/špaleta otvora, u kvadraturi nije zasebno obračunat preklop.
| torkretiranje zidova dvorišnog pročelja, d= 6 cm | m2 | 138 |  | 0
- stavka uključuje i obradu krovnog vijenca
III. | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO (svi radovi su opravdani trošak) |  |  |  | 0

## 4. zidarski
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [eur] | Ukupna cijena [eur]
IV. | ZIDARSKI I ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
IV.1. | ZIDARSKI RADOVI
IV.1.1. | Zapunjavanje dotrajalih sljubnica reparaturnim mortom
| Stavka obuhvaća izradu i ugradnju reparaturnog morta u prethodno očišćene sljubnice postojećih zidova te njegovo izravnavanje sa ravninom zida. U cijenu stavke ulazi sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 zida (uračunato 50 posto zida od ukupno uklonjene žbuke). Skela obračunata u prethodnim stavkama. |  |  | 0 | 0
a) | na prostoru stubišta - mjesto ojačanje CRM sustavom | m2 | 85 | 0 | 0
b) | zabatni zidovi tavana - mjesto ojačanje CRM sustavom | m2 | 15 | 0 | 0
c) | parapetni zid u potkrovlju | m2 | 48.5 | 0 | 0
IV.1.2. | Injektiranje postojećih zidova
| Dobava materijala i sanacija pukotina postojećih zidova injektiranjem. Injekcijska smjesa postavlja se na mjestima pukotine, nakon izvršenoga “šivanja” pukotina, kako bi se dodatno konsolidirao zid od eventualnih mikro pukotina koje su se dogodile u samom ziđu zbog izvanrednoga događaja, na mjestima detektiranih pukotina vrši se injektiranje unutrašnjost ziđa. U cijenu stavke ulazi sav potreban materijal, rad i pribor do gotovosti stavke. Računato 10 posto površine zidova koji se ojačavaju. Točna količina utvrdit će se nakon uklanjanja žbuke. Skela obračunata u prethodnim stavkama. | m2 | 30 | 0 | 0
IV.1.3. | Ojačanje postojećih zidova CRM sustavom
Dobava materijala i ojačanje postojećih zidova CRM sustavom. GFRP mrežica FBMESH 66X66 T96 AR u kombinaciji s mortom na bazi NHL-a CALCE NHL 110. U osnovni sustav CRM-a (mrežica + mort), obvezno je potrebno ugraditi i odgovarajuće dodatne elemente kutne mrežice i FBANG 66X66 T96 AR te L ankere FBCON_L. Mjesta i način ojačanja prema projektu i grafičkom prilogu. U ukupnu količinu nisu oduzeti otvori. U stavku se uključen sav potreban materijal, rad, pribor do krajnje gotovosti (uključujući i obradu uložina/špaleta otovra), tj ojačanja zida, impregnacija postojećeg zida. Obračun po m2 ojačanja u podrumu i na zabatnom zidu u potkrovlju, bez odbijanja otvora. Skela obračunata u prethodnim stavkama.
a) | površina zidova stubišta | m2 | 170 | 0 | 0
| - ugradnja L ankera, 4 kom/m2 | kom | 680 | 0 | 0
b) | zabatni zid u tavanu | m2 | 30 | 0 | 0
| - ugradnja L ankera, 4 kom/m2 | kom | 120 | 0 | 0
IV.6. | Ojačanje postojećih zidova FRCM sustavom - unutarnje lice fasadnog uličnog zida
| Nabava, doprema i ugradnja FRCM sustava na unutarnje lice zida. |  |  | 0 | 0
| Žbukanje armiranom produžnom žbukom (FRCM mreža). Prije ugradnje FRCM platna, potrebno je ponovno fugirati sljubnice mortom visoke duktilnosti na bazi vapna i pucolana. Mort se nanosi između elemenata ziđa lopaticom, lagano pristiskajući kako bi se poboljšala prionjivost. Višak morta treba ukloniti odmah nakon ugradnje te, ako je potrebno, očistiti sljubnice vlažnom spužvom ili četkom. Dakle, podloga mora biti čista (vlaga u podlozi manja ili jednaka 6%) bez masti, prašine i odvajajućih dijelova. Ukoliko je podloga neravna, potrebno ju je izravnati reparaturnim mortom Oxal RM-L ili jednakovrijednim. Debljina morta ne smije biti manja od 6 mm i mora pratiti pukotinu u minimalnoj širini od 40 cm. |  |  | 0 | 0
Karakteristike morta:- najveće zrno 1,2 mm; Dinamički E-modul 19800 N/mm2; tlačna čvrstoća 1,9 N/mm2; vlačna čvrstoća 3,9 N/mm2; Klasa R1 (EN 1504-3 ili jednakovrijedno); visoko otporan na sulfat, vodootporan, modificiran mikrosilkom. Mort treba biti otporan na temperaturu, otapanje i smrzavanje. Nezapaljiv prema EN 13501-1, klasa građevinskog materijala A1.
| Karakteristika FRCM platna na bazi jednosmjernih karbonskih vlakana, "suhim"/"mokrim" postupkom koristeći dvokomponentnu epoksidnu smolu MC-Dur 1209 TX ili jednakovrijeno za impregnaciju tkanine i lijepljenje na podlogu. Platno C-Sheet UNI DIRECT 300 ili jednokovrijedno lijepi se na prethodno pripremljenu podlogu. Karakteristike FRCM platna: vlačna čvrstoča 1400MPa; tlačna čvrstoća 980GPa; Modul zatezanja: 119GPa; Čvrstoća savijanja:1290MPa;Kompresijski modul:118GPa. Platno se lijepi epoksidnim ljepilom MC-Dur 1209 TX ili jednakovrijednim. Na zalijepljeno platno nanosi se novi sloj epoksidnog ljepila. koje se posipava do potpune zasićenosti kvarcnim pijeskom 0,4-0,8mm- Kvarcni pijesak je veza za završnu obradu vapneno- cementnom žbukom. |  |  | 0 | 0
| U zonama prijelaza između ojačanja zidova rabic pletivom i torktreta, tj. FRCM-a i drugim mjestima gdje je moguće pucanje žbuke, ugrađuje se alkalno otporna mrežica za armiranje. Ugrađuje se u gornjoj trećini debljine žbuke. U cijenu uračunata dobava, rad, alati i strojevi. Obračun po m2 ugrađene mrežice. Skela: cijevna obračunata u prethodnim stavkama. |  |  | 0 | 0
| - FRCM sustav | m2 | 97 |  | 0
IV.1.7. | Vraćanje instalacija
| Nakon radova na ojačanju I sanaciji unutarnjih zidova, potrebno je sve instalacije vratiti kako je bilo u početnom zatečenom stanju. Stavka podrazumjeva vraćanje I montiranje plinske instalacije, rasvjetnih tijela, utičnica, I svih ostalih instalacija, sve točno kako je bilo u stanje prije početka radova. Obračun prema točno izvedenim količinama (kom, m). |  |  | 0 | 0
a) | prostor stanova
| iznošenje namještaja | kom | 27 |  | 0
| instalacije grijanja | m | 16 |  | 0
| radijatori | kom | 8 |  | 0
| uklanjanje električne instalacije (količina je pretpostavljena pošto se kabli nalaze unuta žbuke) | m | 30 |  | 0
| utičnice I prekidači | kom | 18 |  | 0
| rasvjetna tijela | kom | 14 |  | 0
| demontaža vrata dimenzija cca 110x210 cm | kom | 8 |  | 0
| demontaža vrata dimenzija cca 100x200 cm | kom | 2 |  | 0
b) | stubišni prostor
| instalacije grijanja | m | 25 |  | 0
| uklanjanje električne instalacije (količina je pretpostavljena pošto se kabli nalaze unuta žbuke) | m | 20 |  | 0
| rasvjetna tijela | kom | 5 |  | 0
| kanalice za optiku | m | 25 |  | 0
| prekidači | kom | 12 |  | 0
| revizija elektrike | kom | 10 |  | 0
c) | vanjski zidovi
| vertikale odvodnje | m | 13 |  | 0
| otvori ventilacije | kom | 5 |  | 0
| klima jedinice | kom | 2 |  | 0
| instalacije za sešenje rublja | kom | 4 |  | 0
IV.1. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV.2. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
IV.2.1. | Žbukanje novih AB zidova
Dobava potrebnog materijala te žbukanje ploha unutarnjih površina novih AB zidova. Žbukanje se izvodi vapneno cementnom žbukom. Izvesti špric i finu tankoslojnu žbuku ukupne debljine 2 cm. Uključivo prethodno čišćenje i ispuhivanje reški i vlaženja ploha vodom. Završna obrada zaribane strukture, jednolična bez velikih rupa i izbočina. Obrada uložina/špaleta uključena u cijeni. Skela obračunata u prethodnim stavkama.
a) | AB zid debljine 16 cm
| - žbukanje | m2 | 98 |  | 0
| - gletanje NAPOMENA: NEOPRAVDAN TROŠAK | m2 | 98 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
IV.2.2. | Izrada fasade na mjestu ojačanja vanjskog fasadnog dvorišnog zida (uključujući i površinu sokla)
Žbukanje ravnih površina dvorišnog pročelja obnovljenog torkretom produžnom grubom žbukom M-5, omjera 1:3:9 sa završnom zaribanom (strukturiranom) žbukom (točnu veličinu zrna odrediti konzervatorskim istraživanjima). Žbuka se nanosi ručno na ravne površine pročelja, izvesti prema slijedećim fazama: na navlaženu površinu zida nanijeti rijetki cementni mort-špric omjera 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanijeti osnovni sloj grube produžne žbuke. Kada se osnovni sloj potpuno osuši i potom obilno navlaži nanosi se završni sloj produžne žbuke. Tokom žbukanja obavezno voditi računa o zadržavanju razvedenosti ravnih površina. Obračun po m2 izvedene žbuke (uz odbijanje otvora), uključena i obrada špaleta te žbukanje dvorišnog vijenca r.š. 40-60 cm.
a) | cementni špric, gruba žbuka (d= 2-2,5 cm) | m2 | 137 |  | 0
b) | završna zaribana (strukturirana) žbuka d= 1,0-1,5 cm | m2 | 137 |  | 0
IV.2.3. | Žbukanje na mjestu ojačanja stubišnih zidova te unutarnjih zidova stanova, zidova ojačanih CRM sustavom i zid ojačan FRCM sustavom
Žbukanje ravnih površina produžnom grubom žbukom M-5, omjera 1:3:9 sa završnom zaribanom glatkom žbukom. Žbuka se nanosi ručno na ravne površine zidova, izvesti prema slijedećim fazama: na navlaženu površinu zida nanijeti rijetki cementni mort-špric omjera 1:2. Na tako pripremljenu podlogu nanijeti osnovni sloj grube produžne žbuke. Kada se osnovni sloj potpuno osuši i potom obilno navlaži nanosi se završni sloj produžne žbuke. Tokom žbukanja obavezno voditi računa o zadržavanju razvedenosti ravnih površina. Obračun po m2 izvedene žbuke (bez odbijanja otvora), uključena i obrada špaleta. Skela obračunata u prethodnim stavkama.
a) | zidovi stubišta I zabatni zidovi tavana _ ojačanje CRM-a |  |  |  | 0
| - cementni špric, gruba žbuka (d= 2-2,5 cm) | m2 | 198 |  | 0
| - završna glatka žbuka d= 1,0-1,5 cm | m2 | 198 |  | 0
| - gletanje NAPOMENA: NEOPRAVDAN TROŠAK | m2 | 198 |  | 0
b) | unutarnji zid - ojačanje FRCM-a
| - cementni špric, gruba žbuka (d= 2-2,5 cm) | m2 | 96 |  | 0
| - završna glatka žbuka d= 1,0-1,5 cm | m2 | 96 |  | 0
| - gletanje NAPOMENA: NEOPRAVDAN TROŠAK | m2 | 96 |  | 0
c) | žbukanje stropa 1. kata
| - cementni špric, gruba žbuka (d= 2-2,5 cm) | m2 | 45 |  | 0
| - završna glatka žbuka d= 1,0-1,5 cm | m2 | 45 |  | 0
| - gletanje NAPOMENA: NEOPRAVDAN TROŠAK | m2 | 45 |  | 0
IV.2.4. | Izrada spuštenog stropa u jednom stanu na 1. katu, kao I u postojećem stanju | NAPOMENA: NEOPRAVDAN TROŠAK
| Nabava, doprema i ugradnja spuštenog stropa od gips-kartonskih ploča d= 12,5 mm. Staka obuhvaća izvedbu potrebne potkonstrukcije sa svim potrebnim sredstvima i sav potreban rad, materijal i pokretnu laku radnu skelu. Obračun po m2 izvedenog spuštenog stropa. Skela obračunata u prethodnim stavkama. | m2 | 50 |  | 0
IV.2. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - ZIDARSKI I ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
IV.1. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV.2. | ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI
| - opravdani troškovi |  |  |  | 0
| - neopravdani troškovi |  |  |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
IV. | ZIDARSKI I ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI UKUPNO (IV.1. + IV.2.)
| - opravdani troškovi |  |  |  | 0
| - neopravdani troškovi |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## 5. tesarski
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [eur] | Ukupna cijena [eur]
V. | TESARSKI RADOVI
V.1. | Izvedba OSB ploča na stropu 1. kata
| Dobava i doprema materijala te izvedba sloja stropa, podgleda 1. kata drvenim OSB pločama debljine 22 mm. OSB ploče se postavljaju na postojeće daske koje su pričvršćene za drvene nosive grednike sa donje strane. OSB ploče pričvršćuju se odgovarajućim pričvrsnim sredstvima sa donje strane drvenih grednika. Postavljanjem OSB ploča potrebno je postići stabilizaciju međukatne konstrukcije. U cijenu stavke ulazi sav rad i materijal. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 95 | 0 | 0
V.2. | Dodatno povezivanje čeličnim profilima međukatne konstrukcije 1. kata sa zidovima na mjestu postavljenih OSB ploča
Dobava materijala te izvedba dodatnog ojačanja međukatne konstrukcije sa zidovima na mjestima gdje su se ugradile OSB ploče. Ojačanje se vrši čeličnim profilima. Izrađuju se te ugrađuju čelični profili koji sa jedne strane su izvedeni čeličnim trakama a sa druge strane čelična šipka. Čelična traka i šipka se međusobno zavare prije ugradnje. Na čeličnoj traci izrađuju se dvije rupe za prihvat sa drvenim grednicima, dok se čelične šipke sidre u zidove uz odgovarajuću smolu za sidrenje u zidane zidove. Čelični profili postavljaju se naizmjenično pod kutom od 45 stupnjeva. Detalj izvedbe je prikazan u detalju u grafičkom dijelu. U cijenu stavke ulazi sav potreban rad i materijal do izvršenja zadanog ojačanja. Ojačanje se vrši na mjestima gdje se postavljaju OSB ploče na stropove konstrukcije u zgradi. Ojačanje obuhvaća prva dva grednika od zida što iznosi cca 80-100 cm od zida, te se čelični profili postavljaju svakih 50 do 100 cm. Sidrenje u zid minimalno 20 cm. Obračun po m' spoja zida i međukatne konstrukcije.
|  | m' | 85 |  | 0
V.3. | Izvedba OSB ploča na podu tavana + PE folija
| Dobava i doprema materijala te izvedba OSB ploča debljine 12 mm na pod tavana. OSB ploče se postavljaju na postojeće drvene nosive grednike sa gornje strane. OSB ploče pričvršćuju se odgovarajućim pričvrsnim sredstvima sa gornje strane drvenih grednika. Na OSB ploče postavlja se PE folija koja ulazi u cijenu stavke. U cijenu stavke ulazi sav rad i materijal. Obračun po m2 razvijene površine. |  |  |  | 0
| osb ploče | m2 | 70 | 0 | 0
| PE folija 0.2mm, količina uvečana zbog preklopa | m2 | 85 | 0 | 0
V.4. | Vraćanje dijela slojeva krova zbog dostuponosti izvedbe radova na tavanu
Vraćaanje i izvedba dijela krova koji se uklonio zbog dostupnosti izvedbe radova na tavanu. Vraćanje i izvedba svi slojeva kako je i bilo u zatečenom stanju. Izvodi se OSB ploča, hidroizolacija i parna brana, letve i kontraletve te crijep. Dimenzije otvora iznosi cca 0.7x1.5 m. Obračun po m2.
|  | m2 | 2 |  | 0
0
V. | TESARSKI RADOVI
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## 6. soboslikarski
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena [eur] | Ukupna cijena [eur]
VIII. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
VIII.1. | Završno bojanje nakon ojačanja zidova | NAPOMENA: NEOPRAVDAN TROŠAK
Dobava materijala te bojanja zidova i stropova nakon ojačanja zidova sa. Bojanje se izvodi bojama kao što je bilo i kod postojećeg stanja. Prema zahtjevu investitora obojiti i zidove koji se ne ojačavaju radi ujednačenosti boje svih zidova unutar prostorije. U obračunu su dane samo površina zidova i stropova na mjestima gdje se izvodi ojačavanje istih. Obračun po m2 obojanih površina, skela obračunata u prethodnim stavkama.
a) | Novi AB zidovi | m2 | 98 |  | 0
b) | Zidovi stubišta (CRM) | m2 | 198 |  | 0
c) | Zidovi stanova (FRCM) | m2 | 96 |  | 0
d) | strop na 1. katu | m2 | 95 |  | 0
0
VIII. | SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO - neopravdan trošak |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
R E K A P T U L A C I J A
I. | PRIPREMNI RADOVI (I.1. + I.2. + I.3.) opravdani troškovi | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO - opravdani troškovi | 0
III. | ARMIRANO-BETONSKI UKUPNO - opravdani troškovi | 0
IV. | ZIDARSKI I ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI (IV.1. + IV.2.)
| - opravdani troškovi | 0
| - neopravdani troškovi | 0
| UKUPNO | 0
V. | TESARSKI RADOVI
| - opravdani troškovi | 0
VI. | SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO - neopravdan trošak | 0
OPRAVDANI TROŠKOVI |  | 0
PDV 25 % |  | 0
UKUPNO OPRAVDANI TROŠKOVI |  | 0
NEOPRAVDANI TROŠKOVI |  | 0
PDV 25 % |  | 0
UKUPNO NEOPRAVDANI TROŠKOVI |  | 0
S V E U K U P N O |  | 0
PDV 25 % |  | 0
SVEUKUPNO OPRAVDANI I NEOPRAVDANI TROŠKOVI |  | 0