## bez cijena
PROJEKT IZRADIO:
tel: + 385 98 302 794;
e-mail: nihad.medencevic@gmail.com
M.P.
GRAĐEVINA: |  | POSLOVNA ZGRADA (CENTAR PERIFERIJE) Žitnjak br.53, Zagreb
NARUČITELJ: |  | Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
SAVSKA CESTA br.1, 10000 ZAGREB
OIB 03744272526
FAZA PROJEKTA: |  | TROŠKOVNIK
PROJEKT: |  | PROJEKT SANACIJE KOSOG KROVA
OZNAKA PROJEKTA: |  | TD: 07/24
TROŠKOVNIK IZRADIO: |  | BENJAMIN MEDENČEVIĆ, mag.ing.aedif.
SURADNICI: |  | SENAD MEDENČEVIĆ, mag.ing.aedif.
NIHAD MEDENČEVIĆ, dipl.ing.građ.
DIREKTOR: |  | NIHAD MEDENČEVIĆ, dipl.ing.građ.
Zagreb, lipanj 2024.
TROŠKOVNIK GRAĐEVNSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
0. | OPĆI UVJETI
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično.
Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom. izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inžinjera odabrati najpovoljnija. Izvoditelj radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te “faktor” poduzeća, koji će se odnositi na izgradnju ove građevine.
Pročelje građevine dekorirano je krovnim vijencom (vučeni profili), za koje je, prije pregleda sa skele i ispitivanja postojećih materijala, teško dovoljno precizno definirati način i veličinu sanacionog zahvata, pa je prilikom uvođenja u posao obavezan detaljan pregled i utvrđivanje pravog stanja elemenata i načina sanacije. Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inžinjera, predstavnika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inžinjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu. Prije izrade ponude izvoditelj može obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. Prilikom davanja ponude izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inžinjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. Sve radove treba izvoditi isključivo s vanjske strane, tj. sa skele. U sve radove ovog troškovnika u cijenu su uključeni svi koeficijenti za složene uvjete radova, sukladno važećim stručnim normama u graditeljstvu.
"Prije davanja ponude izvođač treba obavezno pročitati ove opće uvjete. Oni su sastavni dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati. Troškovnik s općim uvjetima, grafički dijelovi (nacrti) s tehničkim opisom i ev. drugi dijelovi dokumentacije čine cjelinu koju izvođač treba proučiti. Nedovoljno upoznavanje s ostalim dijelovima projekta (grafičkim i tekstualnim) ne može biti razlog za povećanje jediničnih cijena ili greške u izvedbi. Projektirani radovi moraju se izvoditi prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji. Sve eventualne nejasnoće treba izvoditelj riješiti s projektantom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti."
"Izvođač prilikom uvođenja u posao i formiranja gradilišta preuzimanja odgovornost za nekretninu na kojoj izvodi radove i od tog trenutka pa do primopredaje odgovoran je za nju, stvari i osobe unutar gradilišta. U cijeni stavke treba predvidjeti obavezno i sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do njegove ugradbe ili primopredaje. Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe i uključiti sve troškove osiguranja uskladištenog materijala, sve do njegove ugradbe ili primopredaje. Investitor je dužan tijelu graditeljstva /nadležnim tijelima, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja ili nastavka radova, pisano prijaviti početak građenja (o otvaranju gradilišta trebaju biti obaviještene nadležne službe). Izvođač treba s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu čime će odrediti dinamiku dobave materijala, opreme i drugog, financiranja itd."
Obveza izvoditelja radova je uredno voditi dokumentaciju gradilišta propisanu Zakonom o gradnji (ZOG, NN 153/13, 20/17). 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. Zakona o gradnji 6. izvedbeni projekt ako je to propisano Zakonom ili ugovoreno 7. izvješće o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano 8. građevinski dnevnik 9. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena Zakonom, posebnim propisom ili projektom 10. elaborat iskolčenja građevine, ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog projekta 11. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.
Prije početka izvođenja u dokumentaciji gradilišta mora biti popis imena osoba ovlaštenih za nadzor (nadzorni inženjer odnosno glavni nadzorni inženjer), koordinaciju zaštite na radu i inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova. Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor ugovorom o građenju određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta. (Stručni nadzor građenja provodi se prilikom građenja svih građevina i izvođenja svih radova za koje se izdaje građevinska dozvola i/ili uporabna dozvola, a za zgrade 3. skupine samo u odnosu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.)
Izvođenje radova na gradilištu smije početi tek kad je gradilište uređeno u skladu s elaboratom uređenja gradilišta i zaštite okoliša. Gradilište mora biti uređeno tako da je moguće nesmetano i sigurno izvođenje svih radova u cjelini, kao i pojedinih faza radova, te osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na izvođenju projekta. Pri organizaciji gradilišta i izvedbi, potrebno je temeljito i dosljedno primjenjivati mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Sav rad i materijal i sve poslove vezane uz organizaciju gradilišta i organizaciju građenja kao što su ograde, vrata gradilišta, natpisna ploča, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije, spremišta materijala, alata i opreme, skele, transporti, telefonski, električni, vodovodni i drugi priključci gradilišta, kao i cijena korištenja priključaka trebaju biti uključeni u cijenu. U cijenu stavke treba uključiti dobavu, transport, uskladištenje i ugradbu materijala, kako osnovnog tako i pomoćnog, sve osnovne i pomoćne radnje i transporte na gradilištu, kao i razne pomoćne konstrukcije, skele, radne podove i slično, osim gdje je to posebno definirano troškovnikom. U cijenama predvidjeti i sva potrebna društvena davanja i naknade, kao i ishođenja suglasnosti
Prilikom izvođenja radova treba posebnu pažnju posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala i opreme. Sve stavke ovog troškovnika obuhvaćaju nabavu i dostavu svih materijala, proizvoda i sklopova na gradilište, montažu (ugradnju) i stavljanje u funkciju do pune gotovosti. Cijena materijala podrazumijeva cijenu osnovnog i pomoćnog materijala koji su nužni u dobivanju konačnog proizvoda koji se ugrađuje, sadrži trošak transporta (bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, način utovara i istovara, skladištenje i dopremu do mjesta ugradnje) i uključuje troškove čuvanja, zaštite i skladištenja do ugradbe.
Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se izvođač ovih pravila doslovce ne pridržava, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima. Troškovi prekida u tom slučaju idu na teret izvođača, a taj prekid ne utječe na produžetak primarno predviđenih radova.
Prilikom izvođenja radova, izvođač treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu s pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do njihovog oštećenja (i pri tome koristiti npr. ljepenku, foliju, karton, daske, grede, elemente, pijesak i slično). Troškove zaštite treba izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova ili okoliša za koje je odgovoran izvođač ovih radova ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u prethodno stanje, ili ih naručiti kod drugog izvođača na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Izvoditelj je dužan čistiti gradilište tijekom građenja, a na kraju treba detaljno i fino očistiti sve elemente i plohe: zidove, podove, vrata, prozore, stijene, stakla i dr. Po završetku izvedenih radova, ali i tijekom radova, što nužno i zbog usklađivanja s drugim izvođačima ili kooperantima, izvođač i/ili njegov kooperant dužan je počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao (ili te radove dogovoriti s drugim izvođačem a sve na svoj trošak). Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije (daske, ljepenku, pijesak, skele, radne podove i slično) u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Sve radove treba izvesti u ugovorenom roku, uključujući radove na čišćenju i uklanjanju zaštitnih i pomoćnih konstrukcija.
Mjere zaštite na radu
Obavezna je primjena svih potrebnih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i upotrebe posebne zaštitne opreme sukladno posebnim propisima o zaštiti na radu. Obvezno je osigurati da su mjesta rada koja se koriste u svakom trenutku sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju, u skladu s pravilima zaštite na radu, a također i sredstva rada i osobna zaštitna oprema u uporabi u svakom trenutku sigurni, održavani, prilagođeni za rad i u ispravnom stanju te da se koriste u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača tako da ne ugrožavaju radnike.
Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje (glavni) projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i tijekom građenja kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača. Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba koja je po posebnom propisu povjerila izvođenje radova, obvezna je prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova u skladu s provedbenim propisom. Imenovanje koordinatora za zaštitu na radu ne oslobađa sudionike u gradnji odgovornosti za provedbu zaštite na radu na radilištu.
Prilikom izvođenja radova koji su predmet ovog elaborata, izvoditelj se mora striktno pridržavati svih propisanih mjera zaštite na radu u građevinarstvu, koje važe za predmetne radove. Izvoditelj prilikom sklapanja ugovora o izvođenju radova treba priložiti i elaborat zaštite na radu, zaštite od požara i sigurnosti korisnika, koji mora biti odobren i prihvaćen od nadležnih službi investitora. Cijena izrade navedenog projekta te provođenje i pridržavanje u njemu naznačenih mjera zaštite pri izvodjenju radova, mora biti ukalkulirana u jedinične cijene radova i neće biti posebno plaćena. U projektu zaštite posebno treba biti razrađeno: - način zaštite pojedinih zona rada, kako korisnici ne bi bili ugroženi, odnosno da se funkcija ostalih dijelova objekta može nesmetano odvijati. - način uklanjanja otpadnog i demontiranog materijala s objekta, kao i doprema novog materijala i alata na pojedine dijelove građevine, ne smije ugroziti korisnike i prolaznike.
Mjere zaštite na radu moraju osigurati da se izvođenjem radova ne ugrožava niti privremeno niti stalno prohodnost evakuacijskih i požarnih puteva. Izvođač je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja i izraditi plan evakuacije i spašavanja. Isto je tako je obavezan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te je obavezan omogućiti postupanje javne službe hitne medicinske pomoći.
Izvođači koji obavljaju poslove na istom mjestu rada, odnosno kada više izvođača dijeli mjesto rada ili kada na istom mjestu rada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više poslodavca, odnosno drugih osoba (izvođača), obvezni su, uzimajući u obzir prirodu poslova, provoditi zaštitu na radu, koordinirati svoje aktivnosti, provoditi informiranje i surađivati u primjeni sigurnosnih i zdravstvenih odredbi ovoga Zakona radi zaštite i prevencije od rizika na radu te organizirati rad i osigurati izvođenje radova tako da pri izvođenju radova ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje radnika drugih poslodavaca i drugih osoba.
Uređenje okoliša
Način i lokacije privremenih skladištenja materijala za sanacijske radove izvoditelj treba usuglasiti s korisnikom, a u slučaju zauzimanja javnih / prometnih površina zatražiti suglasnost gradskih službi. Pri izvođenju radova, skladištenja građ. materijala, unutarnjih i vanjskih transporta i sl. teren u neposrednoj okolini građevine poprima karakter neuređenosti i potrebno je učiniti slijedeće:
- na gradilišnoj deponiji obavezno je razvrstavati i odvojeno sakupljati sav otpad. Ono što nije moguće na gradilištu materijalno ili energetski oporabiti, odvozi se u reciklažne centre za pojedne vrste materijala, odnosno reciklažna dvorišta; odvesti sav materijal skinut s pojedinih dijelova građevine i preostali građevinski materijal koji se neće više koristiti; - teren uokolo objekta dovesti u stanje kao prije početka sanacijskih radova, po potrebi hortikulturno urediti okoliš, ponovno urediti prilaze građevini; - ukoliko su oštećeni uslijed izvođenja sanacijskih radova provjeriti ispravnost funkcioniranja oborinske odvodnje s objekta i u slučaju potrebe poduzeti odgovarajuće mjere.
Izrada šablona
Prema otiscima izraditi šablone za izvedbu vučenih profila (po jednu radnu i jednu rezervnu) od čvrste i zdrave drvene građe ili metalne. Za izradu profiliranih vijenaca i drugih profila moraju se prethodno izraditi šablone. U pomoćne usluge spada: prenošenje umiješane žbuke, primanje vode i žbuke, davanje alata, pomaganje pri namještanju vodilice za vučenje šablona I slične sitne usluge. Prijenos materijala vertikalno horizontalno uključen je u cijenu. Za svaki vučeni profil izrađuju se po dvije šablone – blanjala: jedna za podložni I druga za završni sloj žbuke. Šablona se sastoji od vertikalne daščane stijene, grubo rezane po obliku vijena. Na daščanu stijenu pribijena je ploča pocinčanog ili aluminijskoga lima debljine 2 mm, točno rezana po nacrtima profila danim u mjerilu 1:1, tako da viri oko 0,5 cm preko rubova dasaka.
Na vertikalnu stijenu se pričvrščuje pod od horizontalnih dasaka, poduprt kosim letvama na koji se skuplja suvišak žbuke. Ispod vijenca ili drugih profilacija na zidu te na gornjem rubu vijenca pričvršćene su kukama dvije horizontalne, usporedne, blanjane letve (vodilice) po kojim se kliže, odnosno vuče šablona. Prije žbukanja treba šablonom pregledati da li je vijenac izidan ili priređen kako treba te da li je ostavljeno dovoljno mjesta za žbuku; zatim se vijenac očisti i namoči, nabaci se gruba apnena žbuka i prevuče šablonom. Nakon što je gruba žbuka stegla, nabacuje se finija žbuka I prevuče šablonom dok profilacija ne postane čista I oštra, a plohe potpuno glatke. Nakon svakog vučenja odstrani se mort s poda šablone i letve, a šablona se opere. Uglovi, krajevi I prijelomi koji se ne mogu izvlačiti šablonom, izvode se naknadno rukom. Kod kosih I segmentnih vijenaca, letve vodilice učvršćene su usporedno sa smjerom vijenca. Debljina donjeg sloja žbuke iznosi oko 1-2 cm. Po potrebi i za pojedine elemente koji se izvode u žbuci. Izrada kalupa, odljeva i sl. za elemente u štuko (ili drugoj masi) obuhvaćena je u restauratorskim radovima za svaki pojedini element. Točan položaj i broj snimaka i otisaka određuje nadzor GZZSKP. Uključivo ovjera konzervatorskog nadzora snimaka i šablona, nakon čega se može početi s obijanjem žbuke.
Sve mjere ugradbe kao i broj komada prije izrade treba kontrolirati u naravi.
OPĆI UVJETI SU SASTAVNI DIO SVAKE POJEDINE STAVKE. Sve što je navedeno u njima, a nije u pojedinačnom opisu stavke smatra se uključenim u jediničnu cijenu.
A. | SANACIJA KOSOG KROVA
1. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE
Sva rušenja, probijanja, bušenja, dubljenja i sl. treba izvoditi sa osobitom pozornošću i pri tome, u pravilu, treba koristiti ručni alat. Žbuka se otucava ručno do zdrave podloge, a podloga se čisti od prašine uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Sljubnice je potrebno očistiti skobama. Na određenim mjestima potrebno je ostaviti repere. Vijenci se ne otucavaju prije no što se detaljno snime profilacije i izrade šablone, koje je potrebno uračunati u cijenu. Izmjere i otisci se uzimaju sa očuvanih profila, sa kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća, slojeve starih naliča, a u pojedinim slučajevima i slojeve naknadno nanešene žbuke. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema prizemlju. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju te ih, po stručnoj osobi, treba zaštititi u skladu sa propisima. Jedinična cijena treba obuhvatiti: - sav potrebni rad i materijal - sve transporte - sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal - troškove pripremno-završnih radova Točne količine radova obračunat će se prema građevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inženjer.
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.1. | Priprema gradilišta za izvođenje radova sanacije. Stavka obuhvaća ograđivanje gradilišnog prostora, deponije materijala, dopremu i postavu gradilišne ograde, kontejnera za šutu, table gradilišta, kontejnera za smještaj radnika, mobilnog toaleta i sl.
Stavka uključuje i sve potrebne razvode električne energije i vode za potrebe radova sanacije, dok je investitor dužan osigurati priključak na zajedničko brojilo. Trošak struje i vode snosi investitor.
| Obračun po izvršenoj pripremi gradilišta | paušal | 1 |  | 0
1.2. | Krčenje i rašćiščavanje terena oko zgrade od sitnog drveća, grmlja i drugog raslinja kako bi se moglo pristupiti objektu i postaviti fasadnu skelu oko objekta za potrebe izvedbe radova sanacije krovišta.
Stavka obuhvaća uklanjanje manjeg drveća, malog promjera, grmlja i sl.raslinja s terena oko zgrade, kao i raslinja na pročelju zgrade koje je potrebno ukloniti zbog radova na sanaciji krovišta. Uključuje i usitnjavanje, te zbrinjavanje organskog otpada nastalog rašćišćavanjem terena.
| Obračun po m2 tlocrtno rašćišćenog terena oko zgrade | m2 | 450 |  | 0
1.3. | Orezivanje granja i sl., velikih drveća neposredno uz krov koji se sanira, kako bi se spriječilo eventualno padanje suhih i drugih grana na novosanirani krov.
Uključuje rezanje granja, pažljivo spuštanje i usitnjavanje odrezanih grana, kao i sva potrebna osiguranja za rad na visini.
| Obračun po komadu kompletno orezanog velikog stabla | kom | 20 |  | 0
1.4. | Dobava, dostava, postava i demontaža nakon izvedenih radova, fasadne skele - cijevna ili tipski "H" elementi, za izvođenje radova na objektu.
Skelu je potrebno ukrutiti i sidriti u objekt pomoću kuka za pričvršćenje skele kako bi se osigurala od prevrtanja, a od udara groma uzemljenjem.
Na vanjski dio skele postaviti jutenu zaštitu koju treba pričvrstiti na konstrukciju. Zgrada je visine do krovnog vijenca, prizemlje i tavan.
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele, sa svim mjerama zaštite radnika i prolaznika. Cijelu skelu izraditi prema odredbama propisa za zaštitu na radu, te izvesti željezne ili drvene penjalice za osiguranje vertikalne komunikacije po skeli.
| Obračun po m2 ortogonalne projekcije skele. | m2 | 1500 |  | 0
1.5. | Dobava, montaža, skidanje i otprema tunela za prolaz pješaka izrađenog iz bešavnih cijevi sa horizontalnim ukrućenjima. Visina tunela do 4,00 m, širine do 2,00 m. Pokrov izraditi od dva reda mosnica položenih jedna do druge, te preko spojeva istih postaviti po jednu mosnicu. Preko mosnica postaviti krovnu Ijepenku br. 120 sa preklopima min. 10 cm ili PVC foliju. Nakon postave skele potrebno je postaviti svu potrebnu signalizaciju (rasvjeta, putokazi i sl.). Izvođač radova je dužan izvesti ograđeni prostor sa odlaganje materijala.
| Obračun po kompletu izvedenog tunelskog prolaza za pješake na ulazu u zgradu. | komplet | 1 |  | 0
1.6. | Demontaža postojećeg pokrov od profiliranog lima. Uključivo vađenje sidrenih i pričvrsnih detalja te svih manjih elemenata u sklopu krova (obrubi, opšavi, prodori, snjegobrani i sl.) koji se ne navode posebnim stavkama, kompletno. Rad izvoditi posebno pažljivo uz istovremeno zaštićivanje krovnog potkrovlja plastičnim međusobno zavarenim folijama učvršćenim letvicama na krovnu konstrukciju, što je uključeno u cijenu stavke. U cijeni vertikalni i horizontalni prijenos, utovar, transport i zbrinjavanje na gradsku deponiju. U cijeni komplet navedeno. Obračun po m2 trapeznog lima. | m2 | 40 |  | 0
1.7. | Demontaža postojećeg pokrov od salonitnih ploča s kosog krova. Uključivo vađenje sidrenih i pričvrsnih detalja te svih manjih elemenata u sklopu krova (obrubi, opšavi, prodori i sl.) koji se ne navode posebnim stavkama, kompletno. Rad izvoditi posebno pažljivo jer je riječ o građevinskom otpadu koji sadrži azbest, te je potrebno prilikom izvedbe radova pridržavati se propisanih pravila ZNR u rukovanju s azbestnim otpadom.
Radnici koji rade na demontaži salonitnog pokrova moraju biti obučeni u jednokratno zaštitno odijelo i nositi zaštitne maske s respiratorom, te po završetku sve odložiti u odgovarajuće spremnike. U cijeni stavke uključena demontaža salonitnih ploča sa spuštanjem na gradilišnu deponiju i odlaganje na paletu s omatanjem stretch folijom, u skladu s naputcima firme koja se bavi zbrinjavanjem opasnog otpada.
| Potkonstrukciju i drvnu građu potrebno je usisati specijalnim usisavačima od azbestne prašine, te otpad odložiti u zrakotijesne vreće koje će se dalje predati na zbrinjavanje. Prilikom demontaže potrebno je prskati salonitni pokrov vodom kako se ne bi podizala azbestna prašina, uz istovremeno zaštićivanje krovnog potkrovlja plastičnim međusobno zavarenim folijama učvršćenim letvicama na krovnu konstrukciju, što je uključeno u cijenu stavke. U cijeni vertikalni i horizontalni prijenos do gradilišne deponije uz pripremu za odvoz od strane firme ovlaštene za zbrinjavanje azbestnog otpada. Obračun po m2 salonitnog pokrova. | m2 | 1750 |  | 0
1.8. | Demontaža postojećih salonitnih sljemenjaka. Uključivo vađenje sidrenih i pričvrsnih detalja koji se ne navode posebnim stavkama, kompletno. Rad izvoditi posebno pažljivo jer je riječ o građevinskom otpadu koji sadrži azbest, te je potrebno prilikom izvedbe radova pridržavati se propisanih pravila ZNR u rukovanju s azbestnim otpadom.
| Sve prema uvjetima iz stavke 1.7. Obračun po m1 demontiranih salonitnih sljemenjaka | m1 | 200 |  | 0
1.9. | Demontaža postojećih dotrajalih gredica krovišta. Gredice je potrebno pažljivo demontirati, spustiti na gradilišnu deponiju, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. . Obračun po m2 demontiranih gredica. | m2 | 1800 |  | 0
1.10. | Demontaža dijela postojeće dotrajale nosive građe krovišta. Dotrajalu i trulu građu je potrebno zamjeniti novom, a postojeću je potrebno pažljivo demontirati, spustiti na gradilišnu deponiju, utovariti i odvesti na gradsku deponiju. Prije demontaže potrebno je snimiti dimenzije elemenata nosive konstrukcije u suradnji s nadzornim inženjerom, kako bi se moglo izvesti identično krovište od nove građe. Uključuje i pregled konstrukcije od strane ovlaštenog statičara, procjena stanja konstrukcije, te provjera nosivosti predviđenih novih slojeva krova. Obračun po m3 demontiranog krovišta.
| a/ procjena nosive građe | m3 | 5 |  | 0
1.11. | Demontaža dotrajalog brodskog poda na podgledu strehe krova. Stavka obuhvaća demontažu brodskog poda, svih potrebnih spojnih elemenata i drugih detalja koji se ne navode posebno, odnosno sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu stavke. Također uključuje spuštanje i prijenos demontiranog brodskog poda na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 demontiranog brodskog poda.
| a/ brodski pod | m2 | 100 |  | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  | 0
2. | TESARSKI RADOVI
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inžinjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine matrijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije. Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim matrijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija,koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata. Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode. Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, transport do gradilišta i sav horizontalan i vertikalan transport na gradilištu, te sav sitni spojni i omoćni materijal. Sve radove treba izvest stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima dobrog zanata.
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i standarda za drvene konstrukcije. Prilikom izvođenja radova obavezno se pridržavati svih mjera HTZ, odnosno zaštite pri radu u skladu sa zakonskim propisima, normama i uzancama. Sve krovopokrivačke radove izvoditi prema opisu pojedine stavke troškovnika, ovom općem opisu, propisima i standardima za tu vrstu radova. Upotrebljeni materijali moraju u pogledu kvalitete odgovarati odredbama propisanim HRN standardima.Sastavi i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi mogu nesmetano dilatirati, a da pri tome ostanu vodonepropusni.
Jedinična cijena sadrži: -uzimanje mjera na objektu -pregled izvedenih podloga -dobavu osnovnog i pomoćnog materijala -rad u radionici i na montaži sa svim pripomoćima -cinčanje ili miniziranje čeličnih dijelova -doprema do mjesta ugradbe -čišćenje po završenom poslu sa odvozom materijala -poduzimanje svih mjera zaštite na radu. Krovopokrivačke radove planirati i izvoditi u periodu kada se ne očekuju veće oborine. Radove izvesti u najkraćem mogućem roku. Pripremiti potrebnu količinu zaštitne folije za prekrivanje čitavog krovišta u slučaju potrebe. Privremeno prekrivanje folijom i učvršćenje iste uključiti u cijene troškovničkih stavki.
NAPOMENA! SVA DRVENA GRAĐA TREBA BITI HOBLANA I ZAŠTIĆENA PREMAZIMA OD GLJIVICA, MUŠICA i PLIJESNI. Zaštita se neće posebno obračunavati.
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.1. | Izvedba dijela nove nosive konstrukcije krovišta od jelove građe, umjesto dotrajale postojeće konstrukcije, te ojačavanje, obrada i antifugicitni premaz postojeće konstrukcije koja se ne mijenja. Dimenzije konstrukcije u svemu prema postojećem krovištu. Izvedba nove konstrukcije od jelove građe zaštićene antifungicidnim premazom, novih ukruta konstrukcije i protuvjetrovnih spregova. Drvena građa različitih dimenzija, sve izvesti prema postojećim demontiranim elementima i u dogovovoru s nadzornim inženjerom. Stavka obuhvaća: završnu obradu blanjanjem, sva potrebna privremena podupiranja i osiguravanja, sve potrebne završne premaze i sav spojni materijal. Obračun po m3 izvedene nove konstrukcije bez obzira na dimenzije. | m3 | 10 |  | 0
2.2. | Ojačavanje i podravnavanje postojećih rogova krovne konstrukcije obostranim pribijanjem dasaka debljine 2,5cm. Obračun po m2 ojačane krovne konstrukcije | m2 | 1800 |  | 0
2.3. | Dobava i postava nove oplate od OSB ploča po postojećim rogovima. Oplata od OSB ploča debljine d=2,2cm. Oplata se postavlja u horizontalnom smjeru, na cijelo krovište nakon zamjene oštećene postojeće drvene konstrukcije. Oplata se vijcima za drvo pričvršćuje za nosivu konstrukciju krovišta. Stavka obuhvaća: sve potrebne završne premaze i sav spojni materijal. Jediničnom cijenom obuhvatiti podizanje do mjesta ugradnje. Obračun po m2 postavljene oplate od OSB ploča.. | m2 | 1800 |  | 0
2.4. | Postava paropropusne/vodonepropusne krovne folije na oplatu od OSB ploča. Folija min. 160g/m2. Polaganje folije po daščanoj oplati, s preklopom min 10 cm. Stavka uključuje dopremanje rola na mjesto ugradnje, kao i obvezni pregled i čišćenje oplate od oštrih predmeta koji mogu probušiti foliju. U cijenu uključiti i zaštitu svih prodora krova, izvedbu spoja zida i krova, izvedba grebena, kompletno, te lijepljenje svih spojeva folije. Svi detalji pričvršćivanja i spojeva izvode se prema uputstvima proizvođača, uključivo sa dobavom potrebnog spojnog materijala u cijeni stavke. Obračun po m2 postavljene folije, razvijene površine krova. | m2 | 1800 |  | 0
2.5. | Izvedba nove potkonstrukcije krovišta. Postava kontra letvi dimenzija 5/8 cm na rogove, te na njih letve dim. 4/5 cm prema razmaku odabranog krovnog pokrova od trapeznog lima (maks. na razmaku 50cm). Izvedba nove potkonstrukcije od jelove građe zaštićene antifungicidnim premazom. Obračun po m2 izvedene nove potkonstrukcije
| a/ kontra letva 5/8cm | m2 | 1800 |  | 0
| b/ letva 4/5cm | m2 | 1800 |  | 0
2.6. | Postava perforirane trake za provjetravanje. Traka se upotrebljava kod donjih otvora za provjetravanje krova tako da sprječava ulazak ptica i kukaca u krovnu konstrukciju. Izrađena je od UV stabilne plastike. Traka u RAL boji prema izboru projektanta. Obračun po m1 postavljene trake. | m1 | 260 |  | 0
2.7. | Zaštita kompletne krovne konstrukcije i novopostavljene oplate, potkrostrukcije (kontraletve i letve) prskanjem fungicidnim sredstvom. Obračun po m2 zaštićene površine | m2 | 1800 |  | 0
2.8. | Dobava i postava novog brodskog poda na podgledu strehe kosog krova. Brodski pod za vanjsku upotrebu, postavlja se na podgledu strehe krova na mjestu prethodno uklonjenog dotrajalog brodskog poda. Brodski pod se vijcima za drvo pričvršćuje za nosivu konstrukciju krovišta, te zaštićuje s dva sloja antifungicidnog premaza, kao i tri sloja lazurnog premaza u tonu prema izboru naručitelja. Stavka obuhvaća: sve potrebne završne premaze i sav spojni materijal, kao i sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu stavke. Jediničnom cijenom obuhvatiti podizanje do mjesta ugradnje. Obračun po m2 postavljenog podgleda od brodskog poda | m2 | 100 |  | 0
2. | TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
3. | LIMARSKI RADOVI
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, a moraju se izvesti prema: - Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, Sl 49/70; - Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu, Sl. 26/69. Prije izvedbe izvođač je dužan od projektanta zatražiti eventualna objašnjenja, a za promjene materijala ili načina izvedbe treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost. Ukoliko je to potrebno izvođač limarije dužan je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve elemente na kojima se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog organa. Tolerancija razvijenih širina limova - mogućnost dopuštenog odstupanja od zadanih veličina iznosi ± 1,0 cm.
Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili imati odgovarajuće ateste. Ukoliko nije drugačije određeno radovi se izvode iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, cinčanog lima debljine 0,65 mm, bakrenog lima debljine 0,75 mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati slijedećim standardima ili jednakovrijednim: - cinčani lim HRN G.E4.020 - pocinčani lim HRN C.B4.081 - čelični lim HRN C.B4.011-017, HRN C.B4.054 - bakreni lim HRN C.B4.500, HRN C.B4.020 - olovni lim HRN C.B4.040 - aluminijski lim HRN C.C4.020, HRN C.C4.025, HRN C.C4.050-051, HRN C.C4.060-062, HRN C.C4.120
Limarske elemente krovne limarije - horizontalne žljebove sa porubnim limovima i olučne vertikale izvesti iz pocinčanog lima min debljine 0,55 mm a opšave različitih istaknutih elemenata na pročelju izvesti cinkotit limom min debljine 0,65 mm. Razvijene širine pojedinih elemenata kao i oblik istih kontrolirati na objektu. Za sve iskazane razvijene širine potrebno je uzeti toleranciju min 5 cm, odnosno prave razvijene širine limova će biti utvrđene nakon postavljanja fasadne skele. Opšavi se postavljaju sa vanjskim rubom prepuštenim 3 cm od obrađenog pročelja sa okapom od 3 cm. Na unutrašnjem rubu opšav je podignut uz pročelje 5 cm i podvučen pod žbuku 2 cm. Stavkama su obuhvaćeni držaći okapnica te sva ostala spojna i pričvrsna sredstva. Metalne dijelove kao što su držači žljeba, okapnica i sl. antikorozivno zaštititi i završno bojati uljanom bojom prije ugradnje. Sve spojeve lima sa fasadom silikonizirati.
Obračun izvršenih radova vrši se u cijelosti prema " Prosječnim normama u građevinarstvu ", a kao jedinica mjere uzima se 1 m², 1 m¹ ili komad. Jedinična cijena treba sadržavati: - sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje, - troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, - sve horizontalne i vertikakne transporte do mjesta ugradbe, - svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela, - čišćenje okoliša nakon završetka radova, - svu štetu kao i troškove popravka kao posljedice napažnje u toku izvedbe, - troškove zaštite na radu, - troškove atesta.
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
3.1. | Demontaža postojećeg, te dobava, izrada i postava novog opšava podložne trake (opšav strehe) ili klamera kod krova od crijepa i sličnih pokrivača, od pocinčanog obojenog lima 0,55mm - r.š. 20 cm. Podložni lim vijenca, žlijeba i limenog pokrova.
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po m1 postavljene podložne trake | m¹ | 520 |  | 0
3.2. | Demontaža postojećeg, te dobava, izrada i postava novog podložnog lima (opšav strehe) kod krova od crijepa i sličnih pokrivača, od pocinčanog obojenog lima 0,55mm - r.š. do 40 cm.
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po m1 postavljenog podložnog lima | m¹ | 260 |  | 0
3.3. | Demontaža postojećeg, te dobava, izrada i postava novog kvadratnog visećeg žlijeba, od pocinčanog obojenog lima 0,55mm - r.š. 40 cm i novih kuka od plosnog željeza 30/5mm. .
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po m1 postavljenog visećeg žlijeba | m¹ | 260 |  | 0
3.4. | Demontaža postojećeg, te dobava, izrada i postava novog labuđeg vrata, od pocinčanog obojenog lima 0,55mm - r.š. 40 cm.
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po kom postavljenog labuđeg vrata | kom | 25 |  | 0
3.5. | Demontaža postojećeg, te dobava, izrada i postava novog sabirnog kotlića, od pocinčanog obojenog lima 0,55mm - r.š. 40 cm.
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po kom postavljenog sabirnog kotlića | kom | 25 |  | 0
3.6. | Demontaža postojećeg, te dobava, izrada i postava novog opšava betonskog vijenca krova, od pocinčanog obojenog lima 0,55mm - r.š. Do 80 cm.
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po m1 postavljenog opšava vijenca | m¹ | 140 |  | 0
3.7. | Demontaža postojećeg, te, dobava, izrada i postava novog opšava uvala uz zidove, od pocinčanog obojenog lima debljine 0,55mm – r.š do 60.
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po m1 postavljenog opšava uvala | m¹ | 30 |  | 0
3.8. | Skidanje i odvoz starih, dobava, izrada i postava novih kvadratnih olučnih cijevi od pocinčanog obojenog lima s obujmicom - r.š. 40 cm.
| U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor. Obračun po m1 olučne cijevi | m¹ | 140 |  | 0
3.9. | Demontaža postojećih, te dobava, izrada i montaža novih trokutastih linijskih snjegobrana od pocinčanog bojenog lima, d=0,55mm, rš do 33cm, učvršćenih na val trapeznog lima. U cijenu stavke uključen sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu, sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
| Obračun po m1 linijskog snjegobrana | m¹ | 260 |  | 0
3.10. | Demontaža postojećih, te dobava, izrada i montaža novih usmjerivača oborina u žlijeb - snjegobrana od pocinčanog bojenog lima, d=0,55mm, rš do 33cm, na spoju trapeznog pokrova i visećeg žlijeba, prema detalju "B". U cijenu stavke uključen sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu, sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
| Obračun po m1 usmjerivača u žlijeb | m¹ | 260 |  | 0
3.11. | Dobava, izrada i postava nove krovne uvale, od pocinčanog obojenog lima d=0,55 mm, r.š. 100 cm. U cijenu stavke uključen sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu, sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
| Obračun po m¹ postavljene uvale | m¹ | 45 |  | 0
3.12. | Izrada i postava novog opšava vjetar lajsne od pocinčanog obojenog lima, d=0,55mm, r.š. 40cm. U cijenu stavke uključen sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu, sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor.
| Obračun po m¹ postavljene veterlajsne | m¹ | 80 |  | 0
3.13. | Dobava i postava novog visokovalnog trapeznog limenog pokrova kosog krova T-35 ili T-40 s antikondenzacijskim filcem s donje strane, a na prethodno postavljenu novu potkonstrukciju. Pokrov je od pocinčanog obojenog lima debljine d=0,55mm, Pokrov se pričvrščuje vijcima sa brtvom, preko pričvrsne pločice (jahača) na valove. U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor za funkcionalnu izvedbu, te sav potreban rad, pripasivanja, rezanja, savijanja uz rubove i opšave, odnosno sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu stavke. Rezanje ploča dozvoljeno je isključivo škarama za lim ili ubodnom pilom.
| Obračun po m2 postavljenog trapeznog lima | m2 | 1800 |  | 0
3.14. | Dobava, izrada i postava novih višedjelnih ventilirajućih opšava sljemena od pocinčanog obojenog lima d=0,55mm - r.š. do 100 cm, sa izrezivanjem po valovima. Opšav sljemena detaljno je prikazan u grafičkom prilogu 2.2. - detalj "A".
Stavka obuhvaća postavu gredice u sljemenu radi osiguranja razmaka opšava, postavu bočnih opšava s izrezivanjem po valovima, klamera koji se vijčano pričvršćuju za gredice i služe za pričvršćivanje poklopnog elementa, obostranu postavu perforiranog lima za osiguranje ventilacije sljemena, te postavu pokrovnog elementa sljemena sa središnjim pregibom ("štefalcem") i obostranim okapnicama.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor za funkcionalnu izvedbu, te sav potreban rad, pripasivanja, rezanja, savijanja uz rubove i opšave, odnosno sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu stavke.
| Obračun po m1 postavljenog ventiliranog opšava sljemena | m¹ | 100 |  | 0
3.15. | Dobava, izrada i postava novih opšava grebena od pocinčanog obojenog lima d=0,55mm - r.š. 50-60 cm, sa izrezivanjem po valovima. Opšav grebena detaljno je prikazan u grafičkom prilogu 2.4. - detalj "C".
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor za funkcionalnu izvedbu, te sav potreban rad, pripasivanja, rezanja, savijanja uz rubove i opšave, odnosno sav potreban rad i materijal za funkcionalnu izvedbu stavke.
| Obračun po m1 postavljenog opšava grebena | m¹ | 100 |  | 0
3.16. | Dobava, izrada i postava opšava odzračnih cijevi, antena i sl. na kosom krovu, od pocinčanog obojenog lima d=0.55. U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor za funkcionalnu izvedbu.
| Obračun po komadu opšava | kom | 5 |  | 0
3.17. | Dobava, izrada i postava opšava zabata uz kosi krov, od pocinčanog obojenog lima d=0.55. Zabat se izvodi kao višedjelni ventilirani završetak jednostrešnog krova na zabatu, od pocinčanog lima s perforiranom mrežicom za ventilaciju. U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor za funkcionalnu izvedbu.
| Obračun po m¹ postavljenog opšava | m¹ | 5 |  | 0
3. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
4. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
4.1. | Demontaža postojeće gromobranske instalacije, te dobava i postava nove gromobranske instalacije od pocinčane trake 30x4mm, spojnih elemenata, te pripadnih nosača gromobranske instalacije za trapezni pokrov.
U cijeni stavke uključen sav potreban osnovni, spojni i montažni pribor za funkcionalnu izvedbu, kao i spajanje na postojeću instalaciju koja se ne uklanja.
Obračun po m1 demontirane i montirane gromobranske instalacije
| a) izrada elaborata uzemljenja kosog krova i trapeznog pokrova | kom | 1 |  | 0
| b) izrada nove gromobranske instalacije | m1 | 300 |  | 0
| c) ispitivanje nove instalacije i puštanje u pogon | komplet | 1 |  | 0
4. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  | 0
5. | PRIJENOSI I TRANSPORTI
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
5.1. | Ručni prijenos i spuštanje šute i otpadnog materijala na gradilišnu deponiju. Odnosi se na čisti građevinski otpad s betonom do duljine 0,4m (kamenje, cigla, asfalt, šuta i crijep) bez udjela smeća, plastike, papira i metala.
| Obračun po m3 spuštene šute na gradilišnu deponiju | m3 | 20 |  | 0
5.2. | Ručni utovar u kamion, prijevoz šute i otpadnog materijala kamionom nosivosti 4-4,5 tone i istovar na gradsku deponiju na udaljenosti 10km. Odnosi se na čisti građevinski otpad s betonom do duljine 0,4m (kamenje, cigla, asfalt, šuta i crijep) bez udjela smeća, plastike, papira i metala. U cijeni prijevoz i plaćanje svih pristojbi za odlaganje na gradskoj deponiji. Materijal se obračunava u rastresitom stanju. U cijeni uključeno i odvoz i zbrinjavanje bitumenske ljepenke i parne brane.
| Obračun po m3 zbrinute šute | m3 | 20 |  | 0
5.3. | Odvoz i zbrinjavanje azbestnog otpada putem tvrrtke ovlaštene za prikupljanje i zbrinjavanje azbestnog otpada. Salonitne ploče se pakiraju na drvene palete i omataju stretch folijom (obračunato u demontažama), dok se sitniji azbestni otpad i šuta pakiraju u zrakotijesne vreće. U cijeni uključena prikupljanje, prijevoz i zbrinjavanje azbestnog otpada putem tvrtke ovlaštene za zbrinjavanje azbestnog otpada, sa ispunjavanjem i ovjerom potrebnih pratećih listova.
| Obračun po kg zbrinutog azbestnog otpada | kg | 36000 |  | 0
5. | PRIJENOSI I TRANSPORTI UKUPNO: |  |  | 0
6. | NEPREDVIĐENI RADOVI (5% iznosa)
Red. broj | opis stavke | jed.mj. | količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.1. | Za potrebe eventualnih nepredviđenih i dodatnih radova predviđa se financijski iznos u visini 5% vrijednosti ponude. Ovi radovi konzumirat će se ukoliko se za to pokaže potreba, te izvođač mora ishoditi suglasnost naručitelja i nadzornog inženjera za svaku stavku nepredviđenih i dodatnih radova, te dostaviti analizu cijena za svaku stavku. Obračun nepredviđenih radova vrši se prema stvarno izvedenim količinama ovjerenim u listovima građevinske knjige.
| Obračun po stvarno izvedenim količinama dodatnih radova | komplet | 1 | 0 | 0
6. | NEPREDVIĐENI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA KOSOG KROVA
1. | PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  | 0
2. | TESARSKI RADOVI |  |  | 0
3. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
4. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  | 0
5. | PRIJENOSI I TRANSPORTI |  |  | 0
6. | NEPREDVIĐENI RADOVI (5% iznosa) |  |  | 0
| UKUPNO OBNOVA KOSOG KROVA: |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:
A. | SANACIJA KOSOG KROVA |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  | bez pdv-a | 0
|  |  | pdv | 0
|  |  | sa pdv-om | 0
ZA PONUDITELJA:
U _____________, ____.____.2024. |  |  |  | _______________
| (mjesto) (datum) |  |  | (potpis i pečat ponuditelja)
ING BENS d.o.o.
Maksimirska cesta 103
10000 Zagreb