## troškovnik
PROENTARIS d.o.o., Kneza Ljudevita Posavskog 36 B, Zagreb +385 (0)91 554 3580, ivan.volaric@proentaris.hr, https://www.proentaris.hr/
TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE - EUGENA KUMIČIĆA 5
Investitor: Suvlasnici stambeno poslovne zgrade EUGENA KUMIČIĆA 5, 10000 Zagreb Građevina: STAMBENO POSLOVNA ZGRADA NA ADRESI EUGENA KUMIČIĆA 5, ZAGREB Lokacija građevine: EUGENA KUMIČIĆA 5, 10000 Zagreb, k.č.br. 2625, k.o. Centar Novi Broj tehničke dokumentacije: 45-2025 Projektant konstrukcije: Ivan Volarić, mag.ing.aedif.
Zagreb, listopad 2025. godine
PROENTARIS d.o.o., Kneza Ljudevita Posavskog 36 B, Zagreb +385 (0)91 554 3580, ivan.volaric@proentaris.hr, https://www.proentaris.hr/
TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE - EUGENA KUMIČIĆA 5 | [5 empty] | TD: 45-2025
Stavka |  | Opis radova | Jed.mjere | Količina | Cijena | Iznos
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama OZO mjera i slično. Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda, sve troškove za izdavanje rješenja za zauzimanje javno prometne površine, kao i eventualne troškove privremene regulacije prometa. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. Ukoliko opis pojedine stavke dovodi ponuditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Prije izrade ponude ponuditelj može obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta,uvjeta i načina postave skele i izrade projekta skela, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, privremene regulacije prometa, ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. Prilikom uvođenja u posao izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. Izvoditelj se obvezuje da naručitelju na svaki zahtjev da na uvid i dostavi kopije građevinskog dnevnika i građevinske knjige.
PRIPREMNI RADOVI Prije izrade ponude izvoditelj može pregledati građevinu i teren oko nje, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova, uvjeta i načina postave skele i izrade projekta skela i uvjeta za izdavanje rješenja za zauzimanje javno prometne površine, kao i eventualne uvjete privremene regulacije prometa.
RUŠENJA I DEMONTAŽE Nakon provedenih pripremih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom investitora. Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu. Skidanje – obijanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne radove, dizalice i sl. sadržane u faktorskim troškovima.
Svi prijenosi materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili planirku s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze untar zahvata, te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke - sav transport - sve društvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal - pripremno-završne radove Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka.
ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI Zidarsko fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisu iz troškovnika, kao i prema važećim propisima i hrvatskim normama. Sav upotrebljavani materijal također mora odgovarati važećim propisima i hrvatskim normama, što izvoditelj mora dokazati atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tijekom izvedbe radova. Pojava svih oštećenja na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastala nepažnjom izvoditelja, isti je dužan otkloniti u vlastitom trošku. Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine. Prije samog početka žbukanja, zidanu podlogu potrebno je dobro navlažiti. Radove na žbukanju treba izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, a uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od utjecaja djelovanja sunca i oborina. Nova žbuka mora odgovarati sastavu predviđenim troškovnikom. Spojeve stare i nove žbuke treba izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne vidi razlika između ploha stare i nove žbuke, već da se završnim slojem dobije jednoliki izgled površine. Obračun izvedenih radova vrši se kako je to označeno u opisu stavke troškovnika.
TESARSKI RADOVI Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i standarda za drvene konstrukcije: rezana građa, ispitivanje oplate i skele (izvođenje drvenih skela i oplata) HRN U C9.400; ispitivanje ploča vlaknatica i iverica HRN D D8.100.do 114; ispitivanje ploča vlaknatica i slojevito drvo, terminologija i definicije HRN D .10.060-1969; ispitivanje drveta, opći dio HRN D A1.020-1957; ispitivanje drveta, održavanje sadržaja vlage HRN D A1.048-1979; ispitivanje drveta, određivanje zatezne čvrstoće u pravcu vlakana HRN D A1.048-1979; ispitivanje drveta, zatezna čvrstoća okomito na drvna vlakna HRN D A1.052-1958; zaštita drveta, ispitivanje otpornosti prema gljivama, usporedna otpornost različitih vrsta drveta HRN D A1.058-1971; furnirske i stolarske ploče, određivanje stupnja slijepljenosti HRN D A1.072.1972; tesana građa četinara HRN D B7.020-1955; ploče vlaknatice (lesonit ploče), tehnički uvjeti za izradu i isporuku HRN D C5.022-1968; tesano crnogorično drvo HRN S.D.B7.020; rezano crnogorično drvo HRN S.D.C 1.040. i 041. Za betonske elemente koji se samo dorađuju i boje oplata mora biti glatka, a za ostale dijelove obična. Sva oplata svih betonskih elemenata objekta uzeta je u cijeni za pojedine betonske i armiranobetonske radove. Lake fasadne skele izrađivati od metala i drveta, a prema projektu radne organizacije izvoditelj, tj. nije dat tip skele, već se to prepušta izvoditelju. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad s potrebnim premazima, sav materijal, pomoćna skela, svi pomoćni radovi, donošenje i držanje alata i sitnog pribora, sva uskladištenja i svi transporti, dobava pogonskog materijala, osiguranje radova od vjetra, odstranjivanje svih otpada u toku radova i nakon dovršenja radova, popravak šteta učinjenih nepažnjom.
| I. | TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE
I. 1. | PRIPREMNI RADOVI
I. 1. | 1. | Doprema, montaža i demontaža priručne građevinske skele potrebne za demontažu postojećih oštećenih drvenih grednika, zbog sigurnosti izvođenja radova i spriječavanja od mogućeg pada šute s visine. Obračun po kompletu koji uključuje priručnu skelu za dvije prostorije koje su zona zahvata. | komplet | 1
I. 1. | 2. | Dovoz, montaža i demontaža građevinskog lifta. U stavku potrebno uključiti sve potrebne zaštite prostora i ljudi. Obračun je po kompletu, s uključenim dodatnim radnim i manevarskim prostorom. U cijenu uključiti sav rad, materijal, alate, strojeve, po potrebi premještaje lifta i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. | komplet | 1
I. 1. | 3. | Doprema dizalice za montažu novih glavnih drvenih grede u pripremljene ležajeve. Potrebno je osigurati dizalicu za podizanje drvenih grdenika poprečnog presjeka 16cm x 24cm duljine cca. 600cm u prostorije na 1. katu zgrade. Obračun po kompletu, u jediničnu cijenu uključiti otežanu izvedbu sa svim faktorima, naknadan obračun faktora za otežanu izvedbu nije moguć. Ukoliko izvođač radova smatra da radove može izvesti na siguran način bez dizalice stavka se ne obračunava. | komplet | 1
I. 1. | 4. | Zaštita podnih površina zajedničkih dijelova, podesta, stubišta, hodnika ambulanti najlonom visoke čvrstoće i tkaninama te pločama na bazi drva gdje je potrebno kako se podna obloga ne bi oštetile prilikom izvođenja radova. Obračun po m2 stvarno izvedene zaštite površine. | m2 | 80
I. 1. | 5. | Pripremni radovi uključuju sve radnje na pomicanju stvari i namještaja te zaštitu od oštećenja i prašine. Radovi uključuju i demontažu te ponovnu montažu elektro instalacija, rasvjetnih tijela, vodovodnih te instalacija grajanja koje se nalaze u zoni zahvata te zaštitu i privremeno blendiranje instalacija u zoni sanacijskih radova. U pripremne radove uključiti i unutarnji transport materijala do mjesta ugradnje u objektu. Po dovršetku radova sve treba vratiti u prvobitni položaj u stanje prije početka sanacije, monitrati demontirana rasvjetna tijela i položiti u strop elektroinstalacije te ponovno dovesti u punu funkciju sve instalcije koje su privremeno blendirane. U stavku uključena redovita čišćenja i završno čišćenje. Obračun je po kompletu svih provedenih pripremnih radova. | komplet | 1
I. 1. |  | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
I. 2. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE
I. 2. | 1. | Demontaža svih preostalih slojeva podgleda (nosači potkonstrukcije Armstrong stropa, ploča Armstrong stropa i sl.) do drvenih grednika u zoni zahvata (razina 1). Stavka obuhvaća sav horizontalni i vertikalni transport i odlaganje šute na deponiju. Obračun po m2 stropa. Napomena: u stavku su uključeni svi slojevi do drvenih grednika koji sačinjavaju strop, bez obzira na strukturu i sastav materijala, a jednična cijena se s obzirom na strukturu i sastav ne može mijenjati. | m2 | 45
I. 2. | 2. | Demontaža postojećih oštećenih drvenih grednika poprečnog presjeka 10cm x 18cm kako bi se radovi sanacije međukatne konstrukcije mogli izvesti. Stavka uključuje demontažu grednika i svih drvenih kajli. Stavka obuhvaća sav horizontalni i vertikalni transport te odlaganje šute na deponiju. Obračun po m1 demontiranog grednika. | m1 | 40
I. 2. | 3. | Demontaža postojećih oštećenih drvenih grednika poprečnog presjeka do 30cm x 30cm kako bi se radovi sanacije međukatne konstrukcije mogli izvesti. Stavka uključuje demontažu grdenika i čišćenje ležaja od segmenata grednika. Stavka obuhvaća sav horizontalni i vertikalni transport te odlaganje šute na deponiju. Obračun po m1 demontiranog grednika. | m1 | 62
I. 2. | 4. | Dubljenje i štemanje dodatnih otvora u zidu kako bi se napravilo ležište za postavu novih drvenih grednika te kako bi se mogla izvršiti montaža drvenih grednika u podnu konstrukciju. Stavka obuhvaća rad te sav horizontalni, vertikalni transport i odlaganje šute na deponiju. Obračun po m3. Napomena: Količine se obračunavaju prema dimenzijama otvora koji su izvedeni u zidu. | m3 | 1
I. 2. | 5. | Ručni utovar građevinske šute i materijala od sanacija, prijevoz, istovar izvrtanjem i planiranjem na deponiju. Obračun po m3. Plaćanje svih pristojbi kao i razvrstavanje otpada uključiti i u jediničnu cijenu. | m3 | 11
I. 2. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
I. 3. |  | ZIDARSKI RADOVI
I. 3. | 1. | Dobava materijala i zidanje oštećenog dijela zida (u zoni dubljenja oko novih greda s obzidavanjem ležaja) od pune opeke u produžnom cementnom mortu, debljine do 30 cm. Zida se izvodi prema postojećim dimenzijama i vezu opeke. | m3 | 1
I. 3. |  | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
I. 4. |  | TESARSKI RADOVI
I. 4. | 1. | Dobava, obrada i postava sekundarne drvene KVH grede klase čvrstoće drveta C24, vlažnosti ispod 18%, zaštićena impregnacijom tipa Chromos Svjetlost kemocid. U cijenu stavke su uključena sva potrebna zarezivanja i pripasivanja drvenog elementa. Spoj glavnog i sekundarnog grednika te sekundarnog grednika međusobno osigurati sa jednim vijkom tipa GoFix MSII 8mm duljine od 180mm do 220mm u svaki čvor ovisno o debljini elementa. Točan vijak za svaki element je opisan u projektu.
U cijenu stavke uključiti interne transporte sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke, a sve prema opisima u projektu. Obračun prema m1 ugrađenog grednika i komadu ugrađenog vijka Gofix MSII 8mm.
|  | a) KVH greda poprečnog presjeka 10cm x 12cm | m1 | 80
|  | b) KVH greda poprečnog presjeka 8cm x 10cm | m1 | 80
|  | c) KVH greda poprečnog presjeka 8cm x 8cm | m1 | 85
|  | d) Sihga Gofix MSII 8mm x 180mm | komada | 50
|  | e) Sihga Gofix MSII 8mm x 200mm | komada | 110
|  | f) Sihga Gofix MSII 8mm x 220mm | komada | 160
I. 4. | 2. | Dobava, obrada i postava drvene grede dimenzija poprečnog presjaka 16cm x 24cm. Drvena greda mora biti od klase drveta GL24h (lamelirano drvo), vlažnosti ispod 18%, zaštićena impregnacijom tipa Chromos Svjetlost kemocid. U cijenu stavke je uključena sva potrebna priprema ležišta u zidu od opeke i zarezivanja drvenog elementa. Na svim ležajevima (spoj grednik i zid) potrebno je postaviti sa obje strane drvenog grednika čelični element. Ležaj se izvodi od betona.
U opečnom zidu je potrebno izbušiti rupu dubine minimalno 40cm, istu otprašiti te u rupu ugraditi epoksidnu smolu u koju se postavlja rebrasta armatura promjera 14mm koja se preko čelične pločice veže za drvene grednike (sve izvesti prema skicama i opisima u projektu). U cijenu stavke uključiti interne transporte sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke, a sve prema opisima u projektu. Obračun prema m1 ugrađenog grednika, komadu ugrađenog čeličnog elementa za sidrenje u zid, komadu izvedenog betonskog ležaja.
|  | a) lamelirani lijepljeni grednik GL24h - 16cm x 24cm | m1 | 65
|  | b) sidreni element sa ugradnjom | komada | 30
|  | c) betonski ležaj | komada | 24
I. 4. | 3. | Dobava i postava OSB 3 ploča debljine 25mm. U jedničnu cijenu uključeno vijčano spajanje ploča s vijcima 5mm x 70mm minimalno 10 vijaka po m2. U cijenu stavke uključiti interne transporte sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke, a sve prema opisima u projektu. Obračun prema m2 ugađene OSB ploče. | m2 | 90
I. 4. | 4. | Dobava i postava termoizlacije (kamena vuna) debljine 8cm između drvenih grednika. U cijenu stavke uključiti interne transporte sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke, a sve prema opisima u projektu. Obračun prema m2 ugađene kamene vune. | m2 | 90
I. 4. | 5. | Dobava i postava drvene letve poprečnog presjeka 3cm x 5cm vlažnosti ispod 18%, zaštićena impregnacijom tipa Chromos Svjetlost kemocid na koju se postavlja kamena vuna. Letve se postavljaju na glavnu nosivu konstrukciju (razina 3 u nacrtu) na razmaku od 15cm. U jediničnu cijenu uključeno čavlanje s čavlima 3.4mm x 90mm. Obračun prema m1 ugrađene letve. | m1 | 250
I. 4. |  | TESARSKI RADOVI UKUPNO:
I. 5. |  | OSTALI RADOVI SANACIJE
I. 5. | 1. | Dobava materijala i izvedba prejmera i izravnavajućeg sloja masom za izravnanje na bazi kvarca. Masa se izvodi u debljini min. 3 mm na čvrstoj, očišćenoj i suhoj podlozi. Izravnavajući sloj obavezno strojno prebrusiti. Obračun po m2 izvedenog poda | m2 | 45
I. 5. | 2. | Dobava materijala i izvedba samonivelirajućeg poliuretanskog poda debljine 2 mm u MAT izvedbi.
Pod mora biti otporan na trošenje, udarce i kiselootporan, te imati dobru apsorpciju buke, dobru zvučnu izolaciju na udarce i monolitnu površinu.
Kao temeljni premaz koristi se epoksidna SN veza.
Podni sustav ugrađuje se višeslojno na prethodno pripremljenu podlogu. Pod je mehanički i kemijski otporan na srednja do teška opterećenja, protuklizan R-10 do R-12, UV stabilan, antistatičan, vodonepropustan, paropropustan, s higijenskim atestom da materijal nije otrovan u dodiru sa živežnim namirnicama, ekološki je bez otapala i neiskreći.
Gotov pod treba biti čvrst, otporan na habanje, lagan za održavanje, s mogućnošću brze sanacije, a površina treba biti glatka i neklizava.
Proizvoda mora imati sve potrebne ateste za ugradnju u zdravstvene sadržaje.
Nakon niveliranja podloge izvodi se temeljni epoksidni premaz u količini od 0,3 - 0,5 kg/m2.
Nakon sušenja temeljnog sloja pristupa se polaganju osnovnog, nosivog sloja od dvokomponentne poliuretanske mase s kvarcnim punilom u sloju debljine 2 mm.
Protukliznost postići kvarcnim posipom.
Kao završni sloj se polaže zaštitni transparentni lak u količini od 0,15 kg/m².
U stavku treba uračunati i urezivanje dilatacija u podu, te zapunjavanje istih trajnoelastičnim kitom.
Izvoditi prema uputama odabranog proizvođača, a u cijenu uključiti sve potrebne radove i materijale.
Izvođač je dužan ugraditi pod koji ima sve potrebne ateste za navedenu vrstu prostora.
Obračun po m2 gotove površine, i m1 izvedenog sokla.
|  | a) ravna ploha | m2 | 45
|  | b) zaobljeni sokl visine 10 cm od razine poda, iz istog materijala kao i pod | m1 | 40
I. 5. | 3. | Dobava materijala i postava tipskog spuštenog stropa tipa kao armstrong u rasteru od aluminijskog bijelog lima vel.60x60 cm sa potrebnom potkonstrukcijom za ovjes. Sve međusobne spojeve i spojeve sa okolnim zidovima silikonirati akrilom.Prilikom postave voditi računa o položaju rasvjetnih tijela i ostalih instalacija na stropu. Obračun po m2 izvedenog stropa. | m2 | 45
I. 5. | 4. | Režijski rad za pripomoć obrtnicima ili manje popravke koji će se obračunati po stvarnom utrošku rada i materijala prema ovjeri nadzornog inženjera.
|  | NKV | sati | 10
|  | KV | sati | 10
|  | VKV | sati | 10
I. 5. |  | OSTALI RADOVI SANACIJE UKUPNO:
| I. | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA SANACIJE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE
I. 1. |  | PRIPREMNI RADOVI
I. 2. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE
I. 3. |  | ZIDARSKI RADOVI
I. 4. |  | TESARSKI RADOVI
I. 5. |  | OSTALI RADOVI SANACIJE
| I. | UKUPNO BEZ PDV-a:
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| I. | RADOVI SANACIJE MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA (bez PDV-a):
PDV :
SVEUKUPNO :