## troškovnik
PROENTARIS d.o.o., Kneza Ljudevita Posavskog 36 B, Zagreb +385 (0)91 554 3580, ivan.volaric@proentaris.hr, https://www.proentaris.hr/
TROŠKOVNIK IZVANREDNOG ODRŽAVANJA, POPRAVAK I POJAČANJE SVODA PROLAZA, ATIKE I ZABATA TE SANACIJA KAPILARNE VLAGE
Investitor: SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE VLAŠKA 40, 10000 Zagreb Građevina: STAMBENA ZGRADA VLAŠKA 40, ZAGREB Lokacija građevine: VLAŠKA 40, 10000 Zagreb, k.č.br.5945/1, k.o. Centar Novi Broj tehničke dokumentacije: 25-2025 Projektant: Ivan Volarić, mag.ing.aedif.
Zagreb, srpanj 2025. godine
PROENTARIS d.o.o., Kneza Ljudevita Posavskog 36 B, Zagreb +385 (0)91 554 3580, ivan.volaric@proentaris.hr, https://www.proentaris.hr/
TROŠKOVNIK RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA, POPRAVAK I POJAČANJE SVODA PROLAZA, ATIKE I ZABATA TE SANACIJA KAPILARNE VLAGE | [5 empty] | TD: 25-2025
Stavka |  | Opis radova | Jed.mjere | Količina | Cijena | Iznos
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama OZO mjera i slično. Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda, sve troškove za izdavanje rješenja za zauzimanje javno prometne površine, kao i eventualne troškove privremene regulacije prometa. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. Ukoliko opis pojedine stavke dovodi ponuditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Prije izrade ponude ponuditelj može obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta,uvjeta i načina postave skele i izrade projekta skela, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, privremene regulacije prometa, ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. Prilikom uvođenja u posao izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.
Izvođač radova će izvesti sva čišćenja tijekom radova po završetku pojedinih grubih radova kao i fino čišćenje po završetku svih radova, a neposredno prije konačne primopredaje. Čišćenje obuhvaća uklanjanje svog smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koji je nadorni inženjer odbio i zatražio da se ukloni s gradilišta kao i konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova te držanje svih materijala uredno uskladištenih. Izvođač je također obavezan ukloniti sve materijale, opremu itd. Gruba čišćenja izvoditi svakog dana po završetku radova. Izvođač je obvezan izvesti i završno čišćenje cijelog objekta prije primopredaje uključivo sva pranja stakla, pločica, podova, sanitarnih uređaja, armatura itd. Sva ta čišćenja izvođač će izvesti sredstvima za čišćenje koja su proizvedena i preporučena za primjenu na površinama koje se čiste i izvođač će o svom trošku zamijeniti, popraviti i dovesti u ispravno stanje sve radove i površine koje eventualno ošteti tijekom takvog čišćenja.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. Izvoditelj se obvezuje da naručitelju na svaki zahtjev da na uvid i dostavi kopije građevinskog dnevnika i građevinske knjige.
| I. | TROŠKOVNIK RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA, POPRAVAK I POJAČANJE SVODA PROLAZA, ATIKE I ZABATA TE SANACIJA KAPILARNE VLAGE
I. 1. | SKELA I PRIPREMNI RADOVI
SKELA I PRIPREMNI RADOVI Prije izrade ponude izvoditelj može pregledati građevinu i teren oko nje, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova, uvjeta i načina postave skele i izrade projekta skela i uvjeta za izdavanje rješenja za zauzimanje javno prometne površine, kao i eventualne uvjete privremene regulacije prometa. Fasadna skela se izvodi od tipskih aluminijskih ili čeličnih elemenata. Skela se postavlja na nosivu podlogu iz metalnih podložnih papuča, površine nalijeganja minimalno 250 cm². Podloga na koju se postavlja fasadna skela mora biti čvrsta i stabilna. Minimalna širina skele iznosi 80 cm, a udaljenost skele od zida fasade smije biti maksimalno 15-20 cm. Visina zaštitne ograde je 100 cm, s maksimalnim razmakom elemenata 35 cm. U razini radne platforme potrebno je postaviti zaštitnu dasku minimalne visine 20 cm, kao zaštitu od padanja predmeta sa skele. Radnu platformu izvesti od drvenih mosnica debljine 48 mm ili iz tipskih limenih elemenata.
Jedinična cijena treba sadržavati: - kompletan rad na postavi i demontaži skele s dopremom, otpremom i prenošenjem - troškove izrade statičkog računa s nacrtom postave skele - sve društvene obveze na radnu snagu i materijal - održavanje skele za vrijeme trajanja izvedbe radova - pripremno završne radove (uključujući i uklanjanje raslinja radi postave skele). Svi materijali za izradu fasadne skele moraju odgovarati važećim propisima i standardima: - HRN C.B3.021. - za čelik - HRN C.B5.021. - za valjane čelične profile - HRN G.D9.220. - za čavle na pištolj - HRN D.C1.021. - 041 za rezanu građu - HRN M.B4.020. - 100 za čavle
I. 1. | 1. | Pripremni radovi organizacija gradilišta. Stavka obuhvaća za kompletno gradilište: - organizaciju gradilišta; - mobilizaciju, održavanje i demobilizaciju opreme, alata i strojeva - osiguranje potrebnih priključaka (voda, el.energija, i sl.), pogonske energije i pomoćnih građevina - osiguranje potrebnih dozvola i izrada elaborata za nesmetano odvijanje radova - osiguranje privremenih putova, zaštita putova i površina od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala, uklanjanje raslinja - osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta - osiguranje i zaštita susjednih građevina, okoline (posebno pripaziti na uličnu rasvjetu), dijelova građevine na kojoj se radovi odvijaju od štetnog utjecaja radova i oštećenja - osiguranje pristupa do mjesta rada, označavanje gradilišta i postava znakova upozorenja - postava, održavanje i demontaža pomoćnih-zaštitnih konstrukcija kao zaštite: od pada ljudi, otpada od rušenja, građevinskog materijala, dijelova građevine, alata ili opreme, sa krova i mjesta rada u okolinu - privremeno uklanjanje/demontaža kabela i antenskih sklopova, te vraćanje aktivnih antena po završetku radova u dogovoru sa predstavnikom stanara
- kontrola izmjera na građevini, uzimanje mjera, pribavljanje potrebnih uzoraka, provedba tekućih ispitivanja, dokazi kvalitete i dr. - čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta, površina i mjesta rada - osiguranje odvoza i provedba zbrinjavanja otpada prema važećim propisima
|  | Obračun u kompletu. | komplet | 1 | 0 | 0
I. 1. | 2. | Pripremni radovi uključuju sve radnje na pomicanju i zaštiti namještaja i uređaja od oštećenja i prašine. Radovi uključuju izvedbu zaštite od pada radnika i predmeta. Radovi uključuju i demontažu rasvjetnih tijela, utičnica, prekidača, vatrogasnih ormara s aparatima, poštanskih sandučića, oglasnih ploča, elektro brojila, grijaćih tijela, koji se nalaze u zoni zahvata, te zaštitu električnih i plinskih instalacija, a posebice plinskoga brojila, razvodnoga ormara struje i brojila potrošnje struje, ako postoje u zoni sanacijskih radova, a nije potrebna demontaža istih. U pripremne radove uključiti i unutarnji transport materijala do mjesta ugradnje u objektu. Po dovršetku radova sve treba vratiti u prvobitni položaj u stanje prije početka sanacije, monitrati demontirana rasvjetna tijela, utičnice, prekidače, vatrogasne ormare s aparatima, poštanske sandučiće, oglasne ploče, elektro brojila, grijaća tijela. Obračun je po kompletu svih provedenih pripremnih radova. | komplet | 1 | 0 | 0
I. 1. | 3. | Doprema, montaža i demontaža priručne građevinske pomoćne skele potrebne za obijanje žbuke i ojačanje svodova FRCM-om kolnog prolaza, zbog sigurnosti izvođenja radova i sprječavanja od mogućeg pada. Obračun po kompletu, zasebno iskazana dobava, dostava i postava, najama po mjescu korištenja, te demontaža i odvoz. |  |  | Radovi ove stavke će se izvoditi prema projektu sanacije pročelja (ne nuditi)
| a) | dobava, dostava i postava pomične priručne skele | komplet | 0 | 0 | 0
| b) | najam pomične priručne skele | mjesec | 0 | 0 | 0
| c) | demontaža i odvoz pomične priručne skele | komplet | 0 | 0 | 0
I. 1. | 4. | Doprema na gradilište, montaža, demontaža i odvoz s gradilišta cijevne fasadne skele izrađene od bešavnih cijevi ili tipskih montažnih elemenata, potrebnih spojnih sredstava i pribora, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve - penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli.
|  | Nakon postave skele potrebno je izvesti svu signalizaciju kako to nalažu postojeći OZO propisi. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele sa uključenim rješenjima statičke stabilnosti i osiguranja zaštite na radu što je u cijeni stavke. U cijenu uračunati i naknadu za zauzimanje javnih površina, parkirnih mjesta i privremene regulacije prometa. Napomena: Skela se postavlja na zabatni zid, te je potrebno u jedničnu stavku uključiti demontažu i ponovnu postavu crijepa i lima s krovišta susjednog objekta s obzirom da se skela oslanja u tavanski prostor susjednog nižeg objekta. Pisanu suglasnost vlasnika susjednog objekta je dužan ishoditi investitor. |  |  | Radovi ove stavke će se izvoditi prema projektu sanacije pročelja (ne nuditi)
| a) | dobava, dostava i postava m2 skele | m2 | 0 | 0 | 0
| b) | najam (160 m2) skele | mjesec | 0 | 0 | 0
| c) | demontaža i odvoz m2 skele | m2 | 0 | 0 | 0
I. 1. | 5. | Dodatna zaštita krovne plohe susjednog objekta za vrijeme izvođenja radova na zabatnom zidu. Zaštitu izvesti mosnicama koje su polažu jedna do druge na krovni pokrov. Preko mosnica se postavlja krovna ljepenka i učvršćuje vodoravnim letvama. Prilikom rada paziti da ne dođe do proboja pokrova i oštećenja. Obračun po m2 ugrađenih mosnica |  |  | Radovi ove stavke će se izvoditi prema projektu sanacije pročelja (ne nuditi)
|  |  | m2 | 0 | 0 | 0
I. 1. | 6. | Zaštita podnih površina zajedničkih dijelova i zona izvođenja radova u lokalima, folijama, najlonom visoke čvrstoće i tkaninama kako se podna obloga ne bi oštetila prilikom izvođenja radova. Obračun po m2 stvarno izvedene zaštite podne površine. | m2 | 300 | 0 | 0
I. 1. | 7. | Najama auto dizalice za izvođenje radova pojačanja krovne atike, sa svim pripremnim radovima, zeuzećem javne površine i ishođenjem svih potrebnih dozvola te izrada svih potrebnih elebaorata. Obračun po kompletu do pune gotovosti stavke ojačanja atike. |  |  | Radovi ove stavke će se izvoditi prema projektu sanacije pročelja (ne nuditi)
|  |  | komplet | 0 | 0 | 0
I. 1. | 8. | Demontaža vanjskih jedinica klima uređaja, zaštita PE folijama i deponiranje na lokaciju koju odredi investitor. U stavku uključeno skidanje postojećih nosača. Prije demontaže provjeriti ispravnost klima uređaja i napraviti zapisnik o zatečenom stanju klima uređaja od strane ovlaštene tvrtke. U slučaju da klima uređaji ne rade zbog uzroka nastalog krivnjom izvođača, izvođač je dužan popraviti kvar. Obračun po komadu demontirane jedinice klima uređaja. | komada | 2 | 0 | 0
I. 1. |  | SKELA I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
I. 2. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE
RUŠENJA I DEMONTAŽE Nakon provedenih pripremih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom investitora. Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu. Skidanje – obijanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne radove, dizalice i sl. sadržane u faktorskim troškovima. Prije rušenja ili skidanja žbuke s raznih vučenih profilacija na pročelju, izvoditelj je dužan snimiti profilacije navedenih elemenata i na njih ishoditi suglasnost odgovorne osobe za nadzor. Izmjere i otisci uzimaju se s očuvanih profila, s kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća, slojeve starih naliča, a u pojedinim slučajevima i slojeve naknadno nanesene žbuke. Ukoliko pojedini karakteristični profil nije sačuvan potrebno ga je rekonstruirati. Prema izrađenim otiscima rade se drvene ili metalne šablone. Drvene šablone treba izvesti iz zdrave i čvrste građe, a da se spriječe deformacije treba ih okovati.
Svi prijenosi materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili planirku s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze u zidu, te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke - sav transport - sve društvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal - pripremno-završne radove Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka.
I. 2. | 1. | Ručno otucanje stare trošne žbuke debljine 2-5 cm (uključivo i kamenu žbuku), s ploha zidova, svodova i nadvoja s unutranje i vanjske strane objekta, radove izvoditi pažljivo. Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a reške skobama do dubine od 1 cm. Potom cijelu površinu otprašiti. U cijenu stavke uključen prijenos i odlaganje šute na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 ortogonalne projekcije zida. Predviđeno otucanje 100% površine u pojedinim zonama, a sve radove izvoditi prema opisima i smjerincama u projektu. Napomena: Pri rušenju ne smije doći do oštećenja okolnih zidova i zidnih obloga. Sva oštećenja koja nastanu izvođač mora sanirati o svom trošku. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. |  |  | Radovi ove stavke pod a,b,c će se izvoditi prema projektu sanacije pročelja (ne nuditi)
| a) | Svod i bolte kolnog prolaza | m2 | 0 | 0 | 0
| b) | Atika sa motivom sidra (unutarnja strana) | m2 | 0 | 0 | 0
| c) | Zabatni zid (10% površine) | m2 | 0 | 0 | 0
| d) | Ulično pročelje (vanjska strana) | m2 | 25 | 0 | 0
| e) | Ulično pročelje (unutarnja strana) | m2 | 25 | 0 | 0
| f) | Pročelje prolaza (vanjska strana) | m2 | 15 | 0 | 0
| g) | Pročelje prolaza (unutarnja strana) | m2 | 15 | 0 | 0
| h) | Dvorišno pročelje (vanjska strana) | m2 | 25 | 0 | 0
| i) | Dvorišno pročelje (unutarnja strana) | m2 | 45 | 0 | 0
I. 2. | 2. | Izrada užljeba u zidovim, dubine do 5cm te polaganje instalacija koje su u funkciji u bužire ispod novog sloja FRCM-a i žbuke. U jedničnu cijenu uključiti ispitivanje, otpajanje, uvlačenje u bužire i ponovno spajanje do pune fukcionalnosti, sa svim potrebnim atestima i sl. Obračun po m1 izrađenog užljeba. |  |  | Radovi ove stavke će se izvoditi prema projektu sanacije pročelja (ne nuditi)
|  |  | m1 | 0 | 0 | 0
I. 2. | 3. | Ručni utovar građevinske šute, materijala od rušenja i slično, prijevoz, istovar izvrtanjem i planiranjem na deponiju. Obračun po m3. Plaćanje svih pristojbi kao i razvrstavanje otpada uključiti i u jediničnu cijenu. | m3 | 9 | 0 | 0
I. 2. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  |  | 0
I. 3. |  | ZIDARSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI Zidarski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprječavanja oštećenja tokom izvedba. Sva oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti. Kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja nadležne institucije. Spojeve stare i nove žbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne primjećuju razlike između ploha ožbukanih starom i ploha ožbukanih novom žbukom, već da se nakon završnog sloja dobije jednoliki izgled površine. Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka.
U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati: - sve pripremne i završne radove, - sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa, - ispiranje i kvašenje površine zida, - sav otežani rad na izvedbi profilacije, - zaštitu izvedenog dijela obrade pročelja, - sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta, - primjenu svih mjera zaštite na radu, - sve društvene obaveze. Popis normativa za materijale kojih se treba pridržavati: - HRN B.C1.030, B.C8.030. – građevinski gips - HRN B.C1.020, B.C8.042. – građevinsko vapno - HRN B.C8.015, 022-026 – cement - HRN B.C8.011 – portland cement - HRN B.C8.030 – pijesak - HRN U.M2.010., U.M2.012 - mortovi - HRN U.F2.010 – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova
SOBOSLIKARSKI RADOVI Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama projektanta i nadzornog organa. Sav upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojeće uzance i propise, a posebno: - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, - Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih - ličilačkih radova HRN U.F.2.015. Ukoliko opis neke od vrste dovodi do sumnje u način izvedbe, izvođač treba pravovremeno tražiti objašnjenje od projektanta. Od primjenjenih se materijala traži da imaju prionljivost za podlogu, po mogučnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izloženi, da se ne brišu sa ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova, izvršiti predpregled i ako ona nije pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i ličenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se uzimati u obzir. Betonske površine zidova, stropova, podova, obradit će se prema potrebi gletafiksom, a zatim bojiti premazom betonplastike. Svi premazi izvode se najmanje sa tri premazivanja i to: osnovnim ili podložnim slojem, zaštitnim premazom i završnim premazom, ako to u troškovniku nije drugačije označeno. Svako od tih premazivanja mora biti čvrsto povezano za podlogu na koju se nanosi. Nakon izvedene sanacije traži se da prema pravilima struke sanirane površine zadovolje ujednačenost u vizualnom izgledu, strukturi, teksturi, boji i kvaliteti izvedenih radova, odnosno izvedba kao u prvobitnom stanju.
I. 3. | 1. | Dobava i ugradnja mase na bazi silana za prekid kapilarne vlage (relativne gustoće 0.92 kg/L, pH = 8) sa WTA Certifikatom (WTA - znanstveno-tehničku radnu grupu za očuvanje građevinskih objekata i njegu spomenika). Proizvod se ugrađuje jednostrano u izbušene otvore Ø12mm (za zidove debljine do 130cm), odnosno otvore Ø20mm (za zidove debljine veće od 200cm - kod jednostranog bušenja), za razmaku 12cm, u jednoj ravnini sljubnica. Nakon utiskivanja mase na bazi silana otvori se zatvore sa gumenim čepovima ili mortom. Nakon perioda migracije silana (7-10 dana), završno se otvori zatvaraju sa epoksidnim / poliesterskim ljepilom / mortom. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m1 saniranog zida.
| a) | Ulično pročelje (zid debljine do 100cm) | m1 | 27 | 0 | 0
| b) | Pročelje prolaza (zid debljine do 100cm) | m1 | 30 | 0 | 0
| c) | Dvorišno pročelje (zid debljine do 100cm) | m1 | 35 | 0 | 0
I. 3. | 2. | Dobava i ugradnja temeljne žbuka i grube žbuke (tipa kao Sika R-I-Z+), svjetle bež boje, na bazi prirodnog hidrauličkog vapna (HRN EN 459-1) velike paropropusnosti sa hidrauličkim djelovanjem (klase R, prema EN 998-1, klase CSII prema EN 1015-11, µ < 15 prema EN 1015-19, Dmax = 2,5mm), u debljini 2.5 cm. Obračun po m² obrađenog zida.
| a) | Ulično pročelje (vanjska strana) | m2 | 25 | 0 | 0
| b) | Ulično pročelje (unutarnja strana) | m2 | 25 | 0 | 0
| c) | Pročelje prolaza (vanjska strana) | m2 | 15 | 0 | 0
| d) | Pročelje prolaza (unutarnja strana) | m2 | 15 | 0 | 0
| e) | Dvorišno pročelje (vanjska strana) | m2 | 25 | 0 | 0
| f) | Dvorišno pročelje (unutarnja strana) | m2 | 45 | 0 | 0
I. 3. | 3. | Dobava i ugradnja fine parporpusne žbuke (tipa SikaMur Finish) . Žbuka se ručno ugrađuje. Karakteristike fine žbuke: - klasa GP (EN 998-1. ili jednakovrijedan) - maksimalno zrno agregata: min. 0,6 mm - specfična gustoća mort: min. 1.80–1.9 kg/L - prionjivost na podlogu: min. 0.2 MPa (EN 1015-12 ili jednakovrijedan) - koeficijent otpornosti na prolaz vodene pare: maks. 15 (EN 1015-19 ili jednakovrijedan) - toplinska provodljivost: ~0.27 W/mK (EN 1745 ili jednakovrijedan) Obračun po m2 površine.
| a) | Ulično pročelje (unutarnja strana) | m2 | 25 | 0 | 0
| b) | Pročelje prolaza (unutarnja strana) | m2 | 15 | 0 | 0
| c) | Dvorišno pročelje (unutarnja strana) | m2 | 45 | 0 | 0
I. 3. | 4. | Dobava i ugradnja dekorativne paropropusne boje na bazi silikata kao SikaWall -4700 Silicate Color, na podlogu pripremljenu sa temeljnim premazom na bazi silikata. Ton boje po odabiru projektanta. Boja se nanosi u dva sloja. Obračun po m² obrađenog zida.
| a) | Ulično pročelje (unutarnja strana) | m2 | 30 | 0 | 0
| b) | Pročelje prolaza (unutarnja strana) | m2 | 20 | 0 | 0
| c) | Dvorišno pročelje (unutarnja strana) | m2 | 50 | 0 | 0
I. 3. | 5. | Dobava i ugradnja trokomponentnog epoksi-cememtnog tiksotropnog morta tipa kao SikaGard 720 Epocem ili jednakovrijednog, u debljni min. 2mm. Proizvod treba zadovoljavati zahtjeve za kontrolu vlage (Princip 2, metoda 2.3 , prema EN 1504-9), za fizičku otpornost (Princip 5, metoda 5.1 , prema EN 1504-9), za zadržavanje i vraćanje pasiviteta (Princip 7, metoda 7.1 i 7.2, prema EN 1504-9), za povećanje otpornost (Princip 8, metoda 8.3, prema EN 1504-9). Premaz se aplicira preko namjenskog temeljnog premaza SikaRepair Epocem Modul ili jednakovrijedan. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m2 obrađene površine.
| a) | Dvorišno pročelje (unutarnja strana ispod razine tla) | m2 | 30 | 0 | 0
I. 3. | 6. | Dobava i ugradnja veznog sloja za završnu žbuku koristeći epoksidni premaz Sikagard Wallcoat N posipan sa kvarcnim pijeskom 0,3-0,8mm do zasićenja. Obračun po m2 površine zida.
| a) | Dvorišno pročelje (unutarnja strana ispod razine tla) | m2 | 30 | 0 | 0
I. 3. | 7. | Dobava i ugradnja jednokomponentnog mikroarmiranog polimer-cementnog morta (kao Sika MonoTop 722 MUR), dobre prionjivosti na beton i na ziđe, prema EN 1504 ili jednakovrijedan________, i premaz EN 998 ili jednakovrijedan____________. Karakteristike morta: klasa R2 (EN 1504-3 ili jednakovrijedan_______) klasa M20 (EN 998-2 ili jednakovrijedan_______), klasa CS IV (EN 998-1 ili jednakovrijedan__________), maksimalno zrno agregata: min. 1,4 mm, specfična gustoća: min. 1,85 ± 0,05 kg/L (EN 1015-10 ili jednakovrijedan________), tlačna čvrstoća: min. 22 MPa (EN 1015-11 ili jednakovrijedan________), tlačni modul elastičnosti: min. 7.6 MPa (EN 13412 ili jednakovriejdan________), prionjivost na podlogu: min.0,8 MPa (EN 1015-12 ili jednakovrijedan________), kapilarno upijanje: maks. 0.2 kg mE-2minE-0.5 (EN 1015-18 ili jednakovrijedno___________). Mort se nanosi u debljinama slojeva 5.0-25.0 mm armiran sa mrežicom min. 160 g/m2. Obračun po m2 površine zida.
| a) | Dvorišno pročelje (unutarnja strana ispod razine tla) | m2 | 30 | 0 | 0
I. 3. |  | ZIDARSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
I. 4. |  | SPECIJALNI RADOVI SANACIJE
Sve specijalne radove sanacije izvoditi isključivo prema opisima u projektnoj dokumentaciji, te prema tehničkim uputama proizvođača pojedinog proizvoda. Podloga prije ugradnje mora biti dobro očišćena i otprašena, a zamjenu vrste i tipa matrijala mora odobriti nadzorni inženjer i glavni projektant.
I. 4. | 1. | Nabava i ugradnja FRCM sustava ojačanja s mrežom od alkalno otpornih staklenih vlakana. Ukloniti postojeće slojeve do podloge, zid od opeke. Fuge između opeke ili kamena očistiti do 20 mm dubine te cijelu površinu očetkati i otprašiti. Po potrebi veće neravnine zida izravnati dvokomponentnim sanacijskim mortom u sloju debljine do 25 mm. Dvokomponentni mort na bazi hidrauličkog veziva, NHL-a i pucolana, niskog modula elastičnosti i visoke duktilnosti nanositi u sljubnice lopaticom ili gleterom lagano utiskujući kako bi se poboljšala prionjivost. Višak morta odmah ukloniti. Po potrebi zapunjene sljubnice obraditi spužvom, četkom ili odgovarajućim alatom. Dvokomponentni visoko duktilni mort na bazi hidrauličkog veziva, s NHL vapnom i pucolanom, ojačan vlaknima i polimernim dodacima, dvokomponentni sanacijski mort nanositi na vodom navlaženu podlogu ravnomjerno u sloju debljine 5 mm. U svježi mort gleterom utisnuti mrežu od alkalno otpornih staklenih vlakana s preklopom na spojevima mrežice od min. 10 cm u poprečnom smjeru i 25 cm u uzdužnom smjeru. Drugi nanos dvokomponentnog sanacijskog morta nanositi u sloju debljine 5 mm na svježi prvi sloj. Odmah po nanošenju mort se može površinski obraditi koristeći metalni ili spužvasti gleter,ovisno o estetskim zahtjevima. |  |  | Radovi ove stavke će se izvoditi prema projektu sanacije pročelja (ne nuditi)
Ojačanje se izvodi jednostrano uz izvedbu sidrenja primjenom odgovarajućeg jednostrukog, ARG sidra. Sidrenje izvesti nakog očvršćivanja morta FRCM sustava primjenom KEMIJSKOG SIDRA i EPOKSI VEZE prema uputi proizvođača sustava. Stavka uključuje nabavu i ugradnju sidrenih užadi promjera 8 mm od staklenih vlakna za sidrenje mreže za ojačanje u prethodno pripremljene rupe promjera 12 mm dubine 30 cm. Užad mora biti najmanje duljine od 50 cm, od čega se 25 cm sidri u konstrukciju i priprema impregnacijskom smolom i posipava kvarcnim pijeskom. U stavku je ukljuceno izvođenje svih pripremnih radnji (bušenje rupa, navlaživanje, otprašivanje...). Obračun prema m2 zidne površine, a radove izvoditi točno prema opisu stavke. U cijenu stavke uključen sav materijal, rad i transporti.
Kriterij jednakovrijednosti dvokomponentnog sanacijskog morta:
Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS lV Wc 2
Veličina zrna do 1,25 mm
Gustoća suhog očvrslog morta (HRN EN 1015-10) ≈ 1750 kg/m3
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana(HRN EN 1015-11) > 6,0 N/mm2
Vodoupojnost (HRN EN 1015-18) ≤ 0,2 kg/m2min0,5
Kriterij jednakovrijednosti STAKLENA MREŽICA AR 280
gramatura mrežice 280 g/m2
otvor oka 23x22,5 mm
vlačna čvrstoća mrežice osnova 1530 MPa; potka 1640 MPa
izduženje pri slomu osnova 2,47%; potka 2,43%
maksimalo opterećenje po jed. širine 44kN/m
modul elasatičnosti 65 GPa
ekvivaletna debljina suhe tkanine 1,22 mm
otpornost na opterećenje po jedinici širine osnova 37 mm2/m; potka 65 mm2/m
gustoća vlakana 2,68 g/cm3
| a) | Zona dekorativne atike u obliku reljefnog prikaza sidra i ornamentalnih vegetabilnih valova sa unutarnje strane | m2 | 0 | 0 | 0
| b) | Zona svodova i bolti kolnog prolaza | m2 | 0 | 0 | 0
| c) | Zona zabata od visine strehe do visine sljemena | m2 | 0 | 0 | 0
I. 4. | 2. | Dobava i postava dodatnog ojačanja atike na način da se atika dodatno povezuje sa drvenom krovnom konstrukcijom pomoću navojnih šipki d=16 mm uz postavu čelične ploče 100mm x 100mm x 8mm sa vanjske i unutarnje strane. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, te sve potrebne transporte. Obračun po kompletu zahvata, svi radovi se izvode nakon ojačanja FRCM sustavom, uz dodanu aplikaciju epoksidne smole u prethodno otprašene rupe. |  |  | Radovi ove stavke će se izvoditi prema projektu sanacije pročelja (ne nuditi)
|  |  | komplet | 0 | 0 | 0
I. 4. | 3. | Dobava i postava fosne za ukrućenje postojeće krovne konstrukcije. Ukrutne fosne je potrebno postaviti na rogove sa tavanske strane kako bi se krovna konstrukcija oko atike dodatno povezala. Ukrutna fosna mora obuhvatiti minimalno 4 roga. Dimenzija fosne su 4,8cm x 15 cm. U cijenu uključiti postavu pod četiri vijka za drvo promjera 8mm duljine 160mm. Obračun po m1 ugrađene fosne. |  |  | Radovi ove stavke će se izvoditi prema projektu sanacije pročelja (ne nuditi)
|  |  | m1 | 0 | 0 | 0
I. 4. |  | SPECIJALNI RADOVI SANACIJE UKUPNO: |  |  |  | 0
I. 5. |  | OSTALI RADOVI
I. 5. | 1. | Režijski rad za pripomoć obrtnicima koji će se obračunati po stvarnim troškovima rada i materijala prema ovjeri nadzornog inženjera.
| a) | KV | sati | 8 | 0 | 0
| b) | VKV | sati | 8 | 0 | 0
| c) | NKV | sati | 8 | 0 | 0
I. 5. |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| I. | RADOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA, POPRAVAK I POJAČANJE SVODA PROLAZA, ATIKE I ZABATA TE SANACIJA KAPILARNE VLAGE
I. 1. |  | SKELA I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
I. 2. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
I. 3. |  | ZIDARSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
I. 4. |  | SPECIJALNI RADOVI SANACIJE |  |  |  | 0
I. 5. |  | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| I. | UKUPNO BEZ PDV-a: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| I. | RADOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA, POPRAVAK I POJAČANJE SVODA PROLAZA, ATIKE I ZABATA TE SANACIJA KAPILARNE VLAGE
|  | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA (bez PDV-a): |  |  |  | 0
|  | PDV : |  |  |  | 0
|  | SVEUKUPNO : |  |  | 0