## 1. Naslovnica
Naručitelj:
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb OIB: 95093210687
TROŠKOVNIK ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU U POTRESU OŠTEĆENE STAMBENO POSLOVNE ZGRADE
Ilica 52, k.č.br. 1949, k.o. Centar
U Zagrebu, kolovoz 2025.

## 2. Opći uvjeti
OPĆI UVJETI UZ TROŠKOVNIK Ovi opći uvjeti odnose se na sve radove u ovom troškovniku (građevinske, obrtničke i instalaterske). Sve eventualne nejasnoće dužan je izvođač razjasniti dogovorno s Naručiteljem prije podnošenja ponude, jer se naknadne primjedbe u tom smislu neće moći uvažiti. Radove treba izvesti po opisu pojedine stavke troškovnika, općim uvjetima pojedinih grupa radova i ovim općim uvjetima. Izvođač će bez posebne naplate izvesti prema potrebi sve privremene priključke na vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i telefon, te provesti potrebnu rasvjetu na gradilištu, uključivo propisanu svjetlosnu rasvjetnu signalizaciju kao i ogradu gradilišta. Izvođač će na ulazu u gradilište postaviti gradilišnu tablu izrađenu prema važećem pravilniku. Eventualne izmjene materijala iz troškovnika i način izvedbe radova tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo u dogovoru s projektantom, nadzornim inženjerom i investitorom, a o dogovorene izmjene nadzorni inženjer mora upisati u građevinski dnevnik. Sve više radnje i dodatni radovi koji se ne utvrde na navedeni način neće biti priznati izvođaču. Za sve tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda vrijedi načelo jednakovrijednosti, uz uvažavanje sljedećeg redoslijeda: a) nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, b) europska tehnička odobrenja, c) zajedničke tehničke specifikacije, d) međunarodne norme, e) druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu robe. NAPOMENA: U Programu kontrole i osiguranja kvalitete, a samim tim i u ovom troškovniku sve nacionalne norme jednakovrijedne su europskim normama, tj. jedne ne isključuju druge. Nacrti, detalji, Program kontrole i osiguranja kvalitete i ovaj troškovnik sa općim uvjetima čine cjelinu projekta. Prilikom izvođenja radova posebnu pažnju posvetiti Programu kontrole i osiguranje kvalitete, jer su u njemu dati kriteriji kvalitete kako za radove tako i za ugrađene materijale i opremu. Odredba o normama U ovom troškovniku i Programu kontrole i osiguranja kvalitete su navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih, odnosno europskih normi. Ponuđač treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. Stoga za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje, odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature. Jedinična cijena Jedinična cijena uključuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, u svrhu dokazivanja njihove kvalitete i kompletiranja tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje uporabne dozvole, te se prilikom primopredaje građevine, uručuje Investitoru odnosno krajnjem korisniku. Sve predmetno je obuhvaćeno jediničnom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka! Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova i u svakoj stavci je definiran način obračuna izvedenog rada. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. Jediničnom cijenom treba obavezno obuhvatiti slijedeće: a) materijal Pod time se podrazumijeva cijena materijala, kako osnovnog koji se ugrađuje tako i pomoćnog koji služi pri izradi ili ugradbi, ali se sam ne ugrađuje. Ovdje treba uključiti i sve potrebne transporte i uskladištenje, utovare i pretovare i sva ispitivanja potrebnih uzoraka materijala u skladu s odredbama standarda. b) rad U izračun jedinične cijene treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, sve radove na unutrašnjem transportu na gradilištu (horizontalni i vertikalni prijenosi, utovari i istovari, pretovari, uskladištenja), sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnih utjecaja vrućine, hladnoće, kiše, snijega, vjetra i drugih atmosferskih nepogoda, potrebnu njegu dijelova konstrukcije u toku izgradnje, skele i pomoćne konstrukcije, izmjere, radove sa oplatama, radove opisane pod "f) dodaci", radove opisane pod "g) faktor", radove opisane pod "h) dobava i ugradnja", radove opisane pod "i) ostalo" i sve ostale radove koje je potrebno izvesti za punu funkcionalnost objekta, a u kod instalaterskih radova stavke radove moraju sadržavati sve potrebne građevinske radove na izvedbi instalacija (potrebna dubljenja šliceva, proboje neophodne da se stavka izvede...).
c) skele i pomoćne konstrukcije Sve vrste skela bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu određene stavke, odnosno rada vezanog uz tu stavku, osim onih koje su troškovnikom posebno navedene (fasadna skela). U stavke ulaze skele za podupiranje, konstrukcije za pristup, radne skele i podovi, skele potrebne kod demontaže te sve druge konstrukcije vezane uz pravila zaštite na radu. Kod zemljanih radova treba uključiti i platforme za prebacivanje ručnih iskopa kod većih dubina, te sva potrebna podupiranja. Za potrebe obrtničkih radova skele moraju biti uključene u cijenu, uključivo sve radove oko transporta i demontaže, ako troškovnikom nije drugačije određeno. Dodatne radne skele se neće priznavati. d) oplata Sve oplate treba izvesti po opisu stavke troškovnika i općim uvjetima grupe radova. U cijeni izvedbe oplate treba uračunati izradu, postavu i vezanje, podupiranje, demontažu i čišćenje oplate, ali i izvedbu svih proreza, šliceva, utora, kutija za instalacione prodore i otvore i vrata u sklopu zida, a po oplatnim nacrtima. Ujedno u cijenu oplate ulaze i sva potrebna mazanja i kvašenja oplate prije betoniranja. e) izmjere Ukoliko nije u pojedinoj stavci drugačije navedeno, obračun radova obavlja se prema postojećim i važećim normativima u građevinarstvu. f) dodaci Dodatci za otežanja rada zbog niskih ili visokih temperatura, noćnog rada, skučenog prostora, malih količina, radova u adaptaciji ili slično mora izvođač uračunati u jediničnoj cijeni odgovarajuće stavke radova. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći priznati. Zimski ili ljetni rad nije osnova za potraživanje dodatne naknade. Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač mora poduzeti sve propisane mjere zaštite izvedenih radova od visokih ili niskih temperatura. U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih mora otkloniti bez naknade. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenog posla. Analogno vrijedi i za zaštitu radova tijekom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature. g) faktor Na jediničnu cijenu radne snage mora izvođač uračunati faktor po zakonskim propisima i instrumentima na osnovi zakonskih propisa. Osim toga, izvođač mora uključiti u cijenu, odnosno faktorom obuhvatiti slijedeće radove: - sve troškove i režijske sate, osim onih koji su predviđeni u troškovniku i ovjereni od nadzornog inženjera, - sva ispitivanja materijala i izdavanje dokumentacije o kvaliteti (atesta), - uređivanje gradilišta po završetku rada s otklanjanjem otpada, ostatka građevinskog materijala, ambalaže, oplate i objekta gradilišta, - pomoćne objekta i slično, - uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradnje, - osiguranje gradilišta, objekta i radnika; - sve radove vezane uz primjenu pravila zaštite na radu i zaštite od požara, - radove vezane uz održavanje, - čišćenje objekata nakon završetka svih radova, - sve troškove pripremnih-završnih radova na gradilištu, troškove režije gradilišta i ostale troškove gradilišta, - kod iskopa i radovima s rastresitim materijalom koeficijent rastresitosti mora biti obračunat u jediničnoj cijeni i isti se neće dodatno obračunavati, - sav rad na iskopu; - nanosne skele; - razupiranje (ako je potrebno); - sva potrebna planiranja (ako nema posebne stavke); - sve vertikalne i horizontalne transporte i prijenose; - sva deponiranja i prebacivanja materijala; - održavanje deponija; - gradilišne ograde, zaštite prolaza i građevinskih jama u svezi pravila zaštite na radu; - sva moguća otežanja rada; - održavanje čistoće na vanjskim putevima kroz koje prolazi transport sa i na gradilište; - sve mjere zaštite na radu. Površine oko objekta koje je izvođač koristio za potrebe gradilišta moraju se prije predaje objekta dovesti u prethodno stanje, počistiti od otpadaka, gradilišnih strojeva i objekata.
Prilikom izvođenja pojedinih radova, izvođač mora zaštiti sve susjedne plohe, tako da ne dođe do oštećenja gore navedenog. Sve troškove zaštite već izvedenih konstrukcija i radova treba izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Po završetku radova ali i u toku radova ako je to potrebno svaki izvođač dužan je iza sebe počistiti radni prostor. Kod materijala koji će se ponovno uporabiti (npr. za zatrpavanje oko temelja), isti treba prevesti na gradilišnu deponiju, uskladištiti te poslije uporabiti. Sve prijenose do i sa gradilišta deponije treba uključiti u jediničnu cijenu iskopa. U cijenama svih stavki radova treba uračunati i odgovarajuće koeficijente zbijenosti ili rastresitosti, jer isti nisu uključeni u količine. h) dobava i ugradba Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima (faktorom gradilišta, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari) i zavisnim troškovima. Pod ugradnjom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradnju, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom, odnosno sve do pune funkcionalnosti elementa. i) ostalo U jedinične cijene stavki trebaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali, a koji su prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje pune uporabljivosti. Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati. Obveza je izvođača provjeriti količine potrebnih materijala (prema projektu; nacrtima, detaljima, izmjeri i stanju na gradilištu i sl.) i naručiti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izračunu, izmjeri, procjeni i stvarnom stanju na gradilištu, a ne prema količinama iz ovog troškovnika. Prije davanja ponude izvođač treba obavezno sve nedoumice i nejasnoće razjasniti s Naručiteljem. Izvođač je obavezan pregledati svu projektnu dokumentaciju i upoznati se sa svim dijelovima (opisi, nacrti, proračuni, troškovnici ...) i radnjama vezanim za izgradnju predmetne građevine. Svi radovi ovog troškovnika (građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi) moraju se izvoditi prema pravilnicima, propisima hrvatskim normama i tehničkoj regulativi preuzetoj Zakonom o normizaciji (NN 80/13), koja se odnosi kako na materijale potrebne da se rad izvede tako i na proces rada. Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki, ovih općih uvjeta, uvodnih opisa (u nastavku) pojedinih grupa radova, uz primjenu gore navedene tehničke regulative. Izvođač mora osigurati potrebnu dokumentaciju za provođenje tehničkog pregleda, obavezno sudjelovati u provedbi istog i snositi troškove obavljanja tehničkog pregleda. Izvođač je dužan osigurati gradilište, ograditi i označiti tablom prema važećim propisima i to nije posebno specificirano. Materijali i oprema Svi materijali i oprema za ugradnju na građevini smiju biti dopremljeni na gradilište samo uz važeća uvjerenja o kvaliteti izdana od ovlaštene institucije za ispitivanje kvalitete materijala, a u skladu s važećim propisima, standardima i zahtjevima iz ovog projekta. Ukoliko izvođač radova ipak dopremi na gradilište materijal i opremu bez odgovarajućeg uvjerenja o kvaliteti materijala, dužan je prije njegove ugradnje o svom trošku dobaviti propisana uvjerenja o kvaliteti. Ukoliko spomenutim standardima ili tehničkim propisima nisu utvrđeni boja, veličina, sastav, zrnatost, čvrstoća, posebna obujmna težina, toplinska, zvučna i difuzna vidljivost ili druge fizikalne ili kemijske karakteristike materijala, izvođač radova je obvezan po nalogu projektanta, nadzornog inženjera ili investitora ugraditi materijal odgovarajućih tehničkih karakteristika uobičajenih za predmetni materijal. Ukoliko su u troškovniku propisani sistemi materijala za izvođenje pojedinih radova (npr. hidroizolacije, fasadni i krovni sustavi ...) treba ih izvesti prema uputama proizvođača, a radove mogu izvoditi samo izvođači osposobljeni za tu vrstu radova. Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala dokazati odgovarajućom dokumentacijom (atestima, izjavama o sukladnosti, potvrdama, certifikatima ili sl.) sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) i s njim povezanim Pravilnicima, sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14,32/19), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19) i Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 35/18, 34/19). Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu nadzorni inženjer može tražiti prije početka radova uzorke za pojedine materijale. Sve troškove atestiranja i nabave uzoraka za ispitivanje mora izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Svi upotrijebljeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati važećim propisima i standardima, a istih se treba pridržavati i pri izvedbi radova.
Svi nekvalitetni radovi i materijali izvođač je dužan otkloniti o svom trošku i bez prava naknade od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi ponuditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16). Naknadni se prigovori neće uvažiti. Stručnost i osposobljenost radnika Izvođač treba stručnost i osposobljenost radnika dokazati sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14. 118/14. 154/14, 94/18. 96/18), a posebno za radnike koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84). GRAĐEVINSKI I OBRTNIČKI RADOVI PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI Obračunate količine materijala u troškovniku su u zbijenom stanju. U svaku jediničnu cijenu uključiti odvoz srušenog materijala na gradilišnu i gradsku deponiju, te razvrstavanje materijala prema uvjetima za istovar materijala gradskog deponija i plaćanje pristojbi. Jediničnom cijenom pripremnih i završnih radova obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni),l, - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - održavanje čistoće gradilišnih i pristupnih puteva, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, - vraćanje okoline u prvobitno stanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. ZEMLJANI RADOVI Navedeni opisi i količine bazirani su na dostupnoj dokumentaciji i izvedenim pripremnim radovima. Ukoliko izvođač prilikom izvedbe radova na odgovarajućoj poziciji ustanovi da je došlo do značajnijeg odstupanja od navedenih podataka, dužan je o tome obavijestiti nadzornog inženjera. Svi iskopi zemlje vrše se strojno, a samo djelomično ručno (planiranja). Iskope izvesti točno po projektu. Projektirani profili presjeka ne smiju se povećati bez odobrenja nadzornog inženjera. Kod pojave vode (kiša, topljenje snijega ili podzemne vode) izvođač treba izvršiti crpljenje vode iz iskopa i zaštiti iskopane profile, što se ne naplaćuje posebno, već je sadržano u jediničnim cijenama stavki. Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje. Materijal nakon iskopa deponirati uz iskop ili na gradilišni deponij i poslije upotrijebiti. Višak iskopanog materijala odvesti na gradski deponij. Obračun iskopanih i nasutih količina je po m3 materijala u sraslom stanju. Sve koeficijente zbijenosti i rastresitosti obračunati u jediničnoj cijeni radova. Jediničnom cijenom zemljanih radova obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni),, - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - sva podupiranja i razupiranja ako su potrebna i osiguravanje strana iskopa od urušavanja, - zaštitne mjere kod eventualne pojave vode, - održavanje čistoće gradilišnih i pristupnih puteva, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz viška materijala i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, - vraćanje okoline u prvobitno stanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Predviđenu kategoriju tla u troškovniku izvođač treba provjeriti na licu mjesta. Ukoliko kategorija u troškovniku ne odgovara, potrebno je ustanoviti ispravnu i tu upisati u građevinski dnevnik, što obostranu potpisuju nadzorni inženjer i voditelj građenja, te zajedno s projektantom i statičarem odrediti novi način temeljenja. Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, o tome treba obavijestiti investitora. Izvođač se mora kod osiguravatelja osigurati od takvog slučaja i isto uračunati u cijenu radova.
Ukoliko se prilikom iskopa naiđe na vodove instalacija i sl., radove treba obustaviti i odmah pozvati stručnjaka za odgovarajuću vrstu instalacija kao i glavnog nadzornog inženjera. Samo ovlašteni stručni radnik može ustanoviti stanje nađenog i demontirati ili preseliti instalacije. Pripomoć kod navedenih radova obračunati će se posebno, a otežanja zbog pažnje pri radovima treba uračunati u jediničnu cijenu. Pri izvedbi temeljena, nakon izvedbe iskopa, nadležni geomehaničar treba izvršiti pregled iskopa i tla te dati odgovarajuće očitovanje. Zabranjuje se bilo kakav rad na izvedbi temelja ako geomehaničar ne izvrši pregled. Kod zatrpavanja pojedinih iskopa, materijal treba polijevati zbog boljeg zbijanja. Nasip izvoditi u slojevima od po 30 cm, s nabijanjem i vlaženjem vodom, do potrebne zbijenosti po statičkom proračunu. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI Sve vidljive plohe betona treba izvesti u oplati po opisu iz ovih općih uvjeta kao i opisa iz stavki troškovnika, uključivo izradu, postavu i skidanje te podupiranje oplate. Za izradu betona iste konstrukcije uporabiti cement i agregat iste vrste, tako da se dobije jednolična boja ploha. Kod ugradnje paziti da ne dođe do stvaranja gnijezda i segregacije. Pri nastavku betoniranja po visini, zaštititi površinu betona od procjeđenog cementnog mlijeka. Za premazivanje oplate prije betoniranja ne smiju se rabiti takvi premazi koji se ne bi mogli obrisati sa gotove betonske površine ili bi nakon pranja ostale mrlje na istima. Sve radove treba izvesti u skladu sa odredbama "Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton" i "Pravilnika o tehničkim normativima za beton i armirani beton spravljen s prirodnom i lakoagregatnom ispunom", te uskladiti sa svim trenutno važećim pravilnicima, normativima i zakonima, uključivo dijelove koji se odnose na materijale, armaturu, pravila armiranja i izvedbu radova. Kvaliteta građe za oplatu mora odgovarati HRN D.C1.041 za rezanu građu, HRN D.C5.025 za glatke ploče i HRN U.C9.400 za skele i oplate ili jednakovrijedne norme. Oplatu u toku izvedbe treba dati potrebno nadvišenje zbog progibanja konstrukcije. Iznos i raspored nadvišenja treba izvesti po uputama iz statičkog proračuna. U sve betonske i ab elemente treba (ukoliko je potrebno) prije i u toku betoniranja ugraditi potrebne čelične pločice, ankere i drvene kladice za ugradbu bravarije i sl. Sve eventualne razlike u izvedbi treba odobriti nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Pogoni i uređaji za proizvodnju betona moraju zadovoljiti odredbe HRN U.M1.050. ili jednakovrijedne. Prije betoniranja, oplatu i armaturu treba obavezno pregledati nadzorni inženjer (statičar) i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje. Zabranjuje se betoniranje koje nadzorni inženjer nije odobrio. Prilikom ugradbe kod nepovoljnih uvjeta (kiša) treba spriječiti segregaciju betona i ispiranje cementa iz smjese, naročito kod prekida betoniranja, odgovarajućim zaštitnim mjerama (pokrivanje i sl.) i isto uračunati u jediničnu cijenu. Kod izvođenja radova pri niskim temperaturama, vjetru, snijegu i sl., treba poduzeti odgovarajuće mjere. U svakom slučaju u beton treba dodavati dodatak protiv smrzavanja čim temperatura padne ispod +5°C. U slučaju još nižih temperatura treba poduzeti i druge mjere, kao grijanje vode, agregata, zagrijavanje i pokrivanja ugrađene smjese u konstrukciji i radnog mjesta. Sve navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu, ako nema posebne stavke troškovnika. Najviša temperatura svježeg betona koji se ne ugrađuje posebnim postupcima predviđenim za temperirane betone ne smije biti viša od +30°C. Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda. Beton treba ugrađivati isključivo strojno, a ručna ugradba dozvoljena je samo za male količine betona u konstrukcijama malog i složenog presjeka. Beton se ne smije ugrađivati sa slobodnim padom svježe betonske mase višim od 1,50 m, ako se ne poduzimaju posebne mjere za sprečavanje segregacije betona. Beton treba obavezno ugrađivati strojno (osim ako je žitke konzistencije) sa najvećom udaljenosti mjesta ugradbe do mjesta konačnog položaja od 1,50 m. Betoniranje se izvodi u slojevima ne višim od 0,70 m. Sljedeći sloj mora se ugraditi u vremenu koje osigurava spoj novog sloja sa starim. Ugradnju betona u više slojeva izvesti tako da se gornji sloj vibrira a donji revibrira. Nakon ugradnje i zaglađivanja gornje bet. plohe, treba odgovarajućim mjerama zaštititi i njegovati beton (pokrivanjem hasurama, vlaženjem i polijevanjem i sl.) i uračunati u jediničnu cijenu. Odgovarajuće mjere treba primjenjivati dok beton ne dosegne bar 60% predviđene marke betona ili Kvalitetu ugrađenog materijala i tekuće kontrole radova kod betoniranja treba izvođač dokazati certifikatima (atestima) i ispitivanjima dobivenim i izvedenim od strane za to ovlaštenog poduzeća,isto uračunati u jediničnu cijenu.
Pri izvedbi radova treba se strogo pridržavati važećih normativa, teh. uvjeta i pravilnika, elaborata za izvedbu bet. i ab radova, a u kvaliteti po nacrtima, detaljima i opisom iz odgovarajuće stavke troškovnika. Kod izvedbe armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i standarda. Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati važećim standardima. Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja. Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani ili očisti. Savijeni čelik mora biti označen prema armaturnim nacrtima i u svemu mora zadovoljiti propise navedene u Službenom listu br. 51 od 18.11.1971. godine. Prije polaganja, armatura mora biti oćišćena od rđe i nećistoće. Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je pregledati nadzorni inženjer i odobriti betoniranje. Obračun ugrađene armature vrši se po kg bez obzira na profil. Jediničnom cijenom armature treba obuhvatiti: - uzimanje izmjera na objektu - dobava - doprema - čišćenje od hrđe, rezanje, savijanje - privremeno skladištenje - doprema na gradilište - skladištenje na gradilištu - sortiranje i po potrebi premještanje - horizontalni i vertikalni transport, ugradba u konstrukciju, postavljanje i vezanje armature točno prema armaturnim nacrtima sa podmetanjem podložaka i distancera kako bi se osigurala projektirana udaljenost između armature i oplate, - svi tipovi distancera i žica za vezivanje, - čišćenje nakon postave armature svakog pojedinog elementa, - potrebna radna skela, - uzimanje potrebnih uzoraka, ispitivanje materijala te dostava atesta prije ugradnje i montaža i vezivanje. Oplata se obračunava u kompletnoj površini konstrukcije sa odbijanjem svih otvora u konstrukciji (obračunava se korisna površina oplate). Podupiranje za sve oplate je u jediničnoj cijeni oplate bez obzira na visinu podupiranja. Obračun betona je po m3 ugrađenog betona, a obračun armature je po kg ugrađene armature. Jediničnom cijenom betonskih i armiranobetonskih radova obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni),, - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - sva podupiranja i razupiranja i koordinacija sa instalaterima zbog izvedbe instalaterskih radova (postava cijevi, kabela i sl.), - montaža, demontaža, čišćenje, vađenje čavala i sortiranje oplate, - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - prodori za instalacije, ugradnja svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (sidra, ankeri i sl.), - njega betona, - distanceri i držači armature, - održavanje čistoće gradilišnih i pristupnih puteva, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, - vraćanje okoline u prvobitno stanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.
ZIDARSKI RADOVI a/ zidanje Zidati treba u potpuno horizontalnim redovima, a ležajne i sudarne reške moraju biti širine 10-15 mm. Pri zidanju ih treba dobro zapuniti odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se ožbukati treba ostaviti prazninu u reškama do dubine od cca 2 cm od plohe zida, da bi se žbuka bolje uhvatila, ako troškovnikom nije drugačije određeno. Zidovi od opeke moraju imati slojeve potpuno horizontalne, s vertikalnim reškama koje se međusobno poklapaju. Elementi od porobetona zidaju se točno po uputi proizvođača elemenata, koristeći isključivo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni. Zidanje se izvodi samo odgovarajućim (ljepilom) mortom. b/ žbukanje Preporuka: za žbukanje koristiti gotove tvornički spravljene materijale. Prije nego se počne žbukati, potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha i čišćenja i ispuhivanja fuga, kvašenje zidne površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala. Prije nego se počne žbukati potrebno je izvršiti predradnje čišćenja ploha, i čišćenja i ispuhivanja fuga, kvašenje zidne površine vodom, te špricanje cem. mortom 1:1. Ako je zbog kiše ploha zida isuviše mokra, žbukanje treba odgoditi sve dok ploha zida ne bude dovoljno suha. Žbukanje se ne smije vršiti dok je temperatura prostora previsoka ili preniska, da žbuka ne bi ispucala. Ravnost mora biti u skladu sa propisanim tolerantnim odstupanjima prema DIN 18202 ili jednakovrijedno, s tim da su mjerodavni uvijek stroži zahtjevi. Na spojevima kutova ugraditi kutni profil i obraditi spoj staklenom mrežicom.Zatvaranje prodora i šliceva može se posebno obračunati samo u slučaju ako su isti odštemani u već požbukanim zidovima. c) Cementni estrih Izrađuje se nakon što su izrađeni pregradni zidovi. Postupak izrade podloge u svim prostorima je jednak osim što variraju debljine estriha. Priprema i čišćenje podloge uključeno je u jedinične cijene. Prethodno se kao zvučnu izolaciju na gotovu AB ploču treba postaviti izolacijski materijal – ekspandirani polistiren u debljini predviđenoj projektom. Ekspandirani polistiren mora imati gustoću 15 kg/ m³ uz dinamičke module elastičnosti E din= 5,60N/m³. U fizikalnom smislu mora biti potpuno stabilan sa dokazom da je odležao min. 180 dana od dana proizvodnje. Vlažnost ne smije prelaziti 7% od težine ploče. Prigušni sloj potrebito je izvesti i okomito uz zidove do visine gotovog poda sa pločama ekspandiranog polistirena debljine 1 cm ili sa trakom ethafoam-a, a kod svih prodora kroz podlogu spoj riješiti trajno elastičnim kitom. Kao razdjelnu ravninu između prigušnog sloja i cem. estriha postaviti tanku PE foliju koja mora biti odignuta i uz okomice prigušnog sloja. Preklopi folije moraju u svakom smjeru biti min. 20 cm. Debljina PE folije iznosi 0,02-0,03 cm. Cementni estrih potrebno je armirati polipropilenskim vlaknima u težinskom omjeru po naputku proizvođača za MB 30. Primjenom ovih vlakana izbjegava se posebna izrada dilatacijskih razdjelnica, a podloga je lakša za izvođenje. Formiranje radnih i dilatacijskih razdjelnica uključeno je u jediničnoj cijeni estriha. Završnu površinu estriha dobro strojno zagladiti da je pripravna za izravno postavljanje završne obloge. Ravnost mora biti u skladu sa propisanim tolerantnim odstupanjima prema DIN 18202 ili jednakovrijedno, odnosno na duljini 5,0 m može odstupati do 0,2 cm, a poprečni pad najviše do 0,1 %. Jediničnom cijenom zidarskih radova obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - sva podupiranja i razupiranja, - sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođavanja ploha, - zatvaranje šliceva instalaterskih radova (obračunati u jediničnoj cijeni m2 žbuke zida), - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - ugradnja svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (ankeri i sl.), - održavanje čistoće gradilišnih i pristupnih puteva, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.
IZOLATERSKI RADOVI Ako se zgrada gradi u vodozaštitnom području treba predvidjeti takve materijale i izolacije koje ne djeluju agresivno na vodu. Glede navedenih kvaliteta materijala definiranih troškovnikom, ponuđači mogu ponuditi i druge vrste materijala i radova prema svojoj tehnologiji i mogućnostima, ali samo uz suglasnost projektanta i ako zadovoljavaju odredbe HRN-i ili jednakovrijedno. Prilikom izvođenja radova mora se izvođač striktno pridržavati tehničkih uputa proizvođača izolacionih materijala i usvojenih i prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja. Tehnolog proizvođača izolacionog materijala mora cijelo vrijeme biti uključen u rješavanje detalja i dužan je pratiti izvedbu radova, a to sve treba uračunati u jediničnu cijenu. Izvođač je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Ako se zgrada gradi u vodozaštitnom području treba predvidjeti takve materijale i izolacije koje ne djeluju agresivno na vodu. Preklopi se ne obračunavaju posebno. Obračun po m2 izolirane podloge, preklopi izolacije se ne obračunavaju. Jediničnom cijenom izolaterskih radova obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođavanja ploha, - svi potrebni pripremni radovi na plohama koje se izoliraju, - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - održavanje čistoće gradilišnih i pristupnih puteva, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. TESARSKI RADOVI Drvena građa koja se koristi mora biti propisno prosušena, ne dozvoljava se ugradnja neosušene drvene građe. Drvenu građu nakon rezanja, a prije ugradnje, treba premazati i drvo zaštititi sredstvom protiv crvotočine. Sva drvena građa su četinari II klase. Jediničnom cijenom tesarskih radova obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - sav pričvrsni, sidreni, ovjesni i spojni materijal u pocinčanoj (nehrđajućoj) izvedbi, - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođavanja ploha, - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - održavanje čistoće gradilišnih i pristupnih puteva, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim materijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata. Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućile skupljanje i zadržavanje vode. Prije početka pokrivanja krova sva limarija mora biti postavljena. Svi radovi se izvode strogo prema tehničkom listu proizvođača crijepa uz korištenje tipskih elemenata pokrova (crijep za prvi red, odzračnici, elementi za prolaz antene, snjegobrani i sl.). Pokrov i tipski elementi pokrova moraju biti od istog dobavljača. Jediničnom cijenom krovopokrivačkih obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - sav pričvrsni i spojni materijal, - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - održavanje čistoće gradilišnih i pristupnih puteva, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.
FASADERSKI RADOVI Pri izvedbi fasaderskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa. Materijali Materijali za fasaderske radove u pogledu kakvoće moraju odgovarati svim važećim standardima i pojedinačnim standardima i normama za svaki ugrađeni materijal koji je sastavni dio fasadne žbuke. Svi nanosi žbuke i premazi moraju imati dobra fizičko - mehanička svojstva (otpornost na habanje, otpornost na udarce, prionjljivost na podlogu u suhom i mokrom stanju), dobra vlažnosna svojstva (otpornost na ispiranje kišom, otpornosti prema atmosferskoj vlazi, otpornost na hidrostatski tlak i paropropusnost), visoku rezidentnost i vremensko postojanje i povoljnu i laganu ugradljivost. Podloga za fasadu mora biti suha, bez masnih mrlja i prašine. Obračun rada: Obračun fasaderskih radova vrši se po metru kvadratnom, uključujući sav materijal, rad, pribor za izvođenje i skelu, ako u opisu stavke nije drugačije navedeno. ETICS sustav mora biti ispitan u ovlaštenoj instituciji i imati važeću Izjavu o sukladnosti. Svi radovi izvode se strogo prema uputama proizvođača, a svi elementi sustava moraju biti od istog proizvođača. Presjek strukture ETICS sustava: 1 - zid 2 - mort za lijepljenje 3 - toplinsko-izolacijska ploča 4 - mort za armaturni sloj (1.sloj) 5 - alkalno otporna staklena mrežica 6 - mort za armaturni sloj (2.sloj) 7 - završna-dekorativna silikatna žbuka ili teraplast Svojstva polimer-cement.morta u svim sustavima: debljina: 5 mm Nazivna gustoća: 1900,0 kg/m3, topl.provodljivost: 0,7 W/mxK. Svojstva plemenite završ.žbuke u svim sustavima: debljina: 2 mm Nazivna gustoća: 1650,0 kg/m3, topl.provodljivost: 0,9 W/mxK. Priprema podloge za postavu ETICS sustava izvodi se prema uputama proizvođača sustava i uključena je u jediničnu cijenu. ETICS sustav se po potrebi dodatno mehanički učvršćuju plastičnim pročvrsnicama, a broj pričvrsnica definira tehnolog proizvođača sustava. Završni sloj: silikatna mineralna žbuka granulacije 0-2 mm ili teraplast (sokl), predvidjeti izvedbu u dvije boje. Jediničnom cijenom fasaderskih radova obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - sav pričvrsni i spojni materijal, okapnice iznad otvora, kutni profili, početni porofil i svi elementi koje definira proizvođač sustava, - sva manja potrebna štemanja, šlicanja, izravnavanja i prilagođavanja ploha, - sva manja potrebna zatvaranja i zapune šliceva i prodora te izravnanje neravnina, - zaštita izvedenog ETICS toplinskog sustava od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda, - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.
LIMARSKI RADOVI Sve radove u svezi izvedbe limarije koje se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvođač je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja limarije koji su opisani ovim troškovnikom, te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke po cijeloj površini spoja, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu. Sve spojeve lima ili nosača lima od plosnog željeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo pažljivo da se ne ošteti fasadna ploha. Ukoliko do toga ipak dođe oštećenje treba popraviti izvođač na svoj trošak. U cijeni izvedbe treba obavezno uzeti i sva manja potrebna štemanja šliceva nužna za ugradbu i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija štemanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom. Sve potrebne radne skele u cijeni. Oblaganje vanjskih dijelova zgrada limom mora se izvesti u svezi odredbi HRN U.N9.055 ili jednakovrijedno. Izvoditelj je dužan osigurati svu potrebnu atestnu dokumentaciju. Prije početka izvedbe radova izvođač je dužan izraditi i dostaviti projektantu i nadzoru na odobrenje radioničke nacrte svih limarskih stavki. Sve spojeve lima ili nosača lima od plosnog željeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo pažljivo da se ne ošteti fasadna ploha. Jediničnom cijenom limarskih radova obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - sav pričvrsni, ovjesni i spojni materijal, - izrada i dostava projektantu i nadzoru na odobrenje radioničke nacrte svih limarskih stavki, - sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođavanja ploha, - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. STOLARSKI RADOVI Prije davanja ponude izvođač treba obvezno sve nedoumice i nejasnoće razjasniti s naručiteljem, jer se nikakve naknadne primjedbe neće uvažiti. Prije izvedbe radova izvođač je dužan izraditi i projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti. Prilikom izvođenja radova mora se izvođač striktno pridržavati i od strane projektanta prihvaćenih materijala i detalja. Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta. Dimenzije krila moraju odgovarati odredbama HRN-a D.E1.020 ili jednakovrijedne. Materijal za izradu stolarije mora odgovarati odredbama HRN-a D.E1.011 (jela ili smreka) ili jednakovrijedne. Sva unutarnja stolarija ugrađuje se u suhoj ugradbi. Izrada, doprema i ugradba dovratnika za suhu ugradbu mora biti uključena u jediničnu cijenu stavke. U cijeni treba uključiti i dobavu i montažu te okivanje i pripasivanje finalnih dovratnika i krila, kao i pripisivanje kutnih i pokrovnih letvica, uključivo spajanje elemenata stijena u cjelinu i pokrivanje spojeva odgovarajućim letvicama ili profilima, gdje su potrebne bez obzira ako nisu navedeni opisom stavke troškovnika.
Dobava i ugradba podnih ili zidnih odbojnika uključena je u cijeni stavke. Po cijelom opsegu dovratnika na koji dosjeda vratno krilo treba ugraditi odgovarajući gumeni brtveni profil. Jediničnom cijenom stolarskih radova obuhvaćeno je: - izradu radioničke dokumentacije, - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - sav pričvrsni i spojni materijal, - sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođavanja ploha, - završnu obradu, - sve pokrovne i kutne letvice i profile, - okvire za ugradnju, sva sidra i sidrene detalje i profile; - unutarnju pvc klupčicu širine do 20 cm, debljine 20 mm sa zaobljenim rubom, vanjsku tipsku klupčicu od pocinčanog plastificiranog lima d=0,7 mm u boji prozora, sa tipskim plastičnim bočnim završecina, širina klupčice do 35 cm. - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - čepove za pokrivanje glava svih upuštenih vijaka, - sav okov po izboru projektanta uključivo brave i ključeve, ručke ili prečke te podne ili zidne odbojnike vratnih krila; - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. BRAVARSKI RADOVI Prije davanja ponude izvođač treba obvezno sve nedoumice i nejasnoće razjasniti s naručiteljem, jer se nikakve naknadne primjedbe neće uvažiti. Prije izvedbe radova izvoditelj je dužan izraditi i projektantu predočiti detalje izvedbe i radioničke nacrte kao i materijale za izvedbu. Tek nakon izbora i odobrenja projektanta može se otpočeti rad u odabranoj kvaliteti. Prije izvedbe mjere svih stavki treba obvezno kontrolirati na licu mjesta. Jediničnom cijenom bravarskih radova obuhvaćeno je: - izradu radioničke dokumentacije, - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - sav pričvrsni i spojni materijal, - sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođavanja ploha, - završna obrada, - sve pokrovne i kutne letvice i profile, - okvire za ugradnju, sva sidra i sidrene detalje i profile; - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - čepove za pokrivanje glava svih upuštenih vijaka, - sav okov po izboru projektanta uključivo brave i ključeve, ručke i podni ili zidni odbojnici vratnih krila; - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. KERAMIČARSKI RADOVI Prije početka izvođenja radova, izvođač je obvezan dostaviti projektantu na pregled i izbor uzorke pločica za oblaganje kao i detalje izvođenja, i tek po izboru i odobrenju projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade pločice koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača. Prilikom izvođenja radova izvođač se mora striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja. Sve ugrađene pločice moraju obvezno biti klase po opisu iz stavke troškovnika, a ako isto nije specificirano, moraju biti I. klase, kako za podno tako i za zidno opločenje. Rubovi pločica moraju biti oštri, ravni, paralelni i neoštećeni, površine pločica bez zareza i mjehurića, boja pločica ujednačena.
Pločice se polažu po projektu, ako drugačije nije određeno stranicu na stranicu. Redove pločica izvesti paralelno s vertikalnim plohama zidova. Opločenje podova izvesti od ulaznog praga prostorije koja se oblaže prema unutra. Rub zidnog opločenja kod špalete izvesti ravno i čvrsto, obostrano simetrično. Oblaganje zidnih površina mora se vršiti tako da se dobiju ravne i vertikalne plohe, bez valova, izbočenja i udubljenja, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama. Horizontalne fuge su neprekinute po cijelom opsegu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se moraju izvesti pod visak, neovisno da li se oblaganje vrši naizmjeničnim fugama ili fugom na fugu. Jediničnom cijenom keramičarskih radova obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - priprema podloge, - sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođavanja ploha, - kutni profili na uglovima i završecima zidova (pvc), fugiranje, kitanje uglova odgovarajućim kitom u boji fuge, - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. PODOPOLAGAČKI RADOVI Prije početka izvedbe radova izvođač je dužan projektantu i nadzornom inženjeru dostaviti na odobrenje minimalno 3 uzorka parketa i kutnih letvica. Tek nakon odabira parketa i kutnih letvica izvođač može iste naručiti. Parket je dvoslojni, hrastov, klase RUSTIK, gotovi, tvornički izrađen. Način pripreme podloge, ugradnje parketa, izrada dilatacija i sve ostalo strogo prema uputama proizvođača parketa.
Jediničnom cijenom parketarskih radova obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - priprema podloge (izravnavanje, impregniranje i sl.) - sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođavanja ploha, - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.
INSTALATERSKI RADOVI Preporuka ponuđaču je da pregleda lokaciju gradnje prije davanja ponude kako bi se upoznao sa lokacijom, konfiguracijom terena, mogućnostima pristupa građevinske mehanizacije, itd. Izvođač nema pravo na nikakve naknadne zahtjeve za povećanjem cijena pojedinih radova, a koji bi bili posljedica nejasnoća u troškovniku ili necjelovitog sagledavanja obima rada u stavkama troškovnika. Izvođač radova je obvezan organizaciju gradilišta izvesti prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim zakonima i pravilnicima, postojećim tehničkim propisima i HR ili jednakovrijednim normama , navedenim u Programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio Projekta obnove zgrade. Izvođač radova je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale i opremu koji se planiraju upotrijebiti i dostaviti za njih dokaze kvalitete (potvrde o sukladnosti proizvoda, certifikate ili sl.) izdane od ovlaštene pravne osobe. Tek nakon odobrenja nadzornog inženjera izvođač može napraviti narudžbu materijala. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku. Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnu cijenu. Sve potrebne prodore instalacija kroz zidove, stropove i armirano betonske grede potrebno je predvidjeti tijekom izrade betonske konstrukcije. INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE Fazonski komadi na razvodu instalacija vodovoda i kanalizacije se ne obračunavaju posebno, sadržani su u m1 cijevi. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - svi potrebni građevinski radovi na izvedbi instalacija: izvedba šliceva u zidovima i podovima, izvedba prodora kroz zidove i podove i sl. - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - ispitivanja izvedenih instalacija, ukoliko nisu posebno obračunata, - spajanje montiranih uređaja na instalaciju vode i elektroinstalaciju, - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - puštanje u pogon montirane opreme i izvedene instalacije, ukoliko nije posebno obračunato, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. STROJARSKE INSTALACIJE Preporuka ponuđaču je da pregleda lokaciju gradnje prije davanja ponude kako bi se upoznao sa lokacijom, konfiguracijom terena, mogućnostima pristupa kamiona, itd. Izvođač nema pravo na nikakve naknadne zahtjeve za povećanjem cijena pojedinih radova, a koji bi bili posljedica nejasnoća u troškovniku ili necjelovitog sagledavanja obima rada u stavkama troškovnika. Izvođač radova je obvezan organizaciju gradilišta izvesti prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim zakonima i pravilnicima, postojećim tehničkim propisima i HR ili jednakovrijednim normama navedenim u Programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio Projekta obnove zgrade. Izvođač radova je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale i opremu koji se planiraju upotrijebiti i dostaviti za njih dokaze kvalitete (potvrde o sukladnosti proizvoda, certifikate ili sl.) izdane od ovlaštene pravne osobe. Tek nakon odobrenja nadzornog inženjera izvođač može napraviti narudžbu materijala. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih izvođača i podizvođača na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku.
Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti otpad, što je uključeno u jediničnu cijenu. Sve potrebne prodore strojarskih instalacija (instalacije grijanja, hlađenja i prisilne ventilacije) kroz zidove, stropove i armirano betonske grede potrebno je predvidjeti tijekom izrade betonske konstrukcije. Iz tog razloga potrebna je maksimalna koordinacija strojarskog izvođača s izvođačem građevinskih radova, a sve u svrhu kako bi se izbjegla dodatna bušenja ili štemanja. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - svi potrebni građevinski radovi na izvedbi instalacija: izvedba šliceva u zidovima i podovima ukoliko su potrebni, izvedba prodora kroz zidove, grede i podove i sl. - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - ispitivanja izvedenih instalacija, ukoliko nisu posebno obračunata, - spajanje montiranih uređaja na instalaciju vode i elektroinstalaciju, - puštanje u pogon montirane opreme i izvedene instalacije, ukoliko nije posebno obračunato, - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. ELEKTROINSTALACIJE Preporuka ponuđaču je da pregleda lokaciju gradnje prije davanja ponude kako bi se upoznao sa lokacijom, konfiguracijom terena, mogućnostima pristupa kamiona, itd. Izvođač nema pravo na nikakve naknadne zahtjeve za povećanjem cijena pojedinih radova, a koji bi bili posljedica nejasnoća u troškovniku ili necjelovitog sagledavanja obima rada u stavkama troškovnika. Izvođač radova je obvezan organizaciju gradilišta izvesti prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim zakonima i pravilnicima, postojećim tehničkim propisima i HR ili jednakovrijednim normama navedenim u Programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio Projekta obnove zgrade. Izvođač radova je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale i opremu koji se planiraju upotrijebiti i dostaviti za njih dokaze kvalitete (potvrde o sukladnosti proizvoda, certifikate ili sl.) izdane od ovlaštene pravne osobe. Tek nakon odobrenja nadzornog inženjera izvođač može napraviti narudžbu materijala. Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih izvođača i podizvođača na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti otpad, što je uključeno u jediničnu cijenu. Sve potrebne prodore električnih instalacija kroz zidove, stropove i armirano betonske grede potrebno je predvidjeti tijekom izrade betonske konstrukcije. Iz tog razloga potrebna je maksimalna koordinacija izvođača elektroradova s izvođačem građevinskih radova, a sve u svrhu kako bi se izbjegla dodatna bušenja ili štemanja. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - svi potrebni građevinski radovi na izvedbi instalacija: izvedba šliceva u zidovima i podovima, izvedba prodora kroz zidove, grede i podove i sl. - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - ispitivanja izvedenih instalacija, ukoliko nisu posebno obračunata, - puštanje u pogon montirane opreme i izvedene instalacije, ukoliko nije posebno obračunato, - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.

## 3. REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA PRIZNATI TROŠKOVI
1. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, RUŠENJA I OSTALI RADOVI UKUPNO: | 0
2. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: | 0
3. LIMARSKI RADOVI UKUPNO: | 0
4.TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: | 0
5. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: | 0
6. STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: | 0
7. VODOVOD, ODVODNJA, SANITARNA OPREMA UKUPNO: | 0
UKUPNO 1-11 (EUR): | 0
PDV 25% (EUR): | 0
SVEUKUPNO (EUR): | 0

## 4. TROŠKOVNIK_KO
r.b. | Opis stavke troškovnika | j.m. | Količina | jed.cijena | ukupno
OPĆA NAPOMENA
Preporuka ponuđaču je da pregleda lokaciju gradnje prije davanja ponude kako bi se upoznao sa lokacijom, konfiguracijom terena, mogućnostima pristupa građevinske mehanizacije, itd. Izvođač nema pravo na nikakve naknadne zahtjeve za povećanjem cijena pojedinih radova, a koji bi bili posljedica nejasnoća u troškovniku ili necjelovitog sagledavanja obima rada u stavkama troškovnika. Izvođač radova je obvezan organizaciju gradilišta izvesti prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim zakonima i pravilnicima, postojećim tehničkim propisima i HR ili EU normama navedenim u Programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio Projekta obnove zgrade. Izvođač radova je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale koji se planiraju upotrijebiti i dostaviti za njih dokaze kvalitete (potvrde o sukladnosti proizvoda, certifikate ili sl.) izdane od ovlaštene pravne osobe.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih izvođača i podizvođača na način da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku. Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Neovisno od eventualne nedorečenosti, nedvojbenosti ili nejasnoće u opisu pojedine troškovničke stavke svaki opis pojedine stavke podrazumijeva izvođenje rada iz opisa stavke, kao i svih radova u cjelini, do potpune funkcionalne gotovosti, što uključuje sve gore navedeno te se isto u opisima stavaka neće se ponovno navoditi.
1. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, RUŠENJA I OSTALI RADOVI
Opći uvjeti: Sve privremene pristupne putove, odlagališta materijala, pomoćne skele i druge zaštitne mjere izvođač mora izvesti, održavati ih i ukloniti ih tako, da ne ugrozi živote susjeda i odvijanje ostalih radova u građevini i na kraju sve vanjske površine koje su se koristile u tijeku izvedbe radova očistiti. Tablu gradilišta izvođač treba napraviti u skladu sa važećim pravilnikom. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni),l, - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - održavanje čistoće gradilišnih i pristupnih puteva, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata,, - vraćanje okoline u prvobitno stanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.
PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Organizacija gradilišta s gradilišnom ogradom, tablom gradilišta, odlagalištem za materijal i iskope, kontejnerima, kemijskim wc-ima i svim ostalim što po Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima gradilište mora imati. Obračun po kompletu gradilišta organiziranog sukladno važećim zakonima i pravilnicima. Obračun po kompletu.
|  | kompl | 1
1.2. | Zaštita ugrađene opreme, podova, građevinskih elemenata i slično u zoni zahvata OSB pločama i slično, te vraćanje svega u prvobitno stanje. Obračun po m2 neto površine.
|  | m2 | 530
1.3. | Zaštita unutarnje i vanjske stolarije PVC folijom u zoni zahvata, na zidovima koji se ojačavaju FRCM-om te vraćanje svega u prvobitno stanje. Obračun po m2 neto površine.
|  | m2 | 27
DEMONTAŽE
1.4. | Demontaža krovnog pokrova (biber crijep) i zbog izvedbe novog krovišta, ovoz i deponiranje na gradskoj deponiji. Obračun po m2 kose krovne plohe.
|  | m2 | 335
1.4. | Demontaža krovnih letvi zbog izvedbe novog krovišta, ovoz i deponiranje na gradskoj deponiji. Obračun po m2 kose krovne plohe.
|  | m2 | 335
1.5. | Demontaža krova, tj. svih elemenata krovne konstrukcije zbog izvedbe novog krovišta, ovoz i deponiranje na gradskoj deponiji. Obračun po m2 kose krovne plohe.
|  | m2 | 335
1.6. | Demontaža sve oštećene krovne limarije i krovne limarije u zoni zahvata (opšavi dimnjaka, oluci, vertikale oborinske odvodnje, veter lajsne, dimnjačke kape, prozorske klupčice i slično) r.š. 25-64 cm. Obračun po m1 limarije ili po komadu elementa.
b) | limarski elementi - linijski (horizontalne oborinske odvodnje) | m1 | 100
1.7. | Pažljiva demontaža klima jedinica na zidovima koji se saniraju. Jedinice deponirati i skladištiti na terenu za kasniju ponovnu montažu. U stavci je i zbrinjavanje plina iz jedinice sukladno važećem pravilniku. U cijenu uključena i ponovna montaža nakon završetka radova. Obračun po komadu.
|  | kom | 1
1.8. | Pažljiva demontaža radijatora na pozicijama gdje se saniraju zidovi i deponiranje na gradilištu za ponovnu ugradnju. Obračun po komadu demontiranog radijatora.
|  | kom | 1
1.9. | Pogonsko odspajanje i demontaža priključnica slabe struje zajedno s pripadajućim opskrbnim kabelima, razvodnim kutijama, instalacijskim cijevima i spojnim materijalom. Obračun po komadu.
|  | kom | 9
1.10. | Pogonsko odspajanje i demontaža prekidača rasvjete zajedno s pripadajućim opskrbnim kabelima, razvodnim kutijama, instalacijskim cijevima i spojnim materijalom. Obračun po komadu.
|  | kom | 5
1.11. | Pogonsko odspajanje i demontaža svjetiljke zajedno s pripadajućim opskrbnim kabelima, razvodnim kutijama, instalacijskim cijevima i spojnim materijalom. Obračun po komadu.
|  | kom | 50
1.12. | Demontaža sanitarnih elemenata u zoni zahvata te utovar i odvoz istih na gradsku deponiju. Stavka obuhvaća uz sanitarne elemente i pripadajućju opremu (mješalice, kutni ventili, fleksibilna cijena, sifoni, držaći za ručnik i sl.).Obračun po komadu kompleta.
a) | sudoper | kom | 1
RUŠENJA
1.13. | Obijanje oštećene stare žbuke sa unutarnjih ploha zidova do čiste konstrukcije. U stavku uključen prijevoz do gradske deponije. Obračun po m2 obijene žbuke.
a) | obojani ožbukani zidovi | m2 | 170
1.14. | Obijanje stare žbuke s unutarnjih ploha stropova sve do sloja daščane oplate podgleda radi izvedbe ojačanja svoda FRCM-om i stropa šperpločama. U cijenu uključen prijevoz do gradske deponije. Obračun po m2 obijene žbuke.
a) | unutarnje plohe svodova | m2 | 175
b) | unutarnje plohe stropova od grednika | m2 | 305
1.15. | Uklanjanje završnih zidnih obloga. Obračun po m2.
| a) kuhinje - keramičke pločice | m2 | 6
1.16. | Uklanjanje spuštenog stropa od gipskartonskih ploča sa postojećom podkonstrukcijom u stanu u potkrovlju. U cijenu je uračunat prijevoz do gradske deponije. Obračun po m2 stropa.
|  | m2 | 125
1.17. | Pažljivo rušenje oštećenih dijelova ili u cijelosti dimnjaka, dimnjačkih kapa, vratašaca i slično, uz sva potrebna osiguranja od nepredviđenog urušavanja i oštećivanja. U stavku uključen prijevoz do gradske deponije. Obračun po m3 srušenog dimnjaka bez odbijanja kanala.
- | zidani dimnjak od pune opeke (3kom) | m3 | 1
1. PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE, RUŠENJA I OSTALI RADOVI UKUPNO:
2. ZIDARSKI RADOVI
Opći uvjeti: Zidati treba u potpuno vodoravnim redovima, a reške moraju biti debljine 1-1,5 cm. Pri zidanju ih treba dobro ispuniti odgovarajućom vrstom morta, a kod ploha koje će se kasnije žbukati reške moraju biti upuštene na dubini od cca 2 cm od plohe zida, zbog bolje veze žbuke sa zidom. Svježe ozidane zidove zaštititi od utjecaja vrućine, hladnoće i atmosferskih nepogoda. Rad na zidanju uključuje obradu rubova zida i spojeva s ab plohama odnosno drugim plohama u svemu prema pravilima struke. Prilikom žbukanja unutarnjih zidova izvesti zaštitu izbočenih bridova (vanjskih rubova) umetanjem u žbuku aluminijskih ili plastičnih profila. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - sva podupiranja i razupiranja, - sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođavanja ploha i pripremni radovi, - zatvaranje šliceva instalaterskih radova (obračunati u jediničnoj cijeni m2 žbuke zida), - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - ugradnja svih potrebnih posebno nespecificiranih elemenata (ankeri i sl.), - održavanje čistoće gradilišnih i pristupnih puteva, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.
2.1. | Ojačanje zidova i stropova FRCM sustavom. Svi radovi se moraju izvoditi isključivo prema tehničkim uputstvima proizvođača odabranog sustava. Faze radova:
a) | Priprema podloge prije izvođenja ojačanja. Podloga mora biti pripremljena adekvatnim alatima (uklanjanje provesti lakim ručnim i/ili pneumatskim alatima). Podloga mora biti čista (vlaga u podlozi mora biti ≤6%) bez masti i prašine i odvajajućih dijelova. Ukoliko je podloga neravna potrebno ju je izravnati sa reparaturnim polimercementnim mortom. Opis i uvjeti kvalitete materijala su prema projektu ojačanja. Cijena uključuje sav rad, materijal i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m2 pripremljene podloge. | m2 | 350
b) | Uklanjanje morta iz sljubnica. Izvodi se prethodno uklanjanje žbuke (uklanjanje žbuke je obračunato pod stavkom 1.16.) do cigle na mjestima vidljivih pukotina. Po uklanjanju žbuke, uklanja se mort iz sljubnica među opekama od cca 2 cm dubine, koje prolaze kroz pukotinu u visini 4-6 redova opeke. U cijenu je uračunat sav rad, materijal, alat i strojevi potrebni za dovršenje stavke. Obračun je po m2 zida. | m2 | 350
c) | Ugradnja FRCM tkanine Nabava i ugradnja sustava ojačanja s mrežom od karbonskih vlakana. Duktilni dvokomponentni mikroarmirani mort nanosi ravnomjerno na sve pripremljene površine u debljini 5 do 6 mm preko pukotine u minimalnoj širini od 50 cm. Dok je mort još svjež, tkanina od karbonskih vlakana jednolikim pritiskom se utiskuje u svježi mort. Važno je osigurati minimalni preklop tkanina od najmanje 25 cm u uzdužnom smjeru i najmanje 10 cm u poprečnom smjeru. Dok je prvi sloj morta još u svježem stanju, nanosi se drugi sloj debljine 5 do 6 mm. Nakon što mort očvrsne, zagladiti površinu mortom za zaglađivanje. Užad za sidrenje - 3kom/m2. Obračun po m2 površine zida i stropa. | m2 | 350
2.2. | Žbukanje zidova na mjestima uklonjene žbuke i mjestima sanacije pukotina, tvornički pripremljenom PCM žbukom debljine cca 2 cm, uključivo prethodno čišćenje i ispuhivanje vlaženje ploha vodom, nanošenje cementnog šprica, obrada spojeva ruba žbuke i susjednih zidova. Vertikalnost i horizontalna ravnina prema postojećem stanju zida. Obračun po m2.
a) | zidovi na mjestima uklonjene žbuke | m2 | 170
2.3. | Žbukanje na mjestima sanacije stropa podgleda na mjestima uklonjene žbuke i mjestima sanacije pukotina, tvornički pripremljenom PCM žbukom debljine cca 2 cm, uključivo obrada spojeva ruba žbuke i susjednih zidova i stropova. Vertikalnost i horizontalna ravnina prema postojećem stanju stropa. Obračun po m2. | m2 | 175
2.4. | Dobava materijala i izrada podgleda stropne konstrukcije zajedno od drveta i GK ploča sa pripadajućom podkonstrukcijom i potrebnim završnim profilima. U cijenu je uračunato sprezanje drvenog grednika s donjom šperpločom debljine 15mm, a vezu je potrebno ostvariti vijcima za drvo u punom navoju. Veza sa zidovima ostvaruje se preko pocinčanih čeličnih plosnih limova dimenzija 30x6mm ubušavanjem u zid i ispunom rupe od epoxi smole, sve prema nacrtima. Obračun po m2.
|  | m2 | 305
2.5. | Zidanje dimnjaka punom opekom. Zidanje dimnjaka opekom u vapneno-cementnom mortu. Za zidanje se koristi postojeća opeka privremeno uskladištena na gradilištu ili nova opeka istih karakteristika i dimenzija kao i postojeća. Ukoliko se isti dimnjak zida postojećom i novom opekom, opeke bi trebali biti istog formata. Ukoliko opeke nisu istog formata, jedan dio dimnjaka se zida postojećom, a drugi dio novom opekom, pri čemu se ne smije narušavati geometrija dimovodne cijevi. Obračun po m3 ozidanog dimnjaka bez odbijanja otvora.
|  | m3 | 1
2. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
3. LIMARSKI RADOVI
Opći uvjeti: Prije početka izvedbe radova izvođač je dužan izraditi i dostaviti projektantu i nadzoru na odobrenje radioničke nacrte svih limarskih stavki. Sve spojeve lima ili nosača lima od plosnog željeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo pažljivo da se ne ošteti fasadna ploha. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - sav pričvrsni, ovjesni i spojni materijal, podkonstrukcija ukoliko je potrebna, - izrada i dostava projektantu i nadzoru na odobrenje radioničke nacrte svih limarskih stavki, - sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođavanja ploha, - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privr. gradilištima.
3.1. | Montaža sve postojeće krovne limarije i krovne limarije u zoni zahvata prethodno demontirane i deponirane na gradilišnoj deponiji (opšavi dimnjaka, oluci, vertikale oborinske odvodnje, veter lajsne, dimnjačke kape, prozorske klupčice i slično) r.š. 25-64 cm. Obračun po m1 limarije ili po komadu elementa.
b) | limarski elementi - linijski (horizontalne oborinske odvodnje) | m1 | 100
3.2. | Izrada i montaža koljena kružnog ili pravokutnog presjeka vertikalnih odvodnih cijevi za spoj žlijeba i vertikalne odvodne cijevi. Koljena su iz čeličnog pocinčanog bojanog lima debljine 0,6 mm, razvijene širine do 50 cm. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.
|  | kom | 10
3. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
4. TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Opći uvjeti za tesarske radove: Drvena građa koja se koristi mora biti propisno prosušena, ne dozvoljava se ugradnja neosušene drvene građe. Drvenu građu nakon rezanja, a prije ugradnje, treba premazati i drvo zaštititi sredstvom protiv crvotočine. Sva drvena građa su četinari II klase. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - sav pričvrsni, sidreni, ovjesni i spojni materijal u pocinčanoj (nehrđajućoj) izvedbi, - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - sva manja potrebna štemanja, šlicanja i prilagođavanja ploha, - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - održavanje čistoće gradilišnih i pristupnih puteva, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.
Opći uvjeti za krovopokrivačke radove: Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim materijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata. Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućile skupljanje i zadržavanje vode. Prije početka pokrivanja krova sva limarija mora biti postavljena. Svi radovi se izvode strogo prema tehničkom listu proizvođača crijepa uz korištenje tipskih elemenata pokrova (crijep za prvi red, odzračnici, elementi za prolaz antene, snjegobrani i sl.). Pokrov i tipski elementi pokrova moraju biti od istog dobavljača. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - sav pričvrsni i spojni materijal, - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - održavanje čistoće gradilišnih i pristupnih puteva, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju i uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.
4.1. | Opšivanje kosih krovnih ploha daščanom oplatom. Obračun po m2 kose krovne plohe.
- | daščana oplata | m2 | 335
4.2. | Izvedba paropropusne vodoodbojne krovne folije, polagane paralelno sa strehom, gornja traka preklapa 10 cm donju traku na mjestu čavlanja čavlima profila 9 mm. Obračun po m2 površine krova po kosini, preklopi se ne obračunavaju.
|  | m2 | 335
4.3. | Letvanje krova kontra letvom 5 x 8 cm radi ostvarivanja ventiliranog sloja zraka, uključivo zaštita fungicidnim premazom. Obračun po m2 kose krovne plohe.
|  | m2 | 335
4.4. | Letvanje krova drvenim letvama dimenzija 3 x 5 cm za polaganje pokrova, letve od četinara II klase na rogove ili na opšav krova, uključivo zaštita fungicidnim premazom. Obračun po m2 kose krovne plohe.
|  | m2 | 335
4.5. | Dobava materijala i pokrivanje krovišta novim biber crijepom na pripremljenu krovnu konstrukciju. U cijenu stavke uključiti dobavu i montažu svih fazonskih komada (snjegobrani, odzračni elemtni i sl.) Obračun po m2 kose krovne plohe.
a) | biber crijep | m2 | 335
4.6. | Ojačanje krovišta. Ojačanje se izvodi daskama od jelove građe širine 30 cm i debljine 2,5 cm. Ojačanje krovišta sastoji se od izvedbe tlačno–vlačnih dijagonala horizontalne stabilizacije (u ravnini krovišta). Svi dijelovi ojačanja mogu se izvoditi sa strane podgleda, bez uklanjanja pokrova. Dijagonale od dasaka presjeka 30/2,5 cm postavljaju se približno pod kutem od 45° u odnosu na rogove između glavne nosive konstrukcije krovišta te se primjereno pričvršćuju čavlima i/ili vijcima u rogove krovišta. Svi detalji izvedbe i načina spajanja su prema opisu u tekstu i nacrtima projekta. Obračun po m2 kose krovne plohe.
|  | m2 | 335
4.7. | Dobava potrebnog materijala te zamjena prethodno demontirane drvene krovne konstrukcije (rogovi, podrožnice, nazidnice i drugo) od piljene građe od četinara II klase, a uključivo zaštita fungicidnim premazom, ličenje vidljivih dijelova konstrukcije krovišta (strehe izvan objekta) lazurnom bojom te sav potreban spojni i sidreni okov. Obračun po m3 ugrađene drvene građe na krov.
|  | m3 | 6
4.TESARSKI I KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO:
5. ELEKTROINSTALACIJE
5.1. RAZVODNI ORMARI
5.1.1. | Pogonsko spajanje i montaža razvodnog ormara jake struje prethodno demontiranog zajedno s pripadajućom sklopnom opremom i pripadajućom elektroinstalacijom. Obračun po kompletu.
|  | kompl | 4
5.1. RAZVODNI ORMARI UKUPNO:
5.2. INSTALACIJSKI MATERIJAL I RADOVI
Instalacije utičnica i prekidača. Izvodi se kroz zaštitne kabelske cijevi položene pod žbuku. Utičnice i sklopke moraju se ponuditi od jednog istog proizvođač. U jedinične cijene za podžbukne tipove uključene su i podžbukne kutije, središnje ploče i odgovarajući broj pokrovnih okvira. Na isti način i nadžbukni tipovi sadrže pripadajuće kutije uz uređaje.
5.2.1. | Jednofazna šuko utičnica podžbukna jednostruka, 16A, 2P+PE, 230V, 16A prema važećim standardima, bijele boje. Obračun po komadu.
|  | kom | 9
5.2.2. | Jednopolni obični prekidač za upravljanje rasvjetom, podžbukni, 10A, bijele boje. Obračun po komadu.
|  | kom | 5
5.2. INSTALACIJSKI MATERIJA I RADOVI UKUPNO:
5.3. RASVJETA
NAPOMENA: Za svjetiljke je potrebno dostaviti uzorke Investitoru. Sve svjetiljke moraju imati izvore svjetlosti i pripadajuće predspojne sprave, prema najnovijim tehničkim propisima o racionalnoj uporabi energije.
5.3.1. | Dobava potrebnog pribora, izrada i spajanje el. izvoda za svjetiljke na stropu, te spajanje bakelitnog grla E27 i LED žarulje minalno 10W, boje svjetlosti maksimalno 2700K, svjetlosnog toka minimalno 1055 lm. Obračun po komadu.
|  | kom | 50
5.4. RASVJETA UKUPNO:
5. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO:
6. STROJARSKE INSTALACIJE
6.1. | Ponovna montaža radijatora na pozicijama gdje su zbog sanacije zidova prethodno demontirani. Stavka uključuje čišćenje i ispiranje radijatora prije montaže. U stavku uključiti sav rad i sitni potrošni i ovjesni pribor i materijal do potpune funkcionalnosti sustava. Obračun po komadu ugrađenog radijatora.
|  | kom | 1
6.2. | Punjenje instalacije radijatorskog grijanja vodom iz vodovodne mreže te odzračivanje kompletnog sustava centralnog grijanja. Obračun po kompletu.
|  | kompl | 1
6. STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO:
7. VODOVOD, ODVODNJA, SANITARNA OPREMA
Opći uvjeti: Preporuka ponuđaču je da pregleda lokaciju gradnje prije davanja ponude kako bi se upoznao sa lokacijom, konfiguracijom terena, mogućnostima pristupa građevinske mehanizacije, itd. Izvođač nema pravo na nikakve naknadne zahtjeve za povećanjem cijena pojedinih radova, a koji bi bili posljedica nejasnoća u troškovniku ili necjelovitog sagledavanja obima rada u stavkama troškovnika. Izvođač radova je obvezan organizaciju gradilišta izvesti prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima. Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati važećim zakonima i pravilnicima, postojećim tehničkim propisima i HR ili EU normama navedenim u Programu kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio Projekta obnove zgrade. Izvođač radova je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale i opremu koji se planiraju upotrijebiti i dostaviti za njih dokaze kvalitete (potvrde o sukladnosti proizvoda, certifikate ili sl.) izdane od ovlaštene pravne osobe. Tek nakon odobrenja nadzornog inženjera izvođač može napraviti narudžbu materijala. Sva oštećenja nastala na već izvedenim radovima izvođač je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Izvođač je dužan zaštititi postojeći teren s pripadajućom vegetacijom od oštećivanja tijekom izvođenja radova. Ako se površine postojećeg terena s pripadajućom vegetacijom oštete tijekom izvođenja radova, izvođač je dužan izvršiti biološku sanaciju iste, i to o svom trošku. Obveza izvođača je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad.
Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta (gradske deponije ili slično), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih komunalnih i drugih službi, nadzornog inženjera, glavnog projektanta i investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada, što je uključeno u jediničnu cijenu. Sve potrebne prodore instalacija kroz zidove, stropove i armirano betonske grede potrebno je predvidjeti tijekom izrade betonske konstrukcije. Iz tog razloga potrebna je maksimalna koordinacija strojarskog izvođača s izvođačem građevinskih radova, a sve u svrhu kako bi se izbjegla dodatna bušenja ili štemanja.
Fazonski komadi na razvodu instalacija vodovoda i kanalizacije se ne obračunavaju posebno, sadržani su u m1 cijevi. Jediničnom cijenom obuhvaćeno je: - rad (pripremni, osnovni i završni radovi) i materijal (osnovni i pomoćni), - svi potrebni građevinski radovi na izvedbi instalacija: izvedba šliceva u zidovima i podovima, izvedba prodora kroz zidove i podove i sl. - svi prijenosi i prijevozi unutar gradilišta i izvan gradilišta, - ispitivanja izvedenih instalacija, ukoliko nisu posebno obračunata, - spajanje montiranih uređaja na instalaciju vode i elektroinstalaciju, - radna skela bez obzira na njenu visinu, a fasadna skela je posebno obračunata, - puštanje u pogon montirane opreme i izvedene instalacije, ukoliko nije posebno obračunato, - svakodnevno grubo čišćenje gradilišta, - odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju uz propisno zbrinjavanje, - organizacija gradilišta prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.
7.1. SANITARNA OPREMA
7.1.1. | Montaža prethodno demontirane sanitarne opreme, uključivo sav materijal potreban za montažu, pričvrsni i ovjesni pribor. Obračun po komadu kompletno montiranog i funkcionalnog sanitanog elementa.
a) | sudoper | kom | 1
7.1. SANITARNA OPREMA UKUPNO:
7. VODOVOD, ODVODNJA, SANITARNA OPREMA UKUPNO: