## NASLOVNA + REKAPITULACIJA
Naručitelj:
Stambena zgrada Vinogradska 22
Vinogradska 22, Zagreb
Naziv i lokacija građevine:
Stambena zgrada Vinogradska 22
Vinogradska 22, Zagreb
k.č. 2493, k.o. Črnomerec
Faza:
GLAVNI PROJEKT
TROŠKOVNIK RADOVA ZA OBNOVU KONSTRUKCIJE POTPORNOG ZIDA STAMBENE ZGRADE
Troškovnik izradila:
ZRINKA BOBAN, mag.ing.arch.
Tvrtka:
BIRO KORŽINEK d.o.o.
Perjavica 39, Zagreb
Direktorica:
ZRINKA BOBAN, mag.ing.arch.
Datum:
Zagreb, srpanj 2022.

## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI
Sastavni dio projekta je uz nacrte, tehnički opis i troškovnik s opisom projektiranih radova. Ako Izvođač ima nedoumice oko nekoga rada iz projekta, mora to razjasniti s projektantom i nadzornim inženjerom prije početka izvođenja samih radova.
Na sve što nije navedeno i opisano u troškovničkim stavkama (tehnologije izvođenja), smatra se da se primjenjuju važeći normativi i standardi za pojedine vrste radova.
Primjenjeni materijali u troškovniku dati su prema tehničkom opisu i pregledu sastava (popisu slojeva) s temeljnim akustičkim i toplinskim svojstvima, relevantnih građevnih dijelova (konstrukcija).
Nepoznavanje grafičkih priloga projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
Izvođač je dužan pridržavati se:
Zakona o gradnji (NN 153/13) kojim se uređuje sustav gradnje i propisa donesenih na temelju tog Zakona, te prema odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, hrvatskih normi i pravila struke ako tim Zakonom nije drukčije određeno.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani i prema Hrvatskim normama ispitan materijal.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih podizvođača na način da omogući kontunuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
Izvođač je dužan redovito čistiti okolinu gradilišta tokom izvođenja radova.
Troškovnik je izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (N.N.153/13) kojim se propisuju tehnički bitni zahtjevi za građevinu sadržani u odredbama članka 17. Tehnički propisi.
Gore spomenuti članak obvezuje Izvođača na kontrolu i osiguranje kvalitete materijala, radova i građevine.
Na sve što nije navedeno i opisano u troškovničkim stavkama (npr. tehnologija izvođenja i sl.) smatra se da se primjenjuju i važeći Zakoni, tehnički propisi, pravilnici, hrvatske norme i pravila struke s dopunom opisa izvođenja i zadane kvalitete za pojedine vrste radova.
Pri izvođenju se treba pridržavati Program kontrole i osiguranja kvalitete arhitektonskog projekta, glavni projekt.
Primjenjeni materijali u troškovniku dati su prema tehničkom opisu, pregledu sastava (popisu slojeva) relevantnih građevnih dijelova (konstrukcija).
Primjenjeni materijali kod građevnih dijelova predmetne zgrade sa svojim karakteristikama toplinske i zvučne zaštite u skladu su s navedenim propisima i tehničkim dostignućima na ovom području.
Materijale se moraju ugraditi prema pravilima i naputku proizvođača.
Vezano na Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/2010).
U stavkama (cijeni) obvezno uključiti sve potrebno za izvođenje, do potpune finalne/funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini, uključivo čišćenje prostora u tijeku rada i nakon dovršetka rada, sve nabave i transporte, sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal, uključiti radnu skelu, osiguranu na način da, prilikom korištenja, nisu ugroženi zdravlje i sigurnost radnika.
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova
(sve prema projektu pojedinih instalacija), sve transporte materijala preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na deponiju, taksa za zbrinjavanje otpada na planirki, ili prema opisu stavke.
Struktura cijena
Jedinična cijena za svaku stavku radova ili ukupno ugovorene cijene je prodajna cijena, u kojoj su ukalkulirani svi troškovi za rad, materijal, transport i druge obveze, pripremne radove, režiju, osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, i svi drugi izdaci izvođača za potpuno dovršenje ugovorenih radova.
Smatra se da je izvođač prije davanja ponude obišao i detaljno pregledao mjesto uređenja prostora i okolicu, da se upoznao sa svim podacima koje je nabavio naručitelj, da se upoznao s postojećim prilaznim prometnicama, da je upoznao sve bitne elemente koji imaju utjecaj na izvođenje.
Da je ispitao i provjerio postojeće izvore za snadbijevanje materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje utječu na izvođenje radova, da se upoznao s plaćanjem taksa, poreza i ostalih izdataka koji su propisani, daje u svemu proučio dokumentaciju za ustupanje radova, da je došao do svih potrebnih podataka koji utječu na izvođenje radova, te da je na osnovi svega toga podnio svoju ponudu.
Prema tome, Izvođač nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s prilikama ili dijelom projekta.
Više radnje će se zaračunati po istim cijenama prema ugovorenim stavkama.
Stručni nadzor
Investitor je dužan osigurati stručni nadzor građenja zgrade.
Stručni nadzor građenja investitor mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu.
U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer dužan je:
a) nadzirati građenje tako da bude u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13), posebnim propisima i pravilima struke
b) utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje, tj. pojedine radove uvjete
c) odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova zgrade
d) upoznati Investitora sa svim nedostacima, tj. Nepravilnostima
e) sastaviti završno izvješće
Eventualne potrebne izmjene i dopune projekta donositi će sporazumno projektant sa nadzornim inženjerom i izvoditeljem.
Punovažne su odluke, koje su upisane u građevinski dnevnik i ovjerene potpisom gore navedenih osoba ili odluke koju je Investitor na neki drugi način odobrio.
Kvaliteta radova
Kvaliteta upotrebljenih građevinskih proizvoda i opreme mora odgovoriti uvjetima određenim posebnim propisima.
Izvođač je dužan:
a) radove izvoditi na način određen ugovorom, posebnim propisom i pravilima struke.
b) kvalitetu radova koji mogu utjecati na tehnička svojstva bitna za građevinu dokumentirati obrađenim rezultatima ispitivanja i ispravama, izdanim u suglasju s propisima ukoliko ugovorom nisu postavljeni i drugi zahtjevi.
Dostava rezultata
Rezultate ispitivanja izvođač je dužan dostaviti nadzornom inženjeru.
Kontrolna ispitivanja
a) Nadzorni inženjer nalaže kontrolna ispitivanja. Za konačnu ocjenu kvalitete radova mjerodavni su rezultati kontrolnog ispitivanja.
b) Ukoliko rezultati kontrolnog ispitivanja pokažu da kvalitete upotrijebljenih i izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uvjetima, nadzorni inženjer je dužan izdati nalog izvođaču da nekvalitetan materijal zamijeni kvalitetnim i radove dovede u ispravno stanje.
Dokumentacija uz materijal
Izvođač je dužan prije upotrebe odgovarajućih proizvoda pribaviti propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.
Troškovi ispitivanja
Troškove prethodnih i tekućih ispitivanja snosi izvođač.
Radovi čija se količina i kvaliteta ne može naknadno kontrolirati
a) Svaki izvedeni rad koji se kasnije ne može kontrolirati glede količine ili kvalitete mora biti odmah pregledan od nadzornog inženjera, a podaci o tome upisuju se u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu. Izvođač je dužan na vrijeme obavijestiti nadzornog inženjera o postojanju takvih radova, jer u protivnom nadzorni inženjer može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili procjeni.
b) Izvoditelj je dužan na zahtjev nadzornog inženjera obaviti potrebna otkrivanja ili otvaranja izvršenih radova, radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja izvođač je dužan da mjesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanira prema uputi nadzornog inženjera.
Odgovornost za nedostatke
a) Izvođač je odgovoran za ugradbu materijala i opremu koji ne odgovaraju ugovorenoj ili propisanoj kvaliteti.
b) Izvođač je dužan upozoriti naručitelja na uočene ili utvrđene nedostatke i onog materijala i opreme koje je nabavio ili izabrao naručitelj.
Obustava nekvalitetnih radova i njihova razgradnja (rušenja)
a) ako izvođač i pored upozorenja i zahtjeva nadzornog inženjera, da ukloni uočene nedostatke, nastavi s nekvalitetnim izvođenjem radova, nadzorni inženjer će radove obustaviti.
b) s izvođenjem radova se može nastaviti kada izvođač poduzme i provede odgovarajuće mjere kojima se prema nalazu nadzornog inženjera, osigurava kvalitetno izvođenje radova.
c) ako izvedeni radovi bitno odstupaju glede kvalitete od odredaba, a ti se radovi neće moći naknadno uskladiti sa zahtjevima ugovora, nadzorni inženjer će narediti da izvođač poruši te izvedene radove i da ih ponovno izvede o svom trošku na način koji je ugovoren.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
| vrsta radova | cijena
1 | Pripremni radovi | 0
2 | Zemljani radovi | 0
3 | Armiranobetonski i armirački radovi | 0
4 | Geotehnički radovi - sidra | 0
5 | Drenažni radovi | 0
6 | Završni radovi | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) | 0
| PDV (25%) | 0
| UKUPNO (s PDV-a) | 0

## TROŠKOVNIK
1 | PRIPREMNI RADOVI
r.b. | opis stavke radova | j.m. | količina | jed.cijena | ukupno
1.1. | Pažljivo uklanjanje betonskih ploča dvorišta debljine cca 12 cm, sa odlaganjem uklonjenih ploča na gradilišnu deponiju. Ploče pažljivo uklanjati jer će se ponovno ugrađivati nakon završetka svih radova na sanaciji postojećeg potpornog zida. | m2 | 35 | 0 | 0
1.2. | Pažljivo uklanjanje dijela zida od opeke na međi Vinogradske 22 i 20A. Zid debljine 15cm. Opeku deponirati na gradilištu za ponovnu ugradnju. | m2 | 2 | 0 | 0
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI
r.b. | opis stavke radova | j.m. | količina | jed.cijena | ukupno
2.1. | Strojno ručni iskop zemlje III ktg za temelje potpornog zida u kampadama prema projektu. Naročitu pažnju posvetiti potkopavanju postojećeg zida. Iskop dubine do ccaa 70 cm ispod ploča koje su postavljene na teren. Ispod postojećeg zida iskop cca 36 cm. Sav materijal iz iskopa odvozi se na uređenu deponiju takvog materijala. | m3 | 11.1 | 0 | 0
2.2. | Strojno ručni iskop zemlje III ktg za produbljenje terena ispod ploča dvorišta u debljini od 8 cm, sa odvozom viška materijala na deponiju. | m3 | 11.1 | 0 | 0
2.3. | Strojno ručni iskop zemlje III ktg za izvedbu površinske drenaže s unutarnje strane krune zida u dubini cca 50cm, sa odvozom viška materijala na deponiju. | m3 | 4.25 | 0 | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3 | ARMIRANO BETONSKI RADOVI
r.b. | opis stavke radova | j.m. | količina | jed.cijena | ukupno
3.1. | Betoniranje armirano betonskih temelja novog zida sa betonom C 25/30 u kampadama prema projektu, debljine cca 80 cm sa dijelovima ispod starog zida debljine cca 36 cm i dio prema dvorištu debljine cca 60 cm. U cijenu uračunati i postavu armature i oplate na dijelu od 80 cm. U cijeni su i svi drugi radovi kao njega betona i vibriranje betona te svi radovi potrebni da se posao završi.
| a) beton | m3 | 11.2 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 3.5 | 0 | 0
| c) armatura | kg | 590 | 0 | 0
3.2. | Betoniranje izravnavajućeg betona procijednim betonom sa zrnima debljine od 8 – 16 mm debljine cca 12,5 cm. U cijenu uračunati jednostranu oplatu, vibriranje i sav potreban rad za dovršenje ove faze radova.
| a) beton | m3 | 6.5 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 51.2 | 0 | 0
3.3. | Betoniranje armirano betonskog potpornog zida betonom C 30/37 debljine cca 30 cm. U cijenu uračunati i postavu armature i oplate na dijelu prema dijelu od 80 cm. U cijeni su i svi drugi radovi kao njega betona i vibriranje betona te svi radovi potrebni da se posao završi.
| a) beton | m3 | 15.3 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 51.6 | 0 | 0
| c) armatura | kg | 1660 | 0 | 0
3.4. | Betoniranje armirano betonske kape potpornog zida betonom C 25/30 dimenzija 70*70 cm. U cijenu uračunati i postavu armature i oplate na dijelu prema dijelu od 80 cm. U cijeni su i svi drugi radovi kao njega betona i vibriranje betona te svi radovi potrebni da se posao završi.
| a) beton | m3 | 9.78 | 0 | 0
| b) oplata | m2 | 12.3 | 0 | 0
| c) armatura | kg | 1072 | 0 | 0
3.5. | Betoniranje betonske podloge betonom C20/25 debljine 8 cm ispod podnih ploča dvorišta. Podloga se izvodi na pripremljenom terenu i dijelom na temelju potpornog zida. U cijenu uračunati sav materijal, njegu betona i vibriranje kao i potrebnu njegu betona. | m3 | 2.8 | 0 | 0
3.6. | Betoniranje betonske podloge betonom C20/25 debljine 8 cm ispod kanalice. Podloga se izvodi na pripremljenom terenu. U cijenu uračunati sav materijal, njegu betona i vibriranje kao i potrebnu njegu betona. | m3 | 0.3 | 0 | 0
3 | ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
4 | GEOTEHNIČKI RADOVI - SIDRA
r.b. | opis stavke radova | j.m. | količina | jed.cijena | ukupno
4.1. | Samobušiva štapna sidra IBO (vruće cinčana). Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, po potrebi privremeno skladištenje, međutransporte i ugradnju sidra, uključivo bušenje i injektiranje, sav potrebni materijal (sidra, pločice, navrtke, distancere, injekcijsku smjesu i dr.) i rad na izvedbi.
Sidrenje se izvodi u 2 reda, štapnim geotehničkim sidrima duljine 6,0 m, štapna sidra Ø32 mm, minimalne vlačne čvrstoće F=400kN. Međuosni razmak sidara odgovara duljinama kampada zida od 278 cm.
| Obračun po komadu izvedenih sidra. | kom | 12 | 0 | 0
4 | GEOTEHNIČKI RADOVI - SIDRA UKUPNO |  |  |  | 0
5 | DRENAŽNI RADOVI
r.b. | opis stavke radova | j.m. | količina | jed.cijena | ukupno
5.1. | Izrada bušenih drenova (procjednica) min. L = 2.5 m između sidara. Nagibi drenova trebaju biti cca. 5° od horizontale prema vrhu pokosa. U izbušene rupe promjera Ø75mm ugrađuju se odmah po završetku bušenja perforirane PVC cijevi (drenažne cijevi) min. promjera 50 mm uz preporuku zaštite geotekstilom (preporuča se omotavanje geotekstila min. 100 g oko procjednica radi zaštite od začepljenja perforacija procjednica – u ovisnosti o materijalu prilikom bušenja i odluci Projektanta).
Konstrukcija drena podrazumijeva da gornja polovina drena mora biti perforirana, a donja ne perforirana (perforacije po gornjem obodu 240°).
| Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju, uključivo bušenje i ispiranje, sav rad, opremu i materijal potreban na izvedbi, te preporučeni geotekstil potreban za omatanje drena, kao i po potrebi izradu perforacija na drenu. Obračun po kom izvedenih drenova. | kom | 12 | 0 | 0
5.2. | Dobava i ugradnja drenažnog kanala iz polimernog betona s odvojivom pokrovnom rešetkom, tipa ACO Multiline ili slično, visine 15cm. Kanal se postavlja na vrhu potpornog zida, sa unutarnje strane krune zida.
| Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban na izvedbi. Obračun po m1. | m1 | 16.5 | 0 | 0
5 | DRENAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
6 | ZAVRŠNI RADOVI
r.b. | opis stavke radova | j.m. | količina | jed.cijena | ukupno
6.1. | Doprema, pripasivanje i montaža betonskih opločnih ploča dvorišta na izvedenu podlogu. Popločavanje dvorišta vrši se materijalom koji je skinut u pripremnim radovima. | m2 | 35 | 0 | 0
6.2. | Izvedba zida od opeke - ogradnog zida na međi između Vinogradske 20A i 22, nakon izvedbe potpornog zida. Zida se postojećom opekom u produžno cementnom mortu. Debljina zida=15cm. | m2 | 2 | 0 | 0
6 | ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0